TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

DĖL SPORTO SALĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

2025-05-29

Trakų rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija, vykdydama mažos vertės pirkimą „Sporto salės kapitalinio remonto darbai“, skelbiamos apklausos būdu, gavo vieno iš tiekėjo klausimus dėl sąlygų paaiškinimo/patikslinimo. Teikiame atsakymus į pateiktus klausimus:

1 Klausimas. Ar PO nesuklydo nurodydama skiriamų lėšų sumą šiam pirkimui?

Atsakymas. Lėšos skirtos vadovaujantis parengtu pastato modernizavimo projektu.

2 Klausimas. Montuojamos tik durų staktos? Durų varčių nereikės montuoti?

Atsakymas. Durų varčias reikės montuoti.

3 Klausimas. Kokia parketlenčių TS?

Atsakymas. Parketlenčių techninė specifikacija pridedama.

4 Klausimas. 3 Karštas vandentiekis, ar 2 poz. neturėtų būti 366 m vamzdžių? kodėl tik 91,8 m'?

Atsakymas. 1 poz. turi būti 91,8 m.

5 Klausimas. 3 karštas vandentiekis, 4 poz. kodėl tik 80,8 m'?

Atsakymas. Turi būti 91,8 m.

6 Klausimas. 3 karštas vandentiekis, 5 poz. ir 6 poz. ar kiekiai neturėtų būti vienodi?

Atsakymas. Turi būti vienodi (30 vnt.)