## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VĖDINIMO ĮRENGINIŲ ORO FILTRAI
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis
1.1. | Kišeninis filtras (592x592x500/6 F7) | 4 | vnt.
1.1.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.2. | Kišeninis filtras (592x592x500/6 M5) | 4 | vnt.
1.2.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.3. | Kišeninis filtras (340x645x600/3 M5) | 12 | vnt.
1.3.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.4. | Kišeninis filtras (340x645x600/3 G3) | 6 | vnt.
1.4.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.5. | Kišeninis filtras (490x490x500/6 G4) | 4 | vnt.
1.5.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.6. | Kišeninis filtras (485x247x500/5 M5) | 12 | vnt.
1.6.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.7. | Kišeninis filtras (890x240x400/9 F7) | 8 | vnt.
1.7.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.8. | Kišeninis filtras (690x643x150/7 G3) | 2 | vnt.
1.8.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.9. | Kišeninis filtras (343x643x150/3 G3) | 4 | vnt.
1.9.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.10. | Kasetinis filtras (392x392x25 G4) | 2 | vnt.
1.10.1. | Rėmas MDF , Hipodromo g.13
1.11. | Kasetinis filtras (745x350x46 F7) | 2 | vnt.
1.11.1. | Rėmas MDF , Hipodromo g.13
1.12. | Kasetinis filtras (745x350x46 M5) | 2 | vnt.
1.12.1. | Rėmas MDF , Hipodromo g.13
1.13. | Kišeninis filtras (592x287x360/6 G4) | 6 | vnt.
1.13.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.14. | Kišeninis filtras (287x287x360/3 G4) | 6 | vnt.
1.14.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.15. | Kišeninis filtras (592x592x360/6 G4) | 6 | vnt.
1.15.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.16. | Kišeninis filtras (287x592x360/3 G4) | 6 | vnt.
1.16.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.17. | Kišeninis filtras (592x287x534/6 M5) | 3 | vnt.
1.17.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.18. | Kišeninis filtras (287x287x534/3 M5) | 3 | vnt.
1.18.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.19. | Kišeninis filtras (592x592x534/6 M5) | 3 | vnt.
1.19.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.20. | Kišeninis filtras (287x592x534/3 M5) | 3 | vnt.
1.20.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.21. | Kišeninis filtras (592x592x534/8 F7) | 18 | vnt.
1.21.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.22. | Kišeninis filtras (592x287x534/8 F7) | 15 | vnt.
1.22.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.23. | Kišeninis filtras (287x592x534/4 F7) | 9 | vnt.
1.23.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.24. | Kišeninis filtras (287x287x534/4 F7) | 3 | vnt.
1.24.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.25. | Kišeninis filtras (592x592x534/6 M5) | 24 | vnt.
1.25.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.26. | Kišeninis filtras (287x592x534/3 M5 | 12 | vnt.
1.26.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.27. | Kišeninis filtras (595x245x400/6 F7) | 9 | vnt.
1.27.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.28. | Kišeninis filtras (595x195x400/6 F7) | 3 | vnt.
1.28.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.29. | Kišeninis filtras (395x195x450/4 F7) | 3 | vnt.
1.29.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.30. | Kišeninis filtras (490x490x635/5 M5) | 6 | vnt.
1.30.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.31. | Kišeninis filtras (592x592x534/6 M5) | 6 | vnt.
1.31.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.32. | Kišeninis filtras (592x592x360/6 G4) | 6 | vnt.
1.32.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.33. | Kišeninis filtras (592x592x360/6 M5) | 2 | vnt.
1.33.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.34. | Kišeninis filtras (287x592x360/3 M5) | 2 | vnt.
1.34.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.35. | Kasetinis filtras (360x320x46 G4) | 4 | vnt.
1.35.1. | Rėmas MDF , Hipodromo g.13
1.36. | Kišeninis filtras 395x195x450/4 F7 | 2 | vnt.
1.36.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.37. | Kišeninis filtras (195x194x400/2 F7) | 2 | vnt.
1.37.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.38. | Kasetinis filtras (990x605x50 G4) | 4 | vnt.
1.38.1. | Rėmas MDF , Hipodromo g.13
1.39. | Pjaustyta filtravimo medžiaga (1600x280 G4) | 2 | vnt.
1.40. | Kišeninis filtras (595x295x420/5 G4) | 2 | vnt.
1.40.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.41. | Kišeninis filtras (595x295x420/5 G4) | 4 | vnt.
1.41.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.42. | Kišeninis filtras (490x490x300/5 F7) | 4 | vnt.
1.42.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.43. | Kišeninis filtras (490x490x300/4 M5) | 4 | vnt.
1.43.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.44. | Kišeninis filtras (428x428x300/4 F7) | 4 | vnt.
1.44.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.45. | Kišeninis filtras (428x428x300/4 M5) | 6 | vnt.
1.45.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Hipodromo g. 13
1.46. | Hepa filtras(203x610x292 MDF H13) | 12 | vnt.
1.47. | Hepa filtras (575x575x78 MDF H14) | 4 | vnt.
1.48. | Hepa filtras (610x610x142 MDF H13) | 26 | vnt.
1.49. | Hepa filtras (305x305x78 MDF H13) | 1 | vnt.
1.50. | Hepa filtras (457x457x78 MDF H13) | 29 | vnt.
1.51. | Hepa filtras (203x610x292 ZN H14 su tinkliuku iš išėjimo pusės) | 6 | vnt.
1.52. | Hepa filtras (305x610x292 ZN H14 su tinkliuku iš išėjimo pusės) | 16 | vnt.
1.53. | Hepa filtras (575x575x78 ZN H14 su tinkliuku iš abiejų pusių) | 9 | vnt.
1.54. | Kišeninis filtras (428x428x250/4 M5) | 8 | vnt.
1.54.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Zikaro g. 14
1.55. | Kišeninis filtras (740x240x600/7 M5) | 4 | vnt.
1.55.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Miško g. 27
1.56. | Kišeninis filtras (740x240x450/9 M5) | 4 | vnt.
1.56.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Miško g. 27
1.57. | Kišeninis filtras (428x428x360/4 M5) | 4 | vnt.
1.57.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Miško g. 27
1.58. | Kišeninis filtras (490x490x360/5 M5) | 4 | vnt.
1.58.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Miško g. 27
1.59. | Kišeninis filtras (430x380x470/4 M5) | 8 | vnt.
1.59.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Miško g. 27
1.60. | Kišeninis filtras (592x592x360/6 G4) | 6 | vnt.
1.60.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Miško g. 27
1.61. | Kišeninis filtras (592x592x600/6 F7) | 6 | vnt.
1.61.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Miško g. 27
1.62. | Drėgmės filtras paroloninis PPI 15 (462x275x33) | 4 | vnt.
1.63. | Hepa filtras (457x457x78 MDF H13) | 20 | vnt.
1.64. | Hepa filtras (305x305x78 MDF H13) | 3 | vnt.
1.65. | Kišeninis filtras (592x592x450/6 M5) | 8 | vnt.
1.65.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Vytauto g. 61
1.66. | Kišeninis filtras (600x390x360/6 M5) | 2 | vnt.
1.66.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Vytauto g. 61
1.67. | Kišeninis filtras PP+PET viela (235x403x48) F7 Kiaunių g.2 | 12 | vnt.
1.67.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, A. Krikščiūno g.
1.68. | Kišeninis filtras (592x592x300/6 M5) | 12 | vnt.
1.68.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, A. Krikščiūno g.
1.69. | Kišeninis filtras (592x287x300/6 M5) | 9 | vnt.
1.69.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, A. Krikščiūno g.
1.70. | Kišeninis filtras (427x427x300/4 M5) | 4 | vnt.
1.70.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, A. Krikščiūno g.
1.71. | Kišeninis filtras (540x385x200/7 M5) | 2 | vnt.
1.71.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, A. Krikščiūno g.
1.72. | Kišeninis filtras (427x427x300/4 G4) | 4 | vnt.
1.72.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, A. Krikščiūno g.
1.73. | Kišeninis filtras (540x385x200/7 G4) | 2 | vnt.
1.73.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, A. Krikščiūno g.
1.74. | Kišeninis filtras (790x500x450/8 G4) | 2 | vnt.
1.74.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Dariaus ir Girėno g. 48
1.75. | Kišeninis filtras (690x505x300/7 M5) | 2 | vnt.
1.75.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Dariaus ir Girėno g. 48
1.76. | Kišeninis filtras (690x505x300/7 G4) | 2 | vnt.
1.76.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Dariaus ir Girėno g. 48
1.77. | Kišeninis filtras (725x505x450/7 M5) | 2 | vnt.
1.77.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Dariaus ir Girėno g. 48
1.78. | Kišeninis filtras (725x505x450/7 G4) | 2 | vnt.
1.78.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Dariaus ir Girėno g. 48
1.79. | Kišeninis filtras (892x490x300/9 M5) | 2 | vnt.
1.79.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Dariaus ir Girėno g. 48
1.80. | Kišeninis filtras (592x592x500/6 M5) | 4 | vnt.
1.80.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Dariaus ir Girėno g. 50
1.81. | Kišeninis filtras (592x287x500/6 M5) | 4 | vnt.
1.81.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Dariaus ir Girėno g. 50
1.82. | Kišeninis filtras (287x592x500/3 M5) | 4 | vnt.
1.82.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Dariaus ir Girėno g. 50
1.83. | Kišeninis filtras (287x287x500/3 M5) | 4 | vnt.
1.83.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Dariaus ir Girėno g. 50
1.84. | Kišeninis filtras (592x592x600/6 F7) | 2 | vnt.
1.84.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Dariaus ir Girėno g. 50
1.85. | Kišeninis filtras (592x287x600/6 F7) | 2 | vnt.
1.85.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Dariaus ir Girėno g. 50
1.86. | Kišeninis filtras (287x592x600/3 F7) | 2 | vnt.
1.86.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Dariaus ir Girėno g. 50
1.87. | Kišeninis filtras (287x287x600/3 F7) | 2 | vnt.
1.87.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Dariaus ir Girėno g. 50
1.88. | Kišeninis filtras KF SK G3 420x807x500 4 | 4 | vnt.
1.88.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.89. | Kišeninis filtras KF G4 535x495x350 5 | 2 | vnt.
1.89.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.90. | Kišeninis filtras KF SK F7 533x497x500 5 | 4 | vnt.
1.90.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.91. | Kišeninis filtras KF F7 420x807x500 6 | 4 | vnt.
1.91.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.92. | Kišeninis filtras KF SK M5 420x807x500 4 | 4 | vnt.
1.92.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.93. | Filtras PLT XL M5 605x305x50 | 4 | vnt.
1.93.1. | Rėmas MDF, Josvainių g.2
1.94. | Kišeninis filtras KF SK M5 540x385x250 7 | 4 | vnt.
1.94.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.95. | Kasetinis oro filtras 390x287x46 | 2 | vnt.
1.95.1. | Rėmas MDF, Josvainių g.2
1.96. | Kišeninis filtras M5 592x490x500 6 | 4 | vnt.
1.96.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.97. | Oro filtras HEPA H13 457x457x78 | 24 | vnt.
1.97.1. | Rėmas MDF, Josvainių g.2
1.98. | Kišeninis filtras F7 490x490x300 6 | 4 | vnt.
1.98.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.99. | Kišeninis filtras M5 490x490x300 6 | 4 | vnt.
1.99.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.100. | Oro filtras HEPA H13 610x610x78 | 6 | vnt.
1.100.1. | Rėmas MDF, Josvainių g.2
1.101. | Kasetinis filtras F7 416x309x48 | 12 | vnt.
1.101.1. | Rėmas MDF, Josvainių g.2
1.102. | Kišeninis filtras F7 592x592x300 6 | 4 | vnt.
1.102.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.103. | Kišeninis filtras SK F7 590x290x500 6 | 8 | vnt.
1.103.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.104. | Kišeninis filtras KF SK F7 290x140x300 6 | 14 | vnt.
1.104.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.105. | Kišeninis filtras KF F7 390x190x380 4 | 12 | vnt.
1.105.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.106. | Kišeninis filtras .KF SK G3 420x807x500 4 | 4 | vnt.
1.106.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.107. | Kišeninis filtras .KF SK M5 420x807x500 4 | 4 | vnt.
1.107.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.108. | Oro filtras HEPA EU13 610x610x87 | 24 | vnt.
1.108.1. | Rėmas MDF, Josvainių g.2
1.109. | Kišeninis filtras M5 490x490x350 5 | 8 | vnt.
1.109.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.110. | Kišeninis filtras M5 592x592x350 5 | 8 | vnt.
1.110.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.111. | Kišeninis filtras F7 490x490x350 5 | 12 | vnt.
1.111.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.112. | Kišeninis filtras F7 592x592x350 5 | 12 | vnt.
1.112.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.113. | Kišeninis filtras F9 490x490x350 5 | 4 | vnt.
1.113.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.114. | Kišeninis filtras F9 592x592x350 5 | 4 | vnt.
1.114.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.115. | Oro filtras HEPA EU13 457x457x78 | 24 | vnt.
1.115.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.116. | Kišeninis filtras M5 428x428x350 5 | 8 | vnt.
1.116.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.117. | Kišeninis filtras M5 592x592x400 5 | 8 | vnt.
1.117.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.118. | Kompaktinis filtras M5 800x400x46 | 6 | vnt.
1.118.1. | Rėmas MDF, Josvainių g.2
1.119. | Kompaktinis filtras F7 800x400x46 | 6 | vnt.
1.119.1. | Rėmas MDF, Josvainių g.2
1.120. | HEPA filtras 457x457x150 | 16 | vnt.
1.120.1. | Rėmas MDF, Josvainių g.2
1.121. | HEPA filtras 305x305x78 | 18 | vnt.
1.121.1. | Rėmas MDF, Josvainių g.2
1.122. | Kasetinis filtras G4 402x490x96 | 6 | vnt.
1.122.1. | Rėmas MDF, Josvainių g.2
1.123. | Kasetinis filtras G4 287x490x96 | 6 | vnt.
1.123.1. | Rėmas MDF, Josvainių g.2
1.124. | Kasetinis filtras G4 490x490x96 | 8 | vnt.
1.124.1. | Rėmas MDF, Josvainių g.2
1.125. | Kasetinis filtras G4 592x402x96 | 8 | vnt.
1.125.1. | Rėmas MDF, Josvainių g.2
1.126. | Kišeninis filtras F7 402x490x500 4 | 6 | vnt.
1.126.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.127. | Kišeninis filtras F7 287x490x500 4 | 6 | vnt.
1.127.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.128. | Kišeninis filtras F7 490x490x500 5 | 16 | vnt.
1.128.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.129. | Kišeninis filtras F7 592x402x500 5 | 16 | vnt.
1.129.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.130. | Kišeninis filtras 390x190x380 4 | 2 | vnt.
1.130.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.131. | Kišeninis filtras F5 490x230x300 4 | 2 | vnt.
1.131.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Josvainių g. 2
1.132. | Kišeninis filtras KF G4 535x495x350 5 | 2 | vnt.
1.132.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Baltijos g. 120
1.133. | Kišeninis filtras KF F9 535x495x600 6 | 2 | vnt.
1.133.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Baltijos g. 120
1.134. | Kišeninis filtras F7 535x495x350 5 | 2 | vnt.
1.134.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Baltijos g. 120
1.135. | Kišeninis filtras KF SK F7 490x592x350 5 | 16 | vnt.
1.135.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Baltijos g. 120
1.136. | Kišeninis filtras KF SK F7 490x592x350 5 | 16 | vnt.
1.136.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Baltijos g. 120
1.137. | Kišeninis filtras KF F7 490x490x300 5 | 16 | vnt.
1.137.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Baltijos g. 120
1.138. | Kišeninis filtras M5 490x490x300 3 | 16 | vnt.
1.138.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Baltijos g. 120
1.139. | Kišeninis filtras M5 592x592x400 5 | 6 | vnt.
1.139.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Baltijos g. 120
1.140. | Kišeninis filtras M5 592x287x350 5 | 6 | vnt.
1.140.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Baltijos g. 120
1.141. | Kišeninis filtras KF F7 592x592x300 6 | 6 | vnt.
1.141.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Baltijos g. 120
1.142. | Kišeninis filtras KF F7 592x287x300 6 | 6 | vnt.
1.142.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, Baltijos g. 120
1.143. | Kišeninis oro filtras M5 490x892x500 6 | 16 | vnt.
1.143.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, traumatologijos sk.
1.144. | Kišeninis oro filtras F7 490x892x500 6 | 16 | vnt.
1.144.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, traumatologijos sk.
1.145. | Kišeninis oro filtras M5 490x490x500 6 | 16 | vnt.
1.145.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, traumatologijos sk.
1.146. | Kišeninis oro filtras M5 490x592x500 6 | 8 | vnt.
1.146.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, traumatologijos sk.
1.147. | Kišeninis oro filtras F7 490x592x500 6 | 8 | vnt.
1.147.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, traumatologijos sk.
1.148. | Kišeninis oro filtras F7 490x490x500 6 | 16 | vnt.
1.148.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, traumatologijos sk.
1.149. | Priešfiltris G4 490x892x46 C | 24 | vnt.
1.150. | Priešfiltris G4 490x490x46 C | 40 | vnt.
1.151. | Kišeninis oro filtras M5 592x592x500 8 | 16 | vnt.
1.151.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, traumatologijos sk.
1.152. | Kišeninis oro filtras F7 592x592x500 8 | 16 | vnt.
1.152.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, traumatologijos sk.
1.153. | Priešfiltris G4 592x592x46 C | 32 | vnt.
1.154. | Priešfiltris G4 400x592x46 C | 16 | vnt.
1.155. | Kišeninis oro filtras F9 490x490x500 6 | 4 | vnt.
1.155.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, traumatologijos sk.
1.156. | Kišeninis oro filtras F9 490x892x500 6 | 4 | vnt.
1.156.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, traumatologijos sk.
1.157. | Hepa filtras H14 457x457x150 | 40 | vnt.
1.157.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, traumatologijos sk.
1.158. | Kasetinio oro filtro intarpas VF3 80-50 G3 | 2 | vnt.
1.158.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, traumatologijos sk.
1.159. | Kasetinio oro filtro intarpas VF3 50-25 G3 | 2 | vnt.
1.159.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, traumatologijos sk.
1.160. | Kišeninis oro filtras F7 792x392x360 8 | 2 | vnt.
1.160.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, V. Putvinskio g.3
1.161. | Kišeninis oro filtras M5 792x392x360 8 | 2 | vnt.
1.161.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, V. Putvinskio g.3
1.162. | Kišeninis oro filtras M5 470x570x550 5 | 4 | vnt.
1.162.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, V. Putvinskio g.3
1.163. | Kišeninis oro filtras M5 610x570x320 6 | 4 | vnt.
1.163.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, V. Putvinskio g.3
1.164. | Kišeninis oro filtras F7 610x570x550 6 | 4 | vnt.
1.164.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, V. Putvinskio g.3
1.165. | Kišeninis oro filtras M5 390x715x300 4 | 2 | vnt.
1.165.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, V. Putvinskio g.3
1.166. | Kišeninis oro filtras M5 540x385x350 7 | 4 | vnt.
1.166.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, V. Putvinskio g.3
1.167. | Kišeninis oro filtras G4 540x385x350 7 | 4 | vnt.
1.167.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, V. Putvinskio g.3
1.168. | Kišeninis filtras F7 428x287x300 6 | 6 | vnt.
1.168.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, V. Putvinskio g.3
1.169. | Kišeninis filtras F7 490x490x300 6 | 6 | vnt.
1.169.1. | Rėmai 25 mm – cinkuoto metalo, V. Putvinskio g.3
1.170. | Filtrinė medžiaga G4 | 20 | kv. m
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
9623 2025-05-19 14:36:02