Sąlygų priedas Nr. 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
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	Kondicionieriai 3 vnt.: MDV MSAFDU-24 HRFN8-QRD0GW
(AIRCONSP.Z.o.o., Lenkija), 1 vnt ir KEX-24KTA (MIDEA ELECTRIC TRADING, Singapūras)
 2 vnt.


	1. Techninę priežiūrą (toliau – priežiūra) atlikti 1 kartą per metus, pagal techninės priežiūros reglamentą, kurį paslaugos tiekėjas turi parengti vadovaudamasis įrangos gamintojo rekomendacijomis ir suderinti su Perkančiąja organizacija prieš atliekant techninę priežiūrą. Techninė priežiūra vykdyti pagal iš anksto su Perkančiąja organizacija suderintą grafiką. Grafikas ir techninis reglamentas suderinamas ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki įrangos techninės priežiūros atlikimo. 
2. Suteikus Paslaugas pateikti Paslaugų atlikimo aktą bei įrangos techniniame pase ir techninės priežiūros protokole surašyti informaciją apie įrangos būklę ir tinkamumą naudoti.
3. Įrangos gedimų nustatymas per 24 val. nuo raštiško pranešimo gavimo el. paštu. (skaičiuojant darbo dienas).
4. Gedimo šalinimas per 3 darbo dienas arba Šalims raštu susitarus dėl kito gedimo pašalinimo laikotarpio. Terminas gedimo pašalinimui gali būti pratęstas tik tuo atveju, jei paslaugų teikėjas raštu pateiks techninius argumentus ir įrodymus, kad gedimas yra techniškai sudėtingas ir (ar) reikalaujantis  papildomų medžiagų ir (ar) detalių, kurios turi būti įsigytos. Tokiu atveju, remontas gali būti atliekamas per Šalių sutartą laiką (būtinas Perkančiosios organizacijos patvirtinimas el. paštu, kuris pridedamas prie Sutarties), kuris negali būti ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) darbo dienų.
Neremontuojamai įrangai Paslaugos teikėjas turės pateikti defektinius aktus. Neremontuojama įranga yra utilizuojama Paslaugos teikėjo sąskaita, pateikiant tai patvirtinančią utilizavimo pažymą.
5. Remonto darbai atliekami Naikupės 28 g., Klaipėdoje.
6. Remonto metu naudoti originalias atsargines detales. Suteikti 6 mėn. garantiją detalėms ir remontui (garantija įsigalioja nuo Paslaugų atlikimo akto pasirašymo).
7. Avarinis iškvietimas (remontas) Klaipėdoje: avarinio iškvietimo / remonto darbų matavimo vienetas – valanda, bus perkama pagal poreikį. Maksimalus remonto darbų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu – 40 valandų (Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso maksimalaus remonto darbų valandų skaičiaus). Į valandos įkainį turi būti įskaičiuotas atvykimas, darbo laikas, visi mokesčiai ir kitos išlaidos, išskyrus faktiškai patiriamas išlaidas, kurios nurodytos 8 punkte.
8. Faktiškai patiriamos išlaidos (perkama pagal poreikį): ne daugiau kaip 1 000,00 Eur.
	Naikupės g. 28, Klaipėda




Sutartis galioja 37 (trisdešimt septynis) mėnesius: 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai Paslaugų teikimo ir 1 (vienas) mėnuo galutiniam atsiskaitymui tarp Šalių.
