Pirkimo sąlygų 1 priedas

ORO MONITORINGO STOČIŲ ĮRANGOS EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ IR DALIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Pirkėjas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra).

2. Pirkimo objektas – eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys oro kokybės matavimo įrangai (toliau – Prekės). Pirkimo objektas skaidomas į 4 pirkimo dalis:

1. Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos tinkančios gamintojo „Horiba Ltd“ oro kokybės matavimo įrangai;

2. Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos tinkančios gamintojų „Axiomtec“ ir „Komsetas“ oro kokybės matavimo įrangai;

3. Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos tinkančios gamintojo „Mettler Toledo“ automatinei svėrimo sistemai su mikroklimato palaikymu;

4. Baterijos ir akumuliatoriai oro kokybės matavimo įrangai.

3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta – Prekės turi būti pristatytos Pirkėjui adresu A. Juozapavičiaus g. 9, 25 kab., LT-09311 Vilnius.

4. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai:

4.1. Eksploatacinių medžiagų ir atsarginių dalių tiekimo terminas yra 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

4.2. Prekės bus perkamos pagal Agentūros poreikį. Agentūra neįsipareigoja nupirkti viso kiekvienos Prekės kiekio. Agentūra gali nupirkti ir mažesnį Prekės kiekį nei nurodyta arba Prekės nepirkti.

4.3. Užsakymus Agentūra pateiks el. paštu, už užsakymų pateikimą atsakingas asmuo  Mėginių ėmimo ir operatyvinių matavimų skyriaus vedėjas Juozas Molis, el. p. juozas.molis@gamta.lt. Užsakyme turi būti nurodyta Prekės pavadinimas, prekės kodas, gamintojas ir užsakomas kiekis.

4.4. Pardavėjas privalo užsakytas Prekes pristatyti ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo užsakymo iš Pirkėjo gavimo dienos. Prekes Pardavėjas privalo pristatyti savo lėšomis Pirkėjo nurodytu adresu.

4.5. Siūlomos eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys turi būti naujos, kokybiškos, neturėti paslėptų trūkumų, dėl kurių jų nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekės naudingumas.

4.6. Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė nei 12 (dvylikos) mėnesių garantija.

1 PIRKIMO DALIS. ATSARGINĖS DALYS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS TINKANČIOS GAMINTOJO „HORIBA LTD“ ORO KOKYBĖS MATAVIMO ĮRANGAI

| Informacija apie Agentūroje oro kokybės matavimams naudojamą gamintojo „HORIBA LTD“ įrangą pateikiama 1.1. lentelėje. 1.1. lentelė. Eil. Nr.; Įranga; Modelis; Kiekis, vnt.. Kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 analizatorius; APDA371/BAM 1020/APDA-372/FIDAS200; 35. O3 dujų analizatorius; APOA370; 22. NO/NO2/NOx dujų analizatorius; APNA370; 23. CO dujų analizatorius; APMA370; 18. SO2 dujų analizatorius; APSA370; 21. Oro mėginių ėmiklis; GPS5; 4. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Perkamų gamintojo „HORIBA LTD“ oro kokybės matavimo įrangai eksploatacinių medžiagų ir atsarginių dalių sąrašas ir preliminarus jų kiekis 3 metams pateikiamas 1.2. lentelėje. Prekės ar jų pakuotės turi būti markiruotos gamintojo suteiktu kodu. 1.2. lentelėje grafoje „Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)“ pateikti Prekių kodai, pagal gamintojo katalogą, yra tik informacinio pobūdžio, suteikiantys aiškumo Prekei keliamiems reikalavimams, kai perkamos Prekės neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Pardavėjas gali siūlyti kito gamintojo lygiavertes Prekes, jei jos bus pilnai tinkamos ir suderintos su Agentūros naudojama aplinkos oro kokybės matavimams įranga. Kartu su pasiūlymu Pardavėjas turi pateikti siūlomų atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų aprašymus ar kitus dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių lygiavertiškumą 1.2. lentelėje nurodytoms eksploatacinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims. 1.2. lentelė. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis); Preliminarus kiekis 3 metams, vnt.. 1; 2; 3. Eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 analizatoriui APDA-371/BAM1020/APDA-372/FIDAS200. Stiklo pluošto filtro juostos ritinys 30mmx21m; 460180; 252. Vatos aplikatorius purkštuko valymui, 100vnt./pak.; 995217/3200043978; 42. APDA-371 aptarnavimo priemonių rinkinys; BX-308/1000093328; 42. Guminė tarpinė nuotėkio testavimui; 7440; 42. Surenkama keičiama membrana 0.800 mg/cm2; 8069/1000081575; 42. Surenkama keičiama membrana 0.500 mg/cm2; BX-301; 42. Srauto greičio kalibravimo įrenginys 0-20 SLPM; BX-303; 14. Srauto įėjimo adapterio rinkinys (nuotėkio testo vožtuvas); BX-305/1000067324; 14. Nulinio filtro kalibravimo rinkinys su vožtuvu, dėl KD2.5 FEM; BX-302/1000067324; 14. Tūrinis srauto matavimo rinkinys (BGI Delta CAL TM); BX-307/1000101534; 14. Siurblys su oro aušinimu 230 VAC, 50 Hz; BX-122; 14. ## Siurblio duslintuvas; ## 580293/1000082089; ## 42. ## Srauto kontroleris; ## 8776/1300060364; ## 14. ## Automatinio srauto reguliavimo rinkinys; ## BX-961/1000067341; ## 14. ## Filtras Pisco, montuojamas linijoje; ## 580291/1000091485; ## 42. ## Filtro Pisco elementas; ## 580292/1000091484; ## 42. ## Filtro temperatūros ir drėgmės jutiklių komplektas; ## BX-962/1000076873; ## 42. ## Nerūdijančio plieno purkštukas; ## 8009/1300009731; ## 14. ## Purkštuko spyruoklė; ## 2998/1000072815; ## 14. ## Purkštuko tarpinė; ## 720066/1000091482; ## 42. ## Įėjimo tarpinė; ## 720069/1000068568; ## 42. ## Tarpinių rinkinys APDA; ## 9122/1000091483; ## 42. ## Vamzdelis siurbliui 10mm O.D., 6.5mm I.D. Poliuretano, 25 pėdos rulone; ## 960025/1000091938; ## 14. ## Priekinis LCD ekranas; ## 2823/1000091950; ## 14. ## Centrinio procesoriaus plokštė; ## 3230-8; ## 14. ## Sąsajų plokštė; ## 3250-1; ## 14. ## Galinės panelės plokštė; ## 3260-1; ## 7. ## Saugiklis APDA-371, 3.15A, 250V, 5x20mm; ## 590811; ## 14. ## Motoras su greičių dėže 4 RPM; ## 8105-1/1000091949; ## 1. ## Motoras su greičių dėže 10 RPM; ## 8106-1/1000091950; ## 14. ## KD10 paėmimo galva EPA; ## BX-802/1000067327; ## 14. ## KD2.5 ciklonas; ## BX-807/1000067328; ## 14. ## KD2.5 WINS impaktorius; ## BX-804; ## 14. ## Varinis įėjimo vamzdelis su tarpinėmis; ## BX-821/1000067342; ## 14. ## Greitas šildytuvas 230 VAC; ## BX-830/1000067340; ## 14. ## 6 tarpinių rinkinys ciklonui; ## 720097; ## 42. ## 3 tarpinių rinkinys KD10 paėmimo galvai; ## 8965/1000068564; ## 84. ## Aplinkos temperatūros jutiklis 592; ## BX-592/1000068805; ## 14. ## AT/BP kombinuotas jutiklis 596; ## BX-596/1000067343; ## 1. ## Realaus laiko modulis; ## BX-894; ## 14. ## Kabelis 6' DB-9; ## 400658; ## 7. ## Tepalo, tarpinių ir silikono 5 gramų pakuotės; ## 995712; ## 42. ## KD2.5 ciklonas 16.7LPM; ## BX-808/1000078007; ## 14. ## BAM įėjimo valymo rinkinys; ## BX-344/1000093359; ## 42. ## Siurblio valdiklis; ## BX-139/ 1300060363; ## 14. ## Plokštė BAM 1020; ## 9304; ## 14. ## Purkštuko atstatymo rinkinys; ## 80355/1000091486; ## 14. ## KD2.5 ciklono tarpinių rinkinys; ## 720105; ## 42. ## Reguliuojama rutulinė užsklanda; ## 80545/1300009398; ## 42. ## BAM-1020 durų rinkinys; ## 9628/1000111651; ## 14. ## 40W maitinimo tiekimo modulis; ## 80315; ## 14. ## Pagrindinis vamzdelis BAM 1020; ## 8150; ## 14. ## 3V baterija; ## 390044; ## 42. ## RS232 kabelis DB9F; ## 2443; ## 7. ## BAM filtro juostos dangtelis; ## 80159; ## 14. ## BAM 1020 galinė panelė; ## 80679; ## 7. ## Kondensato surinkimo indas KD10 galvai; ## 580331/1000100820; ## 14. ## Keičiamas 0.2 mikronų filtras BX-302; ## 460134/1000087579; ## 42. ## Purkštuko reguliavimo kreipiančiosios; ## BX-310; ## 14. ## Filtras-duslintuvas siurbliui (AK840A); ## 680868/1000082089; ## 42. ## Galinis dangtelis siurbliui (AK526); ## 680854/1300019997; ## 42. ## Siurblio atramos (AC136); ## 680870; ## 42. ## Siurblio apsauginis filtras 0,3 µ APDA- 372; ## 1300110435; ## 33. ## APDA-372 O-žiedų tarpiklių komplektas; ## 1000106822; ## 33. ## Siurblio remontinis rinkinys; ## 1000083108; ## 33. ## Sandarus 2x30 siurblio apsauginio filtro dangtelis; ## 1300099882; ## 11. ## Eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys O3 dujų analizatoriui APOA-370. ## Membraniniai įėjimo filtrai 5µm, PTFE Ø54mm (24vnt/pak); ## 3200043947; ## 39. ## Tarpinė G-50 FPM; ## 3014059499; ## 39. ## DO stiklinis vamzdelis katalizatoriui; ## 3014061445; ## 39. ## DO vamzdelio užpildas, sidabro vilna 10g/pak; ## 1000064134; ## 39. ## Vožtuvas WTB-3K-N1F-3; ## 3014034340; ## 13. ## Siurblio diafragma ir vožtuvas; ## 3200044033; ## 13. ## Gyvsidabrio garų lempa; ## 1000063664; ## 39. ## UV spindulių šaltinis; ## 1000066598; ## 39. ## Siurblys (230 V), GS-6EH tipo; ## 3014061682; ## 13. ## Ličio baterija CR2032; ## 3200043671; ## 39. ## LCD ekranas; ## 3014035613; ## 13. ## Maitinimo šaltinis 24VDC; ## 3200637753; ## 13. ## Eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys NO/NO2/NOx dujų analizatoriui APNA-370. ## Membraniniai įėjimo filtrai 5µm, PTFE skersmuo 54mm (24vnt/pak); ## 3200043947; ## 39. ## DO įrenginys; ## 3200043513; ## 39. ## UV-tiesintuvas; ## 3200044415; ## 39. ## PPD įrenginys HRB-01; ## 3200044461; ## 39. ## Katalizatoriaus vamzdelis; ## 3014056464; ## 39. ## Keitiklio užpildas, 25g/pak; ## 3014054002; ## 39. ## Oro filtras 0,3 mikronų; ## 3200082322; ## 78. ## UV spindulių šaltinis; ## 3014038054; ## 39. ## Silikagelis; ## 1000064223; ## 39. ## Tarpinė JISB 2401; ## 3030049099; ## 78. ## NO2 dujų prasiskverbimo vamzdelis analizatoriaus tikrinimui; ## PNNF15ML; ## 6. ## FPM užpildas; ## 3012129804; ## 39. ## Skruberis BAA-050; ## 3014061530; ## 78. ## Siurblio diafragma ir vožtuvas; ## 3200044033; ## 13. ## Siurblys GD-6EH-220 tipo, 230V; ## 3014061637; ## 13. ## Ličio baterija CR2032; ## 3200043671; ## 39. ## LCD ekranas; ## 3014035613; ## 6. ## Maitinimo šaltinis 24VDC; ## 3200637753; ## 6. ## Eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys CO dujų analizatoriui APMA – 370. ## Membraniniai įėjimo filtrai 5µm, PTFE skersmuo 54mm (24vnt/pak); ## 3200043947; ## 30. ## Katalizatoriaus vamzdelis HP-10D2; ## 3014059457; ## 30. ## Katalizatoriaus vamzdelio užpildas 40g/pak; ## 3030055624; ## 30. ## Tarpinė G-70 FPM JISB 2401; ## 3030049099; ## 30. ## FPM užpildas; ## 3012129804; ## 30. ## Skruberis BAA-050 50ml; ## 3014061530; ## 30. ## Vožtuvas WTB-3K-N1F-3; ## 3014034340; ## 30. ## Siurblio diafragma ir vožtuvas; ## 3200044033; ## 30. ## Siurblys GD-6EH-220 tipo; ## 3014061637; ## 10. ## Ličio baterija CR2032; ## 3200043671; ## 30. ## LCD ekranas; ## 3014035613; ## 5. ## Maitinimo šaltinis 24VDC; ## 3200637753; ## 5. ## Skruberis CO APMC serija GSL; 1000070361; ## 30. ## Eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys SO2 dujų analizatoriui APSA – 370. ## Membraniniai įėjimo filtrai 5µm, PTFE skersmuo 54mm (24vnt/pak); ## 3200043947; ## 30. ## Oro filtras; ## 3200082322; ## 30. ## Tarpinė G-50 FPM; ## 3014059499; ## 30. ## Skruberis ESU-050A; ## 3200092415; ## 30. ## SO2 dujų prasiskverbimo vamzdelis analizatoriaus tikrinimui; ## D145ML; ## 14. ## Angliavandenilių pašalinimo paketas; ## 3014059458; ## 30. ## Siurblio diafragma ir vožtuvas; ## 3200044033; ## 30. ## Siurblys GD-6EH tipo; ## 3014061637; ## 30. ## APSA-370 lempa; ## 1000064300; ## 40. ## Ličio baterija CR2032; ## 3200043671; ## 30. ## LCD ekranas; ## 3014035613; ## 5. ## Maitinimo šaltinis 24VDC; ## 3200637753; ## 5. ## Eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys oro mėginių ėmikliui GPS-5. ## Pagrindinė plokštė; ## -; ## 4. ## APMC370 stūmoklinis siurblys; ## 1300015384/80060088; ## 4. ## PTFE vamzdelis vidinis diametras 2mm išorinis diametras 3mm; ## -; ## 12. ## PTFE vamzdelis vidinis diametras 4mm išorinis diametras 6mm; ## -; ## 12. ## Aktyvinta anglis; ## 12340000D006; ## 12. ## Molekulinis sietas; ## 12340000D002; ## 12. ## Filtras 03N-V02; ## 1000077841; ## 12. ## Natrio kalkės; ## 12340000D001; ## 12. |  |  |

2 PIRKIMO DALIS. ATSARGINĖS DALYS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS TINKANČIOS GAMINTOJŲ „AXIOMTEC“ IR  „KOMSETAS“ ORO KOKYBĖS MATAVIMO ĮRANGAI

| Informacija apie Agentūroje oro kokybės matavimams naudojamą įrangą, kurios gamintojai yra „Axiomtec“ ir „Komsetas“ pateikiama 2.1. lentelėje. 2.1. lentelė. Eil. Nr.; Įranga; Modelis; Kiekis, vnt.. Gamintojas „Axiomtec“. 1.; Duomenų kaupiklis; P1197E-500; 20. 2.; Duomenų kaupiklis; eBOX730; 3. Gamintojas „Komsetas“. 3.; Monitoringo stoties valdymo įranga; -; 19. |
| --- |
| Perkamų oro kokybės matavimo įrangai, kurių gamintojai yra „Axiomtec“ ir „Komsetas“ eksploatacinių medžiagų ir atsarginių dalių sąrašas ir preliminarus jų kiekis 3 metams pateikiamas 2.2. lentelėje. Prekės ar jų pakuotės turi būti markiruotos gamintojo suteiktu kodu. 2.2. lentelėje grafoje „Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)“ pateikti Prekių kodai, pagal gamintojo katalogą, yra tik informacinio pobūdžio, suteikiantys aiškumo Prekei keliamiems reikalavimams, kai perkamos Prekės neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Pardavėjas gali siūlyti kito gamintojo lygiavertes Prekes, jei jos bus pilnai tinkamos ir suderintos su Agentūros naudojama aplinkos oro kokybės matavimams įranga. Kartu su pasiūlymu Pardavėjas turi pateikti siūlomų atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų aprašymus ar kitus dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių lygiavertiškumą 2.2. lentelėje nurodytoms eksploatacinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims. 2.2. lentelė. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis) | Preliminarus kiekis 3 metams, vnt. |
|  | 1 | 2 | 3 |
| „Axiomtec“ matavimo duomenų kaupiklio atsarginės dalys |  |  |  |
|  | Matavimo duomenų kaupiklis | P1197E-500 | 14 |
|  | Matavimo duomenų kaupiklio atminties modulis | - | 17 |
|  | Matavimo duomenų kaupiklio COM jungčių plokštė | - | 17 |
|  | COM jungčių kabelis | - | 17 |
| „Komsetas“ įrangos atsarginės dalys |  |  |  |
|  | „Wika“ UT10 slėgio matavimo monitoriaus kontroleris | - | 17 |
|  | Matavimo duomenų perdavimo įrenginys | R3000 | 17 |
|  | Matavimo stoties GSM signalo priėmimo modulis, išorinis | - | 3 |
|  | Matavimo stoties GSM signalo priėmimo modulis, vidinis | - | 17 |

3 PIRKIMO DALIS. ATSARGINĖS DALYS IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS TINKANČIOS GAMINTOJO „METTLER TOLEDO“ AUTOMATINEI SVĖRIMO SISTEMAI SU MIKROKLIMATO PALAIKYMU

Informacija apie Agentūroje oro kokybės matavimams naudojamą įrangą, kurios gamintojas yra „Mettler Toledo“ pateikiama 3.1. lentelėje.

3.1. lentelė.

| Eil. Nr. | Įranga | Modelis | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas „Mettler Toledo“ |  |  |  |
|  | Analitinės svarstyklės | XP2U | 1 |
|  | Filtrų svėrimo robotas | F-A747 | 1 |
|  | Mikroklimato palaikymo įrenginys | Emerson Network Power S0FKA | 1 |

Perkamų eksploatacinių medžiagų ir atsarginių dalių sąrašas ir preliminarus jų kiekis 3 metams pateikiamas 3.2. lentelėje. Prekės ar jų pakuotės turi būti markiruotos gamintojo suteiktu kodu.

3.2. lentelėje grafoje „Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)“ pateikti Prekių kodai, pagal gamintojo katalogą, yra tik informacinio pobūdžio, suteikiantys aiškumo Prekei keliamiems reikalavimams, kai perkamos Prekės neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Pardavėjas gali siūlyti kito gamintojo lygiavertes Prekes, jei jos bus pilnai tinkamos ir suderintos su Agentūros naudojama aplinkos oro kokybės matavimams įranga. Kartu su pasiūlymu Pardavėjas turi pateikti siūlomų atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų aprašymus ar kitus dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių lygiavertiškumą 3.1. lentelėje nurodytoms eksploatacinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims.

3.2. lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis) | Preliminarus kiekis 3 metams, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Mettler Toledo F-A747 įrangos atsarginės dalys |  |  |  |
|  | Kontrolerio ventiliatorius Filter robot F-A747 | - | 3 |
|  | Maitinimo plokštė XSEL-P Filter robot F-A747 | - | 1 |
|  | Robotizuota „ranka“ Filter robot F-A747 | - | 1 |
|  | Priekinės durelės Filter robot F-A747 | - | 1 |
|  | Rankinis barkodų skeneris Filter robot F-A747 | - | 1 |
|  | Universalus antistatinis rinkinys | 11107767 | 1 |
|  | Antistatiniai vokeliai filtrams transportuoti (100vnt./ pakuotė) | - | 24 |
|  | Antistatinis (0,5 kV/m) lipnus kilimėlis, 30 sluoksnių | - | 12 |
|  | CPU PCB be baterijų /EEPROM | 11106882 | 12 |
|  | Svarstyklių prievado plokštė | 11122952 | 3 |
|  | Jungtis be kabelio | 11106952 | 1 |
|  | Jungiamasis kabelis | 11122831 | 1 |
|  | Kabelis 14 gijų | 11122837 | 1 |
|  | Kabelis 10 gijų | 11122838 | 1 |
|  | Stalčius Filter robot F-A747 | - | 1 |
|  | Prievadas RS232C Filter robot F-A747 | - | 1 |
|  | Prievadas LocalCan Filter robot F-A747 | - | 1 |
|  | Konsolės ranka, sumontuota | 00600125 | 1 |
|  | Sulygintojas | 00600120 | 1 |
|  | Atsvaras, sumontuotas | 00211110 | 1 |
|  | Detektoriaus plokštė | 11100852 | 1 |
|  | Kreipiančiųjų rinkinys | 00600119 | 1 |
|  | Saitų rinkinys | 00600117 | 1 |
|  | Paslankaus guolio rinkinys | 00600118 | 1 |
|  | Juosta | 00211035 | 9 |
|  | XP2U monitorius | XP2U | 1 |
|  | T/Rh jutiklis | 1.1005.54.xxx | 1 |
|  | Duomenų kaupiklis | ADAM-4017-D2E | 1 |
|  | Barkodų lipdukų juosta 12mm, 4m | TZe 12 | 6 |
|  | Barkodų lipdukų juosta 6mm, 8m | TZe 6 | 6 |
| Emerson Network Power S0FKA/2/21/V/D/G/2/0/2/0/F/X/05113211 atsarginės dalys |  |  |  |
| 31. | Kompresorius | - | 1 |
| 32. | Ventiliatorius su sparnuote | - | 1 |
| 33. | Šaltnešio paskirstymo termoreguliacinis vožtuvas | - | 1 |
| 34. | Šaltnešio filtras | - | 1 |
| 35. | Šaltnešio solenoidinis vožtuvas | - | 1 |
| 36. | Šaltnešio aukšto slėgio daviklis | - | 1 |
| 37. | Šaltnešio žemo slėgio daviklis | - | 1 |
| 38. | Šaltnešio lygio stebėjimo akutė | - | 1 |
| 39. | Kompresoriaus karterio šildytuvas | - | 1 |
| 40. | Kompresoriaus magnetinis kontaktorius | - | 1 |
| 41. | Drėkintuvo cilindras | - | 3 |
| 42. | Drėkinimo sistemos vandens pildymo vožtuvas | - | 3 |
| 43. | Drėkinimo sistemos vandens išleidimo vožtuvas | - | 3 |
| 44. | Pagrindinė valdymo plokštė su Epromu | - | 1 |
| 45. | Transformatorius | - | 1 |
| 46. | Temperatūrinis/drėgmės daviklis | - | 1 |
| 47. | iCOM displėjus | - | 1 |
| 48. | Filtrų komplektas | - | 3 |

4 PIRKIMO DALIS. BATERIJOS IR AKUMULIATORIAI ORO KOKYBĖS MATAVIMO ĮRANGAI

Informacija apie Agentūroje oro kokybės matavimams naudojamus įrangos maitinimo šaltinius pateikiama 4.1. lentelėje.

4.1. lentelė.

| Gamintojas „Eaton“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rezervinis maitinimo šaltinis | 9140 UPS | 17 |
| Gamintojas „APC“ |  |  |
| Rezervinis maitinimo šaltinis | 2200 Smart | 17 |

Perkamų eksploatacinių medžiagų ir atsarginių dalių sąrašas ir preliminarus jų kiekis 3 metams pateikiamas 4.2. lentelėje.

4.2. lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis) | Preliminarus kiekis 3 metams, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| „Eaton“ ir „APC“ įrangos atsarginės dalys |  |  |  |
|  | 9140 UPS akumuliatorių baterijų komplektas | - | 17 |
|  | 9140 UPS elektronikos modulis | - | 3 |
|  | Akumuliatorius 12V/5AH | - | 14 |
|  | Akumuliatorius12V/7AH | - | 36 |
|  | Akumuliatorius 12V/9AH | - | 24 |
| Akumuliatoriai |  |  |  |
|  | Akumuliatorius R3 1.2V 800 mAh Ni-Mh | - | 32 |
|  | Akumuliatorius R6 1.2V/2000 mAh Ni-Mh | - | 68 |
|  | # Ličio akumuliatorius LiFePO4 12.8V 75Ah | - | 3 |
|  | # Ličio akumuliatorius LiFePO4 12.8V 9Ah |  | 12 |
| Baterijos |  |  |  |
|  | # Ličio baterija 3V CR2032 |  | 36 |
|  | Baterijos 1,5V AAA | - | 40 |
|  | Baterijos 1,5V AA | - | 40 |
|  | Įkraunamos baterijos AAA 1.5V 500mAh ( Li-Ion 0.74Wh) su USB-C lizdu | - | 20 |
|  | Įkraunamos baterijos AA 1.5V 2000mAh (Li-Ion 3.26Wh) su USB-C lizdu | - | 20 |