Pirkimo sąlygų 2 priedas
Herbas arba Paslaugų ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
__________________________
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI
ORO MONITORINGO STOČIŲ ĮRANGOS EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ IR DALIŲ VIEŠOJO PIRKIMO
PASIŪLYMAS
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us), kurio pajėgumais remiasi,  subtiekėją (-us), ar kvazisubtiekėją  (-us)/

	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjo pavadinimas ar vardas, pavardė, adresas
	Numatomos suteikti paslaugos
	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjus, procentai


	Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį:

	1.
	
	
	

	...
	
	
	

	Viso:
	

	Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį:

	1.
	
	
	

	...
	
	
	

	Viso:
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).
Mes siūlome šias prekes I pirkimo objekto daliai:
	Eil. Nr.
	Prekės modelis (arba lygiavertė)
	Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)
	Prelimi-narus kiekis 3 metams, vnt.
	Vieneto įkainis, EUR be PVM
	Kaina, EUR be PVM

(3x4)

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 analizatoriui APDA-371/BAM1020/APDA-372/FIDAS200

	1.
	Stiklo pluošto filtro juostos ritinys 30mmx21m
	
	252
	
	

	2.
	Vatos aplikatorius purkštuko valymui, 100vnt./pak.
	
	42
	
	

	3.
	APDA-371 aptarnavimo priemonių rinkinys
	
	42
	
	

	4.
	Guminė tarpinė nuotėkio testavimui
	
	42
	
	

	5.
	Surenkama keičiama membrana 0.800 mg/cm2
	
	42
	
	

	6.
	Surenkama keičiama membrana 0.500 mg/cm2
	
	42
	
	

	7.
	Srauto greičio kalibravimo įrenginys 0-20 SLPM
	
	14
	
	

	8.
	Srauto įėjimo adapterio rinkinys (nuotėkio testo vožtuvas)
	
	14
	
	

	9.
	Nulinio filtro kalibravimo rinkinys su vožtuvu, dėl KD2.5 FEM
	
	14
	
	

	10.
	Tūrinis srauto matavimo rinkinys (BGI Delta CAL TM)
	
	14
	
	

	11.
	Siurblys su oro aušinimu 230 VAC, 50 Hz
	
	14
	
	

	12.
	Siurblio duslintuvas
	
	42
	
	

	13.
	Srauto kontroleris
	
	14
	
	

	14.
	Automatinio srauto reguliavimo rinkinys
	
	14
	
	

	15.
	Filtras Pisco, montuojamas linijoje
	
	42
	
	

	16.
	Filtro Pisco elementas
	
	42
	
	

	17.
	Filtro temperatūros ir drėgmės jutiklių komplektas
	
	42
	
	

	18.
	Nerūdijančio plieno purkštukas
	
	14
	
	

	19.
	Purkštuko spyruoklė
	
	14
	
	

	20.
	Purkštuko tarpinė
	
	42
	
	

	21.
	Įėjimo tarpinė
	
	42
	
	

	22.
	Tarpinių rinkinys APDA
	
	42
	
	

	23.
	Vamzdelis siurbliui 10mm O.D., 6.5mm I.D. Poliuretano, 25 pėdos rulone
	
	14
	
	

	24.
	Priekinis LCD ekranas
	
	14
	
	

	25.
	Centrinio procesoriaus plokštė
	
	14
	
	

	26.
	Sąsajų plokštė
	
	14
	
	

	27.
	Galinės panelės plokštė
	
	7
	
	

	28.
	Saugiklis APDA-371, 3.15A, 250V, 5x20mm
	
	14
	
	

	29.
	Motoras su greičių dėže 4 RPM
	
	1
	
	

	30.
	Motoras su greičių dėže 10 RPM
	
	14
	
	

	31.
	KD10 paėmimo galva EPA
	
	14
	
	

	32.
	KD2.5 ciklonas
	
	14
	
	

	33.
	KD2.5 WINS impaktorius
	
	14
	
	

	34.
	Varinis įėjimo vamzdelis su tarpinėmis
	
	14
	
	

	35.
	Greitas šildytuvas 230 VAC
	
	14
	
	

	36.
	6 tarpinių rinkinys ciklonui
	
	42
	
	

	37.
	3 tarpinių rinkinys KD10 paėmimo galvai
	
	84
	
	

	38.
	Aplinkos temperatūros jutiklis 592
	
	14
	
	

	39.
	AT/BP kombinuotas jutiklis 596
	
	1
	
	

	40.
	Realaus laiko modulis
	
	14
	
	

	41.
	Kabelis 6' DB-9
	
	7
	
	

	42.
	Tepalo, tarpinių ir silikono 5 gramų pakuotės
	
	42
	
	

	43.
	KD2.5 ciklonas 16.7LPM
	
	14
	
	

	44.
	BAM įėjimo valymo rinkinys
	
	42
	
	

	45.
	Siurblio valdiklis
	
	14
	
	

	46.
	Plokštė BAM 1020
	
	14
	
	

	47.
	Purkštuko atstatymo rinkinys
	
	14
	
	

	48.
	KD2.5 ciklono tarpinių rinkinys
	
	42
	
	

	49.
	Reguliuojama rutulinė užsklanda
	
	42
	
	

	60.
	BAM-1020 durų rinkinys
	
	14
	
	

	51.
	40W maitinimo tiekimo modulis
	
	14
	
	

	52.
	Pagrindinis vamzdelis BAM 1020
	
	14
	
	

	53.
	3V baterija
	
	42
	
	

	54.
	RS232 kabelis DB9F
	
	7
	
	

	55.
	BAM filtro juostos dangtelis
	
	14
	
	

	56.
	BAM 1020 galinė panelė
	
	7
	
	

	57.
	Kondensato surinkimo indas KD10 galvai
	
	14
	
	

	58.
	Keičiamas 0.2 mikronų filtras BX-302
	
	42
	
	

	59.
	Purkštuko reguliavimo kreipiančiosios
	
	14
	
	

	60.
	Filtras-duslintuvas siurbliui (AK840A)
	
	42
	
	

	61.
	Galinis dangtelis siurbliui (AK526)
	
	42
	
	

	62.
	Siurblio atramos (AC136)
	
	42
	
	

	63.
	Siurblio apsauginis filtras 0,3 µ APDA- 372
	
	33
	
	

	64.
	APDA-372 O-žiedų tarpiklių komplektas
	
	33
	
	

	65.
	Siurblio remontinis rinkinys 
	
	33
	
	

	66.
	Sandarus 2x30 siurblio apsauginio filtro dangtelis
	
	11
	
	

	Eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys O3 dujų analizatoriui APOA-370

	67.
	Membraniniai įėjimo filtrai 5µm, PTFE Ø54mm (24vnt/pak)
	
	39
	
	

	68.
	Tarpinė G-50 FPM
	
	39
	
	

	69.
	DO stiklinis vamzdelis katalizatoriui
	
	39
	
	

	70.
	DO vamzdelio užpildas, sidabro vilna 10g/pak
	
	39
	
	

	71.
	Vožtuvas WTB-3K-N1F-3
	
	13
	
	

	72.
	Siurblio diafragma ir vožtuvas
	
	13
	
	

	73.
	Gyvsidabrio garų lempa
	
	39
	
	

	74.
	UV spindulių šaltinis
	
	39
	
	

	75.
	Siurblys (230 V), GS-6EH tipo
	
	13
	
	

	76.
	Ličio baterija CR2032
	
	39
	
	

	77.
	LCD ekranas
	
	13
	
	

	78.
	Maitinimo šaltinis 24VDC
	
	13
	
	

	Eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys NO/NO2/NOx dujų analizatoriui APNA-370

	79.
	Membraniniai įėjimo filtrai 5µm, PTFE skersmuo 54mm (24vnt/pak)
	
	39
	
	

	80.
	DO įrenginys
	
	39
	
	

	81.
	UV-tiesintuvas
	
	39
	
	

	82.
	PPD įrenginys HRB-01
	
	39
	
	

	83.
	Katalizatoriaus vamzdelis
	
	39
	
	

	84.
	Keitiklio užpildas, 25g/pak
	
	39
	
	

	85.
	Oro filtras 0,3 mikronų
	
	78
	
	

	86.
	UV spindulių šaltinis
	
	39
	
	

	87.
	Silikagelis
	
	39
	
	

	88.
	Tarpinė JISB 2401
	
	78
	
	

	89.
	NO2 dujų prasiskverbimo vamzdelis analizatoriaus tikrinimui
	
	6
	
	

	90.
	FPM užpildas
	
	39
	
	

	91.
	Skruberis BAA-050
	
	78
	
	

	92.
	Siurblio diafragma ir vožtuvas
	
	13
	
	

	93.
	Siurblys GD-6EH-220 tipo, 230V
	
	13
	
	

	94.
	Ličio baterija CR2032
	
	39
	
	

	95.
	LCD ekranas
	
	6
	
	

	96.
	Maitinimo šaltinis 24VDC
	
	6
	
	

	Eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys CO dujų analizatoriui APMA – 370

	97.
	Membraniniai įėjimo filtrai 5µm, PTFE skersmuo 54mm (24vnt/pak)
	
	30
	
	

	98.
	Katalizatoriaus vamzdelis HP-10D2
	
	30
	
	

	99.
	Katalizatoriaus vamzdelio užpildas 40g/pak
	
	30
	
	

	100.
	Tarpinė G-70 FPM JISB 2401
	
	30
	
	

	101.
	FPM užpildas
	
	30
	
	

	102.
	Skruberis BAA-050 50ml
	
	30
	
	

	103.
	Vožtuvas WTB-3K-N1F-3
	
	30
	
	

	104.
	Siurblio diafragma ir vožtuvas
	
	30
	
	

	105.
	Siurblys GD-6EH-220 tipo
	
	10
	
	

	106.
	Ličio baterija CR2032
	
	30
	
	

	107.
	LCD ekranas
	
	5
	
	

	108.
	Maitinimo šaltinis 24VDC
	
	5
	
	

	109.
	Skruberis CO APMC serija GSL
	
	30
	
	

	Eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys SO2 dujų analizatoriui APSA – 370

	110.
	Membraniniai įėjimo filtrai 5µm, PTFE skersmuo 54mm (24vnt/pak)
	
	30
	
	

	111.
	Oro filtras
	
	30
	
	

	112.
	Tarpinė G-50 FPM
	
	30
	
	

	113.
	Skruberis ESU-050A
	
	30
	
	

	114.
	SO2 dujų prasiskverbimo vamzdelis analizatoriaus tikrinimui
	
	14
	
	

	115.
	Angliavandenilių pašalinimo paketas
	
	30
	
	

	116.
	Siurblio diafragma ir vožtuvas
	
	30
	
	

	117.
	Siurblys GD-6EH tipo
	
	30
	
	

	118.
	APSA-370 lempa
	
	40
	
	

	119.
	Ličio baterija CR2032
	
	30
	
	

	120.
	LCD ekranas
	
	5
	
	

	121.
	Maitinimo šaltinis 24VDC
	
	5
	
	

	Eksploatacinės medžiagos ir atsarginės dalys oro mėginių ėmikliui GPS-5

	122.
	Pagrindinė plokštė
	
	4
	
	

	123.
	APMC370 stūmoklinis siurblys
	
	4
	
	

	124.
	PTFE vamzdelis vidinis diametras 2mm išorinis diametras 3mm
	
	12
	
	

	125.
	PTFE vamzdelis vidinis diametras 4mm išorinis diametras 6mm
	
	12
	
	

	126.
	Aktyvinta anglis
	
	12
	
	

	127.
	Molekulinis sietas
	
	12
	
	

	128.
	Filtras 03N-V02
	
	12
	
	

	129.
	Natrio kalkės
	
	12
	
	

	Bendra palyginamoji kaina Eur be PVM
	

	PVM suma*
	

	Bendra palyginamoji kaina Eur su PVM**
	


Palyginamoji kaina žodžiais su PVM: ______________________________________________________________________
Visos kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________
** Lentelėje nurodyta bendra pasiūlymo kaina vertinama už metinį kiekį ir naudojama tik pasiūlymo įvertinimui - pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 5.2. papunktyje.

Kokybiniam vertinimui:
	Papildoma garantija
	Tiekėjo siūloma papildoma garantija (Tiekėjas turi aiškiai nurodyti ar bus suteikiama papildoma 12 mėn. garantija)

	Visoms eksploatacinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims, išvardintoms I pirkimo objekto dalyje, prie nurodyto garantijos termino, bus suteikiamas papildomas 12 mėn. garantijos terminas, o atitinkami dokumentai bus pateikiami kartu su prekėmis jas pristatant.
	


Mes siūlome šias prekes II pirkimo objekto daliai:

	Eil. Nr.
	Prekės modelis (arba lygiavertė)
	Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)
	Prelimi-narus kiekis 3 metams, vnt.
	Vieneto įkainis, EUR be PVM
	Kaina, EUR be PVM

(3x4)

	
	1
	2
	3
	4
	5

	„Axiomtec“ matavimo duomenų kaupiklio atsarginės dalys

	1.
	Matavimo duomenų kaupiklis 
	
	14
	
	

	2.
	Matavimo duomenų kaupiklio atminties modulis 
	
	17
	
	

	3.
	Matavimo duomenų kaupiklio COM jungčių plokštė
	
	17
	
	

	4.
	COM jungčių kabelis
	
	17
	
	

	„Komsetas“ įrangos atsarginės dalys

	5.
	„Wika“  UT10 slėgio matavimo monitoriaus kontroleris 
	
	17
	
	

	6.
	Matavimo duomenų perdavimo įrenginys 
	
	17
	
	

	7.
	Matavimo stoties GSM signalo priėmimo modulis, išorinis
	
	3
	
	

	8.
	Matavimo stoties GSM signalo priėmimo modulis, vidinis
	
	17
	
	

	Bendra palyginamoji kaina Eur be PVM
	

	PVM suma*
	

	Bendra palyginamoji kaina Eur su PVM**
	


Palyginamoji kaina žodžiais su PVM: ______________________________________________________________________
Visos kainos pateikiamos nurodant  du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________
** Lentelėje nurodyta bendra pasiūlymo kaina vertinama už metinį kiekį ir naudojama tik pasiūlymo įvertinimui - pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 5.2. papunktyje.

Kokybiniam vertinimui:
	Papildoma garantija
	Tiekėjo siūloma papildoma garantija (Tiekėjas turi aiškiai nurodyti ar bus suteikiama papildoma 12 mėn. garantija)

	Visoms eksploatacinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims, išvardintoms II pirkimo objekto dalyje, prie nurodyto garantijos termino, bus suteikiamas papildomas 12 mėn. garantijos terminas, o atitinkami dokumentai bus pateikiami kartu su prekėmis jas pristatant.
	


Mes siūlome šias prekes III pirkimo objekto daliai:

	Eil. Nr.
	Prekės modelis (arba lygiavertė)
	Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)
	Prelimi-narus kiekis 3 metams, vnt.
	Vieneto įkainis, EUR be PVM
	Kaina, EUR be PVM

(3x4)

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Mettler Toledo F-A747 įrangos atsarginės dalys

	1.
	Kontrolerio ventiliatorius Filter robot F-A747
	
	3
	
	

	2.
	Maitinimo plokštė XSEL-P Filter robot F-A747
	
	1
	
	

	3.
	Robotizuota „ranka“ Filter robot F-A747
	
	1
	
	

	4.
	Priekinės durelės Filter robot F-A747
	
	1
	
	

	5.
	Rankinis barkodų skeneris Filter robot F-A747
	
	1
	
	

	6.
	Universalus antistatinis rinkinys
	
	1
	
	

	7.
	Antistatiniai vokeliai filtrams transportuoti (100vnt./  pakuotė)
	
	24
	
	

	8.
	Antistatinis (0,5 kV/m) lipnus kilimėlis, 30 sluoksnių
	
	12
	
	

	9.
	CPU PCB be baterijų /EEPROM
	
	12
	
	

	10.
	Svarstyklių prievado plokštė 
	
	3
	
	

	11.
	Jungtis be kabelio 
	
	1
	
	

	12.
	Jungiamasis kabelis 
	
	1
	
	

	13.
	Kabelis 14 gijų
	
	1
	
	

	14.
	Kabelis 10 gijų
	
	1
	
	

	15.
	Stalčius Filter robot F-A747
	
	1
	
	

	16.
	Prievadas RS232C Filter robot F-A747
	
	1
	
	

	17.
	Prievadas LocalCan Filter robot F-A747
	
	1
	
	

	18.
	Konsolės ranka, sumontuota 
	
	1
	
	

	19.
	Sulygintojas 
	
	1
	
	

	20.
	Atsvaras, sumontuotas
	
	1
	
	

	21.
	Detektoriaus plokštė 
	
	1
	
	

	22.
	Kreipiančiųjų rinkinys
	
	1
	
	

	23.
	Saitų rinkinys
	
	1
	
	

	24.
	Paslankaus guolio rinkinys
	
	1
	
	

	25.
	Juosta
	
	9
	
	

	26.
	XP2U monitorius
	
	1
	
	

	27.
	T/Rh jutiklis 
	
	1
	
	

	28.
	Duomenų kaupiklis 
	
	1
	
	

	29.
	Barkodų lipdukų juosta 12mm, 4m
	
	6
	
	

	30.
	Barkodų lipdukų juosta 6mm, 8m
	
	6
	
	

	Emerson Network Power S0FKA/2/21/V/D/G/2/0/2/0/F/X/05113211 atsarginės dalys

	31.
	Kompresorius
	
	1
	
	

	32.
	Ventiliatorius su sparnuote
	
	1
	
	

	33.
	Šaltnešio paskirstymo termoreguliacinis vožtuvas
	
	1
	
	

	34.
	Šaltnešio filtras
	
	1
	
	

	35.
	Šaltnešio solenoidinis vožtuvas
	
	1
	
	

	36.
	Šaltnešio aukšto slėgio daviklis
	
	1
	
	

	37.
	Šaltnešio žemo slėgio daviklis
	
	1
	
	

	38.
	Šaltnešio lygio stebėjimo akutė
	
	1
	
	

	39.
	Kompresoriaus karterio šildytuvas
	
	1
	
	

	40.
	Kompresoriaus magnetinis kontaktorius
	
	1
	
	

	41.
	Drėkintuvo cilindras
	
	3
	
	

	42.
	Drėkinimo sistemos vandens pildymo vožtuvas
	
	3
	
	

	43.
	Drėkinimo sistemos vandens išleidimo vožtuvas
	
	3
	
	

	44.
	Pagrindinė valdymo plokštė su Epromu
	
	1
	
	

	45.
	Transformatorius
	
	1
	
	

	46.
	Temperatūrinis/drėgmės daviklis
	
	1
	
	

	47.
	iCOM displėjus
	
	1
	
	

	48.
	Filtrų komplektas 
	
	3
	
	

	Bendra palyginamoji kaina Eur be PVM
	

	PVM suma*
	

	Bendra palyginamoji kaina Eur su PVM**
	


Palyginamoji kaina žodžiais su PVM: ______________________________________________________________________
Visos kainos pateikiamos nurodant  du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________
** Lentelėje nurodyta bendra pasiūlymo kaina vertinama už metinį kiekį ir naudojama tik pasiūlymo įvertinimui - pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 5.2. papunktyje.

Kokybiniam vertinimui:
	Papildoma garantija
	Tiekėjo siūloma papildoma garantija (Tiekėjas turi aiškiai nurodyti ar bus suteikiama papildoma 12 mėn. garantija)

	Visoms eksploatacinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims, išvardintoms III pirkimo objekto dalyje, prie nurodyto garantijos termino, bus suteikiamas papildomas 12 mėn. garantijos terminas, o atitinkami dokumentai bus pateikiami kartu su prekėmis jas pristatant.
	


Mes siūlome šias prekes IV pirkimo objekto daliai:
	Eil. Nr.
	Prekės modelis (arba lygiavertė)
	Gamintojo suteiktas kodas (arba lygiavertis)
	Prelimi-narus kiekis 3 metams, vnt.
	Vieneto įkainis, EUR be PVM
	Kaina, EUR be PVM

(3x4)

	
	1
	2
	3
	4
	5

	„Eaton“ ir „APC“  įrangos atsarginės dalys

	1.
	9140 UPS akumuliatorių baterijų komplektas 
	
	17
	
	

	2.
	9140 UPS elektronikos modulis
	
	3
	
	

	3.
	Akumuliatorius 12V/5AH
	
	14
	
	

	4.
	Akumuliatorius12V/7AH
	
	36
	
	

	5.
	Akumuliatorius 12V/9AH
	
	24
	
	

	Akumuliatoriai

	6.
	Akumuliatorius R3 1.2V 800 mAh Ni-Mh 
	
	32
	
	

	7.
	Akumuliatorius R6 1.2V/2000 mAh Ni-Mh 
	
	68
	
	

	8.
	Ličio akumuliatorius LiFePO4 12.8V 75Ah
	
	3
	
	

	9.
	Ličio akumuliatorius LiFePO4 12.8V 9Ah
	
	12
	
	

	Baterijos

	10.
	Ličio baterija 3V CR2032
	
	36
	
	

	11.
	Baterijos 1,5V AAA
	
	40
	
	

	12.
	Baterijos 1,5V AA
	
	40
	
	

	13.
	Įkraunamos baterijos AAA 1.5V 500mAh ( Li-Ion 0.74Wh) su USB-C lizdu
	
	20
	
	

	14.
	Įkraunamos baterijos AA 1.5V 2000mAh (Li-Ion 3.26Wh) su USB-C lizdu
	
	20
	
	

	Bendra palyginamoji kaina Eur be PVM
	

	PVM suma*
	

	Bendra palyginamoji kaina Eur su PVM**
	


Palyginamoji kaina žodžiais su PVM: ______________________________________________________________________
Visos kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________
** Lentelėje nurodyta bendra pasiūlymo kaina vertinama už metinį kiekį ir naudojama tik pasiūlymo įvertinimui - pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Bendra sutarties kaina per visą jos galiojimo laikotarpį nurodyta prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 5.2. papunktyje.

Kokybiniam vertinimui:
	Papildoma garantija
	Tiekėjo siūloma papildoma garantija (Tiekėjas turi aiškiai nurodyti ar bus suteikiama papildoma 12 mėn. garantija)

	Visoms eksploatacinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims, išvardintoms IV pirkimo objekto dalyje, prie nurodyto garantijos termino, bus suteikiamas papildomas 12 mėn. garantijos terminas, o atitinkami dokumentai bus pateikiami kartu su prekėmis jas pristatant.
	


Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja.  

Pažymėtina, kad Tiekėjas turi į pasiūlymo kainą įsiskaičiuoti išlaidas susijusias su sąskaitų pateikimu per SABIS informacinę sistemą.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


Konfidencialią informaciją sudaro (jeigu tokia yra)**:

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Pastaba:
**Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).
Pasiūlymas galioja tiek kiek nurodyta pirkimo sąlygose.
	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	


Pastaba: Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, jei pasiūlymas teikiamas pasirašytas saugiu  elektroniniu parašu,  šio dokumento pasirašyti atskirai neprivaloma, tokiu atveju saugiu  elektroniniu parašu iš anksto pasirašytas dokumentas įkeliamas į CVP IS pasiūlymų pateikimo langą.
