TVIRTINU:

Direktorė

Jolita Gumaniukienė

UAB „jonavos VANDENYS“

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO, VYKDOMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU, SĄLYGOS

Polielektrolito (flokulianto) paruošimo,

skiedimo ir dozavimo sistema

TURINYS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- PIRKIMO OBJEKTAS

- TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAUJAMI KOKYBĖS BEI APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMŲ STANDARTAI

- RĖMIMASIS ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS IR SUBTIEKĖJŲ PASITELKIMAS

- TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

- SUSIPAŽINIMAS SU PASIŪLYMAIS

- PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

- PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

- PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI IR PATIKSLINIMAI

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PAGRINDAI

- PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

- INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪRŲ REZULTATUS

- SUTARTIES SUDARYMAS

- GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Priedai:

- Techninė specifikacija

- Pasiūlymo forma

- Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos

- Sutarties projektas

- Patiektų ir sumontuotų prekių sąrašo forma

2025 m.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Perkantysis subjektas: UAB „Jonavos vandenys“, kodas 256564350, Kranto g. 9, Jonava, LT-55249, tel. (8 349) 54806.

- Mažos vertės pirkimas vykdomas skelbiamos apklausos būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ), Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), kitais viešuosius pirkimus ir šio pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, šio pirkimo dokumentais, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Pirkimo dokumentuose nenumatytiems klausimams tiesiogiai taikomos PĮ ir VPĮ nuostatos.

- Pirkimo dokumentuose vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos aukščiau išvardintuose  įstatymuose ir teisės aktuose.

- Išankstinis skelbimas apie numatomą pirkimą nebuvo skelbtas. Šiame pirkime perkantysis subjektas nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

- Skelbimas apie pirkimą skelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

- Pirkimo dokumentus sudaro:

  - skelbimas apie pirkimą;

  - mažos vertės, vykdomo skelbiamos apklausos būdu, sąlygos su priedais;

  - pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus - jeigu tokių bus;

  - kita perkančiojo subjekto Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis pateikta informacija.

- Perkantysis subjektas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) mokėtojas.

- Perkančiojo subjekto ir tiekėjo bendravimas vyksta tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, išskyrus:

  - bendravimą pasirašant ar nutraukiant pirkimo sutartį, vykdant ir keičiant pirkimo sutartį;

  - kitais PĮ 22 straipsnyje imperatyviai nustatytais atvejais.

- Perkantysis subjektas neatlygina tiekėjui jokių išlaidų, susijusių su pirkimo sąlygų gavimu, pasiūlymų rengimu ir pan., įskaitant ir išlaidas, patiriamas dėl to, kad vadovaudamasi PĮ nuostatomis  perkantysis subjektas nutraukė pirkimo procedūras. Pirkime dalyvauti ir pasiūlymus gali pateikti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Tiekėjai gali užsiregistruoti CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt/.

- Perkantysis subjektas laikys, kad visi tiekėjai yra susipažinę su pirkimo sąlygomis ir su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali reglamentuoti bet kokius tarp perkančiojo subjekto ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius iš, ar susijusius su pirkimo procedūromis.

- Pasiūlymai turi būti teikiami ir keitimasis informacija vykdomas tik CVP IS priemonėmis.

- Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.1. punktu (perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas). Papildomi aplinkos apsaugos kriterijai pirkimo dokumentuose nenustatomi.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Perkantysis subjektas numato įsigyti polielektrolito (flokulianto) paruošimo, skiedimo ir dozavimo sistemą su montavimo ir paleidimo darbais Jonavos NVĮ, adresu Kauno g. 106, Jonava (toliau – Prekės). Reikalavimai pirkimo objektui, apimtys ir techninė specifikacija nustatyti pirkimo sąlygų 1 priede.

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus(-ūs) pasiūlymas(-ai) bus atmestas(-i).

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAUJAMI KOKYBĖS BEI APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMŲ STANDARTAI

- Reikalavimai dėl tiekėjo (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visų tos grupės narių), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų netaikomi.

- Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai, jei taikoma, ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti pirkimo sąlygų 4 priede.

- Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajam subjektui įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

- Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų, jeigu tokie reikalavimai buvo keliami, perkantysis subjektas pareikalaus per jo nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

- Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą perkantysis subjektas reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį reikalavimams, t. y. kad tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi) atitinka kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu taikytina, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

- Jeigu šis tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą nepateikė atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų arba, perkančiojo subjekto prašymu, nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo atitiktį reikalavimams, arba jis neatitinka reikalavimų, jo pasiūlymas yra atmetamas ir tikrinami kito tiekėjo, esančio po tiekėjo, kurio pasiūlymo vertinimo rezultatas buvo ekonomiškai naudingiausias, atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai.

- Perkantysis subjektas turi teisę reikalauti, kad užsienio valstybės tiekėjo valstybėje išduoti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo atitiktį reikalavimams, būtų legalizuoti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

- RĖMIMASIS ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS IR SUBTIEKĖJŲ PASITELKIMAS

- Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 49 straipsnį, kad atitiktų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikomi), neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Šiais ūkio subjektais laikomi ir fiziniai asmenys, kuriuos pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju tiekėjas ar jo pasitelkiamas ūkio subjektas įdarbins (kvazisubtiekėjai).

- Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, privalo juos nurodyti pasiūlyme ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais jis remiasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, turimi ištekliai,  perkantysis subjektas iš jo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones. Tiekėjas, nenurodęs, jog remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), tačiau pats neatitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų, neįgyja teisės po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subjektų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

- Skirtingi tiekėjai gali remtis tų pačių ūkio subjektų pajėgumais, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.

- Tiekėjų grupė gali remtis grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais, laikantis šiame skyriuje nustatytų sąlygų.

- Paslaugų teikimo ar darbų įsigijimo atvejais, perkančiajam subjektui keliant kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie ūkio subjektai, kurių pajėgumais buvo remtasi, patys ir teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

- Jei tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į pirkimo sąlygose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, tiekėjas ir šie ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą (jei pirkimo sąlygose nenustatyta kitaip).

- Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie pasiūlymo teikimo metu yra žinomi, tiekėjas ketina pasitelkti.

- Skirtingi tiekėjai gali pasitelkti tuos pačius subtiekėjus, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.

- Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, įsipareigoja perkančiajam subjektui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkantysis subjektas taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

- Jeigu pagal pirkimo sąlygų reikalavimus yra tikrinama, ar nėra VPĮ 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą subtiekėjo pašalinimo pagrindą,  perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu (pašalinimo pagrindų neturinčiu) subtiekėju.

- TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

- Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė su pasiūlymu turi pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta:

  - tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiuoju subjektu sudaryti sutartį;

  - solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už įsipareigojimų ir prievolių perkančiajam subjektui nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį);

  - kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus pirkimą, – pasirašyti sutartį su perkančiuoju subjektu, teikti sąskaitas faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt.

- Perkantysis subjektas nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

- Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą savarankiškai ar kaip tiekėjų grupės nariui, nedraudžiama būti kito tiekėjo subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas tiekėjas, tame pačiame pirkime.

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

- Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodyto pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Pasiūlymas turi būti parengtas ir pateiktas pagal pirkimo sąlygų reikalavimus, užpildant pasiūlymo formą. Jeigu pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, pasiūlymą ir kartu su juo teikiamus dokumentus, visas pasiūlymo sudedamąsias dalis dalyviai privalo pateikti elektronine forma (tiesiogiai suformuotus elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas), naudojant CVP IS priemones.

- Perkantysis subjektas neatsako dėl pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai dėl ryšių ir telekomunikacinių priemonių, CVP IS darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti. Pasiūlymai, gauti po nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami. Sutrikus CVP IS veikimui, tiekėjai turi imtis veiksmų, numatytų Rekomendacijose dėl veiksmų, kurių turėtų imtis pirkimo vykdytojai ir tiekėjai, sutrikus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos veikimui, patvirtintose Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1S-31.

- Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis PĮ 20 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia informacija negali būti laikomos pasiūlymo charakteristikos, į kurias turi būti atsižvelgiama vertinant pasiūlymus. Be to, pasiūlymo konfidencialia informacija nelaikoma informacija, nurodyta PĮ 32 straipsnio 2 dalyje. Perkančiajam subjektui kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, privalo kreiptis į tiekėją, prašydamas pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu tiekėjas per  perkančiojo subjekto nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Gavęs pirkime dalyvaujančio tiekėjo prašymą susipažinti su tiekėjo pasiūlymu, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, perkantysis subjektas suteiks tiek informacijos, kiek reikia tiekėjui sprendžiant dėl poreikio ginti savo teisėtus interesus (kiekvienu konkrečiu atveju individualiai) (pavyzdžiui, pateikdamas pasiūlymo aspektų santrauką ir jų technines charakteristikas, taip, kad nebūtų galima nustatyti konfidencialios informacijos). Jei tiekėjo pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija, perkančiojo subjekto vertinimu, nėra konfidenciali, prieš supažindindamas kitą tiekėją su tokiu pasiūlymu, jis apie tokius savo ketinimus informuos konfidencialią informaciją pasiūlyme nurodžiusį tiekėją.

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti, ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Jeigu pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip, pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Jeigu perkantysis subjektas pats turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, pasiūlymų palyginimo tikslais įskaičiuoja pats perkantysis subjektas). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objektu (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į sutarties kainą).

- Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką, tačiau ne trumpiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo sąlygose.

- Perkantysis subjektas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino.

- Kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas turi teisę CVP IS priemonėmis pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą, neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (jei toks užtikrinimas yra reikalaujamas). Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjas negali nei atsiimti (atšaukti), nei pakeisti jau pateikto savo pasiūlymo.

- Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei su pasiūlymu pateikiami dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikti originalo kalba, pridedant jų vertimą į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu).

- CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pasiūlymo pateikimo termino dieną pateikti reikalaujami dokumentai:

  - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal pirkimo sąlygų 1 priede pateiktą pasiūlymo formą;

  - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

  - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

  - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

  - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

  - kiti pirkimo sąlygose nurodyti dokumentai (pvz. vertimai į lietuvių k. ir pan.).

- Visas pasiūlymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu PĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Kvalifikuotu elektroniniu parašu tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi patvirtinti visą pasiūlymą, atskirai kiekvienos dokumentų kopijos pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu nereikia. Gali būti pateikiami:

  - kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo nesutampa su elektroniniu parašu atitinkamą dokumentą pasirašančiu asmeniu);

  - elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo sutampa su atitinkamą dokumentą turinčiu teisę pasirašyti asmeniu);

  - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu asmens, nesutampančio, su pasiūlymą pasirašančiu asmeniu, parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

- Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

- Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, neįskaitant PVM.

- SUSIPAŽINIMAS SU PASIŪLYMAIS

- Su pasiūlymais susipažins pirkimo organizatorius, nedalyvaujant tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams elektroninėmis priemonėmis, naudojantis CVP IS.

- Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

  - iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos. Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti ČIA.

  - per 45 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkantysis subjektas galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiuoju subjektu oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais).

  - tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su pasiūlymu procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasis perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkantysis subjektas tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos ir (ar) sąnaudų).

- PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

- Perkantysis subjektas nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

- Šio pirkimo metu nebus vykdomos derybos.

- Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama pirkimo sąlygų 4 priede.

- Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

- Perkantysis subjektas atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal pirkimo sąlygų 1 priede pateiktą pasiūlymo formą;

- Atlikęs pradinį susipažinimą su pasiūlymais, perkantysis subjektas:

  - įvertina, ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus, su pirkimo objektu nesusijusius, reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl alternatyvių pasiūlymų teikimo;

  - nagrinėja, vertina ir palygina pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasis pirkimo sąlygų nuostatomis;

  - patikrina, ar pasiūlymuose nėra kainos ir (ar) sąnaudų apskaičiavimo klaidų;

  - įvertina, ar pasiūlyta kaina ir (ar) sąnaudos nėra per didelės, perkančiajam subjektui nepriimtinos;

  - tikrina, ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Jeigu pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos atrodo neįprastai mažos, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiasi į tiekėją, kad šis per perkančiojo subjekto nustatytą protingą terminą pagrįstų pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainą ir (ar) sąnaudas.

- Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas prašo (kai jis tai gali daryti nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų) tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą. Duomenys ir (arba) dokumentai gali būti tikslinami, aiškinami ar papildomi, vadovaujantis PĮ 58 straipsnio 5 dalies nuostatomis, pagrindiniais pirkimų principais ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintomis Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis.

- Perkantysis subjektas gali nevertinti viso pasiūlymo, jeigu patikrinęs jo dalį nustato, kad, vadovaujantis pirkimo sąlygų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

- PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI IR PATIKSLINIMAI

- Tiekėjai gali prašyti, kad perkantysis subjektas paaiškintų arba patikslintų pirkimo dokumentus. Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Tiekėjai turi būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad terminas, skirtas pateikti klausimams ir prašymams, yra ribotas.

- Perkantysis subjektas pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami prašymą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant prašymą pateikusiojo tiekėjo tapatybės. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiojo subjekto iniciatyva, jie skelbiami CVP IS priemonėmis. Tiekėjui, prieš teikiant pasiūlymą rekomenduojama pasitikrinti, ar perkantysis subjektas nėra paskelbęs pirkimo dokumentų paaiškinimų, patikslinimų,  o ir jei tokių yra, pasitikrinti, ar anksčiau pateiktas pasiūlymas atitinka naujausius paskelbtus reikalavimus ir, ar reikia patikslinti pasiūlymą.

- Jei perkantysis subjektas paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki pirkimo sąlygose nurodyto termino (tiekėjui laiku pateikus prašymą paaiškinti, patikslinti arba, kai informacija tikslinama  perkančiojo subjekto iniciatyva), pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tiek, kiek vėluojama juos pateikti. Jeigu pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus pirkimo objektui keliamus reikalavimus, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimo reikalavimus, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimų CVP IS priemonėmis dienos. Įvykus pirmiau nurodytiems pokyčiams, informacija apie atliktus pakeitimus siunčiama visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ir paskelbiama prie pirkimo dokumentų.

- Kai nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas skelbimas dėl pakeitimų ar papildomos informacijos nepildomas.

- Perkantysis subjektas pirkimo dokumentus paaiškindamas ir (ar) patikslindamas savo iniciatyva laikosi pirkimo sąlygose nurodytų terminų bei nustatytų procedūrų bei reikalavimų.

- Susitikimai su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir (ar) objekto apžiūros, nenumatoma.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PAGRINDAI

- Tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra atmetamas, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

  - tiekėjas turi būti pašalintas vadovaujantis pirkimo sąlygų nuostatomis dėl pašalinimo pagrindų, jeigu taikoma, taip pat ir tais atvejais, kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais, arba pasitelkia subtiekėją ir jiems pagal pirkimo sąlygas keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų, tačiau ūkio subjekto ar subtiekėjo padėtis atitinka nustatytus pašalinimo pagrindus ir perkančiojo subjekto nurodymu tiekėjas nepakeitė šio ūkio subjekto ar subtiekėjo į pašalinimo pagrindų neturintį ūkio subjektą;

  - tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, jeigu taikoma, ir (ar), jeigu taikoma, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų, jeigu taikoma, ir perkančiojo subjekto nurodymu nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą;

  - per perkančiojo subjekto nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino savo pasiūlymo;

  - tiekėjas pasiūlymą pateikė ne CVP IS priemonėmis;

  - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis;

  - tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino pasiūlymą ir tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą;

  - pasiūlyta kaina perkančiajam subjektui yra per didelė ir nepriimtina, išskyrus PĮ 58 str. 1 d. 5 p. numatytus atvejus. Jeigu šiuo pagrindu atmetamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, o perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose nėra nurodęs pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymai negali būti nustatyti laimėjusiais;

  - pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos ir tiekėjas nepateikė tinkamų pasiūlytos mažiausios kainos ir (ar) sąnaudų pagrįstumo įrodymų;

  - pasiūlymas, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos, neatitinka PĮ 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

  - pasiūlyme neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudos pasiūlytos dėl to, kad tiekėjas yra gavęs valstybės pagalbą, tačiau šis negali per pakankamą perkančiojo subjekto nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetęs pasiūlymą šiuo pagrindu,  perkantys subjektas apie tai praneša Europos Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

  - netenkinami pirkimo sąlygose nustatyti reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu (kai taikoma);

  - tiekėjas perkančiojo subjekto prašymu nepratęsia pasiūlymo galiojimo;

  - tiekėjas iki susipažinimo su pasiūlymais posėdžio pradžios nepateikia pasiūlymo iššifravimo slaptažodžio;

- Perkantysis subjektas gali atmesti pasiūlymus kitais pirkimo sąlygose nurodytais pagrindais.

- Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

- PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

- Išnagrinėjęs, įvertinęs ir palyginęs pateiktus pasiūlymus, perkantysis subjektas nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia, arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas), į kurią įtraukia neatmestus pasiūlymus, ir nustato laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.

- Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

- Prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą, perkantysis subjektas reikalauja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius pirkimo sąlygose nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu taikytina, taip pat įrodančius atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, jeigu taikytina, ir patvirtinančius jo atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu taikytina, išskyrus atvejus, kai jų buvo paprašyta ir jie buvo įvertinti ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir ši informacija vis dar yra aktuali, taip pat išskyrus atvejus, kai vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama. Perkantysis subjektas taip pat įvertina, ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.

- Jeigu pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir tas pasiūlymas laikomas laimėjusiu.

- INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪRŲ REZULTATUS

- Perkantysis subjektas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo CVP IS priemonėmis tiekėjus informuoja apie pirkimo procedūros rezultatus, vadovaudamasi VPĮ 58 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

- SUTARTIES SUDARYMAS

- Sutartis sudaroma su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygų nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu. Visos Pirkimo sutarties sąlygos nurodytos sutarties projekte, kuris pateikiamas pirkimo dokumentų 3 priede.

- Sutartis sudaroma nedelsiant, sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas.

- Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu, sudaryti sutartį kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti sutartį.

- Laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

  - tiekėjas raštu atsisako ją sudaryti;

  - iki perkančiojo subjekto nurodyto laiko nepasirašo sutarties;

  - atsisako sudaryti sutartį PĮ ir pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis;

  - tiekėjų grupė, kurios pasiūlymas nustatytas laimėjęs, neįsteigia juridinio asmens, jeigu toks reikalavimas nustatytas pirkimo sąlygose.

- Jeigu laimėjęs tiekėjas atsisako sudaryti sutartį, arba (jeigu taikoma) jeigu iki perkančiojo subjekto nurodyto termino nepateikia pirkimo sąlygose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba neįvykdo kitų sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, ją sudaryti siūloma tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį, nepateikusio sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio sutarties įsigaliojimo sąlygų. Prieš siūlant sudaryti sutartį, perkantysis subjektas įvertina, ar jo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.

- Sudarant sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, sąnaudos ir nekeičiamos kitos sąlygos.

- Perkantysis subjektas laimėjusį pasiūlymą, sudarytą sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi PĮ 32 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios skelbia CVP IS. Informaciją apie žodžiu sudarytas sutartis perkantysis subjektas viešina CVP IS ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo to ketvirčio, per kurį buvo sudarytos sutartys, pabaigos.

- GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- Tiekėjas, kuris mano, kad  perkantysis subjektas nesilaikė PĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, PĮ VII skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą.

- Tiekėjas, norėdamas iki sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiojo subjekto sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu tiekėjo pasirinktomis priemonėmis turi pateikti pretenziją perkančiajam subjektui.

- Pretenzijos pateikimo perkančiajam subjektui, prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui terminai nustatyti PĮ 108 straipsnyje.

- ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

- Informuojame, kad vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatomis, tiekėjui išreiškus norą dalyvauti perkančiojo subjekto organizuojamame pirkime, perkantysis subjektas (duomenų valdytojas) teisinių prievolių vykdymo pagrindais tvarkys tiekėjo asmens duomenis, būtinus pagal viešųjų pirkimų teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

- Tvarkomi yra tie asmens duomenys, kuriuos tiekėjas/-ai perkančiajam subjektui pateikia viešojo pirkimo metu (vardas, pavardė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, asmens kodas, gyvenimo aprašymo duomenys, gyvenimo aprašymo faktus pagrindžiantys dokumentai (įgytą išsilavinimą pagrindžiantys diplomai, atestatai, pažymėjimai, pažymos ir kt.)). Šių duomenų tvarkymo pagrindas – Perkančiajam subjektui taikoma teisinė prievolė vykdyti viešuosius pirkimus (Reglamento str. 1 d. c p.).

- Tikėjai, teikdami pasiūlymus, turi atidžiai juos peržiūrėti ir uždengti (paslėpti) fizinių asmenų asmens duomenis, kurie nėra būtini, siekiant įsitikinti tiekėjo atitiktimi konkurso sąlygose keliamiems reikalavimams. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, prisiima visišką atsakomybę dėl bet kokios žalos perkančiajam subjektui ar kitiems asmenims, susijusios su perteklinių asmens duomenų teikimu, atlyginimo.

- Jeigu tiekėjas viešajame pirkime pateikia fizinių asmenų – tiekėjo darbuotojų, subtiekėjų ir (ar) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (ar) kvazisubtiekėjų asmens duomenis, jis juos privalo informuoti apie jų asmens duomenų pateikimą  UAB „Jonavos vandenys“ ir numatomą jų tvarkymą.

- Tiekėjų pateikti duomenys bus saugomi teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais. Įgyvendindamas teisės aktuose numatytas pareigas, perkantysis subjektas tiekėjų asmens duomenis teiks Viešųjų pirkimų tarnybai, CVP IS, teismams ir kitoms valstybės ar savivaldybės institucijoms.

- Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, taip pat duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys pateikiami interneto adresu https://www.jonavosvandenys.lt/file/repository/Duomenu_subjekto_teisiu_igyvendinimo_taisykles_1.pdf .

- Fiziniai asmenys turi teisę prašyti (kreipiantis raštu), kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su jų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turi teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis, teisę atšaukti duotą sutikimą bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius 10312, el. p. ada@ada.lt), o taip pat pasikonsultuoti su perkančiojo subjekto duomenų apsaugos pareigūnu.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Perkantysis subjektas turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiojo subjekto poreikių neatitinkantis pirkimo objektas. Perkantysis subjektas privalo nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu buvo pažeisti PĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- UAB „Jonavos vandenys“ numato įsigyti miltelinio ir skysto polimero (polielektrolito (flokulianto)) paruošimo, skiedimo ir dozavimo sistemą su montavimo darbais, skirtą 2 dumblo sausinimo įrenginiams (toliau – Prekė).

- Perkamas Prekių kiekis – 1 vienetas.

- Prekės pristatymo ir sumontavimo vieta: Kauno g. 106, Jonava.

- Prekė turi būti pristatyta ir sumontuota ne ilgiau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Garantinės priežiūros laikotarpis – ne trumpiau kaip 12 mėnesių, skaičiuojamas nuo Prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Garantinės priežiūros paslaugos turi būti įskaičiuotos į Prekės kainą.

- Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie gedimą išsiuntimo dienos terminas.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Prekės pristatymu, sumontavimu (įskaitant paleidimu eksploatacijai) nurodytu adresu ir kitos išlaidos, susijusios su tinkamu sutarties įvykdymu.

- Prekei nustatomi šie minimalūs techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Prekės parametrai | Reikalavimai | Siūlomos Prekės parametras ir parametro reikšmė (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prekės gamintojas, markė, modelis | Nurodo tiekėjas |  |  |
| 2 | Prekės tipas | 1) Įrenginys skirtas vandeniniam polimero tirpalo paruošimui ir dozavimui į du atskirus dumblo sausinimo įrenginius. |  |
|  |  | 2) Įrenginys turi būti pritaikytas miltelinio ir skysto polimero tirpalo ruošimui. |  |
|  |  | 3) Polimerų paruošimo įranga turi būti dozuojančio veikimo („Batch“) arba analogiško tipo. |  |
| 3 | Prekės pagaminimo metai | Ne anksčiau kaip 2025 m. |  |
| 4 | Prekės našumas | 1) Paruošiamo miltelinio polimero kiekis – nuo 4 iki 5 kg/val., kai tirpalo koncentracija 0,5 %. |  |
|  |  | 2) Paruošiamo skysto polimero kiekis – nuo 9 iki 10 kg/val., kai tirpalo koncentracija 1 %. |  |
|  |  | 3) Darbinė ruošiama vandeninio polimero tirpalo koncentracija nuo 0,1 iki 0,5 %. |  |
|  |  | 4) Polimero tirpalo dozavimo siurblių (sliekinių) nominalus našumas nuo 950 iki 1050 l/h (kiekvieno). Siurbliai turi turėti atskirus dažnio keitiklius arba analogiškus. |  |
|  |  | 5) Reikiamas polimero praskiedimo vandens srautas nuo 3900 iki 4100 l/h., 1 bar. |  |
| 5 | Prekės elektrinė galia, įtampa, dažnis | Nuo 4,5 iki 5,5 kW, 380 – 400 V, 50Hz. |  |
| 6 | Prekės komplektacija | 1) Polimero ruošimo stotelė turi būti su tirpalo ruošimo ir brandinimo talpomis, maišyklėmis, siurbliais miltelinio ir skysto polimero dozavimui, lygio jutikliais. |  |
|  |  | 2) Paruošto polimero tirpalui dozuoti turi būti du sliekiniai (arba analogiškos technologijos) siurbliai dviem nuvandeninimo įrenginiams, paruošto polimero tirpalo praskiedimo sistema, tirpalo debitomačiai, valdymo skydas. |  |
| 7 | Papildomi reikalavimai Prekei | - Papildomai įrenginyje turi būti sumontuota skiedimo sistema, su į stotelės valdymo skydą integruotu automatiniu valdymu. |  |
|  |  | - Tirpalo paruošimo ir brandinimo talpos turi būti pilnai atskiros. |  |
|  |  | - Paruošimo talpoje turi būti sumontuota maišyklė tirpalo maišymui. |  |
|  |  | - Polimero paruošimo ir brandinimo talpos turi būti montuojamos viename aukštyje, todėl iš paruošimo talpos į brandinimo talpą paruoštas tirpalas turi būti perpumpuojamas siurbliu. |  |
|  |  | 5) Miltelinio polimerų bunkerio užpildymui, turi būti sumontuotas vakuuminis arba analogiškos technologijos siurblys. |  |
|  |  | 6) Įranga turi būti tinkama dirbti esant kintančiam vandens spaudimui vandentiekio sistemoje. |  |
| 8 | Skiedimo sistema | - Dozavimo ir skiedimo sistema turi būti sumontuota ant stendų bei turi būti atskira kiekvienam nuvandeninimo įrenginiui (t. y. dubliuota). |  |
|  |  | - Polimero koncentruotas vandeninis tirpalas dozuojamas sliekiniu siurbliu su dažnio keitikliu (nominalus našumas nuo 950 iki 1050 l/h). Šis polimero tirpalo srautas turi būti matuojamas specialiai tam pritaikytu elektromagnetiniu debitomačiu. |  |
|  |  | - Į polimero tirpalo srautą turi būti įvedamas švaraus vandens srautas ir šie abu srautai sumaišomi statiniame maišytuve. Po to praskiesto polimero tirpalas srautų paskirstymo vožtuvo pagalba nukreipiamas į reikiamą nuvandeninimo įrenginį. |  |
|  |  | - Maksimalūs koncentruoto polimero tirpalo ir vandens srautai kiekvienoje linijoje turi būti: nuo 950 iki 1050 l/h ir nuo 3900 iki 4100 l/h. atitinkamai |  |
|  |  | - Švaraus vandens srautas taip pat turi būti matuojamas elektromagnetiniu debitomačiu bei reguliuojamas vožtuvo su elektrine pavara pagalba. |  |
|  |  | - Praskiestas polimero tirpalas turi turėti galimybę būti automatiškai nukreipiamas į bet kurį nuvandeninimo įrenginį iš kiekvienos dozavimo -praskiedimo linijos. |  |
|  |  | - Polimero ruošimas ir skiedimas turi vykti automatizuotai: vartotojas įrangos panelėje suveda reikiamą polimero dozę, pradinio bei praskiesto tirpalo koncentracijas bei nurodo, kuria dozavimo - skiedimo linija, į kurį nuvandeninimo įrenginį bus dozuojamas polimeras. Tada sistema pati paskaičiuoja ruošiamo polimero kiekius, bei skiedimą vandeniu, o taip pat elektrinių sklendžių pagalba nukreipia polimero srautą į reikiamą įrenginį. |  |
|  |  | - Turi būti galimybė parametrus suvesti nuotoliniu būdu per išorinį signalą, o taip pat visą dozavimo - praskiedimo sistemą reguliuoti rankiniu būdu. |  |
| 9 | Prekės valdymas | - Polimero tirpalo paruošimo procesas turi būti pilnai automatizuotas, veikiantis pagal lygio daviklius. |  |
|  |  | - Valdymo panelė su lietimui jautriu LCD ekranu arba analogiška technologija. |  |
|  |  | - Turi būti numatytas ir rankinis visų mechanizmų valdymas iš panelės. |  |
| 10 | Paleidimo, derinimo darbai | - Įrangos sumontavimo, paleidimo ir derinimo darbus atlikti įrangos tiekėjas. |  |
|  |  | - Tiekėjas paleidimo metu turi priderinti įrangos darbą prie naudojamo polimero (Poliflock SM 951 B). |  |
| 11 | Dokumentacija | Eksploatavimo instrukcija, pilna įrenginio detalizacija, detalių kodai, išmatavimai ir modeliai. |  |
| 12 | Garantinė priežiūra | Ne mažiau kaip 12 mėnesiai nuo Prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 13 | Pristatymo ir sumontavimo terminas nuo sutarties įsigaliojimo (nurodyti mėnesiais) | Tiekėjas nurodo pristatymo ir sumontavimo terminą (maksimalus 6 mėn.)* |  |

* Vertinant pasiūlymus Tiekėjui gali būti skiriami papildomi balai, kaip nustatyta Pirkimo sąlygų priede „Kokybės kriterijai ir jų vertinimas“.

### Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „POLIELEKTROLITO (FLOKULIANTO) PARUOŠIMO, SKIEDIMO IR DOZAVIMO SISTEMA“

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ (ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS NARIUS)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų grupės partnerių pavadinimai ir nurodoma, kuris grupės partneris yra atstovaujantis ūkio subjektų grupei) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų grupės partnerių adresai) |  |
| Tiekėjo kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų grupės partnerių kodai) |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Pastaba: subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, nelaikomi ūkio subjektų grupės nariais.

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS REMIAMASI, SUBTIEKĖJUS

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, ir , jeigu yra žinomi, subtiekėjus.

| Ūkio subjekto (ų), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, (toliau – ūkio subjekto) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjekto (-ų), adresas (-ai) |  |
| Ūkio subjekto (-ų) kodas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us), ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |  |

Pastaba: Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi pagal PĮ 62 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.  Ūkio subjektais, kurio pajėgumais remiamasi nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, pagal PĮ 62 straipsnį, kad atitiktų perkančiojo subjekto keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

| Subtiekėjo (-ų) (toliau - subtiekėjo) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Subtiekėjo (-ų) kodas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |  |

Pastaba: Subtiekėjas - subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas, fizinis ar juridinis asmuo, kuris faktiškai vykdys numatomą sudaryti sutartį ar jos dalį ir kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia pagal PĮ 62 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Subtiekėjais nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau faktiškai nevykdys numatomos sudaryti sutarties ar jos dalies.

- PASIŪLYMO KAINA

| Prekių pavadinimas | Gamintojas, modelis | Kaina, Eur be PVM | PVM (21 %), Eur | Pasiūlymo kaina, Eur su PVM (3+4)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| POLIELEKTROLITO (FLOKULIANTO) PARUOŠIMO, SKIEDIMO IR DOZAVIMO SISTEMA SU MONTAVIMO DARBAIS |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina (žodžiais) su PVM yra: ............................................................................eurų.

Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis laukelių, kuriuose yra nurodomas PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: ______________________________________________

*Pastabos:

Jeigu tiekėjo pasiūlymo kaina bus didesnė nei 37 000 (trisdešimt septyni tūkstančiai) Eur be PVM, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, neįskaitant PVM.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

| Eil. Nr. | Dokumentas | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Pasiūlymo forma |  |  |
|  | Techninė specifikacija |  |  |
|  | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei teikiama) |  |  |
|  | Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti (jei teikiama) |  |  |
|  | Įrodymai, kad ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi, ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (kai pasitelkiami ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi) |  |  |
|  | Subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime (kai pasitelkiami subtiekėjai) |  |  |
|  | Kita (nurodyti)..................................................... |  |  |

Pastabos:

1.  Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

2. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkantysis subjektas laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:

- Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiojo subjekto ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi įsipareigojame perkančiajam subjektui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

- pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

__________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

  - TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

- Reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjai (ar jų personalas) privalo būti įgiję iki paraiškų arba iki pasiūlymų (kai paraiškos neteikiamos) pateikimo termino pabaigos. Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės paraiškų arba pasiūlymų pateikimo datos, tačiau turės būti pateikti  ne vėliau kaip iki pirkimo sutarties pasirašymo.

Tiekėjų kvalifikacijos, kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjas per paskutinius 4 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra pristatęs ir sumontavęs bent vieną polielektrolito (flokulianto) paruošimo, skiedimo ir dozavimo sistemą, kurios (-ių) vertė (įskaitant ir montavimą) ne mažesnė kaip 25000,00 Eur be PVM. | Pateikiama: pagrindinių per paskutinius 4 metus patiektų ir sumontuotų prekių sąrašas (pirkimo sąlygų 6 priedas), kuriame nurodytos prekių bendros sumos, datos ir prekių gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji) kartu su užsakovų pažymomis, kuriose būtų nurodytos prekių bendros sumos, datos ir vieta, prekių gavėjai, ar prekės buvo pristatytos ir sumontuotos tinkamai*. *PASTABA: tinkamai sumontuotos prekės bus laikomos tada, kai jos yra sumontuotos ir veikia, t. y. atlieka visas tai prekei sutartyje keltuose reikalavimuose numatytas funkcijas. | - Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, pristatytos ir sumontuotos prekės, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. |
|  | Kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų reikalavimai |  |  |
|  | Tiekėjas turi būti įsidiegęs ir pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo metu taikyti kokybės vadybos sistemos standartą. | Pateikiama: Atitikimą kokybės vadybos sistemos standartui LST EN ISO 9001 (arba kitas sertifikatas, išduotas įstaigų, atitinkančių ES teisės aktus ar atitinkamus Europos arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba lygiaverčiai įrodymai) patvirtinantis sertifikatas arba lygiavertis dokumentas (taikomų kokybės vadybos priemonių aprašymas). | - Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. |
|  | Tiekėjas turi būti įsidiegęs ir pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo metu taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą. | Pateikiama: EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, arba kitas sertifikatas, išduotas įstaigų, atitinkančių ES teisės aktus ar atitinkamus Europos arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba lygiaverčiai įrodymai (pavyzdžiui, tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos priemonių aprašymas). | - Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. |

4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kaina, C | X=99 |
| Kokybinis kriterijus, T |  |  |
| 2. | Pristatymo ir sumontavimo terminas, T (minimalus vertinamas pristatymo ir sumontavimo terminas – 4 mėn.) PASTABA. Pagal techninės specifikacijos reikalavimus maksimalus pristatymo ir sumontavimo terminas yra 6 mėn. nuo Prekės pirkimo-pardavimo pasirašymo dienos. Tiekėjas, pasiūlęs trumpesnį pristatymo ir sumontavimo terminą, už tai gaus papildomų kokybinių balų. | Y=1 |

2. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:

3. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami pagal formulę:

C =(1 – (X/44770,00)) * Kainos lyginamasis svoris,

kur X yra tiekėjo pasiūlyta kaina (su PVM).

Paaiškinimas: pagal aukščiau nurodytą formulę didžiausią leistiną kainą nurodęs tiekėjas gauna 0 balų, o maksimalų balą (teoriškai) gautų tiekėjas, nurodęs kainą, lygią 0. Visi kiti balai už kainas nuo 0 iki maksimalios leistinos kainos pasiskirsto proporcingai.

## 4. Antrojo kriterijaus, t. y. pristatymo ir sumontavimo termino, T balas nustatomas lentelėje nustatyta tvarka:

| ## Eil. Nr. | ## Pristatymo ir sumontavimo terminas, T | ## Skiriami balai |
| --- | --- | --- |
| ## 1. | ## 6 mėnesiai | ## 0 |
| ## 2. | ## 5 mėnesiai | ## 0,5 |
| ## 3. | ## 4 mėnesiai | ## 1 |

## Techninėje specifikacijoje numatomas maksimalus pristatymo ir sumontavimo terminas (6 mėn.) nuo Prekės pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Tiekėjas, pasiūlęs trumpesnį pristatymo ir sumontavimo terminą, už tai gaus papildomų kokybinių balų. Tiekėjo nurodytas pristatymo ir sumontavimo terminas gali būti ir trumpesnis, tačiau skaičiuojant šio kriterijaus kokybinį balą bus vertinamas tik minimalus papildomas garantinis terminas – 4 mėnesiai.

## 5. Visi apskaičiuoti balai apvalinami matematiškai keturių skaičių po kablelio tikslumu.

## 6. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo (S) reikšmė bus didžiausia.

## 7. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

__________

## Pirkimo sąlygų 6 priedas „Patiektų ir sumontuotų prekių sąrašo forma“

PATIEKTŲ IR SUMONTUOTŲ PREKIŲ sąrašas

| Eil. Nr. | Prekių apibūdinimas | Patiektų ir sumontuotų prekių* vertė, Eur be PVM per 4 stulpelyje nurodytą(-us) laikotarpį(-ius) | Patiektų ir sumontuotų prekių tiksli data (nurodant metus, mėnesį, dieną) | Patiektų ir sumontuotų prekių tiksli vieta | Pirkėjo/užsakovo identifikavimo duomenys | Užsakovų pažymos (atsiliepimai) apie pristatytas ir tinkamai sumontuotas prekes** (pridedama/nurodomas pridedamo dokumento pavadinimas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Pastabos:

* Nurodoma per 4 stulpelyje nurodytą laikotarpį patiektų ir sumontuotų prekių (prekės, kurias tiekėjas, ūkio subjektų grupės partneriai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, atliko savo jėgomis kaip rangovas(-ai), ūkio subjektų  grupės partneris(-iai) ar ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas remiasi, nepasitelkiant trečiųjų asmenų) vertė. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, pristatytos ir sumontuotos prekės, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.

**Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su Užsakovų pažymose pateikta informacija.

## Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

POLIELEKTROLITO (FLOKULIANTO) PARUOŠIMO,

SKIEDIMO IR DOZAVIMO SISTEMA

2025 m. ____________d. Nr.

Jonava

- SUTARTIES ŠALYS

UAB „Jonavos vandenys“, (įmonės kodas 256564350), atstovaujama ________, veikiančio(-s) pagal ________, toliau tekste (Užsakovas) ir 		 /pardavėjo pavadinimas, įmonės kodas/, atstovaujama 	___		 /atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė/, veikiančio (-ios) pagal __________/atstovavimo pagrindas/, toliau tekste (Pardavėjas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių pirkimo-pardavimo Sutartį, toliau vadinama Sutartimi.

- SUTARTIES OBJEKTAS

  - Sutarties dalykas (objektas) – polielektrolito (flokulianto) paruošimo, skiedimo ir dozavimo sistema su montavimo darbais Jonavos NVĮ, adresu Kauno g. 106, Jonava (toliau – prekės).

  - Prekių apimtis ir reikalavimai pateikti Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“.

  - Pardavėjas pasirašydamas Sutartį patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Pardavėjas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba prekėms. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Pardavėjo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Sutarties įvykdymui.

- SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

  - Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiškų įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

  - Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos ne vėliau kaip per ______ /įrašoma pagal pardavėjo pasiūlytą terminą/ mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių pristatymo ir sumontavimo termino pratęsimo galimybė nenumatoma. Vėluojant pristatyti ir sumontuoti prekes ilgiau kaip 4 savaites, bus laikoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

- Sutarties kaina

  - Šioje Sutartyje taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos. Pradinės sutarties vertė – ................. Eur (...................Eur...............ct) be PVM, PVM sudaro ................. Eur (....................Eur..................ct). Pradinės sutarties vertė su PVM yra ................. Eur (...................Eur...............ct) eurų.

  - Pradinės sutarties vertė nebus keičiama visą sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Pardavėjas į pradinės sutarties vertę privalo įskaičiuoti prekės kainą ir visas su prekės tiekimu ir montavimu susijusias išlaidas bei mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant: transportavimo išlaidas; pakrovimo, tranzito, iškrovimo, tikrinimo ir kitas su prekių tiekimu ir montavimu susijusias išlaidas.

  - Šalys susitaria, kad Sutartyje nurodytas PVM gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatyto pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) dydžio pasikeitimo. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui, PVM suma perskaičiuojama per 10 kalendorinių dienų po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. PVM perskaičiuojamas atskiru Šalių rašytiniu susitarimu, kuris nuo jo pasirašymo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. PVM perskaičiavimas šiuo atveju nelaikomas Sutarties sąlygų keitimu. Perskaičiuota PVM suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

- ATSISKAITYMO TVARKA

  - Sutarties vykdymo metu PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu (toliau – elektroninės sąskaitos faktūros). Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Pardavėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

  - Visi atsiskaitymai su Pardavėju vykdomi bankiniu pavedimu į šioje Sutartyje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

  - Užsakovas atsiskaito už pristatytas ir sumontuotas prekes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra gali būti pateikiama tik tada, kai Užsakovas pasirašo prekių perdavimo-priėmimo aktą. Pardavėjas sąskaitą faktūrą Užsakovui gali pateikti tik tada, kai su Užsakovu suderina apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (prekių priėmimo - perdavimo aktą).

  - Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais Subtiekėjais (kai jie pasitelkiami) tokiomis sąlygomis:

    - Sudarius sutartį, Pardavėjas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų Subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visos Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

    - Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 5.4.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja Subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

    - Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pardavėjui. Kai Subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Pardavėjo ir Subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į šioje Sutartyje ir Subtiekėjo sutartyje nustatytus reikalavimus.

    - Pardavėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir Subtiekėjui pagrindimą.

    - Tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju galimybė nekeičia Pardavėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

  - Avansinis mokėjimas nenumatomas.

- ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Užsakovo teisės ir įsipareigojimai:

    - Sumokėti Pardavėjui už pristatytas ir sumontuotas prekes Sutartyje nustatyta tvarka;

    - Sudaryti visas sąlygas, reikalingas prekėms pristatyti ir sumontuoti, suteikti informaciją bei pateikti reikalingus duomenis, sudaryti kitas, nuo Užsakovo priklausančias sąlygas, tinkamam Sutarties įvykdymui bei kitaip bendradarbiauti su Pardavėju Sutarties galiojimo metu;

    - Pagal Sutarties sąlygas pasirašyti prekių priėmimo – perdavimo aktą, pateiktą Pardavėjo, arba atsisakyti jį pasirašyti, raštu nurodant atsisakymo pasirašyti priežastis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prekių priėmimo-perdavimo akto gavimo dienos;

    - Vykdyti kitus šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taip pat visas teises, priskirtas Užsakovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, LR Civilinį kodeksą ir kitus teisės aktus.

  - Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai:

    - Pristatyti ir sumontuoti prekes pagal techninės specifikacijos reikalavimus Sutartyje nustatytu terminu;

    - Pardavėjas užtikrina, kad Prekė nėra įkeista, disponavimas, valdymas ar naudojimas nėra apribotas, trečiųjų asmenų pretenzijų dėl Prekės nėra;

    - Pardavėjas atsakingas už prekėms padarytą žalą jas pristatant Užsakovui ir montuojant Pardavėjas privalo pilnai apdrausti pristatomas  ir montuojamas prekes nuo nuostolių ar žalos, kuri gali atsirasti prekes pristatant ir montuojant;

    - Pardavėjas garantuoja, kad Prekės kokybė atitinka Lietuvos Respublikoje tai prekių rūšiai nustatytus standartus, techninius reikalavimus, yra tinkamai sukomplektuotos, be paslėptų trūkumų, tvarkingos ir tinkamai paruoštos naudojimui perdavimo-priėmimo metu;

    - Pristačius ir/ar sumontavus nekokybišką Prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti Prekę kokybiška ar pašalinti trūkumus per 20 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pareikalavimo. Nepakeitus nekokybiškos Prekės kokybiška ar nepašalinus trūkumų per 20 (dešimt) kalendorinių dienų terminą, bus laikoma kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

    - Nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, trukdančias arba galinčias sutrukdyti Pardavėjui laiku ir kokybiškai pristatyti ir sumontuoti prekes, bei kitaip bendradarbiauti su Užsakovu Sutarties galiojimo metu;

    - Užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Pardavėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Sutarties įvykdymui;

    - Užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą.

    - Pardavėjas, įrodęs, kad Sutarties vykdymo laikotarpiu konkursiniame pasiūlyme pasiūlytų prekių nebegamina ir gavęs raštišką Užsakovo sutikimą, turi teisę pristatyti analogiškos kokybės, charakteristikų ir parametrų prekes, atitinkančias techninę specifikaciją (nekeičiant kainos);

    - Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, taip pat visas teises, priskirtas Pardavėjui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

  - Šalys pareiškia ir patvirtina, kad joms nėra pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo (-ų) ir (arba) su juo (-ais) susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 7 straipsniu (Juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, kurios nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojamos subjekto, kuriam taikomos sankcijos sąrašas skelbiamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos  prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166), arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje: https://www.migracija.lt/u%C5%BEsienie%C4%8Di%C5%B3-kuriems-draud%C5%BEiama-atvykti-s%C4%85ra%C5%A1as

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Prekėms suteikiama tokia garantija, kokia nurodyta techninėje specifikacijoje;

  - Garantinio laikotarpio metu nustačius, kad gautos prekės kokybė (tame tarpe ir paslėpti trūkumai) ir/ar komplektiškumas neatitinka Užsakovo nurodytų techninių reikalavimų ir raštu informavus apie tai Pardavėją, Pardavėjas įsipareigoja per 20 kalendorinių dienų trūkumus pašalinti.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  - Jei viena iš Šalių nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Šaliai jos patirtus minimalius tiesioginius nuostolius bei reikalauti atlyginti visus kitus nuostolius tiek, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje numatytos baudos ir delspinigiai;

  - Jei Užsakovas nesumoka laiku Pardavėjui už pristatytas ir sumontuotas prekes, Pardavėjui pareikalavus, Užsakovas moka 0,02 proc. dydžio delspinigius pradinės sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną;

  - Pardavėjas už kiekvieną pavėluotą įsipareigojimų vykdymo dieną moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo pradinės sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

  - Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

- NENUGALIMOS JĖGOS IR APLINKYBĖS

  - Šalys neatsakys už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, jeigu įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

  - Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys gali nutraukti sutartį pranešusios kitai šaliai prieš 14 kalendorinių dienų.

  - Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi 1997 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.222 “Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo”.

- SUBTIEKĖJŲ DALYVAVIMAS IR JŲ KEITIMO TVARKA

  - Pardavėjas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šį (-iuos) žinomą (-us) Subtiekėją (us), nurodytą (-us) pasiūlyme - –[įrašyti visus pasiūlyme nurodytus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, ir subtiekėjus, nurodyti jų pavadinimą, kodą, adresą, įsipareigojimų dalį (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos; o jei jo(-jų) nėra įrašyti: nepasitelkiama/nežinoma] (toliau – Subtiekėjas).

  - Sutarties vykdymo metu, kai Subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai Subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti Subtiekėjus tokia tvarka:

    - apie tai jis turi raštu informuoti Užsakovą nurodydamas Subtiekėjo pakeitimo priežastis, kartu pateikdamas naujų Subtiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius, kvalifikacinius dokumentus, kokie buvo numatyti konkurso sąlygose ir taikomi Subtiekėjams;

    - gavęs tokį pranešimą, Užsakovas per 5 darbo dienas patikrina Subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikaciją pagal konkurso sąlygų reikalavimus, raštu apie tai praneša Pardavėjui ir kartu su Pardavėju įformina susitarimą dėl Subtiekėjo pakeitimo.

  - Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti kartu su pasiūlymu nenurodytų Subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vykdant Sutartį. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau ir kurie nebuvo žinomi pasiūlymo pateikimo metu. Kartu su informacija apie naujus Subtiekėjus pateikiami ir Subtiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitikimą kvalifikacijos reikalavimams patvirtinantys dokumentai, kokie buvo numatyti konkurso sąlygose ir taikomi Subtiekėjams.

  - Pardavėjas neturi teisės pasitelkti Subtiekėjų, jeigu apie ketinimą juos pasitelkti nebuvo nurodęs savo pasiūlyme ir Subtiekėjas nėra nurodytas Sutarties 10.1. p. ar neinformavęs Užsakovo pagal Sutarties 10.3. p. Pardavėjas, nesilaikęs šiame punkte nurodyto reikalavimo, įsipareigoja sumokėti baudą, lygią 5 proc. pradinės sutarties vertės bei atlyginti kitus nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

- SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Pardavėjui, jeigu:

11.1.1. Pardavėjas vėluoja pristatyti ir sumontuoti prekes ilgiau kaip 4 savaites, nepakeičia nekokybiškų prekių kokybiškomis ar nepašalina trūkumų per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų terminą, arba nevykdo kitų įsipareigojimų pagal Sutartį arba vykdo juos netinkamai. Nutraukus Sutartį šiuo pagrindu Pardavėjas sumoka Užsakovui baudą, 5 proc. pradinės sutarties vertės, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei atlygina visus kitus nuostolis tiek, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai;

11.1.2. Pardavėjas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;

11.1.3. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 str.;

11.1.4. Paaiškėjo, kad Pardavėjas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 1 d.;

11.1.5. Paaiškėjo, kad su Pardavėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

11.1.6. Paaiškėjo Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo  50 straipsnio 9 dalyje, 58 straipsnio 41 dalyje ir (ar) Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės.

11.2. Nutraukus Sutartį 11.1.3.-11.1.6. punktuose nurodytais pagrindais, atsiradusiems dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas sumoka Užsakovui baudą, lygią 5 proc. pradinės sutarties vertės, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei atlygina visus kitus nuostolius, tiek kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

11.3. Jeigu Pardavėjas vienašališkai nutraukia Sutartį be Užsakovo kaltės, Pardavėjas sumoka Užsakovui baudą, lygią 5 proc. pradinės sutarties vertės, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei atlygina visus kitus nuostolius, tiek kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

11.4. Jeigu Užsakovas vienašališkai nutraukia Sutartį be Pardavėjo kaltės Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Užsakovo sumokėti baudą (išskyrus atvejus nurodytus 11.1.3. – 11.1.6. punktuose), lygią 5 proc. pradinės sutarties vertės, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei atlyginti visus kitus nuostolius, tiek kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

11.5. Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo visų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. Nutraukus Sutartį šiuo pagrindu Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Užsakovo sumokėti baudą, lygią 5 proc. pradinės sutarties vertės, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei atlyginti visus kitus nuostolius, tiek kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. Pardavėjas turi pateikti raštišką pranešimą prieš 14 kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą.

- 11.6.  Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu ir kitais CK nustatytais atvejais.

11.7. Abi šalys turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos negali vykdyti savo įsipareigojimų.

11.8. Sutartis turi būti nutraukta, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

12. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR KONFIDENCIALI INFORMACIJA

12.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

- 12.2. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

  - Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

  - Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

  - Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

  - Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, ūkio subjektus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

  - Šalys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

- GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

- Kitos sąlygos

  - Sutarties šalių teisės ir pareigos yra reguliuojamos pagal šią Sutartį, jos pasirašytus priedus ir pakeitimus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

  - Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 str.

  - Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba.

  - Jeigu Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla netikrinta ar tikrinta ne visa apimtimi, Pardavėjas įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

  - Kontaktinis asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą: Evaldas Mikalauskas, el. paštas: evaldas.mikalauskas@jonavosvandenys.lt, tel. +370 608 68631.

- SUTARTIES PRIEDAI:

1 priedas Techninė specifikacija;

2 priedas Pasiūlymas.

ŠALIŲ REKVIZITAI:

| UŽSAKOVAS UAB “Jonavos vandenys” | PARDAVĖJAS <.........> |
| --- | --- |
| Kranto g. 9, LT-55249 Jonava įmonės kodas 256564350 AB SEB bankas A/s LT807044060008118431 tel.: (8 349) 54806 el. paštas: administracija@jonavosvandenys.lt Pareigos Vardas Pavardė parašas ................................................... |  |

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf

. Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.

Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 „Dėl Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklių patvirtinimo“.