## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
CHIRURGINIS CO2 LAZERIS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
1.1. | Chirurginis anglies dioksido (CO2) lazeris | 1 | vnt.
1.1.1. | Naudojimo sritys: ANG, Dermatologija, Plastinė chirurgija, Ginekologija
1.1.2. | Lazerio konstrukcija: 1. Mobilus su ratukais; 2. Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis) 440 x 440 x 1500 ±50mm; 3. Svoris ≤ 100 kg
1.1.3. | Lazerio bangos ilgis 10,6 µm ± 0,2 µm
1.1.4. | Lazerio darbo režimai NUOLATINIS (CW) , SUPERPULSAS, ULTRA-TRUMPAS PULSAVIMO REŽIMAS), Arba lygiaverčiai pasirinkimai
1.1.5. | Lazerio galia nuolatinės bangos režime (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) 1 – 40 W
1.1.6. | Lazerio galia superpulso bangos režime (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) 2 – 20 W
1.1.7. | Lazerio galia ultra-trumpo pulsavimo bangos režime (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) 0,5 – 40 W
1.1.8. | Išėjimo galios reguliavimo žingsnis (ne blogiau kaip nurodyta) 0,1 W
1.1.9. | Impulso trukmė pavienio impulso ir impulsų sekos režimuose (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) 1ms – 1s
1.1.10. | Nukreipimo spindulys ≤ 10 mW diodinis lazeris, raudonos spalvos (635±10 nm). Reguliuojamas ryškumas
1.1.11. | Būtinos lazerio jungtys: Kabeliui dūmų išsiurbimo sistemos nuotoliniams valdymui; Įspėjamosios lempos sistemai; USB jungtis įrašyti gydymo protokolus ir atnaujinimus; Skanerio jungtis.
1.1.12. | Asistuojantys sistemos režimai: Būtinas interaktyvus procedūrų asistentas, sumaniam parametrų pasirinkimui;
1.1.13. | Asistuojantys sistemos režimai: Būtina galimybė išsaugoti daugiau kaip 1000 naudotojo profilių ir individualių procedūrų.
1.1.14. | Lazerio spindulio perdavimo sistema: 1.Šarnyrinė rankena su ≥ 7 jungtimis, ne mažiau kaip 360 laipsnių apsisukimas, darbinis atstumas ne mažiau kaip 160 cm. 2. Lanksčiam šviesolaidžiui, lazerio spindulio perdavimui.
1.1.15. | Aušinimo sistema: Aušinimas oru su bakteriniu filtru, žemo lygio triukšmas.
1.1.16. | Lazerio valdymas spalvoto vaizdo monitoriumi su lietimui jautriu ekranu ≥ 25cm ir kojiniu jungikliu.
1.1.17. | Elektros maitinimas 220-240 W, 50/60 Hz
1.1.18. | Kartu su lazeriu komplektuojami priedai: 1) Fokusuojanti rankena 125mm ± 5 mm; 2) Kojinis jungiklis; 3) Apsauginiai akiniai nuo 10600 nm bangos, 2vnt., pacientui skirti apsauginiai akiniai 1vnt.; 4) Maitinimo laidas; 5) Optikos lęšių priežiūros priemonės.
1.1.19. | Komplektacija skirta darbui su šviesolaidžiai: 1) Šviesolaidis, daugkartinio naudojimo 500 ±50 µm – 1vnt.; 2) 500µm šviesolaidžio atstatymo remonto komplektas – 1 vnt.; 3)Šviesolaidis, daugkartinio naudojimo 750 ±50 µm – 1vnt.;4) 750µm šviesolaidžio atstatymo remonto komplektas – 1 vnt.; 5) Nukreipimo rankenos skirtos gerklų ir nosies operacijoms – 3 vnt. Vidinis diametras rankenų ne daugiau kaip 1,5mmRankena tiesi – 60 ±10 mm 1vnt.;Rankena lenktatiesi – 140 ±10 mm 1vnt.;Rankena tiesi – 180 ±10 mm 1vnt.;6) Šviesolaidžių sterilizavimo dėklas.
1.1.20. | Skaneris – 1vnt. Skirtas paskirstyti energijai darbiniame plote lazerio procedūrų metu būtina atlikti:a) abliaciją;b) pjovimą;c) audinio plotų frakcijinę terapiją.
1.1.21. | Skanerio panaudojimo indikacijos ANG srityje: gerklų, kauliukų ir tonzilių chirurgijoje; rinofijos abliacija
1.1.22. | Skanerio darbinis laukas Ne mažesnis kaip 15x15 mm. Ne mažiau kaip 6 skirtingų tipų skanavimo modelių.
1.1.23. | Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt. Būtinas nuotoliniam skanerio valdymui
1.1.24. | Aukšto tikslumo mikromanipuliatorius – 1vnt. 1. Darbinis atstumas ne blogiau kaip nuo 200mm iki 600mm2. Pilnai permatomi reflektuojantys veidrodžiai;3. Lazerio spindulio diametras darbiniame atstume 200mm ne blogiau kaip nuo 0,1mm iki 2,0mm;4. Lazerio spindulio diametras darbiniame atstume 600mm ne blogiau kaip nuo 0,18mm iki 4,5mm
1.1.25. | Mikromanipuliatoriaus adapteris prie mikroskopo – 1vnt. Suderinamas su ligoninėje esančiu Zeiss mikroskopu.
1.1.26. | Burnos ryklės antgalio rinkinys – 1 vnt. Rankena 200±5mm; Naudojama ryklės, LAUP, tonzilių chirurgijai;Sterilizuoja, daugkartinio naudojimo.
1.1.27. | Nosinių zondų antgalių rinkinys – 1 vnt. Specializuotas rinkinys nosies chirurgijai.Susideda iš: Fokusuojantis antgalis – 1 vnt.; Zondas (tiesus ir 90°) – 2 vnt.; Backstopas (ilgas ir trumpas) – 2 vnt.;Distancijos laikiklis – 1 vnt.
1.1.28. | Žymėjimas CE ženklu, pristatant prekę būtina kartu pateikti CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijų kopijas
1.1.29. | Naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių, anglų kalbomis, būtina pateikti pristatant prekę
1.1.30. | Personalo apmokymas naudotis įranga: būtina
1.1.31. | Garantija su technine priežiūra ir jos metu naudojamos sąnaudinės detalės, ne mažiau 24 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2786 2025-05-29 11:57:22