## 3 DALIS_ TS
SPS 1 priedas
3 pirkimo dalis. Reagentai ir pagalbinės priemonės naujos kartos sekoskaitai (LSMUL KK)
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus perkamas kiekis | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis be PVM Eur | Mato vnt. įkainis su PVM Eur | Suma be PVM Eur | Suma su PVM Eur | Gamintojas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo interneto tinklapį (jei yra) pastabos
3 | Reagentai ir pagalbinės priemonės naujos kartos sekoskaitai (LSMUL KK). Tiekėjas turi siūlyti reagentus darbui su turimu analizatoriumi NovaSeq X Plus arba lygiaverčiam genominiam analizatoriui, suteikiamam panaudos būdu.
3.1 | 1. Reagentų rinkinys skirtas sekoskaitai sintezės metodu. 2. Reagentų rinkinys pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų nuo 10 milijardų atskirų sekų. | rinkinys | 2
3.2. | 1. Reagentų rinkinys skirtas sekoskaitai sintezės metodu. 2. Reagentų rinkinys pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų nuo 25 milijardų atskirų sekų. | rinkinys | 7
Viso 3 pirkimo dalies suma Eur be PVM:
21 % PVM suma Eur:
Viso 3 pirkimo dalies suma Eur su PVM:
TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI SUTEIKIAMAM PRIETAISUI
Minimalūs reikalavimai NovaSeq X Plus lygiaverčiam genominiam analizatoriui, suteikiamam panaudos būdu – 1 vnt. Pristatoma į LSMUL KK
Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |  | _________________________
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1 | veikiantis sekoskaitos sintezės metu principu, pritaikytas fragmentų sekoskaitai iš abiejų DNR fragmento galų; |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2 | ne mažiau kaip 8 Tb maksimali išeiga, sekvenuojant 25x10^7 2x150 bp ilgio fragmentus; |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3 | sekoskaitos kokybė ne prastesnė kaip: > 90% bazių su Q30, 2× 50 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 1×100 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 2×150 bp sekoskaita; |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
4 | integruotas kompiuteris pirminei duomenų analizei ir sąsajai su gamintojo internetine bioinformatinės kompiuterijos platforma; |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo