TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | Elektrėnų savivaldybė, į. k. 188756190, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Kontaktinis asmuo – Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Žilvinas Šukys, el. p. zilvinas.sukys@elektrenai.lt |
| 1.2. | Statinys (pavadinimas, adresas) | Gatvės apšvietimas. Kloninių Mijaugonių, Kietaviškių sen., Elektrėnų sav., Šilo gatvė. |
| 1.3. | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija – Nesudėtingas statinys (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“); Statybos rūšis – nauja statyba; Naudojimo paskirtis – Inžineriniai tinklai: statinių pogrupiai: kiti inžineriniai tinklai. |
| 1.4. | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Kloninių Mijaugonių kaime, Šilo g., Elektrėnų sav. gatvės apšvietimo nėra. |

| 2. Perkami darbai/paslaugos ir su jais susijusios paslaugos: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis | Perkamų statybos darbų apimtys: Darbų atlikimas (įvykdymas) pagal parengtą ir patvirtintą Techninį darbo projektą „Gatvės apšvietimas Šilo g., Kloninių Mijaugonių, Kietaviškių sen., Elektrėnų sav.“ (rengėjas UAB „Konsultacijos ir projektai“). Šiuo pirkimu perkami tik šie darbai: - Gatvės apšvietimo įrengimas; Prieš darbus išsikviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovą esamų tinklų nužymėjimui. Tinklų vietos ir gylio tikslinimui atlikti kontrolines atkasas. Užtikrinti esamų kabelių apsaugojimą nuo mechaninių pažeidimų darbų metu. Montuojant apšvietimo atramas nuo esamų oro linijų išlaikyti ne mažesnius kaip 1,5m horizontaliuosius atstumus (0,4kV tinkle) ir ne mažiau kaip 3m (10kV tinkle) nuo kraštinių laidų, kai jie labiausiai atlenkti. Nesant galimybei išlaikyti normatyvinių atstumų informuoti projekto autorių, bei atlikti šio projekto sprendinių korekciją arba inicijuoti esamų tinklų rekonstrukciją. Prieš pradedant vykdyti darbus 110/130 kV OL/KL linijos apsaugos zonoje gauti Litgrid AB IPC regiono raštišką leidimą darbams. Prieš pradedant darbus išsikviesti kertamų komunikacijų eksploatuojančios įmonės atstovus, esamų tinklų vietos sutikslinimui. Gauti leidimą kasimo darbams iš AB Via Lietuva įmonės. Vykdant statybos darbus reikia išsaugoti besiribojančių sklypų riboženklius, juos sunaikinus, atstatyti savo lėšomis. Baigus montavimo darbus atliekamas pilnas ir kokybiškas dangų įrengimas, žaliųjų plotų atstatymas (žiūrėti susisiekimo dalyje). Susijusių paslaugų apimtis: - statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energetinių išteklių užsitikrinimas statybos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu; - statybos darbus vykdyti vadovaujantis inžinerinių tinklų operatorių (savininkų) išduotomis sąlygomis, prieš pradedant darbus būtina apie tai informuoti inžinerinių tinklų operatorius (savininkus); - tiekėjo ir jo pasamdytų statybos proceso dalyvių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas statybos laikotarpiu (arba kaip nurodyta teisės aktuose); - statybos darbų žurnalų įsigijimas; - žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų atlikimas; - požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas; - energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo – derinimo darbus (jeigu reikia); - užbaigus statybos rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį; - visos reikiamos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui; - visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto pridavimui įteisinti; - kadastro duomenų bylų parengimas/ patikslinimas/papildymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su Registro centru (jei reikia); - pateikti suderintą su Elektrėnų m. sav., Architektūros ir kraštotvarkos skyriumi geodezinę (topografinę) nuotrauką atlikus visus statybinius darbus (dwg formatu); - žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimas (jei reikia); - apmokėjimas už statybos užbaigimo akto ar deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentaciją per „Infostatybą“; - statybos laikotarpiu, kol objektas nepriimtas eksploatuoti Užsakovo, nusimatyti vejos (naujos žolės) priežiūrą (purškimas nuo piktžolių, pjovimas ne mažiau 3 kartai vasaros laikotarpiu). |
| 3. Kiti reikalavimai: |  |  |
| 3.1. | Darbų vykdymo grafikas | Per 5 darbo dienas nuo rangos sutarties pasirašymo pateikti jų vykdymo grafiką nurodytą veiklų sąraše. Grafiką suderinti su Užsakovu. Taip pat po sutarties pasirašymo per 10 darbo dienų pateikti objektines ir lokalines sąmatas. |
| 3.2. | Papildomi reikalavimai | - Tiekėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techninę, valstybinę priežiūrą bei atsižvelgti į jų, bei AB "Energijos skirstymo operatorius", AB Litgrid, AB Via Lietuva atstovų teikiamas pastabas ir reikalavimus; - laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų; - darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Elektrėnų savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių, patvirtintų Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-06-27 sprendimu Nr. TS – 197; |