PARENGTA

Kauno rajono savivaldybės administracijos

Viešųjų pirkimų skyriaus pirkimo organizatorės Rasos Žemantauskaitės-Matlašaitienės

2025-05-19, SPD – 60.

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

APŠVIETIMO TINKLŲ ĮRENGIMO TVENKINIO G.,  MITKŪNŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO R. SAV. DARBŲ VIEŠASIS PIRKIMAS

SKELBIAMOS APKLAUSOS SĄLYGOS,

VYKDANT PIRKIMĄ CVP IS PRIEMONĖMIS

|  | - BENDROSIOS NUOSTATOS - PIRKIMO OBJEKTAS - PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS - SUBTIEKĖJŲ PASITELKIMAS, ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS - PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS - PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS, PAPILDYMAS IR PATIKSLINIMAS - SUSIPAŽINIMAS SU PRADINIAIS PASIŪLYMAIS - EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO IŠRINKIMO KRITERIJAI - PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR NAGRINĖJIMAS - PASIŪLYMŲ ATMETIMO PAGRINDAI - TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAUJAMI APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMŲ STANDARTAI - SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO PASIŪLYMO, PASIŪLYMŲ EILĖS IR SUTARTIES SUDARYMO - GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA - PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS |
| --- | --- |
|  | PRIEDAI: |

TURINYS

- Pasiūlymo forma, pirkimo sąlygų 1 priedas;

- Techninė specifikacija (techninis projektas, brėžiniai, reikalavimai apšvietimo įreginiams, šiuo pirkimu perkamų darbų kiekių žiniaraštis), pirkimo sąlygų 2 priedas;

- Pirkimo sutarties projektas, pirkimo sąlygų 3 priedas;

- Deklaracija (dėl atitikties keliamiems reikalavimams) forma, pirkimo sąlygų 4 priedas;

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai (1 lentelė), pirkimo sąlygų 5 priedas;

- Atliktų statybos darbų sąrašas, pirkimo sąlygų 6 priedas.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) vykdo apšvietimo tinklų įrengimo Tvenkinio g. Mitkūnų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. viešąjį pirkimą. Pirkimui priskirtinas Bendrajame viešųjų pirkimų žodyne (toliau – BVPŽ) nurodytas pagrindinis kodas – 45316100-9 (kelių apšvietimo įrenginių montavimas).

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų     įstatyme (toliau – VPĮ/Viešųjų pirkimų įstatymas), Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintoje Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikoje (toliau – Metodika).

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Metodika, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau – pirkimo sąlygos).

  - Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes pirkime taikomas reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto ,,Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus“ tvarkos aprašo  4.1 ir 4.3 p.), plačiau žr. pirkimo sąlygų 11.11 punktą ir pirkimo sąlygų 2 priedą „Techninė specifikacija“.

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, adresu https://viesiejipirkimai.lt/. Išankstinis skelbimas apie numatomą pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

  - Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

1.8. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose:

1.8.1. skelbime apie pirkimą;

1.8.2. šiuose pirkimo dokumentuose (kartu su priedais);

1.8.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose) taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);

1.8.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.

1.9. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis adresu: https://viesiejipirkimai.lt.  Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai.

1.10. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo). Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliota palaikyti Kauno rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė Rasa Žemantauskaitė-Matlašatienė, tel. +370 600 59337, el. paštas rasa.matlasaitiene@krs.lt.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas: apšvietimo tinklų įrengimo Tvenkinio g. Mitkūnų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. darbai įskaitant dokumentų reikalingų statybos užbaigimo procedūrai tinkamai įvykdyti, parengimą (toliau – Darbai).

  - Darbus tiekėjas turės atlikti, vadovaudamasis Pirkimo sąlygų 2 priede pateikta technine specifikacija (toliau – Techninė specifikacija), kurią sudaro:

    - Reginos Gasiūnienės parengtas techninis projektas Nr. 2024-01-GA-TDP „0,4 kV gatvių apšvietimo tinklų įrengimas Tvenkinio g., Mitkūnai., Ringaudų sen., Kauno r.“;

    - Brėžiniai;

    - Reikalavimai apšvietimo įrenginiams;

    - Šiuo pirkimu perkamų Darbų kiekių žiniaraštis.

  - Darbų atlikimo terminas – 4 (keturi) mėnesiai nuo Darbų pradžios. Darbų pradžia                                     laikoma statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo diena arba data po 14 dienų kai įsigaliojo pirkimo sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

  - Darbų atlikimo vieta – Tvenkinio g. Mitkūnų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti pirkimo objekto, nurodyto pirkimo sąlygų 2.1. punkte, įkainotą veiklų sąrašą (pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma“ 4 lentelė „Pasiūlymo kaina (Veiklų sąrašas)“) (toliau – Veiklų sąrašas). Pirkimo objekto lokalinių sąmatų, sudarytų pagal tiekėjo parengtus sąnaudų kiekių žiniaraščius, tiekėjui kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. Lokalines sąmatas turės pateikti tik tas tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu viešąjį pirkimą, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos (pateikti už pirkimo sutarties vykdymą atsakingam asmeniui). Jeigu tiekėjas pirkimo procedūrų metu pateiks savo sudarytas lokalines sąmatas, jos nebus vertinamos.

  - Darbai perkami pagal fiksuotos kainos kainodarą, kurioje numatyta kaina apimtų                   visus Darbus nurodytus pirkimo objekte. Tiekėjas privalo įvertinti visus Techninės specifikacijos sprendinius, visas Darbų apimtis ir, prisiimdamas riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo, pateikti savo pasiūlymo kainą. Tiekėjai yra atsakingi už rūpestingą visų pirkimo dokumentų (įskaitant pirkimo sąlygų paaiškinimus ir papildymus) išnagrinėjimą, t. y. tiekėjai turi įvertinti reikiamus atlikti darbus pagal Techninę specifikaciją, bei įsivertinti visas galimas rizikas. Pirkimo sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais. Tiekėjui neįvertinus kurių nors darbų, medžiagų, konstrukcijų, įrengimų bei kitų išlaidų bus laikoma, kad šie darbai, medžiagos, konstrukcijos, įrengimai bei kitos išlaidos įeina į kitų Darbų aprašymą ir atskirai už juos nemokama.

  - Techninėje specifikacijoje (Techniniame projekte, jo specifikacijose, aiškinamuosiuose                          raštuose, brėžiniuose, darbų kiekių žiniaraščiuose ir kt.) galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai, sertifikatai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

  - Tiekėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą, objektą, nurodytą pirkimo sąlygų 2.1 punkte, gali savarankiškai apžiūrėti vietoje ir įvertinti visas galimas rizikas. Tiekėjas kilusius klausimus dėl pirkimo objekto ar pirkimo dokumentų nuostatų turi užduoti pirkimo sąlygų 6 skyriuje „Pirkimo dokumentų paaiškinimas, papildymas ir patikslinimas“ nustatyta tvarka ir terminais.

  - Pirkimas nėra skaidomas į dalis, todėl pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo apimčiai.

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, adresu https://viesiejipirkimai.lt. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, tiekėjų atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir (ar) reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (jeigu jie pirkime tikrinami) (toliau visi kartu – kvalifikaciniai reikalavimai), Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (ar Deklaracija dėl atitikties keliamiems reikalavimams), kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma (tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos). Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., doc, docx, adoc, pdf, xls, xlsx, jpg, jpeg, pps, ppsx, gif ar kt.). Tuo atveju, jei dokumentai bus pateikti kitais, nei perkančiosios organizacijos nustatytais ir (ar) visuotinai prieinamais, duomenų failų formatais, ir perkančioji organizacija negalės susipažinti su dokumentu, bus laikoma, kad toks dokumentas nepateiktas. Pasiūlymai pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nebus vertinami. Pasiūlymai pateikti popierinėje laikmenoje vokuose bus grąžinami neatplėšti tiekėjams ir nebus vertinami.

  - Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

3.3.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

3.3.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų duomenų visuma (perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti tiekėjo pateikti pažymų ar kitų su pasiūlymu teikiamų dokumentų originalus):

    - užpildytas pasiūlymas, parengtas pagal pirkimo sąlygų 1 priedą (užpildyta pasiūlymo forma);

    - užpildyta Deklaracija dėl atitikties keliamiems reikalavimams tiekėjui (Deklaracija) pagal pirkimo dokumentų 4 priedą. Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, Deklaraciją turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pateikti kiekvienas tiekėjų grupės narys. Subtiekėjų, kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas nesiremia, Deklaracija nereikalaujama. Deklaracija turi būti pasirašyta jį užpildžiusio tiekėjo vadovo, jungtinės veiklos partnerio vadovo parašu, nurodant pasirašiusiojo asmens vardą ir pavardę (nuskenuotas dokumentas pdf formatu, arba pasirašytas elektroniniu parašu). Jei Deklaracija pasirašyta ne tiekėjo (vadovo) ar jungtinės veiklos partnerio (vadovo), kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją ar jungtinės veiklos partnerį;

    - kitų ūkio subjektų išteklių prieinamumą patvirtinantys dokumentai, jei pasitelkiami kiti ūkio subjektai (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje);

    - jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje);

    - įgaliojimo suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, jei pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu pateikia įgaliojimą).

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS iki skelbime apie pirkimą nurodyto termino. Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

  - Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos VPĮ 20 straipsnis 2 punkte. Jeigu perkančiajai organizacijai kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji prašo tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per 3 darbo dienas, nepateiks tokių įrodymų arba pateiks netinkamus įrodymus, bus laikoma, kad tokia informacija nėra konfidenciali.

  - Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

  - Kaina turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 1 priede. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti, ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas, vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Jei perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, pasiūlymų palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (įskaitant PVM, kuris nurodomas atskirai) ir visos tiekėjo išlaidos būtinos sutarties įvykdymui, įskaitant ir išlaidas, patiriamas už sąskaitų pateikimą informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

  - Pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba (nebent kitose pirkimo dokumentų dalyse ir (ar) prieduose (pvz. techninėje specifikacijoje) nurodyta kitaip). Jei su pasiūlymu pateikiami dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikti originalo kalba, pateikiant jų vertimą į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu). Vertimas pateikiamas skenuotas elektronine forma. Kilus įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija pasilieka teisę reikalauti pateikti vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą ir (arba) nurodyti, kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai. Perkančioji organizacija gali neprašyti tiekėjo pateikto dokumento vertimo į lietuvių kalbą, jeigu supranta originalaus dokumento kalbą ir gali įvertinti pateikto dokumento turinį.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar jis pirkime dalyvauja individualiai ar kaip tiekėjų grupės narys. Alternatyvių pasiūlymų pateikti neleidžiama. Jeigu tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą ir (arba) kaip ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus tam pačiam pirkimui, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą savarankiškai ar kaip ūkio subjektų grupės nariui, nedraudžiama būti kito tiekėjo subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas tiekėjas, tame pačiame pirkime, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio subjektų elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas.

  - Pasiūlyme turi būti nurodytas pasiūlymo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) mėnesius. Jei pasiūlyme pasiūlymo galiojimo laikas nenurodytas, laikoma, kad pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. Jei pasiūlyme nurodytas pasiūlymo galiojimo laikas yra trumpesnis nei nurodyta pirkimo dokumentuose, ar yra nurodyta, kad pasiūlymas galioja tik tam tikromis sąlygomis, – laikoma, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

  - Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pirkimo procedūrų metu, taip pat sustabdžius pirkimo procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą, neprarasdamas savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, jeigu jo buvo reikalaujama.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, dalyvis CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, dalyvis turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.

  - Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.

  - Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjams išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant    pasiūlymus.

  - Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

    - iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, naudodamasis CVP IS priemonėmis,     pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje adresu: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzssisfravimo%20instrukcija(1).pdf;

    - per 30 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

  - Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su pasiūlymais posėdžio pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Komisija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Komisija tokį tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

4..RĖMIMASIS ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS, SUBTIEKĖJŲ PASITELKIMAS, ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS

  - Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais (kad tiekėjas atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus):

    - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Šiais ūkio subjektais laikomi ir fiziniai asmenys, kurie pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti tiekėjo ar jo pasitelkiamo ūkio subjekto įmonėje.

    - Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, privalo juos nurodyti pasiūlyme. Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindama, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, perkančioji organizacija iš jo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones (pavyzdžiui, įrodymui gali būti pateikiamos sutarčių ar kitų dokumentų (pvz. ketinimų protokolų) kopijos, kurios patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami ir galimi naudotis per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį).

    - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė pasiūlymo formoje (pirkimo sąlygų 1 priedas), pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus darbus.

    - Tiekėjas kartu su pasiūlymu taip pat turi pateikti 1) kiekvieno specialisto, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai), (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar subtiekėjo darbuotojas) (jei tokius nurodė pasiūlymo formoje (pirkimo sąlygų 1 priedas), pasirašytos laisvos formos dokumentas, patvirtinantis sutikimą atlikti sutartyje nurodytus darbus ir 2) tiekėjo ar subtiekėjo patvirtinimas (ketinimų protokolas ar kt.), kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą.

    - Ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, taip pat kvazisubtiekėjai turi būti išviešinti teikiant pasiūlymą, nes po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos tiekėjas neturės teisės pasitelkti (nurodyti) naujus ūkio subjektus, kvazisubtiekėjus tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, nes tokie veiksmai, laikomi pasiūlymo keitimu, todėl toks tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas.

    - Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose yra nustatytas kvalifikacijos reikalavimas ir tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pareigą įrodyti, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.). Tokiu atveju laikoma, kad tiekėjas pats turi atitinkamą kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudosis sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones.

    - Skirtingi tiekėjai gali remtis tų pačių ūkio subjektų pajėgumais.

    - Tiekėjų grupė gali remtis grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais, laikantis šiame pirkimo sąlygų skyriuje nustatytų sąlygų.

    - Paslaugų teikimo ar darbų įsigijimo atvejais, perkančiajai organizacijai keliant kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą išsilavinimą ar profesinę kvalifikaciją, ar profesinės patirties, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie ūkio subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys ir teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų.

    - Perkančioji organizacija patikrina, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, tenkina keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir ar nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas netenkina keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną pagal VPĮ 46 straipsnį perkančiosios organizacijos nustatytą pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija pareikalauja per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

    - Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą.

  - Subtiekėjų pasitelkimas (kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas nesiremia):

    - Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti kokiai pirkimo sutarties daliai, kokiems darbams atlikti (taip pat kokiai apimčiai), kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, tiekėjas ketina pasitelkti.

    - Tas pats ūkio subjektas gali būti nurodytas skirtingų tiekėjų pasiūlymuose kaip subtiekėjas. Taip pat tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą tame pačiame pirkime, subtiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio subjektų elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas.

    - Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

  - Ūkio subjektų grupės dalyvavimas:

    - Pasiūlymą gali pateikti ūkio subjektų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti ūkio subjektų grupė, turi pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta:

      - ūkio subjektų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti sutartį (t. y. kokiems darbams atlikti yra pasitelkiami), šių įsipareigojimų vertės dalis, tenkanti kiekvienai sutarties šaliai, įeinanti į bendrą sutarties vertę;

      - solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už įsipareigojimų ir prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį);

      - kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas ūkio subjektų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus pirkimą, – pasirašyti sutartį su perkančiąja organizacija, teikti sąskaitas faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt.

    - Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

- 5. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

  - Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

- PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS, PAPILDYMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkimo dokumentai gali būti paaiškinami, papildomi ir patikslinami tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti, papildyti ir patikslinti pirkimo dokumentus gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentų  iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, papildyti ir patikslinti pirkimo dokumentus.

  - Paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami užklausą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jie skelbiami CVP IS priemonėmis. Paaiškinimai ir patikslinimai pateikiami likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki nurodyto termino, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tas, kiek vėluojama juos pateikti.

  - Perkančioji organizacija, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paaiškindama, papildydama ar patikslindama pirkimo dokumentus, siųsdama pranešimus, užtikrina tiekėjų anonimiškumą, t. y. neatskleidžia tiekėjams kitų tiekėjų pavadinimų bei kitos informacijos, galinčios atskleisti tiekėjo tapatybę.

  - Jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus pirkimo objektui, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimui, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS priemonėmis dienos, o informacija apie atliktus pakeitimus siunčiama visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ir paskelbiama prie pirkimo dokumentų.

  - Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų.

- SUSIPAŽINIMAS SU PRADINIAIS PASIŪLYMAIS

- 7.1. Su CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais bus susipažįstama skelbime apie pirkimą nurodytu laiku. Pradinis susipažinimas su CVP IS elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais prilyginamas vokų atplėšimui.

- EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO IŠRINKIMO KRITERIJAI

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinks pagal kainą.

  - Laimėtoju bus pripažintas mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas.

8.2.	Visuose pasiūlymuose kainos turi būti nurodytos eurais.

8.3.	Visuose pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR NAGRINĖJIMAS

  - Pirkimo organizatorius pirmiausia vertins Deklaraciją (pirkimo sąlygų 4 priedas), pasiūlymų atitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams ir tik po to, įvertinęs pasiūlymus, tikrins pagal dalyvio pateiktus aktualius duomenis, ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs dalyvis ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais dalyvis ketina remtis (išskyrus kvazisubtiekėjus) (jei jie pasitelkiami), atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu taikoma, žr. 11.10 punktą) ir (ar) reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (jeigu taikoma; žr. 11.11 punktą). Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus (atitinkamai Aprašo 24.3.3.81 punktas), kai tiekėjas pateikia Deklaraciją, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo. Reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi toliau visi kartu vadinami „reikalavimai“.

  - Pasiūlymai vertinami ir nagrinėjami pirkimo organizatoriaus tiekėjams ar jų atstovams nedalyvaujant.

  - Pirkimo organizatorius tikrina, ar su pasiūlymu yra pateiktas Deklaracija, ir, ar ji užpildyta pagal pirkimo dokumentų 4 priedą. Jeigu tiekėjas kartu su pasiūlymu nepateikė Deklaracijos, arba pateikė užpildytą ne pagal šių pirkimo dokumentų 4 priedą, arba nepateikė visų tiekėjų grupės dalyvių, arba subtiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, Deklaracijos, pirkimo organizatorius prašo tiekėjo per protingą terminą pateikti tinkamai užpildytą Deklaraciją.

  - Jeigu tiekėjas pateikė pagal pirkimo dokumentų reikalavimus užpildytą Deklaraciją, pirkimo organizatorius, įvertinęs Deklaracijoje pateiktą informaciją, per 3 darbo dienas CVP IS priemonėmis praneša tiekėjui apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama savo sprendimą dėl kiekvieno tiekėjo atitikties reikalavimams. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurie atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

  - Deklaracijoje nurodytą informaciją pagrindžiantys dokumentai kartu su pasiūlymu neteikiami, tačiau perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų atitiktį reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

  - Prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą pirkimo organizatorius reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį reikalavimams (išskyrus pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančius dokumentus).

  - Jeigu šis tiekėjas per pirkimo organizatoriaus nustatytą terminą nepateikė atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų arba, pirkimo organizatoriaus prašymu, nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo atitiktį reikalavimams, arba jis neatitinka reikalavimų, jo pasiūlymas yra atmetamas ir tikrinami kito tiekėjo, esančio po tiekėjo, kurio pasiūlymo vertinimo rezultatas buvo ekonomiškai naudingiausias, atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai.

  - Pirmiausia reikalaujama tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje eCertis. Pirkimo organizatorius nereikalauja pateikti tiekėjo atitiktį reikalavimams pagrindžiančių dokumentų tuomet, kai su atitinkamais dokumentais gali susipažinti tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasis CVP IS priemonėmis arba atitinkamus dokumentus jau turi iš anksčiau vykdytų pirkimų procedūrų.

  - Pirkimo organizatorius turi teisę reikalauti, kad užsienio valstybės tiekėjo valstybėje išduoti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo atitiktį reikalavimams, būtų legalizuoti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

  - Jei tiekėjas negali pateikti dokumentų, patvirtinančių atitiktį reikalavimams, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

    - priesaikos deklaracija;

    - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali tiekėjo deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

  - Pirkimo organizatorius, nagrinėdamas pasiūlymus, taip pat vertina, ar pasiūlymas atitinka:

    - skelbimą apie pirkimą;

    - šiuose pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (t. y. ar pateiktas tiekėjo įgaliojimas, ar pateikta jungtinės veiklos sutartis ar kiti pirkimo dokumentuose reikalaujami dokumentai ar duomenys ir kt.);

    - pirkimo dokumentų prieduose nustatytus Darbams keliamus reikalavimus.

    - Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija gali nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Duomenys ir (arba) dokumentai gali būti tikslinami, aiškinami ar papildomi  vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

  - Pirkimo organizatorius, nagrinėdamas pasiūlymus, taip pat vertina, ar pasiūlyta kaina ar sąnaudos:

    - nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. Taikomos VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos;

    - neatrodo neįprastai maža. Jei ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlyme nurodoma darbų ar jų sudedamųjų dalių kaina ar sąnaudos perkančiajai organizacijai atrodo neįprastai maža, prašoma CVP IS priemonėmis tiekėjo pagrįsti neįprastai mažą kainą ar sąnaudas Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsnio 2–3 dalyse nustatyta tvarka (prašoma pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, įskaitant kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis ir skaičiavimus).

  - Jei pirkimo organizatorius nustato, kad yra per didelė ir nepriimtina kaina ar sąnaudos, tokį pasiūlymą atmeta.

  - Pirkimo organizatorius nevertina viso dalyvio pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis pirkimo dokumentų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

  - Derybos dėl pasiūlymo:

    - Pirkimo organizatorius, nustatęs kad visų tiekėjų pasiūlytos kainos yra per didelės ir perkančiajai organizacijai nepriimtinos, vadovaudamasi Aprašo 24.3.12.7.-24.3.12.9 punktų nuostatomis, kvies tiekėjų įgaliotus atstovus atvykti derėtis dėl pasiūlymo kainos, jeigu pateikti pasiūlymai atitinka viešojo pirkimo apklausos sąlygų reikalavimus.

    - Derybos bus vykdomos laikantis toliau nurodytų sąlygų:

      - visiems tiekėjams taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija;

      - tretiesiems asmenims ir derybose dalyvaujantiems tiekėjams negali būti atskleidžiama jokia derybų metu iš tiekėjo gauta informacija, taip pat informacija apie derybų metu pasiektus susitarimus;

      - negalima derėtis dėl reikalavimų tiekėjui, pasiūlymo vertinimo kriterijų ir vertinimo tvarkos.

    - Informacija apie derybų metu gautus pasiūlymus ir pasiektus susitarimus fiksuojama protokole, kuriame atsispindi derybų eiga ir pasiekti susitarimai. Jei derybos vyksta surengus tam skirtą susitikimą, protokolą pasirašo derybose dalyvavęs pirkimo organizatorius ir tiekėjas, su kuriuo derėtasi, arba jo įgaliotas atstovas. Jei derybos vyksta CVP IS priemonėmis, pasirašyti šalių pasiektų susitarimų nereikalaujama, šalių pasiekto susitarimo patvirtinimas CVP IS priemonėmis laikomas pakankamu.

    - Tiekėjai kviečiami pateikti galutinius pasiūlymus. Tiekėjui nepateikus galutinio pasiūlymo, tiekėjo pirminis pasiūlymas, įskaitant derybų metu atliktus patikslinimus ir (ar) papildymus, bus vertinamas kaip galutinis pasiūlymas.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PAGRINDAI

10.1. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu:

    - tiekėjas užšifravo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir iki susipažinimo su atitinkama pasiūlymo dalimi procedūros (posėdžio) pradžios nepateikė (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikė neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo;

    - tiekėjas pasiūlymą pateikė ne CVP IS priemonėmis (naudojant ne CVP IS „pasiūlymų dėžutę“);

    - tiekėjas turi būti pašalintas vadovaujantis šių pirkimo dokumentų nuostatomis dėl pašalinimo pagrindų, taip pat ir tais atvejais, kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais, arba pasitelkia subtiekėją ir jiems pagal pirkimo dokumentus, keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų, tačiau ūkio subjekto ar subtiekėjo padėtis atitinka nustatytus pašalinimo pagrindus ir perkančiosios organizacijos nurodymu tiekėjas nepakeitė šio ūkio subjekto ar subtiekėjo į pašalinimo pagrindų neturintį ūkio subjektą;

    - tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir perkančiosios organizacijos nurodymu nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą, taip pat, jei tiekėjas neatitinka kitų pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų tiekėjui;

    - tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino pasiūlymą ir tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą;

    - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

    - pasiūlyme nurodyta kaina ar sąnaudos buvo per didelės ir perkančiajai organizacijai nepriimtinos, išskyrus VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytus atvejus. Jeigu šiuo pagrindu atmetamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, kiti pasiūlymai negali būti nustatyti laimėjusiais;

    - dalyvis nepateikė tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos ar sąnaudų pagrįstumo įrodymų;

    - pasiūlyme neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudos pasiūlytos dėl to, kad tiekėjas yra gavęs valstybės pagalbą, tačiau šis negali per pakankamą perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu,  perkančioji organizacija apie tai praneša Europos Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

    - tiekėjas pirkimo organizatoriaus prašymu nepratęsia pasiūlymo galiojimo;

    - pirkimo organizatorius gali atmesti pasiūlymus kitais pirkimo sąlygose nurodytais pagrindais.

  - Perkančioji organizacija, atmetusi dalyvio pasiūlymą šiame skyriuje numatytais                                          pagrindais, nevėliau, kaip per 5 darbo dienas praneša dalyviui apie pasiūlymo atmetimą.

  - Pirkimo organizatorius, gavęs dalyvio raštu pateiktą prašymą, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo gavimo dienos išsamiai pateikia šią informaciją:

1) dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar sutarties šalių pavadinimus;

2) dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, – pasiūlymo atmetimo priežastis, įskaitant, jeigu taikoma, informaciją apie tai, kad buvo remtasi VPĮ 45 straipsnio 4 dalies nuostatomis, o VPĮ 37 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytais atvejais – taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad paslaugos ar darbai neatitinka nurodyto rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.

- TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAUJAMI APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMŲ STANDARTAI

- Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi neturėti pašalinimo pagrindų bei atitikti nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir (arba) reikalavimams dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir kartu su pasiūlymu pateikti („prisegti“) pirkimo dokumentų 4 priede pateiktą Deklaraciją. Pirkimo organizatorius pašalinimo pagrindų nebuvimo (jeigu taikoma, žr. 11.8 punktą), atitiktį                           kvalifikaciniams reikalavimams (jeigu taikoma; žr. 11.10 punktą) ir atitiktį reikalavimams dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (jeigu taikoma; žr. 11.11 punktą) patvirtinančių                                  dokumentų reikalaus tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti                                                                   pripažintas laimėjusiu (pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo). Jei laimėjęs tiekėjas ketina remtis kito (-ų) ūkio subjekto (-ų) pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį, privalės pateikti ir šio (-ių) ūkio subjekto (-ų) atitiktį nurodytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

- Atskirą Deklaraciją pildo:

    - tiekėjas;

    - kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);

    - kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį.

  - Pirkimo organizatorius netikrina subtiekėjo (-ų), kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų.

  - Pirkimo organizatorius netikrina fizinių asmenų (specialistų), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį ir kuriuos, pirkimo laimėjimo atveju, tiekėjas ketina įdarbinti, (kvazisubtiekėjų) pašalinimo pagrindų.

  - Pirkimo organizatorius tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu tiekėjas atitinka bent vieną iš šiose pirkimo sąlygose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.

  - Pirkimo organizatorius, priimdamas sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

  - Jeigu ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, padėtis atitinka bent vieną nustatytą tiekėjo pašalinimo pagrindą, pirkimo organizatorius reikalauja, kad tiekėjas per pirkimo organizatoriaus nustatytą terminą pakeistų minėtą subjektą reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

  - Pirkime taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai. Tiekėjas turi neturėti pašalinimo pagrindų. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai (1 lentelė) yra pateikiami pirkimo sąlygų 5 priede.

  - Pirkimo organizatorius gali netaikyti VPĮ 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytų tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindų tik išimtiniais atvejais, kai būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą, įskaitant visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.

  - Tiekėjas turi atitikti 2 lentelėje „Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai“ nustatytus tiekėjo kvalifikacijos reikalavimus:

2 lentelė „Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai“

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra tinkamai atlikęs savo jėgomis* kelių (gatvių) apšvietimo ir/arba elektros tinklų įrengimo darbų**, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 38 143,00 Eur be PVM. * Tiekėjai reikalaujamą patirtį gali įrodinėti tiek baigtomis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytomis dalimis. Tiekėjas gali teikti informaciją: 1) apie atliktus darbus, kurie pradėti ir baigti vykdyti per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino pabaigos; 2) apie atliktus darbus, kurie pradėti vykdyti anksčiau nei per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino pabaigos, tačiau pabaigti vykdyti per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino pabaigos, tokiu atveju nurodoma per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino pabaigos atliktų darbų vertė, kuri turi būti ne mažesnė nei šiame reikalavime nurodyta suma. 3) apie dar nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytas dalis (jau atliktus darbus), tokiu atveju nurodoma per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino pabaigos jau atliktų darbų vertė, kuri turi būti ne mažesnė nei šiame reikalavime nurodyta suma. * Darbai, atlikti savo jėgomis – tai darbai, kuriuos tiekėjas atliko savo jėgomis kaip rangovas, tiekėjų grupės partneris ar subtiekėjas, nepasitelkiant trečiųjų subjektų. Tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, tiekėjų grupės partnerio ar subtiekėjo, kurio pajėgumais remiamasi pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne sutarties objektas apskritai. ** Į atliktų statybos darbų vertę negali būti įskaityta projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų vertė, jei tos paslaugos buvo atliktos kartu su statybos darbais. - Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. | Pateikiama: - tiekėjo vadovo ar kito tiekėjo įgalioto atstovo parašu patvirtintas per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos tiekėjo savo jėgomis atliktų kelių (gatvių) apšvietimo ir/arba elektros tinklų įrengimo darbų sąrašas, parengtas pagal pirkimo sąlygų 6 priedą ,,Atliktų statybos darbų sąrašas“), nurodant atliktų statybos darbų pavadinimą, statybos darbų rūšį, atliktų darbų vertę per šiame reikalavime nurodytą laikotarpį (be PVM), darbų atlikimo tikslią datą (vykdymo pradžią ir pabaigą, nurodant metus, mėnesį, dieną), užsakovus (tiek viešuosius, tiek privačiuosius) bei jų kontaktus. Taip pat tiekėjas atliktų darbų sąraše turi nurodyti, ar darbai buvo atlikti savo jėgomis, ar buvo pasitelkiami kiti ūkio subjektai. Jeigu tiekėjas remiasi sutartimi, kurią vykdė ne vienas, bet su kitais ūkio subjektais, išskirti darbų, atliktų savo jėgomis, vertes. - Įrodymui apie tinkamą darbų įvykdymą ir tinkamą galutinį rezultatą pateikiama: užsakovo patvirtinta pažyma apie tai, kad tiekėjo kelių (gatvių) apšvietimo ir/ar elektros tinklų įrengimo darbai buvo atlikti tinkamai. Užsakovų pažymose turi būti nurodytas atliktų statybos darbų pavadinimas, atliktų darbų vertė (be PVM), darbų atlikimo tiksli data (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį, dieną) ir vieta, taip pat, ar nurodytų darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Užsakovų pažymose taip pat turi būti nurodyta, ar tiekėjas nurodytus darbus atliko savo jėgomis, ar pasitelkdamas kitus ūkio subjektus. Jeigu tiekėjas sutartį vykdė ne vienas, bet su kitais ūkio subjektais – užsakovų pažymose turi būti nurodyta pirkime dalyvaujančio tiekėjo, tiekėjų grupės nario ar subtiekėjo, kurio pajėgumais remiamasi, savarankiškai tos sutarties apimtyje atliktų darbų dalies vertė. Užsakovų pažymose pateikta informacija turi sutapti su pirkimo sąlygų 6 priede ,,Atliktų statybos darbų sąrašas“ pateikta informacija apie tiekėjo atliktus darbus. Perkančioji organizacija, siekdama patikslinti informaciją apie atliktus darbus, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo kontaktiniu asmeniu. |

  - Tiekėjas turi atitikti 3 lentelėje „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai“ nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

3 lentelė „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai“

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų atitikimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas* turi būti įdiegęs ir taikyti atliekamų statybos darbų apimtyje aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones, kurios patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. *Pastaba: - Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį) – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; - Tiekėjas gali pasitelkti kitus ūkio subjektus, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Jeigu pirkimo objektas sudėtinis ir tiekėjas netaiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto visoms pirkimo objekto sritims, tokiu atveju tiekėjas, kuris pats neatitinka keliamo reikalavimo, gali pasitelkti ūkio subjektą, taikantį aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą, nustatytam reikalavimui atitikti. Tokiu atveju turi būti užtikrinta, kad ūkio subjektas, kuris pasitelkiamas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto taikymo, pats tiesiogiai ir dalyvautų vykdant sutartį tose dalyse, kur šis aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartas reikalingas ir būtų išviešintas teikiant pasiūlymą; https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/7057421008540-Kas-turi-atitikti-pirkimo-dokumentuose-keliam%C4%85-reikalavim%C4%85-d%C4%97l-aplinkos-apsaugos-vadybos-sistemos-standart%C5%B3-ISO-14001-EMAS-ir-kt-kai-reikalavimas-keliamas-visai-pirkimo-sutar%C4%8Diai-visam-perkamam-objektui Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. | Pateikiama: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Arba kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (2024 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-17 redakcija) 10 punkto* reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus. *„10. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus: 10.1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus; 10.2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai; 10.3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti; 10.4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai; 10.5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas; 10.6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).“ |

  - Tiekėjo (ar jo personalo) kvalifikacija ir (ar) atitiktis aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams (kai taikoma) turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tai turi būti užfiksuota patvirtinančiame dokumente. Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės paraiškų arba pasiūlymų pateikimo datos.

  - Jei tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

  - Remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), tiekėjas neatsižvelgia į tai, koks teisinis ryšys sieja tiekėją ir tą ūkio subjektą, kurio pajėgumais jis remiasi.

  - Pirkimo organizatorius, prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą, CVP IS priemonėmis kreipiasi į tą tiekėją, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu, su prašymu pateikti aktualius dokumentus, patvirtinančius Deklaracijoje nurodytą informaciją (išskyrus dokumentus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, perkančioji organizacija tikrina viešai prieinamą informaciją savo iniciatyva), ir įvertina šio tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir (arba) atitiktį aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams.

  - Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija gali nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Duomenys ir (arba) dokumentai gali būti tikslinami, aiškinami ar papildomi  vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

  - Jeigu dalyvis dokumentų ar duomenų apie atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams  nepatikslino, nepaaiškino ar nepapildė per perkančiosios organizacijos nustatytą protingą terminą, perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūrų ir CVP IS priemonėmis praneša jam apie pasiūlymo atmetimą, nurodydama priežastis.

  - Pirkimo organizatorius bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir (arba) atitiktį aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

  - Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Jeigu reikalinga informacija yra susijusi su tiekėju iš kitos valstybės narės negu perkančioji organizacija, ji gali kreiptis į atitinkamas tos valstybės kompetentingas institucijas.

  - Pirkimo organizatorius nereikalauja tiekėjo pateikti dokumentų kaip nustatyta VPĮ 50 straipsnio 4 ir 6 dalyse, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS, arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO PASIŪLYMO, PASIŪLYMŲ EILĖS

IR SUTARTIES SUDARYMO

  - Į pasiūlymų eilę traukiami visi, išskyrus atmesti, pasiūlymai. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jei kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė ar pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas. Pirkimo organizatorius nustato laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl pirkimo sutarties sudarymo.

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti pirkimo sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

  - Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu, sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį.

  - Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki pirkimo organizatoriaus nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį VPĮ ir pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis (jie) atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju arba jeigu tiekėjas iki pirkimo organizatoriaus nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (šiuo atveju netaikoma) arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, pirkimo organizatorius siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, nepateikusio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, prieš tai įvertinęs šio dalyvio pasiūlymą pagal šiose pirkimo sąlygose nustatytą vertinimo tvarką.

  - Perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusius tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

  - Dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) CVP IS susirašinėjimo priemonėmis apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę (pažymint, kurie pasiūlymai nebuvo įvertinti), laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą. Jeigu perkančioji organizacija priima sprendimą nesudaryti pirkimo sutarties arba pradėti pirkimą iš naujo, dalyviams nurodo priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties arba pradėti pirkimą iš naujo.

- GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- Ginčai nagrinėjami VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka.

- Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Pretenzija turi būti pateikta elektroninėmis priemonėmis.

- PIRKIMO PASIRAŠYMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir perkančiosios organizacijos konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.

  - Sudarant pirkimo sutartį, joje nedidinama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, sąnaudos ir nekeičiamos kitos sąlygos.

  - Pirkimo sutarties sąlygos pateikiamos pirkimo sąlygų 3 priede.

_____________________

- Pirkimo sąlygų 1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS DĖL

KELIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ ĮRENGIMO TVENKINIO G., MITKŪNŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO R. SAV. DARBŲ

VIEŠOJO PIRKIMO

____________

(Data)

___________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Informacija apie tiekėją (pildo tiekėjas)

| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas) |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis                      skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose bei jų paaiškinimuose, papildymuose.

- Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

- Mūsų siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų Darbų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir tiekėjo išlaidos.

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai/kvazisubrangovai (specialistai) – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas 2. Ūkio subjektui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

3 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus/subrangovus, kurių pajėgumais (kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus) tiekėjas nesiremia, ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus/subrangovus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas nesiremia)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo/subrangovo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui/subrangovui, aprašymas 2. Subtiekėjui/subrangovui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Mes siūlome šiuos Darbus:

4 lentelė. „Pasiūlymo kaina (Veiklų sąrašas)“

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimai ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skydai |  |  |  |  |
| 1.1 | Gatvių apšvietimo valdymo skydas AVS; modulinis 2/24 modulių, IP65. Visa įranga montuojama skyde žr. brėž. GA-B-02 | TS-2.2 | kompl. | 1 |  |
| 1.2 | Šviestuvų pajungimo gnybtai |  | kompl. | 28 |  |
| 2. | Šviestuvai |  |  |  |  |
| 2.1 | Apšvietimo atrama iš pastoviu kūgiu lenktos plieninės skardos, „karštai“ cinkuota iš išorės ir vidaus H-8m 60/166mm, su kabelio prijungimo skydeliu, su apsaugine aparatūra, su gembe L-1m | TS-2.6.3 | vnt. | 28 |  |
| 2.2 | Lauko šviestuvas LED tipo ≤28W IP66 | TS-2.6.2 | vnt. | 28 |  |
| 3. | Kabeliai |  |  |  |  |
| 3.1 | Kabelis Al, 4x 7 25 mm2 | TS-2.5. | m | 1360 |  |
| 3.2 | Kabelis Cu, 3x1,5 mm2 | TS-2.5. | m | 224 |  |
| 4. | Montažinės medžiagos |  |  |  |  |
| 4.1 | Elektroinstaliacinis vamzdis kabelių apsaugai, išorė gofruota, vidus lygus, nepalaikantis degimo, tinkamas kloti į gruntą HDPE -63 | TS-2.4. | m | 1220 |  |
| 4.2 | Betoninis pamatas apšvietimo atramai H-1,2m; Ø128/168mm | TS-2.6.4. | vnt. | 28 |  |
| 4.3 | Įžeminimo elektrodas sudarytas iš: - elektrodas FeZn, L-1,5m, Ø-20mm - 4vnt. - jungiamoji mova - 3vnt. - elektrodo antgalis - 1vnt | TS-3. | kompl. | 28 |  |
| 4.4 | Matavimo jungtis | TS-3. | vnt. | 28 |  |
| 4.5 | Įžeminimo juostaFeZn 4x40mm2 | TS-3. | m | 56 |  |
| 4.6 | Kalimo galvutė | TS-3. | vnt. | 2 |  |
| 4.7 | Nuo liepsnos apsaugantys dažai | TS-2.2.7. | kg. | 0,1 |  |
| 4.8 | Sandarinimo masė | TS-2.2.6. | l | 0,1 |  |
| 4.9 | Metalas |  | t | 0,1 |  |
| 5. | Kabeliniai Reikmenys |  |  |  |  |
| 5.1 | Kabelio galinė mova Al 25 | TS-2.5. | vnt. | 56 |  |
| 5.2 | Kabelio antgalis Al 25 | TS-2.5. | vnt. | 224 |  |
| 6. | Drenažo atstatymas |  |  |  |  |
| 6.1 | PVC vamzdis D-150 |  | m | 4 |  |
| 6.2 | PVC vamzdis D-125 |  | m | 4 |  |
| 6.3 | PVC vamzdis D-100 |  | m | 8 |  |
| 6.4 | PVC vamzdis D-75 |  | m | 4 |  |
| 7. | Žemės darbai |  |  |  |  |
| 7.1 | Kabelio A1 4x25 klojimas tranšėjoje vamzdyje D-63 | TS-2.6. | m | 1076 |  |
| 7.2 | Kabelio A1 4x25 klojimas vamzdyje D-63 betranšėju būdu | TS-2.6. | m | 144 |  |
| 7.3 | Tranšėjos kasimas 1-am kabeliui | TS-2.6. | m | 1076 |  |
| 7.4 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas |  | kompl. |  |  |
| 8. | Dokumentų reikalingų statybos užbaigimo procedūrai tinkamai įvykdyti, parengimas |  |  |  |  |
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |
|  |  | PVM (______ (įrašyti)) suma* |  |  |  |
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |

Pastabos:

- Tiekėjo pasiūlymo kainoje turi būti įvertinti visi reikiami tiekėjo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, tiekėjo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, tiekėjo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma tiekėjo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti                         pirkimo sutartyje ar atsirandantys ją vykdant;

- Kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – _________________ Eur (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais).

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – _________________ Eur (nurodoma suma skaičiais žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM*, kuris sudaro ________________ Eur (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais).

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

____________________________________________________________________.

5 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

6 lentelė. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą, raštu sudarytą pirkimo sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasiūlymas galioja 3 (tris) mėnesius.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas asmeniui pateikti ir pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ( TECHNINIS PROJEKTAS, REIKALAVIMAI APŠVIETIMO ĮREGINIAMS, ŠIUO PIRKIMU PERKAMŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI, BRĖŽINIAI)

Pateikiama atskiru failu prie pirkimo dokumentų.

Pirkimo sąlygų 3 priedas

SUTARTIES PROJEKTAS

Pateikiamas atskiru failu prie pirkimo dokumentų.

Pirkimo sąlygų 4 priedas

DEKLARACIJA (DĖL ATITIKTIES KELIAMIEMS REIKALAVIMAMS)

Pateikiama atskiru failu prie pirkimo dokumentų.

Pirkimo  sąlygų 5 priedas

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR JŲ NEBUVIMĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI (1 LENTELĖ)

Pateikiama atskiru failu prie pirkimo dokumentų.

Pirkimo sąlygų 6 priedas

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

Pateikiama atskiru failu prie pirkimo dokumentų.

eCertis nuoroda (atsidarius naršyklės langui, viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite reikiamą kalbą): https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search

Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.

Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.

Žr. https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/reglamentuojamu-profesiniu-kvalifikaciju-pripazinimas ir specialiuosius teisės aktus.

Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.