|  | Buitinių patalpų paskirties pastato 2B1p ir garažų paskirties pastato 3G1p, Klaipėdos g. 17, Jonava, numatomų atlikti paprastojo remonto darbų DEFEKTINIS ŽINIARAŠTIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |  |  |
|  | Ardymo-demontavimo ir fasadų paruošimo darbai |  |  |  |  |
| 1 | Palangių nuolajų demontavimas | m | 6 |  |  |
| 2 | Grunto kasimas ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą | 100 m3 | 0,6 | TS-6.1. |  |
| 3 | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 5,8 |  |  |
| 4 | Parapetų ir ventiliacinių kanalų apskardinimo demontavimas | m2 | 74,51 |  |  |
| 5 | Fasadų sienų paruošimas šiltinimui, plovimas, gruntavimas 2 sl. | 100 m2 | 2,2085 | TS-6.4. |  |
|  | Fasadų šiltinimo darbai |  |  |  |  |
| 6 | Pastolių įrengimas ir išardymas išorės apdailos darbams | 100 m2 | 2,2085 |  |  |
| 7 | Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose universalios akmens vatos plokštėmis 200mm storio sluoksniu | 100m2 | 2,2085 | TS-6.3. |  |
| 8 | Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose ventiliuojamų atitvarų akmens vatos plokštėmis 30mm storio sluoksniu | 100m2 | 2,2085 | TS-6.3. |  |
| 9 | Sienų šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis | 100vnt | 11,05 | TS-6.3. |  |
| 10 | Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas iš nerūdijančio plieno ir aliuminio profilių | 100 m2 | 2,2085 | TS-6.3. |  |
| 11 | Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas fibrocemento plokštėmis | m2 | 220,85 | TS-6.3. |  |
| 12 | Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas mineralinės vatos plokšte 30mm storio (aptaisyto ploto) | 100m2 | 0,39 | TS-6.3. |  |
| 13 | Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas iš nerūdijančio plieno ir aliuminio profilių | 100 m2 | 0,39 | TS-6.3. |  |
| 14 | Sienų angokraščių aptaisymas fibrocementinėmis plokštėmis | m2 | 39 | TS-6.3. |  |
|  | Cokolis-pamatai |  |  |  |  |
| 15 | Cokolio pagrindų ir pamatų plovimas, valymas | 100m2 | 0,932 | TS-6.4. |  |
| 16 | Cokolių šiltinimas 150mm storio putų polistireno plokštėmis EPS100 | 100m2 | 0,3294 | TS-6.4. |  |
| 17 | Pamatų šiltinimas 150mm storio putų polistireno plokštėmis EPS100 | 100m2 | 0,658 | TS-6.4. |  |
| 18 | Teptinės pamatų hidroizoliacijos įrengimas 2 sl. | m2 | 93,2 | TS-6.4. |  |
| 19 | Ritininių medžiagų hidroizoliacijos (membrana) įrengimas tvirtinant drenažo ritininę dangą | m2 | 93,2 | TS-6.4. |  |
| 20 | Drenažinės membranos viršaus uždengimas apsauginiu elementu, šiltinant cokolius | 100m | 0,55 | TS-6.4. |  |
| 21 | Cokolio plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinklelį smeigėmis ir apdailinant 3,0 mm storio struktūriniu tinku | 100 m2 | 0,3294 | TS-6.4. |  |
| 22 | Iškasų užpylimas gruntu tankinant, atliekant pamatų remonto darbus, kai gruntas II grupės | m3 | 65,8 | TS-6.4. |  |
| 23 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas | 100 m3 | 0,165 | TS-6.4. |  |
| 24 | Vieno sluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos | 100 m2 | 0,55 | TS-6.4. |  |
| 25 | Nuogrindos ir takų įrengimas šaltuoju asfaltbetoniu | 100m2 | 0,55 | TS-6.4. |  |
|  | Stogas |  |  |  |  |
| 26 | Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo | 100m2 | 3,6145 |  |  |
| 27 | Ventiliacijos kanalų šiltinimas mineralinės vatos 50mm storio plokštėmis | 100m2 | 0,1482 |  |  |
| 28 | Kieta vata 30 mm. trikampiams elementams sudaryti | 100m | 1,0518 | TS-6.5. |  |
| 29 | Plokščių stogų šiltinimas 200mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis klijuojant prie pagrindo | 100m2 | 3,6145 | TS-6.5. |  |
| 30 | Plokščių stogų, apšiltinamų polistireniniu putplasčiu, papildomo viršutinio mineralinės vatos sluoksnio klojimas 30mm storio | 100m2 | 3,6145 | TS-6.5. |  |
| 31 | Plokščių stogų parapetų šiltinimas 50mm storio mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinat prie pagrindo smeigėmis. | 100m2 | 1,178 | TS-6.5. |  |
| 32 | Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) | 100 m2 | 3,93 | TS-6.5. |  |
| 33 | Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) | 100 m2 | 3,93 | TS-6.5. |  |
| 34 | Stogo dangos tvirtinimas smeigėmis | 100vnt | 19,65 | TS-6.5. |  |
| 35 | Smulkių denginių (parapetų, ventiliacijos kanalų, nuosvyrų ir t. t.) įrengimas iš poliesteriu dengtos spalvotos skardos | 100 m2 | 0,9839 | TS-6.6. |  |
| 36 | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, ventiliacinis kaminėlis 500 mm. kai stogo danga bituminė | vnt | 9 |  |  |
| 37 | Lietaus nuvedimo sistemos montavimas*dengtų poliesteriu | m | 84,14 | TS-6.6. |  |
|  | Gaminiai |  |  |  |  |
| 38 | Palangių nuolajų tvirtinimas*Skarda dengta poliesteriu | m | 6 | TS-6.6. |  |

|  | Laiptai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Senų plytelių išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 9,12 |  |  |
| 40 | Klojiniai laiptų maršų betonavimui | 100m2 | 0,0912 |  |  |
| 41 | Nutrupėjusių laiptų ir aikštelės betonavimas, betonas C20/25 | 100 m2 | 0,0912 |  |  |
| 42 | Batų valymo grotelių 600/900 demontavimas | vnt | 1 |  |  |
| 43 | Batų valymo grotelių 600/900 su rėmų montavimas | vnt | 1 |  |  |
| 44 | Laiptų pakopų aptaisymas akmens masės plytelėmis | m2 | 9,12 |  |  |
| 45 | Turėklų iš nerūdijančio plieno įrengimas | m. | 6,4 |  |  |
| 46 | Statybinių šiukšlių išvežimas iki 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,5 |  |  |
| 47 | Statybinių šiukšlių sąvartyno mokestis | t | 1,5 |  |  |
|  | Garažo vartai |  |  |  |  |
| 48 | Garažo vartų keitimas | Vnt. | 5.0 | TS-6.7. |  |
|  | Naujų laiptų įrengimas |  |  |  |  |
| 49 | Senų laiptų demontavimas | Vnt. | 1,0 |  |  |
| 50 | Laiptų maršų iš betono įrengimas, betonas C20/25 | M3 | 2,23 |  |  |
| 51 | Batų valymo grotelių 600/900 su rėmų montavimas | Vnt. | 1,0 |  |  |
| 52 | Laiptų pakopų aptaisymas akmens masės plytelėmis plytelėmis | M2 | 5,7 |  |  |
| 53 | Turėklų iš nerūdijančio plieno įrengimas | m. | 6,2 |  |  |
| 54 | Stogelio iš polikarbonatinių plokščių virš laiptų įrengimas | M2 | 3.6 |  |  |
|  | Rūkymo zonos (pavėsinės) zona |  |  |  |  |
| 55 | Rūkimo zonos (pavėsinė) po remonto atstatymo darbai | Kompl. | 1.0 |  |  |