Konkurso sąlygų aprašo

1 priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

Klaipėdos miesto švietimo įstaigų šilumos, karšto ir šalto vandens tiekimo sistemų remonto DARBŲ PIRKIMUI SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU

_____________ Nr.______

(Data)

____________________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

| Ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas (konkurso sąlygų aprašo 23 p.) |  |
| --- | --- |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi |  |
| Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu (konkurso sąlygų aprašo 26 p.): |  |
| Kvalifikuotas statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, turintis teisę eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas (statinių paskirties tipas - negyvenamieji pastatai, pastatų paskirties grupė – visuomeninių, pastatų paskirtis – mokslo). Darbo sritis: statinio vandentiekio inžinerinių sistemų įrengimas; |  |
| Kvalifikuotas statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, turinti teisę eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas (statinių paskirties tipas - negyvenamieji pastatai, pastatų paskirties grupė – visuomeninių, pastatų paskirtis – mokslo). Darbo sritis: statinio šildymo sistemų įrengimas. |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi, kvazisubtiekėjus.

| Subrangovo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (konkurso sąlygų aprašo 24 p.)) |  |
| --- | --- |
| Subrangovui perduodamų vykdyti sutartinių prievolių dalis (procentais) |  |
| Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subteikėjus.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus:

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus darbų kiekis 12 mėn.* | Darbų įkainis mato vienetui Eur be PVM | Darbų įkainis mato vienetui Eur su PVM | Preliminari darbų kaina 12 mėn. Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 |
|  | Plieninių vamzdynų pjaustymas abrazyviniu disku, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm (1 pjovimui) | vnt. | 330 |  |  |  |
|  | Plieninių vamzdynų pjaustymas abrazyviniu disku, kai vamzdžio skersmuo iki 100 mm (1 pjovimui) | vnt. | 150 |  |  |  |
|  | Šalto vandens vandentiekio vamzdynų keitimas PPR vamzdžiais: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | iki 15 mm skersmens vamzdžio | m | 50 |  |  |  |
| 3.2. | iki 20 mm skersmens vamzdžio | m | 50 |  |  |  |
| 3.3. | iki 25 mm skersmens vamzdžio | m | 50 |  |  |  |
| 3.4. | iki 32 mm skersmens vamzdžio | m | 50 |  |  |  |
| 3.5. | iki 40 mm skersmens vamzdžio | m | 30 |  |  |  |
| 3.6. | iki 50 mm skersmens vamzdžio | m | 30 |  |  |  |
| 3.7. | iki 63 mm skersmens vamzdžio | m | 30 |  |  |  |
| 3.8. | iki 80 mm skersmens vamzdžio | m | 30 |  |  |  |
|  | Karšto vandens vandentiekio vamzdynų keitimas PPR stabilizuotais stiklo pluoštu vamzdžiais: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | iki 15 mm skersmens vamzdžio | m | 60 |  |  |  |
| 4.2. | iki 20 mm skersmens vamzdžio | m | 60 |  |  |  |
| 4.3. | iki 25 mm skersmens vamzdžio | m | 50 |  |  |  |
| 4.4. | iki 32 mm skersmens vamzdžio | m | 50 |  |  |  |
| 4.5. | iki 40 mm skersmens vamzdžio | m | 20 |  |  |  |
| 4.6. | iki 50 mm skersmens vamzdžio | m | 20 |  |  |  |
| 4.7. | iki 63 mm skersmens vamzdžio | m | 20 |  |  |  |
| 4.8. | iki 80 mm skersmens vamzdžio | m | 20 |  |  |  |
|  | PPR vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, kai vamzdžio išorinis skersmuo nuo 16 iki 32 mm | vnt. | 60 |  |  |  |
|  | PPR vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, kai vamzdžio išorinis skersmuo nuo 40 iki 50 mm | vnt. | 50 |  |  |  |
|  | PPR vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, kai vamzdžio išorinis skersmuo nuo 63 iki 80 mm | vnt. | 20 |  |  |  |
|  | Vamzdynų iš daugiasluoksnių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų: |  |  |  |  |  |
| 8.1. | kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 18 mm | m | 100 |  |  |  |
| 8.2. | kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 20 mm | m | 100 |  |  |  |
| 8.3. | kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 26 mm | m | 50 |  |  |  |
| 8.4. | kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 50 |  |  |  |
| 8.5. | kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 40 mm | m | 50 |  |  |  |
| 8.6 | kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 50 mm | m | 50 |  |  |  |
| 8.7. | kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 63 mm | m | 50 |  |  |  |
|  | Daugiasluoksnių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais kai vamzdžio išorinis skersmuo nuo 18 iki 31 mm | vnt. | 60 |  |  |  |
|  | Daugiasluoksnių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais kai vamzdžio išorinis skersmuo nuo 32 iki 40 mm | vnt. | 50 |  |  |  |
|  | Daugiasluoksnių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais kai vamzdžio išorinis skersmuo nuo 50 iki 63 mm | vnt. | 50 |  |  |  |
|  | Vamzdyno remontas, įstatant privirinamus 1,0 m intarpus: |  |  |  |  |  |
| 12.1. | kai vamzdžių skersmuo nuo 15 iki 32 mm | vnt. | 20 |  |  |  |
| 12.2. | kai vamzdžių skersmuo nuo 32 iki 40 mm | vnt. | 20 |  |  |  |
| 12.3. | kai vamzdžių skersmuo nuo 50 iki 63 mm | vnt. | 10 |  |  |  |
| 12.4. | kai vamzdžių skersmuo nuo 80 iki 100 mm | vnt. | 10 |  |  |  |
|  | Šildymo prietaisų nuorintojų keitimas | vnt. | 100 |  |  |  |
|  | Ketinių šildymo prietaisų kamščių keitimas | vnt. | 20 |  |  |  |
|  | Balansinio ventilio montavimas: |  |  |  |  |  |
| 15.1. | iki 25 mm skersmens | vnt. | 10 |  |  |  |
| 15.2. | iki 32 mm skersmens | vnt. | 10 |  |  |  |
| 15.3. | iki 40 mm skersmens | vnt. | 10 |  |  |  |
| 15.4. | iki 50 mm skersmens | vnt. | 10 |  |  |  |
|  | Uždaromosios flanšinės armatūros keitimas: |  |  |  |  |  |
| 16.1 | kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | vnt. | 10 |  |  |  |
| 16.2. | kai vamzdžio skersmuo iki 40 mm | vnt. | 10 |  |  |  |
| 16.3. | kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | vnt. | 10 |  |  |  |
| 16.4. | kai vamzdžio skersmuo iki 65 mm | vnt. | 10 |  |  |  |
| 16.5. | kai vamzdžio skersmuo iki 80 mm | vnt. | 10 |  |  |  |
| 16.6. | kai vamzdžio skersmuo iki 100 mm | vnt. | 10 |  |  |  |
|  | Movinės uždaromosios armatūros su išardoma jungtimi keitimas: |  |  |  |  |  |
| 17.1. | kai vamzdžio skersmuo iki 15 mm | vnt. | 10 |  |  |  |
| 17.2. | kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm | vnt. | 10 |  |  |  |
| 17.3. | kai vamzdžio skersmuo iki 25 mm | vnt. | 10 |  |  |  |
| 17.4. | kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | vnt. | 5 |  |  |  |
| 17.5. | kai vamzdžio skersmuo iki 40 mm | vnt. | 5 |  |  |  |
| 17.6. | kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | vnt. | 5 |  |  |  |
| 17.7. | kai vamzdžio skersmuo iki 65 mm | vnt. | 5 |  |  |  |
| 17.8. | kai vamzdžio skersmuo iki 80 mm | vnt. | 5 |  |  |  |
|  | Vandens čiaupų keitimas, kai jų skersmuo iki 15 mm | vnt. | 5 |  |  |  |
|  | Vandens čiaupų keitimas, kai jų skersmuo iki 20 mm | vnt. | 5 |  |  |  |
|  | Movinių ventilių įmontavimas į veikiančias sistemas: |  |  |  |  |  |
| 20.1. | kai vamzdžio skersmuo iki 15 mm | vnt. | 7 |  |  |  |
| 20.2. | kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm | vnt. | 7 |  |  |  |
| 20.3. | kai vamzdžio skersmuo iki 25 mm | vnt. | 7 |  |  |  |
| 20.4. | kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | vnt. | 7 |  |  |  |
| 20.5. | kai vamzdžio skersmuo iki 40 mm | vnt. | 7 |  |  |  |
| 20.6. | kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | vnt. | 2 |  |  |  |
| 20.7. | kai vamzdžio skersmuo iki 65 mm | vnt. | 2 |  |  |  |
| 20.8. | kai vamzdžio skersmuo iki 80 mm | vnt. | 2 |  |  |  |
|  | Aklių pagaminimas ir privirinimas, kai vamzdžių skersmuo iki 50 mm | vnt. | 5 |  |  |  |
|  | Aklių pagaminimas ir privirinimas, kai vamzdžių skersmuo iki 100 mm | vnt. | 5 |  |  |  |
|  | Centrinio šildymo sistemos juodo plieninio vamzdyno keitimas tokiais pačiais vamzdžiais: |  |  |  |  |  |
| 23.1. | iki 15 mm skersmens | m | 15 |  |  |  |
| 23.2. | iki 20 mm skersmens | m | 15 |  |  |  |
| 23.3. | iki 25 mm skersmens | m | 15 |  |  |  |
| 23.4. | iki 32 mm skersmens | m | 15 |  |  |  |
| 23.5. | iki 40 mm skersmens | m | 15 |  |  |  |
| 23.6. | iki 50 mm skersmens | m | 15 |  |  |  |
| 23.7. | iki 63 mm skersmens | m | 10 |  |  |  |
| 23.8. | iki 80 mm skersmens | m | 10 |  |  |  |
| 23.9. | iki 100 mm skersmens | m | 10 |  |  |  |
|  | Centrinio šildymo sistemos vamzdynų keitimas presuojamais cinkuotais plieniniais vamzdžiais: |  |  |  |  |  |
| 24.1. | iki 15 mm skersmens | m | 120 |  |  |  |
| 24.2. | iki 20 mm skersmens | m | 120 |  |  |  |
| 24.3. | iki 25 mm skersmens | m | 120 |  |  |  |
| 24.4. | iki 32 mm skersmens | m | 120 |  |  |  |
| 24.5. | iki 40 mm skersmens | m | 60 |  |  |  |
| 24.6. | iki 50 mm skersmens | m | 60 |  |  |  |
| 24.7. | iki 65 mm skersmens | m | 60 |  |  |  |
| 24.8. | iki 80 mm skersmens | m | 60 |  |  |  |
|  | Presuojamų cinkuotų vamzdžių jungimas movomis, perėjimais, alkūnėmis, kai vamzdžio skersmuo nuo 15 iki 22 mm | vnt. | 100 |  |  |  |
|  | Presuojamų cinkuotų vamzdžių jungimas movomis, perėjimais, alkūnėmis, kai vamzdžio skersmuo nuo 28 iki 35 mm | vnt. | 100 |  |  |  |
|  | Presuojamų cinkuotų vamzdžių jungimas movomis, perėjimais, alkūnėmis, kai vamzdžio skersmuo nuo 42 iki 54 mm | vnt. | 50 |  |  |  |
| 28. | Presuojamų cinkuotų vamzdžių jungimas movomis, perėjimais, alkūnėmis, kai vamzdžio skersmuo nuo 63 iki 80 mm | vnt. | 10 |  |  |  |
| 29. | Sutraukiamų movų keitimas: |  |  |  |  |  |
| 29.1. | kai vamzdynų skersmuo 15 mm | vnt. | 10 |  |  |  |
| 29.2. | kai vamzdynų skersmuo 20 mm | vnt. | 10 |  |  |  |
| 29.3. | kai vamzdynų skersmuo 32 mm | vnt. | 12 |  |  |  |
| 29.4. | kai vamzdynų skersmuo 40 mm | vnt. | 5 |  |  |  |
| 29.5. | kai vamzdynų skersmuo 50 mm | vnt. | 7 |  |  |  |
| 29.6. | kai vamzdynų skersmuo 65 mm | vnt. | 5 |  |  |  |
| 29.7. | kai vamzdynų skersmuo 75 mm | vnt. | 2 |  |  |  |
| 30. | Atramų įrengimas vamzdynams | vnt. | 50 |  |  |  |
| 31. | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg. | vnt. | 5 |  |  |  |
| 32. | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė daugiau kaip 80 kg. | vnt. | 5 |  |  |  |
| 33. | Senų radiatorių sekcijų pergrupavimas, atjungiant ir atgal prijungiant vieną sekciją, kai radiatoriaus masė iki 80 kg. | vnt. | 1 |  |  |  |
| 34. | Senų radiatorių sekcijų pergrupavimas, atjungiant ir atgal prijungiant vieną sekciją, kai radiatoriaus masė daugiau kaip 80 kg. | vnt. | 1 |  |  |  |
| 35. | Plieninių šildymo radiatorių montavimas: |  |  |  |  |  |
| 35.1. | Radiatoriai nuo 800 iki 900 W | vnt. | 3 |  |  |  |
| 35.2. | Radiatoriai nuo 1000 iki 1200 W | vnt. | 3 |  |  |  |
| 35.3 | Radiatoriai nuo 1300 iki 1400 W | vnt. | 3 |  |  |  |
| 35.4 | Radiatoriai nuo 1500 iki 1600 W | vnt. | 3 |  |  |  |
| 35.5 | Radiatoriai nuo 1700 iki 1800 W | vnt. | 3 |  |  |  |
| 36. | Cirkuliacinių siurblių keitimas: |  |  |  |  |  |
| 36.1. | Šildymui: slėgis 10 m našumas 3-6 m3/h | vnt. | 3 |  |  |  |
| 36.2. | Šildymui: slėgis 10 m našumas 6-9 m3/h | vnt. | 3 |  |  |  |
| 36.3. | Šildymui: slėgis 10 m našumas 9-13 m3/h | vnt. | 3 |  |  |  |
| 36.4. | Šildymui: slėgis 10 m našumas 13-25 m3/h | vnt. | 3 |  |  |  |
| 36.5. | Šildymui: slėgis 10 m našumas daugiau kaip 30 m3/h | vnt. | 2 |  |  |  |
| 36.6. | Karštam vandeniui: slėgis 4 m našumas 0,4-0,9 m3/h | vnt. | 3 |  |  |  |
| 36.7. | Karštam vandeniui: slėgis 4 m našumas 0,9-1,3 m3/h | vnt. | 3 |  |  |  |
| 37. | Šildymo sistemos slėgio perkričio reguliatoriaus keitimas: |  |  |  |  |  |
| 37.1. | Iki 4 kvs | vnt. | 3 |  |  |  |
| 37.2. | Iki 6,3 kvs | vnt. | 3 |  |  |  |
| 37.3. | Iki 8 kvs | vnt. | 3 |  |  |  |
| 37.4. | Iki 10 kvs | vnt. | 2 |  |  |  |
| 37.5. | 12,5 - 16 kvs | vnt. | 2 |  |  |  |
| 38. | Karšto vandens ruošimo reguliavimo vožtuvo keitimas: |  |  |  |  |  |
| 38.1. | 2,5 - 4 kvs | vnt. | 3 |  |  |  |
| 38.2. | 4 - 6,3 kvs | vnt. | 3 |  |  |  |
| 38.3. | 6,3 - 8,0 kvs | vnt. | 3 |  |  |  |
| 39. | Šildymo sistemos reguliavimo vožtuvo keitimas: |  |  |  |  |  |
| 39.1. | Kvs 2,5 - 4,0 m3/h | vnt. | 3 |  |  |  |
| 39.2. | Kvs 4,0 - 6,3 m3/h | vnt. | 3 |  |  |  |
| 39.3. | Kvs 6,3 - 8,0 m3/h | vnt. | 3 |  |  |  |
| 39.4. | Kvs 10 m3/h | vnt. | 3 |  |  |  |
| 39.5. | Kvs 16 m3/h | vnt. | 3 |  |  |  |
| 40. | Karšto vandens ruošimo elektrinės pavaros keitimas | vnt. | 3 |  |  |  |
| 41. | Šildymo sistemos elektrinės pavaros keitimas | vnt. | 3 |  |  |  |
| 42. | Šildymo sistemos papildymo skaitiklio keitimas | vnt. | 2 |  |  |  |
| 43. | Šiluminio centro valdymo bloko keitimas | vnt. | 2 |  |  |  |
| 44. | Spaudiminės relės keitimas | vnt. | 3 |  |  |  |
| 45. | Vandens išleidimas ir prileidimas į šildymo sistemą | 100 m3 pastat. | 2 |  |  |  |
| 46. | Suremontuotų šildymo prietaisų apžiūrėjimas, pripildant sistemą | vnt. | 10 |  |  |  |
| 47. | Centrinio šildymo sistemos hidraulinis išbandymas | 100 m | 10 |  |  |  |
| 48. | Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas | 100 m2 | 2 |  |  |  |
| 49. | Asbesto – gipso izoliacijos ardymas | 100 m2 | 1 |  |  |  |
| 50. | Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos pridavimas į sąvartyną | m2 | 3 |  |  |  |
| 51. | Asbesto – gipso izoliacijos pridavimas į sąvartyną | m2 | 2 |  |  |  |
| 52. | Vamzdyno izoliavimas folija padengtais kevalais, kai izoliacijos storis iki 50 mm: |  |  |  |  |  |
| 52.1. | vamzdžio skersmuo 15 mm | 100 m | 2 |  |  |  |
| 52.2. | vamzdžio skersmuo 20 mm | 100 m | 2 |  |  |  |
| 52.3. | vamzdžio skersmuo 25 mm | 100 m | 2 |  |  |  |
| 52.4. | vamzdžio skersmuo 32 mm | 100 m | 2 |  |  |  |
| 52.5. | vamzdžio skersmuo 40 mm | 100 m | 2 |  |  |  |
| 52.6. | vamzdžio skersmuo 50 mm | 100 m | 2 |  |  |  |
| 52.7. | vamzdžio skersmuo 63 mm | 100 m | 2 |  |  |  |
| 52.8. | vamzdžio skersmuo 80 mm | 100 m | 2 |  |  |  |
| 52.9. | vamzdžio skersmuo 100 mm | 100 m | 3 |  |  |  |
| 53. | Metalinių vamzdžių antikorozinis dažymas | m2 | 5 |  |  |  |
| 54. | Karšto vandens sistemos šilumokaičio keitimas: |  |  |  |  |  |
| 54.1. | iki 100 kw | vnt. | 1 |  |  |  |
| 54.2. | iki 150 kw | vnt. | 1 |  |  |  |
| 54.3. | iki 200 kw | vnt. | 1 |  |  |  |
| 54.4. | iki 250 kw | vnt. | 1 |  |  |  |
| 55. | Trasų, kanalų dengtų plokštėmis demontavimas ir montavimas | 100 m2 | 0,2 |  |  |  |
| 56. | Betono pagrindo išardymas ir įrengimas | 100 m2 | 0,2 |  |  |  |
| 57. | Betono konstrukcijų išmušimas ir atstatymas tinkuojant, pakeitus vamzdyną | m3 | 1 |  |  |  |
| 58. | Mūrinių konstrukcijų išmušimas ir atstatymas tinkuojant, pakeitus vamzdyną | m3 | 1 |  |  |  |
| 59. | Vidaus paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, glaistant, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 | 2 |  |  |  |
| 60. | Statybinių atliekų pakrovimas ir išvežimas į sąvartyną | t | 1 |  |  |  |
| 61. | Skylių DN50 gręžimas ir užtaisymas | vnt. | 30 |  |  |  |
| 62. | Skylių DN100 gręžimas ir užtaisymas | vnt. | 20 |  |  |  |
| 63. | Įvadinių šalto vandens automatinių vožtuvų keitimas | vnt. | 1 |  |  |  |
| 64. | Grunto kasimas ir užpylimas rankiniu būdu pastato viduje | m3 | 2 |  |  |  |
| 65. | Grunto kasimas ir užpylimas rankiniu būdu lauke | m3 | 2 |  |  |  |
| 66. | Žvyro pagrindo po vamzdžiais įrengimas | m3 | 1 |  |  |  |
| 67. | Grunto po pagrindais tankinimas | m2 | 2 |  |  |  |
| 68. | Vejos atstatymo darbai | m2 | 2 |  |  |  |
| 69. | Šaligatvių iš betono plytelių ar trinkelių išardymo ir atstatymo darbai | m2 | 2 |  |  |  |
| 70. | Bordiūrų išardymo ir įrengimo darbai | m | 4 |  |  |  |
| 71. | Membraninio išsiplėtimo indo montavimas: |  |  |  |  |  |
| 71.1. | Tūris 100 litrų | vnt. | 1 |  |  |  |
| 71.2. | Tūris 200 litrų | vnt. | 1 |  |  |  |
| 71.3. | Tūris 300 litrų | vnt. | 1 |  |  |  |
| 72. | Lauko temperatūros jutiklių montavimas | vnt. | 2 |  |  |  |
| 73. | Panardinamo temperatūros jutiklių montavimas | vnt. | 2 |  |  |  |
| 74. | Paviršinių temperatūros jutiklių montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |
| 75. | Privirinamo nuosėdų rinktuvo montavimas: |  |  |  |  |  |
| 75.1. | DN 25 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 75.2. | DN 32 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 75.3. | DN40 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 75.4. | DN50 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 75.5. | DN65 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 75.6. | DN80 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 75.7. | DN100 | vnt. | 1 |  |  |  |
| 76. | Bronzinio vandens filtro montavimas: |  |  |  |  |  |
| 76.1. | DN15 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 76.2. | DN20 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 76.3. | DN25 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 76.4. | DN32 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 76.5. | DN40 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 76.6. | DN50 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 76.7. | DN65 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 76.8. | DN80 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 76.9. | DN100 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 77. | Manometrų su trieigiu čiaupu montavimas | vnt. | 2 |  |  |  |
| 78. | Spiritinių termometrų su lizdu montavimas | vnt. | 2 |  |  |  |
| 79. | Bimetalinių termometrų montavimas DN63 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 80. | Privirinamos uždaromosios armatūros montavimas: |  |  |  |  |  |
| 80.1. | DN20 | vnt. | 5 |  |  |  |
| 80.2. | DN25 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 80.3. | DN32 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 80.4. | DN40 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 80.5. | DN50 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 80.6. | DN60 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 80.7. | DN80 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 80.8. | DN100 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 81. | Išsiplėtimo indo pajungimo ventilio DN20 keitimas | vnt. | 3 |  |  |  |
| 82. | Atbulinio vožtuvo keitimas: |  |  |  |  |  |
| 82.1. | DN15 | vnt. | 4 |  |  |  |
| 82.2. | DN20 | vnt. | 4 |  |  |  |
| 82.3. | DN25 | vnt. | 4 |  |  |  |
| 82.4. | DN32 | vnt. | 4 |  |  |  |
| 82.5. | DN40 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 82.6. | DN50 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 82.7. | DN65 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 83. | Apsauginio vožtuvo keitimas: |  |  |  |  |  |
| 83.1. | DN15 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 83.2. | DN20 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 83.3. | DN25 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 84. | Šildymo sistemos papildymo vožtuvo keitimas DN15 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 85. | Tiesioginio veikimo karšto vandens ruošimo reguliatoriaus (AVTB) keitimas |  |  |  |  |  |
| 85.1. | DN15 | vnt. | 4 |  |  |  |
| 85.2. | DN20 | vnt. | 4 |  |  |  |
| 85.3. | DN25 | vnt. | 4 |  |  |  |
| 86. | Šildymo prietaiso termostatinio elemento keitimas | vnt. | 5 |  |  |  |
| 87. | Šildymo prietaiso termostatinio ventilio keitimas | vnt. | 5 |  |  |  |
| 88. | Trieigio radiatorinio ventilio keitimas | vnt. | 3 |  |  |  |
| 89. | Flanšų privirinimas: |  |  |  |  |  |
| 89.1. | DN25 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 89.2. | DN32 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 89.3. | DN40 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 89.4. | DN50 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 89.5. | DN65 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 89.6. | DN80 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 89.7. | DN100 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 90. | GEBO jungties montavimas: |  |  |  |  |  |
| 90.1. | DN15 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 90.2. | DN20 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 90.3. | DN25 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 90.4. | DN32 | vnt. | 3 |  |  |  |
| 90.5. | DN40 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 90.6. | DN50 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 90.7. | DN63 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 91. | Dujinio katilo uždegimo įrenginiai | vnt. | 2 |  |  |  |
| 92. | Vandens skaitiklio su movinėmis jungtimis montavimas (skersmuo iki 32 mm) | vnt. | 2 |  |  |  |
| 93. | Vandens skaitiklio plombos nuėmimas/ uždėjimas | vnt. | 2 |  |  |  |
| 94. | Priešgaisrinių movų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 94.1. | Vamzdžio skersmuo 15 mm | vnt. | 1 |  |  |  |
| 94.2. | Vamzdžio skersmuo 20 mm | vnt. | 1 |  |  |  |
| 94.3. | Vamzdžio skersmuo 25 mm | vnt. | 1 |  |  |  |
| 94.4. | Vamzdžio skersmuo 32 mm | vnt. | 1 |  |  |  |
| 94.5. | Vamzdžio skersmuo 40 mm | vnt. | 1 |  |  |  |
| 94.6. | Vamzdžio skersmuo 50 mm | vnt. | 1 |  |  |  |
| 94.7. | Vamzdžio skersmuo 63 mm | vnt. | 1 |  |  |  |
| 94.8. | Vamzdžio skersmuo 80 mm | vnt. | 1 |  |  |  |
| 94.9 | Vamzdžio skersmuo 100 mm | vnt. | 1 |  |  |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina Eur su PVM (Eil. Nr. 1-94.9 suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio (visuose atliekamuose skaičiavimuose bei apvalinimuose turi būti laikomasi bendrų skaičių apvalinimo taisyklių – t. y. jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.);

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlyme yra nurodomi įkainiai, kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties įkainiai, kaina nebus keičiami.

* nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir nėra maksimalūs (naudojami tik pasiūlymų palyginimui), taip pat perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio. Sutarties vykdymo metu pagal Perkančiosios organizacijos poreikį preliminarūs kiekiai gali būti mažinami arba didinami. Maksimaliai sutarties vykdymo metu gali būti perkama už ne daugiau kaip 380 000,00 Eur su PVM (arba 314 049,59 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar paslaugos neapmokestinamos PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM), tiekėjų pasiūlymų kainos negali viršyti šios sumos, ją viršijantys pasiūlymai bus laikomi nepriimtinais ir bus atmetami.

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Sutinkame su pirkimo dokumentuose pateiktais reikalavimais ir patvirtiname, kad tenkiname visus šiuos reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje nustatoma fiksuoto įkainio kainodara.

Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau apie konfidencialią informaciją žiūrėti sąlygų 33 p.): Eil. Nr.; Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs). 1.. 2.. ....

Pastabos:

- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/);

- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija;

- jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 37 p.)

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ... |  |  |

Pasiūlymas galioja Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytą terminą.

Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas (pagal šią formą) būtų pasirašytas. Tiekėjui pateikus pasirašytą pasiūlymą, jo pasirašymas nebus vertinamas.