Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

Klaipėdos miesto švietimo įstaigų šilumos, karšto ir šalto vandens tiekimo sistemų remonto darbų TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Darbai bus vykdomi Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėse ugdymo įstaigose, mokslo paskirties statiniuose.

Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Darbų kiekiai iš anksto nėra žinomi. Kiekiai bus tikslinami pagal darbų poreikį.

Atliekant darbus, Rangovas privalo užtikrinti tinkamą darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei teisės aktais. Rangovas atsako už darbų vykdymą.

Medžiagos, naudojamos atliekant remonto darbus, turi atitikti techninius standartų ar kitų joms skirtų normatyvinių dokumentų reikalavimus. Darbams naudojami produktai privalo būti naudojami griežtai laikantis gamintojo nurodymų, technologijų, patvirtintų ir išbandytų sistemų.

Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už visų esamų tinklų (gaisrinės saugos, apsaugos, komunikacijų, elektros, santechnikos, dujotiekio  ir kt.) pažeidimus, o juos pažeidus, atkurti savo lėšomis ir (ar) jėgomis.

Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką objekte. Remonto metu susikaupusias atliekas turi utilizuoti išveždamas į sąvartyną.

Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti visus keliamus reikalavimus šalto ir karšto vandens sistemoms. Tiekėjai privalo pateikti sertifikatus, kad vamzdžių sistema yra pritaikyta visoms geriamojo vandens kategorijoms bei fiziologiškai nekenksminga maisto produktams. Pradedant vamzdynų remonto darbus reikalinga informuoti šilumos, karšto ir šalto vandens tiekimo sistemas eksploatuojančią įstaigą.

Inžinerinių sistemų remonto darbų derinimas:

- inžinerinių sistemų remonto darbai, kai keičiamos detalės/įrenginiai, prieš pradedant darbus ir juos baigus turi būti suderinti su užsakovu ir eksploatuojančia organizacija;

- inžinerinių sistemų remonto darbų atlikimas kiekvieną kartą turi būti įforminamas atliktų darbų aktais.

___________________________