IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Elektros tiekimui reikalinga įranga (nuoma) (PPR-495)

1. Pirkimo objektas. Elektros tiekimui reikalinga įranga (nuoma) (toliau – prekių nuoma).

Elektros įrangos nuoma yra reikalinga organizuoti 2025 m. vidaus reikalų sistemos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąskrydžiui, kuris vyks 2025 m. birželio 6 d., poilsio parke „Lūkstas Rest Park“, Ungurių g. 9, Graužų k., Varnių sen., Telšių r. sav. Renginio (sąskrydžio) preliminarioji programa prasideda  2025 m. birželio 6 d. 8:00 val. ir baigiasi 23:00 val.

2. Perkančioji organizacija. Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Šventaragio g. 2 LT-01510 Vilnius, įmonės kodas 188729923)

3. Reikalavimai pirkimo objektui:

Tiekėjas privalo išnuomoti prekes ir atlikti visus būtinus darbus, užtikrinančius sklandų ir saugų įrangos naudojimą renginio metu. Tiekėjo pareigos apima:

- Įrangos pristatymą į renginio vietą – poilsio parką „Lūkstas Rest Park“, Ungurių g. 9, Graužų k., Varnių sen., Telšių r. sav. bei paruošimą naudoti – ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 6 d. 8:00 val.

- Įrangos iškrovimą, pastatymą ir paruošimą darbui (generatoriai turi būti saugiai įrengti pagal visus saugos reikalavimus).

- Elektros kabelių montavimą ir sujungimą:

  - Kabeliai turi būti nutiesti pagal užsakovo nurodytą schemą ar suderintą planą;

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad visi kabeliai būtų tinkamai ir saugiai sujungti su generatoriais bei galutiniais elektros vartotojais (scena, palapinės, maitinimo punktai, apšvietimas, garso aparatūra ir kt., pagal užsakovo poreikius);

- Laikinas įrangos eksploatavimas renginio metu, įskaitant:

  - Generatoriams būtino kuro užtikrinimą visam renginio laikotarpiui;

  - Reagavimą į galimus techninius sutrikimus ar avarijas renginio metu.

- Įrangos išmontavimą ir išvežimą pasibaigus renginiui, t. y. nuo 2025 m. birželio 7 d. 00:00 val.

- Visi darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių teisės aktų ir elektros įrenginių įrengimo bei eksploatavimo saugos reikalavimų. Tiekėjas atsako už tai, kad elektros įranga būtų įrengta ir eksploatuojama saugiai viso renginio metu. (Budėjimo laikas yra nuo renginio pradžios iki 2025 m. birželio 7 d. 00:00 val.)

Elektros įrangos nuomos techninė specifikacija:

| # Eil. Nr. | # Įranga | # Kiekis |
| --- | --- | --- |
| # 1. | Dyzelinis generatorius, 120 kW | # 1 vnt. |
| # 2. | Dyzelinis generatorius, 80 kW | # 1 vnt. |
| # 3. | 125A kabelis | # 200 m |
| # 4. | 63A kabelis | # 220 m |
| # 5. | 32A kabelis | # 300 m |
| # 6. | 16A kabelis | # 240 m |
| # 7. | Schuko arba lygiavertis kabelis | # 1000 m |
| Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas dyzeliniams generatoriams reikalingas kuras, viso renginio metu, visos įrangos ir esant poreikiui personalo pervežimo Vilnius-Lūkstas-Vilnius paslaugos. Tiekėjas turi pats pasirūpinti personalo apgyvendinimu, maitinimu ir kitomis su tinkamu paslaugų teikimu susijusiomis paslaugomis (darbų sauga ir darbo jėga (personalu)). |  |  |