| Tiekėjams |  | 2025-05-29 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |

Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

Klausimas: 2025-05-29 15:35 pranešimas Nr. 220098 (kalba netaisyta)

„Laba diena,
Norėtume pasitikslinti dėl Butrimonių kabinetų remonto darbų kiekių. Užduotyje nurodytas vagų užtaisymas ir iškirtimas, taip pat elektros instaliacijai skirti plastikiniai kanalai. Tačiau nepateikti laidų ar kabelių montavimo kiekiai – ar jie nėra numatyti?
Taip pat kyla klausimas dėl informatikos kabineto – jei jame visai nenumatyti elektros darbai, kokia yra plastikinių kanalų paskirtis šioje patalpoje? Būtume dėkingi už patikslinimą.“

Atsakymas:

Perkančioji organizacija (toliau – PO) informuoja, kad esamus laidus reikia įleisti ir užtaisyti, o kitus laidus sudėti į lovelį.