## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„Odontologiniai instrumentai (Ultragarsiniai endodontiniai instrumentai, koaguliaciniai pincetai ir pan.) (10786-1)“
Bendrieji reikalavimai:
1. Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai: techninė ir naudojimo instrukcijos lietuvių kalba, CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų kopijos (arba lygiaverčiai dokumentai).
2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
3. Prekėms turi būti suteiktas prekių gamintojo taikomas / tiekėjo pasiūlytas garantinis terminas, kuris turi būti ne trumpesnis negu 12 (dvylika) mėnesių.
4. Visoms nurodytiems konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir tikslų katalogo numerį, prekės kodą gamintojo kataloge (jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą).
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objektas, charakteristikos, parametrai | Matavimo vnt. | Maksimalus kiekis (12 mėn.) | Siūlomos prekės parametrai. Firminis prekės pavadinimas, gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. Pildo tiekėjas | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. Pildo tiekėjas | Vieno mato vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas proc. | Bendra suma Eur be PVM
1 | ULTRAGARSINIAI ENDODONTINIAI INSTRUMENTAI
1. | Ultragarsiniai endodontiniai instrumentai Satalec, K-file, 10, 15, 25, 30 (ET 20, 20D, 25, 25S, 40, 40D, 25L, S04). CE ženklas | vnt. | 60
Pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina Eur be PVM
PVM suma, Eur
Pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina Eur su PVM
2. | KOAGULIACINIAI PINCETAI
2.1 | NON-STICK STRAIGHT FORCEPS 18 cm - 1 mm point | vnt. | 4
2.2 | NON-STICK BAYONET FORCEPS 18 cm - 1 mm point | vnt. | 10
2.3 | Universal high quality insulated bipolar forceps CUSHING US GENERAL/PLASTIC 15,9 cm - 1 mm point | vnt. | 2
2.4 | Universal high quality insulated bipolar forceps STRAIGHT WITH IRRIGATION EU STRAIGHT GENERAL 18 cm - 1 mm point | vnt. | 1
2.5 | Universal high quality insulated bipolar forceps STRAIGHT EU STRAIGHT OPHTHALMIC/MICRO 15 cm - 0,5 mm point | vnt. | 2
2.6 | Universal high quality insulated bipolar forceps BAYONET EU STRAIGHT GENERAL 18 cm - 1 mm point | vnt. | 4
2.7 | NON-STICK STRAIGHT FORCEPS BAYONET EU 18 cm - 1 mm point | vnt. | 3
2.8 | NON-STICK STRAIGHT FORCEPS JEWELER EU 11,5 cm - 0,7 mm point | vnt. | 1
Pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina Eur be PVM
PVM suma, Eur
Pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina Eur su PVM