TSD-457, VPP-5569

Kaitinimo elementų techninė specifikacija

| Eilės Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaitinimo elementas (kiekis 10 vnt) | 1.Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Kemiterm“ distiliatoriumi su vandens talpa ,,350 ME-4“ (gamyklinis Nr.46494) 2. Kaitinimo elementas 5000 W 380 V 3. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai |  |
| 2. | Kaitinimo elementas (kiekis 4 vnt) | 1.Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Kemiterm“ distiliatoriumi su vandens talpa ,,350 ME-4“ (gamyklinis Nr.46494) 2. Kaitinimo elementas spiralinis 5010 W 400 V 3. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos.

- Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.