## baseinai
Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 1
VšĮ VUL Santaros klinikos
BASEINŲ VANDENS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS (10077)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KAINA
Eil.Nr. | Pavadinimas | Prekės charakteristika | Matavimo vienetas | Maksimalus kiekis (24 mėn) | Mato vnt. kaina eur be PVM | Viso kiekio suma be PVM | PVM tarifas, % | VISO su PVM | Siūlomo gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Baseinų priežiūros priemonės, priemonės vieno gamintojo, poz. 1.3 - 1.5 gaminiai turi būti skiringų spalvų bakuose ar skirtingų spalvų sandarūs užblomuoti dangčiai.
1.1 | Plaukimo baseinų vandens dezinfekavimo kontrolei užtikrinti testavimo priemonė | Išfasuota tabletėmis, skirtos matuoti chloro kiekį vandenyje fotometriniu būdu | vnt. | 4800 |  | 0 | 21 | 0
1.2 | Plaukymo baseinų vandens pH lygiui matuoti testavimo priemonė | Išfasuota tabletėmis. Skirtos matuoti pH lygį vandenyje fotometriniu būdu. | vnt. | 4800 |  | 0 | 21 | 0
1.3 | Skystas chloras | 2 tipo biocidas. Pagrindinė veiklioji medžiaga - vandeninis natrio hipochlorido tirpalas, kuriame ≥12,5 proc. aktyvaus chloro. pH reikšmė - 11,5 - 12,5, tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose. Pageidaujama pakuotė 25 +/- 3 kg sandariai užplombuota. | kg | 15000 |  | 0 | 21 | 0
1.4 | Skystas baseino vandens pH reguliatorius | Vandeninis sieros rūkšties tirpalas, tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose. Koncentracija ≥37 %. Pageidaujama pakuotė 25 +/- 3 kg sandariai užplombuota. | kg | 7500 |  | 0 | 21 | 0
1.5 | Baseinų vandens skystas flokuliantas | Aliuminio hidroksichlorido tirpalas, pH vertė 4,0 - 4,6; Koncentracija <=50%; tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose. Pageidaujama pakuotė 20 +/-3 kg sandariai užplombuota. | kg | 500 |  | 0 | 21 | 0
|  |  |  | VISO |  | 0 |  | 0
*Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.