Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

(Pasiūlymo forma)

PASIŪLYMAS

REAGENTŲ PIRKIMUI

Lietuvos kalėjimų tarnybai

Teikiama CVP IS priemonėmis

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas |  |
| Užsienio šalies tiekėjo PVM kodas (pildoma, jei pasiūlymą teikia užsienio šalies tiekėjas) |  |

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui ketina pasitelkti subtiekėją (-us) ar trečiuosius asmenis)

2 lentelė

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |
| Tretieji asmenys ir priemonės, kuriomis ketinama naudotis (Bendrųjų pirkimo sąlygų 6.5 p.) |  |

3. PASIŪLYMO KAINA:

3.1. 1 pirkimo objekto dalis. Reagentai ir priemonės šlapimo analizatoriui su analizatoriaus nuoma.

Siūlyti šlapimo analizatorių ir su juo dirbti reikalingus reagentus ir priemones pagal nurodytą preliminarų tyrimų skaičių per 24 mėn.

3.1.1. Siūlomų reagentų ir papildomų priemonių bei įrangos nuomos įkainiai/kaina:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus poreikis 24 mėn. | Siūlomos prekės pavadinimas | Tiekėjo siūlomų pakuočių skaičius nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 24 mėn. | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | *PVM tarifas | Suma, Eur be PVM (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | Šlapimo tyrimų juostelės sausa chemija | Tyr. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Kalibracinės – kontrolinės juostelės sausa chemija (jei nėra automatinės kalibracijos) | Tyr. | 200 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Skysta šlapimo kontrolė NORMALI (kai galiojimas atidarius – 1 mėnuo) | Flakonas | 24 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Skysta šlapimo kontrolė PATOLOGINĖ (kai galiojimas atidarius – 1 mėnuo) | Flakonas | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolinės, kalibracinės ir kitos papildomos medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Įrangos nuoma | Mėn. | 24 | Nuomos įkainis 1 mėn.: |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo 1 POD kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Prekėms taikomas 5 proc.(reagentams) ir 21 proc. (papildomoms medžiagoms) PVM tarifas (Perkančioji organizacija turi sutartis su visomis Teritorinėmis ligonių kasomis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis).

Pastabos:

1. Jei Pasiūlymo (reagentų ir papildomų priemonių (Eil. Nr. 1.1 – 1.4)) kaina viršys 2200,00 Eur be PVM ir įrangos nuomos kaina (Eil. Nr. 1.5) viršys 120,00 Eur be PVM, pasiūlymas bus atmestas dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

2. Į Pasiūlymo (reagentų ir papildomų priemonių) ir įrangos nuomos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (išskyrus PVM) ir visos tiekėjo išlaidos, būtinos pirkimo sutarties įvykdymui.

3. Bendra pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina. Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti.

4. Siūlomos pakuotės įkainis, įrangos nuomos įkainis, suma, bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM pasiūlyme nurodomi suapvalinti, paliekant du skaitmenis po kablelio.

3.1.2. Patvirtiname, kad siūlomos Prekės visiškai atitinka specialiųjų sąlygų 2 priede „Reagentų techninė specifikacija“ nustatytus visus techninius reikalavimus.

4 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Atitikimas techninei specifikacijai |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Įvertintos ir nurodytos visos reikiamos sudedamosios dalys tyrimui atlikti. 2. Pateiktas reikalingas priemonių kiekis numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikti, kai dirbama 5-ias darbo dienas per savaitę, t. y. 500-us darbo dienų per 24 mėn. 3. Siūlomas toks reagentų kiekis, kad atsižvelgiant į reagentų galiojimą atidarius pakuotę, būtų užtikrintas numatomų tyrimų skaičiaus atlikimas per 24 mėn. 4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklu. | Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka/neatitinka techninės specifikacijos reikalavimus Pabraukdami ATITINKA/NEATITINKA |
| 2. | Reagentų galiojimo laikas ne mažiau 6 mėn. | (nurodoma konkrečiai) |
| 3. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo atstovavimo dokumentas siūlomam analizatoriui bei reagentams tiekti | pabraukti variantą TAIP/NE |

3.1.3. Siūlomos įrangos (analizatoriaus) techniniai reikalavimai:

5 lentelė

| Eil. Nr. | *Pavadinimas/ techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | (nurodoma konkrečiai) |
| 2. | Pusiau automatinis, tinkamas mažoms laboratorijoms ir ligoninėms, darbui su sausa chemija, turintis vidinį integruotą spausdintuvą (jei spausdintuvas neintegruotas, tiekėjas privalo jį pateikti su siūlomu analizatoriumi). Naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis, CE sertifikatas (pateikiami analizatoriaus pristatymo metu). | Patvirtiname, kad siūlomas analizatorius atitinka/neatitinka techninės specifikacijos reikalavimus Pabraukdami ATITINKA/NEATITINKA |
| 3. | Analizatoriaus pagaminimo metai ne senesni nei 2020 metų. | (nurodoma konkrečiai) |

*Jeigu techninėse specifikacijose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad perkančioji organizacija šį nurodymą pateikia įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

3.2. 2 pirkimo objekto dalis. Reagentai ir priemonės, tinkantys šlapimo analizatoriams Mission U 120 ULTRA (5 vnt.) arba reagentai ir priemonės su analizatorių nuoma.

Šlapimo analizatoriai Mission U 120 ULTRA (5 vnt.) yra įstaigos nuosavybė. Galima siūlyti kitus lygiaverčius analizatorius, tinkančius žemiau nurodytiems tyrimams atlikti, ir su jais dirbti reikalingus reagentus bei priemones pagal nurodytą tyrimų skaičių per 24 mėn.

3.2.1. Siūlomų reagentų ir papildomų priemonių bei įrangos nuomos įkainiai/kaina:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus poreikis 24 mėn. | Siūlomos prekės pavadinimas | Tiekėjo siūlomų pakuočių skaičius nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 24 mėn. | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | *PVM tarifas | Suma, Eur be PVM (6x7) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 2.1. | Šlapimo tyrimų juostelės sausa chemija | Tyr. | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Skysta šlapimo kontrolė NORMALI (kai galiojimas atidarius – 1 mėnuo) | Flakonas | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Skysta šlapimo kontrolė PATOLOGINĖ (kai galiojimas atidarius – 1 mėnuo) | Flakonas | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolinės, kalibracinės ir kitos papildomos medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Įrangos nuoma (5 vnt.) | Mėn. | 24 | **Nuomos įkainis 1 mėn.: |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo 2 POD kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Prekėms taikomas 5 proc.(reagentams) ir 21 proc. (papildomoms medžiagoms) PVM tarifas (Perkančioji organizacija turi sutartis su visomis Teritorinėmis ligonių kasomis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis).

**Jei siūlomi tik reagentai ir papildomos medžiagos įstaigos turimiems analizatoriams Mission U 120 ULTRA (5 vnt.), tada įrašomas 0 (nulis), padedamas brūkšnelis, arba visai nepildoma 6 lentelės 2.4 eilutė.

Pastabos:

1. Jei Pasiūlymo (reagentų ir papildomų priemonių (Eil. Nr. 2.1 – 2.3)) kaina viršys 2500,00 Eur be PVM ir įrangos (5 vnt.) nuomos kaina (Eil. Nr. 2.4) viršys 600,00 Eur be PVM, pasiūlymas bus atmestas dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

2. Į Pasiūlymo (reagentų ir papildomų priemonių) ir įrangos nuomos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (išskyrus PVM) ir visos tiekėjo išlaidos, būtinos pirkimo sutarties įvykdymui.

3. Bendra pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina. Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti.

4. Siūlomos pakuotės įkainis, įrangos nuomos įkainis, suma, bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM pasiūlyme nurodomi suapvalinti, paliekant du skaitmenis po kablelio.

3.2.2. Patvirtiname, kad siūlomos Prekės visiškai atitinka specialiųjų sąlygų 2 priede „Reagentų techninė specifikacija“ nustatytus visus techninius reikalavimus.

7 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Atitikimas techninei specifikacijai |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Įvertintos ir nurodytos visos reikiamos sudedamosios dalys tyrimui atlikti. 2. Pateiktas reikalingas priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę), kiekis numatomam nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikti. 3. Siūlomas toks reagentų kiekis, kad atsižvelgiant į reagentų galiojimą atidarius pakuotę, būtų užtikrintas numatomų tyrimų skaičiaus atlikimas per 24 mėn. 4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklu. | Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka/neatitinka techninės specifikacijos reikalavimus Pabraukdami ATITINKA/NEATITINKA |
| 2. | Reagentų galiojimo laikas ne mažiau 6 mėn. | (nurodoma konkrečiai) |
| 3. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo atstovavimo dokumentas siūlomam analizatoriui bei reagentams tiekti | pabraukti variantą TAIP/NE |

3.2.3. Siūlomos įrangos (analizatorių) techniniai reikalavimai (pildoma, jei siūlomi analizatoriai):

8 lentelė

| Eil. Nr. | *Pavadinimas/ techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | (nurodoma konkrečiai) |
| 2. | 5 vnt., pusiau automatiniai, tinkami mažoms laboratorijoms ir ligoninėms, darbui su sausa chemija, turintys vidinius integruotus spausdintuvus (jei spausdintuvai neintegruoti tiekėjas privalo juos pateikti su siūlomais analizatoriais). Naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis, CE sertifikatas (pateikiami analizatoriaus pristatymo metu). | Patvirtiname, kad siūlomas analizatorius atitinka/neatitinka techninės specifikacijos reikalavimus Pabraukdami ATITINKA/NEATITINKA |
| 3. | Analizatoriaus pagaminimo metai ne senesni nei 2020 metų. | (nurodoma konkrečiai) |

*Jeigu techninėse specifikacijose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad perkančioji organizacija šį nurodymą pateikia įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

3.3. 3 pirkimo objekto dalis. Reagentai ir priemonės, tinkantys 5-ių dalių diferenciacijos hematologiniam analizatoriui Mindray BC-5000 arba reagentai ir priemonės su analizatoriaus nuoma.

Analizatorius Mindray BC-5000 yra įstaigos nuosavybė. Galima siūlyti kitą lygiavertį analizatorių, tinkamą žemiau nurodytiems tyrimams atlikti, ir su juo dirbti reikalingus reagentus bei priemones pagal nurodytą tyrimų skaičių per 24 mėn.

3.3.1. Siūlomų reagentų ir papildomų priemonių bei įrangos nuomos įkainiai/kaina:

9 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus poreikis 24 mėn. | Siūlomos prekės pavadinimas | Tiekėjo siūlomų pakuočių skaičius nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 24 mėn. | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | *PVM tarifas | Suma, Eur be PVM (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1. | Reagentų pakas | Tyr. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Plovimo skystis | Tyr. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Trijų lygių kontrolė (žema, normali, aukšta) | Tyr. | 1600 (800 tyr. normalios, po 400 tyr. žemos ir aukštos) |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolinės, kalibracinės ir kitos papildomos medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Įrangos nuoma | Mėn. | 24 | **Nuomos įkainis 1 mėn.: |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo 3 POD kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Prekėms taikomas 5 proc.(reagentams) ir 21 proc. (papildomoms medžiagoms) PVM tarifas (Perkančioji organizacija turi sutartis su visomis Teritorinėmis ligonių kasomis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis);

**Jei siūlomi tik reagentai ir papildomos medžiagos įstaigos turimam analizatoriui Mindray BC-5000, tada įrašomas 0 (nulis), padedamas brūkšnelis, arba visai nepildoma 9 lentelės 3.4 eilutė.

Pastabos:

1. Jei Pasiūlymo (reagentų ir papildomų priemonių (Eil. Nr. 3.1 – 3.3)) kaina viršys 6050,00 Eur be PVM ir įrangos nuomos kaina (Eil. Nr. 3.4) viršys 120,00 Eur be PVM, pasiūlymas bus atmestas dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

2. Į Pasiūlymo (reagentų ir papildomų priemonių) ir įrangos nuomos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (išskyrus PVM) ir visos tiekėjo išlaidos, būtinos pirkimo sutarties įvykdymui.

3. Bendra pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina. Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti.

4. Siūlomos pakuotės įkainis, įrangos nuomos įkainis, suma, bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM pasiūlyme nurodomi suapvalinti, paliekant du skaitmenis po kablelio.

3.3.2. Patvirtiname, kad siūlomos Prekės visiškai atitinka specialiųjų sąlygų 2 priede „Reagentų techninė specifikacija“ nustatytus visus techninius reikalavimus.

10 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Atitikimas techninei specifikacijai |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Įvertintos ir nurodytos visos reikiamos sudedamosios dalys tyrimui atlikti. 2. Pateiktas reikalingas reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 3 lygių kokybės kontrolę) kiekis numatomam nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikti. 3. Siūlomas toks reagentų kiekis, kad atsižvelgiant į reagentų galiojimą atidarius pakuotę, būtų užtikrintas numatomų tyrimų skaičiaus atlikimas per 24 mėn. 4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklu. | Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka/neatitinka techninės specifikacijos reikalavimus Pabraukdami ATITINKA/NEATITINKA |
| 2. | Reagentų galiojimo laikas ne mažiau 6 mėn. | (nurodoma konkrečiai) |
| 3. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo atstovavimo dokumentas siūlomam analizatoriui bei reagentams tiekti | pabraukti variantą TAIP/NE |

3.3.3. Siūlomos įrangos (analizatoriaus) techniniai reikalavimai (pildoma, jei siūlomas analizatorius):

11 lentelė

| Eil. Nr. | *Pavadinimas/ techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | (nurodoma konkrečiai) |
| 2. | Mėginio tipas -veninis ir kapiliarinis kraujas. Matavimo principas: Impendansometrija. Hemoglobino matavimas: kolorimetrinis. Automatinis analizatoriaus prasiplovimas - automatinis adatos nusivalymas. Paciento identifikacija - paciento vardas, paciento ID, mėginio ID. Rezultatai atspausdinami kartu su normomis bei histogramos. Automatinė ir rankinė kalibracija. Analizatoriaus atmintyje saugoma informacija apie reagento partijos numerį ir galiojimo datą. Jei analizatorius neturi integruoto spausdintuvo, tai komplektuojamas kartu su lazeriniu spausdintuvu ir nepertraukiamo maitinimo šaltiniu. Naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis, CE sertifikatas (pateikiami analizatoriaus pristatymo metu). | Patvirtiname, kad siūlomas analizatorius atitinka/neatitinka techninės specifikacijos reikalavimus Pabraukdami ATITINKA/NEATITINKA |
| 3. | Mėginių tūris - mažiau arba lygu 60 mikro litrų. | (nurodoma konkrečiai) |
| 4. | Ne mažiau nei 40 tyr./val. | (nurodoma konkrečiai) |
| 5. | 5-kių dalių diferenciacijos – optinė arba lazerinė tėkmės citometrija | (nurodoma konkrečiai) |
| 6. | Matuojami parametrai – ne mažiau 23 parametrai, ne mažiau 2 kreivės (RBC, PTL) bei ne mažiau kaip 1 (5-kių dalių dif.) sklaidos diagrama. WBC, LYM% ir #, MON% ir #, NEU% ir #, BAS% ir #, EOS% ir #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV,RDV-SD, PLT, MPV, PCT, PDW. | (nurodoma konkrečiai) |
| 7. | Analizatoriaus pagaminimo metai ne senesni nei 2020 metų. | (nurodoma konkrečiai) |

*Jeigu techninėse specifikacijose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad perkančioji organizacija šį nurodymą pateikia įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

3.4. 4 pirkimo objekto dalis. Reagentai ir priemonės, tinkantys koaguliometrui Coagulator 1 arba reagentai ir priemonės su analizatoriaus nuoma.

Analizatorius Coagulator 1 yra įstaigos nuosavybė. Galima siūlyti kitą lygiavertį analizatorių, tinkamą žemiau nurodytiems tyrimams atlikti, ir su juo dirbti reikalingus reagentus bei priemones pagal nurodytą tyrimų skaičių per 24 mėn.

3.4.1. Siūlomų reagentų ir papildomų priemonių bei įrangos nuomos įkainiai/kaina:

12 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus poreikis 24 mėn. | Siūlomos prekės pavadinimas | Tiekėjo siūlomų pakuočių skaičius nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 24 mėn. | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | *PVM tarifas | Suma, Eur be PVM (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1. | Reagentas protrombino laiko nustatymui | Tyr. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Buferis protrombino laiko nustatymui | Tyr. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Kontrolė normali tinkanti analizatoriui | Tyr. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Kontrolė patologinė tinkanti analizatoriui | Tyr. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Kiuvetės/rutuliukai BE (pakuotėje iki 1000 vnt.) | Vnt. | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolinės, kalibracinės ir kitos papildomos medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Įrangos nuoma | Mėn. | 24 | **Nuomos įkainis 1 mėn.: |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo 4 POD kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Prekėms taikomas 5 proc.(reagentams) ir 21 proc. (papildomoms medžiagoms) PVM tarifas (Perkančioji organizacija turi sutartis su visomis Teritorinėmis ligonių kasomis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis);

**Jei siūlomi tik reagentai ir papildomos medžiagos įstaigos turimam analizatoriui Coagulator 1, tada įrašomas 0 (nulis), padedamas brūkšnelis, arba visai nepildoma 12 lentelės 4.6 eilutė.

Pastabos:

1. Jei Pasiūlymo (reagentų ir papildomų priemonių (Eil. Nr. 4.1 – 4.5)) kaina viršys 4800,00 Eur be PVM ir įrangos nuomos kaina (Eil. Nr. 4.6) viršys 120,00 Eur be PVM, pasiūlymas bus atmestas dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

2. Į Pasiūlymo (reagentų ir papildomų priemonių) ir įrangos nuomos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (išskyrus PVM) ir visos tiekėjo išlaidos, būtinos pirkimo sutarties įvykdymui.

3. Bendra pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina. Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti.

4. Siūlomos pakuotės įkainis, įrangos nuomos įkainis, suma, bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM pasiūlyme nurodomi suapvalinti, paliekant du skaitmenis po kablelio.

3.4.2. Patvirtiname, kad siūlomos Prekės visiškai atitinka specialiųjų sąlygų 2 priede „Reagentų techninė specifikacija“ nustatytus visus techninius reikalavimus.

13 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Atitikimas techninei specifikacijai |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Įvertintos ir nurodytos visos reikiamos sudedamosios dalys tyrimui atlikti. 2. Pateiktas reikalingas reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekis numatomam nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikti. 3. Siūlomas toks reagentų kiekis, kad atsižvelgiant į reagentų galiojimą atidarius pakuotę, būtų užtikrintas numatomų tyrimų skaičiaus atlikimas per 24 mėn. 4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklu. | Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka/neatitinka techninės specifikacijos reikalavimus Pabraukdami ATITINKA/NEATITINKA |
| 2. | Reagentų galiojimo laikas ne mažiau 6 mėn. | (nurodoma konkrečiai) |
| 3. | Kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo atstovavimo dokumentas siūlomam analizatoriui bei reagentams tiekti | pabraukti variantą TAIP/NE |

3.4.3. Siūlomos įrangos (analizatoriaus) techniniai reikalavimai (pildoma, jei siūlomas analizatorius):

14 lentelė

| Eil. Nr. | *Pavadinimas/ techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | (nurodoma konkrečiai) |
| 2. | Pusiau automatinis ar automatinis, statomas ant stalo, skirtas atlikti rutininius ir skubius kraujo krešėjimo tyrimus, su integruotu spausdintuvu (jei spausdintuvas neintegruotas, tiekėjas privalo jį pateikti su siūlomu analizatoriumi). Naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis, CE sertifikatas (pateikiami analizatoriaus pristatymo metu). | Patvirtiname, kad siūlomas analizatorius atitinka/neatitinka techninės specifikacijos reikalavimus Pabraukdami ATITINKA/NEATITINKA |
| 3. | Analizatoriaus pagaminimo metai ne senesni nei 2020 metų. | (nurodoma konkrečiai) |

*Jeigu techninėse specifikacijose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad perkančioji organizacija šį nurodymą pateikia įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

3.5. 5 pirkimo objekto dalis. Reagentai, skirti grupės pagal ABO antigenus ir Rh (D) faktoriaus nustatymą rankiniu būdu.

3.5.1. Siūlomų reagentų ir papildomų priemonių įkainiai/kaina:

15 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus poreikis 24 mėn. | Siūlomos prekės pavadinimas | Tiekėjo siūlomų pakuočių skaičius nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 24 mėn. | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | *PVM tarifas | Suma, Eur be PVM (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1. | Reagentas Anti-A (ABO1) 10 ml | flakonas | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Reagentas Anti-B (ABO2) 10 ml | flakonas | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Reagentas Anti-AB (ABO3) 10 ml | flakonas | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Reagentas Anti-D (RH1) 10 ml | flakonas | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolė ABO+RH, reikalinga tyrimui atlikti |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo 5 POD kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Prekėms taikomas 5 proc.(reagentams) ir 21 proc. (papildomoms medžiagoms) PVM tarifas (Perkančioji organizacija turi sutartis su visomis Teritorinėmis ligonių kasomis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis);

Pastabos:

1. Jei Pasiūlymo (reagentų ir papildomų priemonių (Eil. Nr. 3.1 – 3.2)) kaina viršys 310,00 Eur be PVM, pasiūlymas bus atmestas dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

2. Į Pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (išskyrus PVM) ir visos tiekėjo išlaidos, būtinos pirkimo sutarties įvykdymui.

3. Bendra pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina. Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti.

4. Siūlomos pakuotės įkainis, suma, bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM pasiūlyme nurodomi suapvalinti, paliekant du skaitmenis po kablelio.

3.5.2. Patvirtiname, kad siūlomos Prekės visiškai atitinka specialiųjų sąlygų 2 priede „Reagentų techninė specifikacija“ nustatytus visus techninius reikalavimus.

16 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Atitikimas techninei specifikacijai |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Pateiktas reikalingų kontrolinių medžiagų kiekis tyrimams atlikti per 24 mėn. 2. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklu. | Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka/neatitinka techninės specifikacijos reikalavimus Pabraukdami ATITINKA/NEATITINKA |
| 2. | Reagentų galiojimo laikas ne mažiau 12 mėn. | (nurodoma konkrečiai) |

3.6. 6 pirkimo objekto dalis. Reagentai greiti testai

3.6.1. Siūlomų reagentų įkainis/kaina:

17 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus poreikis 24 mėn. | Siūlomos prekės pavadinimas | Tiekėjo siūlomų pakuočių skaičius nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 24 mėn. | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | *PVM tarifas | Suma, Eur be PVM (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.1. | Greiti testai Troponinui I (kokybinis tyrimas) (Pakuotėje 25 - 50 testų) | testas | 100 |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo 6 POD kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Prekėms taikomas 5 proc.(reagentams) ir 21 proc. (papildomoms medžiagoms) PVM tarifas (Perkančioji organizacija turi sutartis su visomis Teritorinėmis ligonių kasomis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis);

Pastabos:

1. Jei Pasiūlymo kaina viršys 250,00 Eur be PVM, pasiūlymas bus atmestas dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

2. Į Pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (išskyrus PVM) ir visos tiekėjo išlaidos, būtinos pirkimo sutarties įvykdymui.

3. Bendra pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina. Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti.

4. Siūlomos pakuotės įkainis, suma, bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM pasiūlyme nurodomi suapvalinti, paliekant du skaitmenis po kablelio.

3.6.2. Patvirtiname, kad siūlomos Prekės visiškai atitinka specialiųjų sąlygų 2 priede „Reagentų techninė specifikacija“ nustatytus visus techninius reikalavimus.

18 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Atitikimas techninei specifikacijai |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklu. | Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka/neatitinka techninės specifikacijos reikalavimus Pabraukdami ATITINKA/NEATITINKA |
| 2. | Reagentų galiojimo laikas ne mažiau 12 mėn. | (nurodoma konkrečiai) |

4. INFORMACIJA DĖL ATITIKTIES NUSTATYTIEMS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAMS

19 lentelė

| Aplinkos apsaugos kriterijai | Tiekėjas įsipareigoja laikytis šių nustatytų aplinkos apsaugos kriterijų |
| --- | --- |
| Tiekėjas įsipareigoja laikytis perkančiosios organizacijos savanoriškai nustatyto aplinkos apsaugos kriterijaus: prekės, kurios tiekiamos antrinėje pakuotėje, turi atitikti perkančiosios organizacijos savarankiškai nustatytą aplinkos apsaugos kriterijų – jeigu prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos. Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra perdirbamos ir (ar) homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos. Tiekėjas pristatydamas Prekes, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus: a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba - b) dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba - c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentus, pagrindžiančius, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba - d) kitus lygiaverčius įrodymus. Už Sutarties vykdymą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 10.5 papunktyje, patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Sutarties vykdymą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui sumokėti baudą – 2 (du) procentus nuo pristatytų Prekių vertės Eur be PVM, kurios supakuotos į antrinę pakuotę ir nepateikti šiame punkte nurodyti dokumentai. | pabraukti variantą TAIP/NE |

- INFORMACIJA DĖL ATITIKTIES TIEKĖJO PAŠALINIMO PAGRINDUI

20 lentelė

| Ar tiekėjui, ūkio subjektų grupės nariui, ūkio subjektui (-ams), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, yra taikoma sąlyga, kad jis (-ie) yra neatlikęs (-ę) jam (-iems) paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis)? | pabraukti variantą TAIP/NE |
| --- | --- |

6. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

21 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

7. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

(pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina/įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei  tiekėjas lentelės neužpildo arba ją išbraukia, laikoma kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra)

22 lentelė

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Terminai“ nurodytą terminą;

- sutinku su visomis bendrosiose ir specialiosiose skelbiamos apklausos sąlygose nustatytomis sąlygomis;

- į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos pagal pirkimo vykdytojo taikomą fiksuoto įkainio kainodarą ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų bei taikomos kainodaros, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

_____________________