Pirkimo paraiškos priedas Nr. 1

REAGENTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus poreikis 24 mėnesiams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 pirkimo objekto dalis. Reagentai ir priemonės šlapimo analizatoriui su analizatoriaus nuoma. Siūlyti šlapimo analizatorių ir su juo dirbti reikalingus reagentus ir priemones pagal nurodytą preliminarų tyrimų skaičių per 24 mėn.: |  |  |  |
| 1.1. | Šlapimo tyrimų juostelės sausa chemija | Tyr. | 1200 |
| 1.2. | Kalibracinės – kontrolinės juostelės sausa chemija (jei nėra automatinės kalibracijos) | Tyr. | 200 |
| 1.3. | Skysta šlapimo kontrolė NORMALI (kai galiojimas atidarius – 1 mėnuo) | Flakonas | 24 |
| 1.4. | Skysta šlapimo kontrolė PATOLOGINĖ (kai galiojimas atidarius – 1 mėnuo) | Flakonas | 24 |
|  | Kontrolinės, kalibracinės ir kitos papildomos medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |
| PASTABOS: 1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo atstovavimo dokumentą siūlomam analizatoriui bei reagentams tiekti. 2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. 3. Pateikti reikalingą priemonių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikti, kai dirbama 5-ias darbo dienas per savaitę, t. y. 500-us darbo dienų per 24 mėn. 4. Tiekėjas turi siūlyti tokį reagentų kiekį, atsižvelgiant į reagentų galiojimą atidarius pakuotę, kad būtų užtikrintas numatomų tyrimų skaičiaus atlikimas per 24 mėn. 5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. 6. Reagentų galiojimo laikas ne mažiau 6 mėn. 7. Reagentų pristatymas per 5 (penkias) darbo dienas. 8. Techniniai reikalavimai siūlomam šlapimo analizatoriui: pusiau automatinis, tinkamas mažoms laboratorijoms ir ligoninėms, darbui su sausa chemija, turintis vidinį integruotą spausdintuvą (jei spausdintuvas neintegruotas, tiekėjas privalo jį pateikti su siūlomu analizatoriumi). Analizatoriaus pagaminimo metai ne senesni nei 2020 metų. Naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis, CE sertifikatas (pateikiami analizatoriaus pristatymo metu). |  |  |  |
| 2 pirkimo objekto dalis. Reagentai ir priemonės, tinkantys šlapimo analizatoriams Mission U 120 ULTRA (5 vnt.) arba reagentai ir priemonės su analizatorių nuoma. Šlapimo analizatoriai Mission U 120 ULTRA (5 vnt.) yra įstaigos nuosavybė. Siūlyti tinkančius šlapimo analizatoriui Mission U 120 Ultra reikalingus reagentus ir priemones pagal nurodytą preliminarų tyrimų skaičių per 24 mėn. |  |  |  |
| 2.1. | Šlapimo tyrimų juostelės sausa chemija | Tyr. | 1400 |
| 2.2. | Skysta šlapimo kontrolė NORMALI (kai galiojimas atidarius – 1 mėnuo) | Flakonas | 120 |
| 2.3. | Skysta šlapimo kontrolė PATOLOGINĖ (kai galiojimas atidarius – 1 mėnuo) | Flakonas | 120 |
|  | Kontrolinės, kalibracinės ir kitos papildomos medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |
| PASTABOS: 1. Jei siūlomas kitas analizatorius, nei turimas įstaigoje, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo atstovavimo dokumentą siūlomam analizatoriui bei reagentams tiekti. 2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. 3. Pateikti reikalingą priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę), kiekį, numatomam nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikti. 4. Tiekėjas turi siūlyti tokį reagentų kiekį, atsižvelgiant į reagentų galiojimą atidarius pakuotę, kad būtų užtikrintas numatomų tyrimų skaičiaus atlikimas per 24 mėn. 5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. 6. Reagentų galiojimo laikas ne mažiau 6 mėn. 7. Reagentų pristatymas per 5 (penkias) darbo dienas. 8. Techniniai reikalavimai siūlomiems šlapimo analizatoriams (5 vnt.): pusiau automatiniai, tinkami mažoms laboratorijoms ir ligoninėms, darbui su sausa chemija, turintys vidinius integruotus spausdintuvus (jei spausdintuvai neintegruoti tiekėjas privalo juos pateikti su siūlomais analizatoriais). Analizatoriaus pagaminimo metai ne senesni nei 2020 metų. Naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis, CE sertifikatas (pateikiami analizatoriaus pristatymo metu). |  |  |  |
| 3 pirkimo objekto dalis. Reagentai ir priemonės, tinkantys 5-ių dalių diferenciacijos hematologiniam analizatoriui Mindray BC-5000 arba reagentai ir priemonės su analizatoriaus nuoma. Analizatorius Mindray BC-5000 yra įstaigos nuosavybė. |  |  |  |
| 3.1. | Reagentų pakas | Tyr. | 2000 |
| 3.2. | Plovimo skystis | Tyr. | 2000 |
| 3.3. | Trijų lygių kontrolė (žema, normali, aukšta) | Tyr. | 1600 (800 tyr. normalios, po 400 tyr. žemos ir aukštos) |
|  | Kontrolinės, kalibracinės ir kitos papildomos medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |
| PASTABOS: 1. Jei siūlomas kitas analizatorius, nei turimas įstaigoje, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo atstovavimo dokumentą siūlomam analizatoriui bei reagentams tiekti. 2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. 3. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 3 lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikti. 4. Tiekėjas turi siūlyti tokį reagentų kiekį, atsižvelgiant į reagentų galiojimą atidarius pakuotę, kad būtų užtikrintas numatomų tyrimų skaičiaus atlikimas per 24 mėn. 5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. 6. Reagentų galiojimo laikas ne mažiau 6 mėn. 7. Reagentų pristatymas per 5 (penkias) darbo dienas. 8. Techniniai reikalavimai siūlomam hematologiniam analizatoriui: Mėginio tipas -veninis ir kapiliarinis kraujas. Mėginių tūris - mažiau arba lygu 60 mikro litrų. Ne mažiau nei 40 tyr./val. Matavimo principas: Impendansometrija, 5-kių dalių diferenciacijos – optinė arba lazerinė tėkmės citometrija, Hemoglobino matavimas: kolorimetrinis. Automatinis analizatoriaus prasiplovimas - automatinis adatos nusivalymas. Matuojami parametrai – ne mažiau 23 parametrai, ne mažiau 2 kreivės (RBC, PTL) bei ne mažiau kaip1 (5-kių dalių dif.) sklaidos diagrama.WBC, LYM% ir #, MON% ir #, NEU% ir #, BAS% ir #, EOS% ir #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV,RDV-SD, PLT, MPV, PCT, PDW. Paciento identifikacija - paciento vardas, paciento ID, mėginio ID. Rezultatai atspausdinami kartu su normomis bei histogramos. Automatinė ir rankinė kalibracija. Analizatoriaus atmintyje saugoma informacija apie reagento partijos numerį ir galiojimo datą. Jei analizatorius neturi integruoto spausdintuvo, tai komplektuojamas kartu su lazeriniu spausdintuvu ir nepertraukiamo maitinimo šaltiniu. Analizatoriaus pagaminimo metai ne senesni nei 2020 metų. Naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis, CE sertifikatas (pateikiami analizatoriaus pristatymo metu). |  |  |  |
| 4 pirkimo objekto dalis. Reagentai ir priemonės, tinkantys koaguliometrui Coagulator 1 arba reagentai ir priemonės su analizatoriaus nuoma. Analizatorius koaguliometras Coagulator 1 yra įstaigos nuosavybė. |  |  |  |
| 4.1. | Reagentas protrombino laiko nustatymui | Tyr. | 1000 |
| 4.2. | Buferis protrombino laiko nustatymui | Tyr. | 1000 |
| 4.3. | Kontrolė normali tinkanti analizatoriui | Tyr. | 200 |
| 4.4. | Kontrolė patologinė tinkanti analizatoriui | Tyr. | 200 |
| 4.5. | Kiuvetės/rutuliukai BE (pakuotėje iki 1000 vnt.) | Vnt. | 4000 |
|  | Kontrolinės, kalibracinės ir kitos papildomos medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |
| PASTABOS: 1. Jei siūlomas kitas analizatorius, nei turimas įstaigoje, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo atstovavimo dokumentą siūlomam analizatoriui bei reagentams tiekti. 2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. 3. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikti. 4. Tiekėjas turi siūlyti tokį reagentų kiekį, atsižvelgiant į reagentų galiojimą atidarius pakuotę, kad būtų užtikrintas numatomų tyrimų skaičiaus atlikimas per 24 mėn. 5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. 6. Reagentų galiojimo laikas ne mažiau 6 mėn. 7. Reagentų pristatymas per 5 (penkias) darbo dienas. 8. Techniniai reikalavimai siūlomam krešėjimo sistemos tyrimų analizatoriui: pusiau automatinis ar automatinis, statomas ant stalo, skirtas atlikti rutininius ir skubius kraujo krešėjimo tyrimus, su integruotu spausdintuvu (jei spausdintuvas neintegruotas, tiekėjas privalo jį pateikti su siūlomu analizatoriumi). Analizatoriaus pagaminimo metai ne senesni nei 2020 metų. Naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis, CE sertifikatas (pateikiami analizatoriaus pristatymo metu). |  |  |  |
| 5 pirkimo objekto dalis. Reagentai, skirti grupės pagal ABO antigenus ir Rh (D) faktoriaus nustatymą rankiniu būdu. |  |  |  |
| 5.1. | Reagentas Anti-A (ABO1) 10ml | flakonas | 4 |
| 5.2. | Reagentas Anti-B (ABO2) 10ml | flakonas | 4 |
| 5.3. | Reagentas Anti-AB (ABO3) 10ml | flakonas | 4 |
| 5.4. | Reagentas Anti-D (RH1) 10ml | flakonas | 4 |
|  | Kontrolė ABO+RH, reikalinga tyrimui atlikti |  |  |
| PASTABOS: 1. Pateikti reikalingą kontrolinių medžiagų kiekį tyrimams atlikti per 24 mėn. 2. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. 3. Reagentų galiojimo laikas ne mažiau 12 mėn. 4. Reagentų pristatymas per 5 (penkias) darbo dienas. |  |  |  |
| 6 pirkimo objekto dalis. Reagentai greiti testai |  |  |  |
| 6.1. | Greiti testai Troponinui I (kokybinis tyrimas) (Pakuotėje 25 - 50 testų) | testas | 100 |
| PASTABOS: 1. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. 2. Reagentų galiojimo laikas ne mažiau 12 mėn. 3. Reagentų pristatymas per 5 (penkias) darbo dienas. |  |  |  |