Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA RANGOS DARBŲ PIRKIMUI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. Bendri duomenys: |  |  |
| 1.1. | Statytojas (Užsakovas) | Vilkaviškio rajono savivaldybė, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis |
| 1.2. | Statinys (pavadinimas, adresas) | Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla Nepriklausomybės g. 58, Vilkaviškio m. Vilkaviškio r. sav. |
| 1.3. | Pirkimo pavadinimas | Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos pastato, Nepriklausomybės g. 58, Vilkaviškio m., patalpos Nr. 1-3 "Virtuvė-valgykla" dalies grindų paprastojo remonto rangos darbų pirkimas |
| 1.4 | Statinio klasifikavimas pagal jo naudojimo paskirtį | Negyvenamasis mokslo paskirties pastatas |
| 1.5 | Statinio statybos rūšis | Paprastasis remontas |
| 1.4. | Statinių kategorija | Ypatingasis statinys |
| 2. Perkami rangos darbai ir susijusių paslaugų apimtys |  |  |
| 2.1. | Apimtys | 1. Atlikti statinio (unikalus Nr. 3996-9005-1012), patalpos „Virtuvė-valgykla“ dalies grindų remontą. Remontuojamos patalpos numeracija pagal kadastrinę bylą Nr. 1-3. Šioje patalpoje numatoma remontuoti dalį grindų. 2. Tiekėjo ir jo pasamdytų statybos procesų dalyvių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas statybos laikotarpiu (arba kaip nurodyta teisės aktuose); 3. Elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas (prenumeratos užsakymas, statybos žurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas perkančiajai organizacijai); 4. Užbaigus rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai / elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį; 5. Visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto pridavimui įteisinti; 6. Statinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai (rangovo savikontrolė), pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas. |
| 2.2. | Kiti reikalavimai ir sąlygos | Darbų atlikimo terminas 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos. Rangovui prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti darbų apimtis ir esamą situaciją Užsakovo objekte. Visus kiekius, matmenis derinti/tikslinti vietoje. Visi gaminiai ir medžiagos, naudojami atliekant šiuos remonto darbus, į objektą turi būti pristatomi kartu su atitikties deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar europinių standartų reikalavimus. Rangovas visas darbų metu susidariusias atliekas įsipareigoja išvežti savo lėšomis ir pristatyti atliekų tvarkytojui pagal nustatytą tvarką. Remonto darbų grafikas, medžiagų sandėliavimo vieta ir kiti statybos organizavimo klausimai derinami su paskirtu mokyklos atstovu. Mokyklos atstovo kontaktinius duomenis Užsakovas pateiks pirkimą laimėjusiam rangovui. Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių patvirtinimo“ Nr. 346 patvirtintomis Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte. Rangovas teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti kainomis užpildytą bei tinkamai pasirašytą Darbų kiekių žiniaraštį. Rangovas darbų kiekių žiniaraštyje turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Darbų užduotyje numatytiems Darbams pilna apimtimi atlikti. Darbų kiekių žiniaraštyje pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ir atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir darbai žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų). Visos Rangovo išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos Darbų kiekių žiniaraštyje paskirstant Išlaidas Darbų kainose. Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Vilkaviškio pradinės mokyklos darbas Darbų metu negali būti stabdomas, t. y. Rangovas Darbus turės vykdyti veikiančiame objekte. Rangovas, prieš pradėdamas Darbus, turi suderinti darbų laiką su mokyklos direktore, tel. + 370 342 20843, el. p. snerisdirektore@gmail.com, kad būtų kuo mažiau trukdoma moksleiviams ir darbuotojams. |
| 3. | Pateikiami papildomi dokumentai | 1. Remontuojamų patalpų planas. 2. Kadastrinių matavimų byla. 3. Darbų kiekių žiniaraščiai. |

Vietinio ūkio skyriaus

Vyriausioji specialistė				   Ingrida Stadalienė