2025-05-30

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr.11

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2016 Mantviliškis–Ažytėnai–Vosyliškis 11,286 km tilto per Šušvę rekonstravimas, rangos darbai (CVP IS ID 2703277), (toliau – pirkimas), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. 2025-05-28 Perkančiosios organizacijos pateiktame rašte ‚Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo / patikslinimo Nr. 5“ 8 klausime buvo prašoma patvirtinti, jog tiekėjas galės naudoti 0/45 frakcijos nesurištus mineralinius mišinius po gulekšniais ir rostverkais. Atsakydama į šį klausimą Perkančioji organizacija nurodė, kad vadovautis Statinio konstrukcijų dalies brėžinyje HE-20-00-BR-PP,G pateikta informacija tačiau šiame brėžinyje nurodyta tik kokią frakciją naudoti po gulekšniais, o po rostverkais nenurodyta. Prašome dar kartą patvirtinti, kad ir po rostverkais tiekėjas galės naudoti 0/45 frakcijos nesurištus mineralinius mišinius 2. 2025-05-28 Perkančiosios organizacijos pateiktame rašte ‚Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo / patikslinimo Nr. 6“ 11 klausime buvo prašoma nurodyti ar reikės atlikti 400 mm skaldos prizmės įrengiamą po gulekšniais, jeigu taip prašome pateikti darbų kiekius bei nurodyti poziciją kur įsivertinti šiuos darbus. Atsakydama į šį klausimą Perkančioji organizacija nurodė, kad sąnaudų kiekiai pateikti Statinio konstrukcijų dalies Sąnaudų kiekių žiniaraščio p. 3.05. (Darbų kiekių žiniaraštyje 3.12), tačiau šiame punkte pateiktas skaldos pagrindų po pereinamosiomis plokštėmis įrengimas, o ne po gulekšniais. Prašome dar kartą nurodyti ar reikės atlikti 400 mm skaldos prizmės įrengiamą po gulekšniais, jeigu taip prašome pateikti darbų kiekius bei nurodyti poziciją kur įsivertinti šiuos darbus. 3. 2025-05-28 Perkančioji organizacija su pateiktais atsakymais į klausimus pateikė papildytus darbų kiekių žiniaraščius, Pateiktame papildytame Susisiekimo dalies žiniaraštyje 1.10 eilutėje nurodytas darbas vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais (įvertinant grįžtamąsias medžiagas).. Prašome paaiškinti kokias grįžtamąsias medžiagas reikia vertinti šioje eilutėje? 4. 2025-05-29 Perkančiosios organizacijos pateiktame rašte ‚Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo / patikslinimo Nr. 7“ atsakyme į 1 klausimą nurodoma, kad gabionai gaminami iš virintų tinklų, kurie tik po suvirinimo cinkuojami ir po to dengiami PVC danga. Prašome paaiškinti ar gabionai gali būti gaminami iš virintų tinklų, kurie tik po suvirinimo cinkuojami ir po to dažomi milteliniu būdu (analogiškai kaip segmentinių tvorų dažymas), o ne dengiami PVC danga. 5. 2025-05-29 Perkančiosios organizacijos pateiktame rašte ‚Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo / patikslinimo Nr. 7“ atsakyme į 3 klausimą nurodoma, kad sąnaudų kiekių žiniaraštis papildytas p..1.06.3 tvorelės įrengimo kiekiu, bei pridedamas sąnaudų kiekių žiniaraštis SK_A_laida, lapai 7, tačiau sąnaudų kiekių žiniaraštis nepridėtas. Prašome pateikti papildytus sąnaudų ir darbų kiekių žiniaraščius. 6. Techninio darbo projekto konstrukcijų dalies techninių specifikacijų 17.2.5 punkte numatyta, kad latakai iš segmentų 500x400x240 (ilgis, plotis ir aukštis ± 5 mm), tačiau aiškinamojo rašto 7.17 punkte nurodyta, kad betoninių latakų plotis B=500 mm, aukštis H=240 m. Prašome nurodyti kokių išmatavimų latakus naudoti. | 1. Teikėjas po rostverkais gali naudoti mineralinių medžiagų mišinį 0/45. 2. Statinio konstrukcijų dalies Sąnaudų kiekių žiniaraščio p. 3.05. (Darbų kiekių žiniaraštyje 3.12) nurodytas kiekis yra pagrindo po gulekšniais įrengimo kiekis. Sąnaudų kiekių eilutė patikslinta. Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį. 3. Grįžtamųjų medžiagų vertinti nereikia. Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį. 4. Gabionų apsauginė danga turi būti pagal techninių specifikacijų nurodytus parametrus. Užsakovas neprieštarautų (bei projektuotojas) jei gabionų matmenys, akutės dydis ir tinklų jungimo būdas būtų pakeistas išlaikant statinio stabilumo ir architektūrinius reikalavimus. Už pakeitimą papildomai mokama nebus, Teikėjas privalo įsivertinti visus su pakeitimu susijusias Visi pakeitimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir turės būti įforminti sutartyje numatyta tvarka. 5. Pridedamas sąnaudų kiekių žiniaraštis. 6. Projekte naudojami betoniniai latakai plotis B=500 mm, aukštis H=240 m. Techninių specifikacijų skliaustuose nurodyta, kad ilgio, pločio ir aukščio matmenims leidžiamas ± 5 mm skirtumas. |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pridedama:

- Sąnaudų kiekių žiniaraštis, 7 lapai;

- Darbų kiekių žiniaraštis excel.