Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – VšĮ Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Esamos VU praėjimo kontrolės sistemos elektroninės spynos, elektroninių spynų įrenginiai ir dalys, licencijos ir programos (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo nuo užsakymo pateikimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)** | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)* |  |
| 1. | Belaidės elektroninės spynos komplektas „SMARTair-I-max“ | 10 vnt. | ☒ | ☐ | 30 k.d. |
| 2. | Upgrade Kits OFFUOC - WIR Only /patobulinimo komplektas iš Update on card į Wireless SF1INTMAXS00VI | 10 vnt. | ☒ | ☐ | 30 k.d. |
| 3. | Laidinis kortelių skaitytuvas SMARTair | 10 vnt. | ☒ | ☐ | 30 k.d. |
| 4. | Laidinis kortelių programavimo, atnaujinimo ir įvykių nuskaitymo skaitytuvas STHED3IPUSB | 10 vnt. | ☒ | ☐ | 30 k.d. |
| 5. | Kortelių programatorius | 10 vnt. | ☒ | ☐ | 30 k.d. |
| 6. | Administravimo programos TS1000 patobulinimas iš UoC į Wireless sistemą STCUPUNUOCUNWIR | 1 vnt. | ☒ | ☐ | 30 k.d. |
| 7. | Komunikacijos įrenginys STWIRELESSHUB6 | 10 vnt. | ☒ | ☒ | 30 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra preliminarus. Pirkėjas neįsipareigoja pirkti būtent tokio kiekio prekių.

    - Maksimali pirkimo vertė (suma, kuriai sudaroma sutartis) – 30 000,00 (trisdešimt tūkstančių eurų, 00 ct) be PVM Sutarties galiojimo terminui.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - Sutarties galiojimo laikotarpiu prekių pristatymui teikiami užsakymai pagal Pirkėjo poreikį.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - Sutarties galiojimo laikotarpiu prekių pristatymui teikiami užsakymai pagal Pirkėjo sutartyje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras*** | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| - Belaidės elektroninės spynos komplektas „SMARTair-I-max“ |  |  |
|  | Turi būti su kortelių skaitytuvu | Palaikomi kortelių standartai 13,56 MHz ISO 14443A. MIFARE CLASSIC, 1K, 4K ir ULTRALIGHT, iClass |
|  | Montuojamas ant mechaninio durų spynos korpuso | Būtina |
|  | Komplektuojama kartu su skaitytuvu, valdymo elektronika, solenoidine sankaba ir maitinimo šaltiniu viename įrenginyje | Būtina |
|  | Praėjimo sistemos įvykius galima nuskaityti tiek iš vartotojo kortelės, tiek iš spynos | Būtina |
|  | Maitinimas | 1,5V šarminės AAA tipo baterijos |
|  | Veikimo ciklai | ne mažiau 75000-128000 rakinimo ciklų |
| - Upgrade Kits OFFUOC - WIR Only /patobulinimo komplektas iš Update on card į Wireless SF1INTMAXS00VI |  |  |
|  | Spynos rankena suderinama su SMARTair I-max spynos antdėklais | Būtina |
|  | Suderinama su TS1000 programine įranga. | Būtina |
|  | Belaidžio ryšio modulis | Turi palaikyti 868 MHz dvikryptė koduotą radio komunikaciją |
| - Laidinis kortelių skaitytuvas SMARTair |  |  |
| 1. | Palaikomi kortelių standartai | nuskaitymas/įrašymas 13,56 MHz ISO 14443A. MIFARE CLASSIC, 1K, 4K ir ULTRALIGHT, iClass |
| 2. | Diodine statuso indikacija | žalia/raudona |
| 3. | Automatinis durų atrakinimas ir užrakinimas numatytu metu | Būtina |
|  | Galimybė palikti duris atrakintas ilgą laiką | Būtina |
|  | Jungiamas į TCP/IP tinklą, veikia realiu laiku (ONLINE). Nesant ryšio veikia autonomiškai | Būtina |
| - Laidinis kortelių programavimo, atnaujinimo ir įvykių nuskaitymo skaitytuvas STHED3IPUSB |  |  |
| 1. | Palaikomi kortelių standartai | nuskaitymas/įrašymas 13,56 MHz ISO 14443A. MIFARE CLASSIC, 1K, 4K, iClass, DESfire |
| 2. | Gali identifikuoti naują kortelę pagal UID ir ją užprogramuoti įrašant informaciją į numatytus sektorius | Būtina |
| 3. | Jungiamas į TCP/IP tinklą per RS485-TCP/IP konverterį (virtualus COM portas), veikia realiu laiku (ONLINE). | Būtina |
| - Kortelių programatorius |  |  |
| 1. | Palaikomi kortelių standartai | nuskaitymas/įrašymas 13,56 MHz ISO 14443A. MIFARE CLASSIC, 1K, 4K ir ULTRALIGHT, iClass |
| 2. | Pajungiamas prie kompiuterio per USB jungtį | Būtina |
| 3. | Įrašo informaciją į pasirinktą kortelės sektorių | Būtina |
| - Administravimo programos TS1000 patobulinimas iš UoC į Wireless sistemą STCUPUNUOCUNWIR |  |  |
| 1. | Įrašiai apie vartotojus | Ne mažiau nei 65000 vartotojų |
| 2. | Vartotojų ir durų grupavimas | Būtina |
| 3. | Rakinimo teisių priskyrimas kiekvienam vartotojui arba grupių lygiu | Būtina |
| 4. | Rakinimo tvarkaraščiai | Ne mažiau 14 tvarkaraščių |
| 5. | Lankstus rakinimo teisių ir tvarkaraščių keitimas | Būtina |
|  | Automatinis durų atrakinimas ir užrakinimas nustatytu metu | Būtina |
| 7. | Nuotolinis durų atrakinimas | Būtina |
| 8. | Vartotojo kortelių programavimas įrašant informaciją į pasirinktą sektorių, suteikiant ribotą kortelės galiojimą | Būtina |
| 9. | Apsauga nuo kortelių klonavimo – informacijos sektoriuje kriptavimas, susiejimas su Mifare UID | Būtina |
| 10. | Serverio-kliento architektūra. Naudojamas vienas centrinis serveris su duomenų baze ir klientinės programos instaliacijos | Būtina |
| 11. | Programa su centriniu serveriu komunikuoja interneto ryšiu, TCP/IP protokolu | Būtina |
| 12. | Programa surenka duomenis iš komunikacijos įrenginių per UDP protokolą | Būtina |
| - Komunikacijos įrenginys STWIRELESSHUB6 |  |  |
| 1. | Dvikryptė koduota radio komunikacija | 868 MHz |
|  | Keičiami kanalai | Būtina |
|  | Veikimas | Nemažiau negu 25m |
| 2. | Matinimas | PoE arba 12V DC |

*** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − penktadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.