# 2 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija,  pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Valstybės įmonei Turto bankui

## PASIŪLYMAS

DĖL VP-2989 PATALPOS NUO ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS EKRANAVIMO ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO

___________________

(Data)

____________________

(Vieta)

- Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- Informacija apie ūkio subjektus ir subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus)

Subrangovai / subtiekėjai / subteikėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:

| Eil. Nr. | Subrangovo / subtiekėjo / subteikėjo pavadinimas | Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subrangovui / subtiekėjui, subteikėjui / aprašymas | Procentas perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma jei ūkio subjektas vykdys sutartį) |
| --- | --- | --- | --- |

- PASIŪLYMO KAINA

Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Patalpos paruošimas |  |  |  |  |
| 1.1. | Grindų demontavimas ir jų paruošimas ekranuotos patalpos padui iki 49 m² | Kompl. | 1 |  |  |
| 1.2. | Pertvarų demontavimas. | Kompl. | 1 |  |  |
| 1.3. | Esamų lubų ardymas. | Kompl. | 1 |  |  |
| 1.4. | 220V elektros įvado atvedimas Ekranuotai patalpai | Kompl. | 1 |  |  |
| 1.5. | Įžeminimo kontūro įrengimas / atvedimas Ekranuotai patalpai (vadovautis Nutarimo 6 priedo III skyriaus ir VII skyriaus 41.3 p. reikalavimais). | Kompl. | 1 |  |  |
| 1.6. | Esamų elektros jungiklių , rozečių perkėlimas / demontavimas ir esamo kompiuterinio tinklo demontavimas. Vykdant elektros rozečių, jungiklių, šviestuvų įrengimą elektros paskirstymo skydeliuose esanti instaliacinė įranga privalo būti pakeista nauja atitinkančia elektros instaliacijai keliamus reikalavimus. Esant poreikiui įrengiami nauji elektros paskirstymo skydai. Baigus darbus, privaloma atlikti varžų matavimus ir atnaujinti elektros energijos tiekimo schemą paskirstymo skyduose. Tikslias elektros rozečių ir šviestuvo montavimo vietas derinti su Tarnybos atstovais. | Kompl. | 1 |  |  |
| 1.7. | Esamo lubinio judesio ir gaisro aptikimo daviklių perkėlimas, prireikus įrengimas papildomų judesio daviklių ir gaisro aptikimo daviklių. Projektavimo metu įvertinti papildomų judesio daviklių poreikį siekiant išlaikyti tinkamą patalpos apsaugą po Ekranuotos patalpos įrengimo. | Kompl. | 1 |  |  |
| 2. | Ekranuotos patalpos įrengimas |  |  |  |  |
| 2.1. | Ekranuotos patalpos numatytoje pastato vietoje projekto ir techninių brėžinių parengimas. | Kompl. | 1 |  |  |
| 2.2. | Ekranuotos patalpos įrengimas. | Kompl. | 1 |  |  |
| 2.3. | Ekranuotos patalpos vidaus apdailos darbai: lubos, sienos, grindys (tikslinama darbo projekto rengimo metu) | Kompl. | 1 |  |  |
| 2.4. | Elektros tinklo įrengimo darbai Ekranuotos patalpos viduje | Kompl. | 1 |  |  |
| 2.5 | Įrangos įžeminimo kontūro įrengimo darbai Ekranuotos patalpos viduje | Kompl. | 1 |  |  |
| 2.6. | Kompiuterinio tinklo įrengimo darbai Ekranuotos patalpos viduje | Kompl. | 1 |  |  |
| 2.7. | Kondicionieriaus įrengimo darbai | Kompl. | 1 |  |  |
| 2.8. | Vėdinimo sistemos įrengimo darbai | Kompl. | 1 |  |  |
| 2.9. | Apšvietimo įrengimo darbai | Kompl. | 1 |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM*: |  |  |  |  |  |
| PVM suma, EUR*: |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:___________________________________________________.

Į aukščiau nurodytą kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Mes siūlome įrangą pagal techninės specifikacijos (TS) reikalavimus:

| Eil. Nr. |  | Pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Siūlomi parametrai (nurodomas įrangos gamintojas, modelis ir kt.- pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Tipas |  | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |  |
| 2. |  | Technologija |  | Split Inverter (arba lygiavertis) |  |
| 3. |  | Kondicionuojamos patalpos plotas |  | plotas ne mažiau kaip 26 m2 |  |
| 4. |  | Kondicionuojamų patalpų aukštis |  | 2,5 m |  |
| 5. |  | Komunikacija ir valdymas |  | Split (arba lygiavertės) sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |  |
| 6. |  | Bendri reikalavimai išoriniams blokams |  |  |  |
| 6.1 |  | Vėsinimo galia, kW |  | Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |
| 6.2 |  | Šildymo galia, kW |  | Rangovas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus |  |
| 6.3 |  | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA |  | Ne daugiau kaip 65 dB |  |
| 6.4 |  | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: |  | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |  |
| 6.5 |  | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros: |  | Ne prasčiau kaip iki -20°C |  |
| 6.6 |  | Šaltnešio (freono) tipas |  | R32 arba lygiavertis |  |
| 6.7 |  | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SEER arba SCOP) Split sistemai (arba lygiavertei) |  | Ne mažiau, kaip A+ klasė |  |
| 7. |  | Bendri reikalavimai vidiniams blokams |  |  |  |
| 7.1 |  | Vėsinimo galia, kW |  | Ribose nuo 4,7 iki 5,6 |  |
| 7.2 |  | Šildymo galia, kW |  | Ne mažesnis kaip 4,7 |  |
| 7.3 |  | Darbo režimas |  | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |  |
| 7.4 |  | Garantija įrangai (kompl.) |  | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |

4. Kita informacija

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai | Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)** |
| --- | --- | --- |

** Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

1. sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose.

2. dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4. pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subrangovus / subtiekėjus / subteikėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subrangovų / subtiekėjų / subteikėjų, jeigu jie nėra žinomi.