Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas ,,Techninė specifikacija“

LAUKO AIKŠTELĖS LIEJAMOS DANGOS IR ĮRENGINIŲ KAIŠIADORIŲ R. KRUONIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS TERITORIJOJE VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Įrengiama adresu: Darsūniškio 11 Kruonis Kaišiadorių r.

Visi įrenginiai turi būti sumontuoti jų eksploatacijos vietoje. Įrenginių sumontavimo vieta turės būti suderinta su Kaišiadorių r.

Kruonio pagrindinės mokyklos administracija.

Aplinkos apsaugos reikalavimai:

Siekiant skatinti aplinkos užterštumo mažinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 patvirtintu “Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo (toliau-Tvarkos aprašas) 4.4.4.1 papunkčiu (prekei tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių) ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų.

| Eil. Nr. | Žaidimų aikštelių įrenginiai | Kiekis | Pirkimo dokumentuose nustatyti įrenginių reikalavimai, techniniai rodikliai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aplikacija ,,Vikšras su raidėmis“ | 1 | Aplikacija atvaizduoja vikšrą iš spalvotų apskritimų. Kiekviename apskritime – po vieną raidę, raidės turi būti išdėliotos abėcėlės tvarka. Vikšro gale – stilizuota galva su akimis, šypsena ir dviem antenėlėmis. Žaidimas skatina vaikus judėti, šokinėti per raides ir tuo pačiu mokytis abėcėlės; Matmenys: ne mažiau 4m ilgio; Įmontuojamas į liejamą dangą; Susideda iš: ne mažiau 11vnt atskirų aplikacijų. 10 vnt. iš jų turi būti raidės; Medžiagos: EPDM danga ir poliuretaniniai klijai; Įmontuojama į liejamą dangą. Storis 1 cm Visos dalys yra atsparios vandeniui, UV spinduliams, šalčiui. Spalva: geltona ir raudona; Įrenginiui turi būti suteikiama 5 metų garantija. |
| 2 | Aplikacija ,,Klasė“ | 1 | Matmenys: ne mažiau 3 m x 1.35 m Aplikacija sudaryta iš spalvotų kvadratų ir apskritimų su įlieta skaičių seka. Skirta integruoti į gumines dangas. Visą aplikaciją sudaro žmogeliuko pavidalas. Kūnas sudarytas iš spalvotų kvadratų (geltonų ir raudonų spalvų). Galva iš didelio apskritimo, padalinta į dvi skirtingų spalvų dalis . Virš galvos vaizduojami plaukai. Kvadratai išdėstyti viena vertikalia linija nuo žmogeliuko apačios iki kaklo. Šonuose, ties viduriu, prijungti vienas šalia kito ( 4 ir 5 ) kvadratai, sudarantys rankas. Skaičiai įlieti į visus pagrindinius kvadratus ir galvą. Skaičių seka nuo 1 iki 8. Skaičiai 1-6 įlieti į kvadratus (kūne ir rankose). Skaičiai 7 ir 8 įlieti į galvą . Skaičiai aiškūs, dideli, kontrastingi juodi. Įmontuojama į liejamą dangą. Storis 1 cm; Medžiagos: EPDM danga ir poliuretaniniai klijai; Visos dalys yra atsparios vandeniui, UV spinduliams, šalčiui; Spalva: ne mažiau skirtingų 3 spalvų; Įrenginiui turi būti suteikiama 5 metų garantija. |
| 3 | Aplikacija ,,Klasė“ atvaizdu Krokodilas | 1 | Matmenys: ne mažiau 4m x 1.60 m; Žaidimas suformuotas kaip žalias krokodilas, sudarytas iš kvadratų į kuriuos įlieti skaičiai . Krokodilas turi stilizuotą galvą su akimis, keturias letenas (rankas/kojas), uodegą. Visa figūra sudaryta taip, kad vaikai galėtų šokinėti per kvadratus – klasės principu. Žaidimas skirtas vaikų fiziniam aktyvumui ir skaičiavimo įgūdžių lavinimui. Susideda iš: ne mažiau 16vnt. aplikacijų. Įmontuojama į liejamą dangą. Storis 1 cm; Medžiagos: EPDM danga ir poliuretaniniai klijai; Visos dalys yra atsparios vandeniui, UV spinduliams, šalčiui; Įrenginiui turi būti suteikiama 5 metų garantija. |
| 4 | Futbolo vartai | 2 | Matmenys ne mažiau nei: ilgis 3 m, plotis 2m; Visos detalės cinkuotos. Tinklas pagamintas iš aukščiausios kokybės, tvirto polietileno. |
| 5 | Liejama danga | 240 m2 | Besiūlė 240 kv. m liejama 400 mm guminė EPDM danga; Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis; Pirmasis dangos sluoksnis, susidėti iš SBR juodų gumos granulių, paklojamas specialiu klotuvu storis 30 mm; Viršutinis, struktūrinis dangos sluoksnis paklojamas specialiu klotuvu, poliuretarinę dervą sumaišius su spalvotomis EPDM granulėmis (spalva). Storis 10 mm. Bendras liejamos EPDM dangos storis turi būti – 40 mm; Dangai turi būti suteikiama ne mažiau 5 metų garantija; EPDM mikso spalvos pagal Ral paletę- 50% RAL3016; 25% RAL1012; 10% RAL5017; 5% RAL6000; 5%RAL6025 5% RAL9004 |
| 6 | Pagrindo paruošimas | 240 m2 | Pagrindo valymas, gruntavimas, įtrūkimų užsandarinimas klijais/betonu. |
| 7 | Plastikiniai vejos bortai | 66 | 66 vnt; Medžiagos - plastikas. |
| 8 | Segmentinė tvora | 28 | 28 segmentai Spalva- žalia; Darbai ir medžiagos- Segmentai, stulpai, apkabos, betonas, betonavimo darbai |

TVOROS ĮRENGIMAS - Teritorija aptveriama plienine segmentine tinklo tvora, kraštai cinkuoti, padengta žalios spalvos plastizoliu (segmentai: plotis 2500 mm, aukštis 1730 mm), standus virintas, su trimis standumo briaunomis iš Ø4 mm storio vielos tinklas, akutės 200x50 mm). Tvoros stulpai metaliniai vamzdžiai 40x60x2 mm, h=1730 mm su plastikiniu kamšteliu, išdėstyti kas 2,5 m.

Standartas, medžiagos ir atlikimas turi atitikti, kaip nurodyta STR 2.05.08:2005 6.1 lentelėje.

Kai konstrukcijos gaminamos iš uždaro profilio plieno vamzdžių, visi užhermetinti, siekiant išvengti vidinės korozijos. Metalo gaminiai ir ruošiniai nauji, lygiu paviršiumi, švarūs ir nesurūdiję.

Visi gaminiai ir ruošiniai turi turėti pasus ir atitikti standartus, technines sąlygas.

Medžiagos. Konstrukcinis plienas turi atitikti galiojančių Lietuvos standartų reikalavimus. Varžtai turi atitikti galiojančių Lietuvos standartų reikalavimus.

Montavimas. Visos metalo konstrukcijų dalys tiksliai sugretinamos ir gerai įtvirtinamos, taip išlaikant jas per visą darbų eigą.

Kontrolinės patikros organizavimas - Visa įranga privalo atitikti higienos normas privalomiems saugumo standartams PN-EN 1177 ir AC:2019- 04 ir Lietuvos higienos normą HN 131:2015.

Dalyvaujanti įmonė privalo turėti ISO 14001aplinkos saugos sertifikatą. Dalyvaujanti įmonė privalo turėti ISO 9001 kokybės valdymo sertifikatą.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis gaminys nurodytajam.