## 11006 TS
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
"Veninio drenažo kaniulės (11006)"
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. 6. Patiektų prekių galiojimo laikas prekių pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 70 (septyniasdešimt) proc. prekės galiojimo termino. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (12 mėnesių) | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* Pildo tiekėjas | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. Taip pat kartu su pasiūlymu pateikiama kiti prekių gamintojo dokumentai, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) Pildo tiekėjas | SIŪLOMA |  |  |  |  | PLANUOJAMA
[7 empty] | Vieno mato vnt. kaina EUR be PVM | PVM tarifas proc. | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | PVM suma, EUR | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur be PVM | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur su PVM | BVPŽ kodas
1 | 12Fr veninio drenažo kaniulė lenktu metaliniu antgaliu | Kaniulė privalo būti sterili, supakuota sterilumą užtikrinančioje pakuotėje. Kaniulės pakuotė turi būti tokia, kurią galima atidaryti taip, jog būtų užtikrintas kaniulės sterilumas. Vienos pakopos. Kaniulė privalo būti plonasienė, kaniulės sienelės turi būti sutvirtintos viela, kad būtų galima užtikrinti maksimalų sienos plonumą, maksimalų spindžio diametrą ir maksimalų kaniulės tvirtumą. Kaniulės sienelė privalo būti homogeniška. Kaniulė privalo būti lanksti, atspari užsilenkimui. Viela sutvirtintos kaniulės ilgis ne mažiau 2/3 viso kaniulės ilgio. Kaniulės antgalis metalinis, nuožulniai nupjautas, su papildomomis skylutėmis šonuose, sulenktas 90 laipsnių kampu. Kaniulės antgalio kraštas privalo būti lygus, neaštriais kraštais. Kaniulės galiuko diametras 12Fr. Kaniulės siauriausia vieta- metalinio arba plastikinio antgalio vidinis spindis. Kaniulės antgalio išorinis ir vidinis paviršius privalo būti lygūs, poliruoti. Kaniulė privalo būti pažymėta antgalio užlenkimo kryptimi. Kaniulė gali turėti griovelį fiksavimui. Kaniulės jungties dydis 1/4". Kaniulės ilgis ne mažesnis nei 35 cm. Gaminio specifikacijoje privalo būti pateiktas vandens tėkmės greičio (l/min) per kaniulę vs spaudimo kritimas (mm Hg) grafikas. | vnt. | 120 | [7 empty] | 4680 | 4914 | 33141220-8
2 | 14Fr veninio drenažo kaniulė lenktu metaliniu antgaliu | Kaniulė privalo būti sterili, supakuota sterilumą užtikrinančioje pakuotėje. Kaniulės pakuotė turi būti tokia, kurią galima atidaryti taip, jog būtų užtikrintas kaniulės sterilumas. Vienos pakopos. Kaniulė privalo būti plonasienė, kaniulės sienelės turi būti sutvirtintos viela, kad būtų galima užtikrinti maksimalų sienos plonumą, maksimalų spindžio diametrą ir maksimalų kaniulės tvirtumą. Kaniulės sienelė privalo būti homogeniška. Kaniulė privalo būti lanksti, atspari užsilenkimui. Viela sutvirtintos kaniulės ilgis ne mažiau 2/3 viso kaniulės ilgio. Kaniulės antgalis metalinis, nuožulniai nupjautas, su papildomomis skylutėmis šonuose, sulenktas 90 laipsnių kampu. Kaniulės antgalio kraštas privalo būti lygus, neaštriais kraštais. Kaniulės galiuko diametras 14Fr. Kaniulės siauriausia vieta- metalinio arba plastikinio antgalio vidinis spindis. Kaniulės antgalio išorinis ir vidinis paviršius privalo būti lygūs, poliruoti. Kaniulė privalo būti pažymėta antgalio užlenkimo kryptimi. Kaniulė gali turėti griovelį fiksavimui. Kaniulės jungties dydis 1/4". Kaniulės ilgis ne mažesnis nei 35 cm. Gaminio specifikacijoje privalo būti pateiktas vandens tėkmės greičio (l/min) per kaniulę vs spaudimo kritimas (mm Hg) grafikas | vnt. | 120 | [7 empty] | 4680 | 4914 | 33141220-8
3 | 16Fr veninio drenažo kaniulė lenktu metaliniu antgaliu | a. Kaniulė privalo būti sterili, supakuota sterilumą užtikrinančioje pakuotėje. b. Kaniulės pakuotė turi būti tokia, kurią galima atidaryti taip, jog būtų užtikrintas kaniulės sterilumas.c. Pediatrinė, skirta kūdikiams, vaikams ir paaugliams.d. Vienos pakopos.e. Kaniulė privalo būti plonasienė, kaniulės sienelės turi būti sutvirtintos viela, jog būtų galima užtikrinti maksimalų sienos plonumą, maksimalų spindžio diametrą ir maksimalų kaniulės tvirtumą. Kaniulės sienelė privalo būti homogeniška.f. Kaniulė privalo būti lanksti.g. Kaniulė privalo būti atspari užsilenkimui.h. Viela sutvirtintos kaniulės ilgis ne mažiau 2/3 viso kaniulės ilgio. i. Kaniulės antgalis metalinis, nuožulniai nupjautas, su papildomomis skylutėmis šonuose, sulenktas 90 laipsnių kampu. Kaniulės antgalio kraštas privalo būti lygus, neaštriais kraštais. Kaniulės galiuko diametras 16 Fr. Kaniulės siauriausia vieta – metalinio arba plastikinio antgalio vidinis spindis.j. Kaniulės antgalio išorinis ir vidinis paviršius privalo būti lygūs, poliruoti.k. Kaniulė privalo būti pažymėta antgalio užlenkimo kryptimi.l. Kaniulė gali turėti griovelį fiksavimui.m. Kaniulės jungties dydis 1/4". n. Kaniulės ilgis ne mažesnis nei 35 cm.o. Gaminio specifikacijoje privalo būti pateiktas vandens tėkmės greičio (l/min) per kaniulę vs spaudimo kritimas (mmHg) grafikas. | vnt. | 120 | [7 empty] | 4680 | 4914 | 33141220-8
4 | 18Fr veninio drenažo kaniulė lenktu metaliniu antgaliu | a. Kaniulė privalo būti sterili, supakuota sterilumą užtikrinančioje pakuotėje.b. Kaniulės pakuotė turi būti tokia, kurią galima atidaryti taip, jog būtų užtikrintas kaniulės sterilumas.c. Pediatrinė, skirta kūdikiams, vaikams ir paaugliams.d. Vienos pakopos.e. Kaniulė privalo būti plonasienė, kaniulės sienelės turi būti sutvirtintos viela, jog būtų galima užtikrinti maksimalų sienos plonumą, maksimalų spindžio diametrą ir maksimalų kaniulės tvirtumą. Kaniulės sienelė privalo būti homogeniška.f. Kaniulė privalo būti lanksti.g. Kaniulė privalo būti atspari užsilenkimui.h. Viela sutvirtintos kaniulės ilgis ne mažiau 2/3 viso kaniulės ilgio. i. Kaniulės antgalis metalinis, nuožulniai nupjautas, su papildomomis skylutėmis šonuose, sulenktas 90 laipsnių kampu. Kaniulės antgalio kraštas privalo būti lygus, neaštriais kraštais. Kaniulės galiuko diametras 18 Fr. Kaniulės siauriausia vieta – metalinio arba plastikinio antgalio vidinis spindis.j. Kaniulės antgalio išorinis ir vidinis paviršius privalo būti lygūs, poliruoti.k. Kaniulė privalo būti pažymėta antgalio užlenkimo kryptimi.l. Kaniulė gali turėti griovelį fiksavimui.m. Kaniulės jungties dydis 1/4". n. Kaniulės ilgis ne mažesnis nei 35 cm.o. Gaminio specifikacijoje privalo būti pateiktas vandens tėkmės greičio (l/min) per kaniulę vs spaudimo kritimas (mmHg) grafikas. | vnt. | 100 | [7 empty] | 3900 | 4095 | 33141220-8
5 | 20Fr veninio drenažo kaniulė lenktu metaliniu antgaliu | a. Kaniulė privalo būti sterili, supakuota sterilumą užtikrinančioje pakuotėje.b. Kaniulės pakuotė turi būti tokia, kurią galima atidaryti taip, jog būtų užtikrintas kaniulės sterilumas.c. Pediatrinė, skirta kūdikiams, vaikams ir paaugliams.d. Vienos pakopos. e. Kaniulė privalo būti plonasienė, kaniulės sienelės turi būti sutvirtintos viela, jog būtų galima užtikrinti maksimalų sienos plonumą, maksimalų spindžio diametrą ir maksimalų kaniulės tvirtumą. Kaniulės sienelė privalo būti homogeniška.f. Kaniulė privalo būti lanksti.g. Kaniulė privalo būti atspari užsilenkimui.h. Viela sutvirtintos kaniulės ilgis ne mažiau 2/3 viso kaniulės ilgio. i. Kaniulės antgalis metalinis, nuožulniai nupjautas, su papildomomis skylutėmis šonuose, sulenktas 90 laipsnių kampu. Kaniulės antgalio kraštas privalo būti lygus, neaštriais kraštais. Kaniulės galiuko diametras 20 Fr. Kaniulės siauriausia vieta – metalinio arba plastikinio antgalio vidinis spindis.j. Kaniulės antgalio išorinis ir vidinis paviršius privalo būti lygūs, poliruoti.k. Kaniulė privalo būti pažymėta antgalio užlenkimo kryptimi.l. Kaniulė gali turėti griovelį fiksavimui.m. Kaniulės jungties dydis 1/4".n. Kaniulės ilgis ne mažesnis nei 35 cm.o. Gaminio specifikacijoje privalo būti pateiktas vandens tėkmės greičio (l/min) per kaniulę vs spaudimo kritimas (mmHg) grafikas. | vnt. | 100 | [7 empty] | 3900 | 4095 | 33141220-8
6 | 22Fr veninio drenažo kaniulė lenktu metaliniu antgaliu | a. Kaniulė privalo būti sterili, supakuota sterilumą užtikrinančioje pakuotėje. b. Kaniulės pakuotė turi būti tokia, kurią galima atidaryti taip, jog būtų užtikrintas kaniulės sterilumas. c. Pediatrinė, skirta kūdikiams, vaikams ir paaugliams. d. Vienos pakopos. e. Kaniulė privalo būti plonasienė, kaniulės sienelės turi būti sutvirtintos viela, jog būtų galima užtikrinti maksimalų sienos plonumą, maksimalų spindžio diametrą ir maksimalų kaniulės tvirtumą. Kaniulės sienelė privalo būti homogeniška. f. Kaniulė privalo būti lanksti. g. Kaniulė privalo būti atspari užsilenkimui. h. Viela sutvirtintos kaniulės ilgis ne mažiau 2/3 viso kaniulės ilgio. i. Kaniulės antgalis metalinis, nuožulniai nupjautas, su papildomomis skylutėmis šonuose, sulenktas 90 laipsnių kampu. Kaniulės antgalio kraštas privalo būti lygus, neaštriais kraštais. Kaniulės galiuko diametras 22 Fr. Kaniulės siauriausia vieta – metalinio arba plastikinio antgalio vidinis spindis.j. Kaniulės antgalio išorinis ir vidinis paviršius privalo būti lygūs, poliruoti.k. Kaniulė privalo būti pažymėta antgalio užlenkimo kryptimi.l. Kaniulė gali turėti griovelį fiksavimui.m. Kaniulės jungties dydis 3/8".n. Kaniulės ilgis ne mažesnis nei 35 cm. o. Gaminio specifikacijoje privalo būti pateiktas vandens tėkmės greičio (l/min) per kaniulę vs spaudimo kritimas (mmHg) grafikas. | vnt. | 80 | [7 empty] | 3120 | 3276 | 33141220-8
7 | 24Fr veninio drenažo kaniulė lenktu metaliniu antgaliu | a. Kaniulė privalo būti sterili, supakuota sterilumą užtikrinančioje pakuotėje.b. Kaniulės pakuotė turi būti tokia, kurią galima atidaryti taip, jog būtų užtikrintas kaniulės sterilumas.c. Pediatrinė, skirta kūdikiams, vaikams ir paaugliams.d. Vienos pakopos. e. Kaniulė privalo būti plonasienė, kaniulės sienelės turi būti sutvirtintos viela, jog būtų galima užtikrinti maksimalų sienos plonumą, maksimalų spindžio diametrą ir maksimalų kaniulės tvirtumą. Kaniulės sienelė privalo būti homogeniška. f. Kaniulė privalo būti lanksti.g. Kaniulė privalo būti atspari užsilenkimui.h. Viela sutvirtintos kaniulės ilgis ne mažiau 2/3 viso kaniulės ilgio.i. Kaniulės antgalis metalinis, nuožulniai nupjautas, su papildomomis skylutėmis šonuose, sulenktas 90 laipsnių kampu. Kaniulės antgalio kraštas privalo būti lygus, neaštriais kraštais. Kaniulės galiuko diametras 24 Fr. Kaniulės siauriausia vieta – metalinio arba plastikinio antgalio vidinis spindis.j. Kaniulės antgalio išorinis ir vidinis paviršius privalo būti lygūs, poliruoti. k. Kaniulė privalo būti pažymėta antgalio užlenkimo kryptimi.l. Kaniulė gali turėti griovelį fiksavimui.m. Kaniulės jungties dydis 3/8".n. Kaniulės ilgis ne mažesnis nei 35 cm.o. Gaminio specifikacijoje privalo būti pateiktas vandens tėkmės greičio (l/min) per kaniulę vs spaudimo kritimas (mmHg) grafikas. | vnt. | 80 | [7 empty] | 3120 | 3276 | 33141220-8