VALSTYBINIO MOKSLINIO TYRIMŲ INSTITUTO INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRAS

Juridinio asmens kodas 302877556, PVM mokėtojo kodas LT100007301614, adresas Santariškių 5, LT 08406 Vilnius,

PATVIRTINTA

Valstybinio mokslinio tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro

Viešųjų pirkimų komisijos 2025-00-00 protokolu Nr. 1

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO

„KOMPIUTERIZUOTOS INVERTUOTO KONFOKALINIO MIKROSKOPO SISTEMOS PIRKIMAS“ ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Valstybinio mokslinio tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras.

Juridinio asmens kodas 302877556, Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja. PVM mokėtojo kodas LT100007301614, adresas Santariškių 5, LT 08406 Vilnius, darbo laikas 8:00-16:30

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO katalogai nesiūlo reikiamos prekės.

1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.5. Prekės turi būti pristatomos nurodytu adresu, surenkamos/sumontuojamos, suderinamos, paruošiamos darbui, išbandomos, pravedami apmokymai perkančiosios organizacijos personalui dirbti su pristatytomis prekėmis.

1.6. Perkančioji organizacija vykdo „žalią“ pirkimą ir taiko Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1- 508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Reikalavimai nurodyti priede Nr. 2 „Techninė specifikacija“.

1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.8. Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti naują, nenaudotą kompiuterizuotą invertuoto konfokalinio mikroskopo sistemą, sistemos pristatymą, surinkimą/sumontavimą, suderinimą, paruošimą darbui, išbandymą, perkančiosios organizacijos personalo apmokymą dirbti ir reikalaujamų dokumentų pateikimą adresu Santariškių 5, Vilnius (toliau Prekė/Prekės). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

- 2.2.  Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, kadangi pagal nurodytus techninius parametrus visos sistemos dalys sudaro visumą, kuri reikalinga užtikrinti techninį funkcionalumą bei suderinamumą, kuris privalomas moksliniams tyrimams, užtikrinant mokslinių rezultatų tikslumą ir kokybę. Pasiūlyme išvardintos prekės turi būti siūlomos visos ir visas jų perkamas kiekis. Planuojama maksimali pirkimo objekto vertė - ne daugiau nei 410000,00 Eur be PVM. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos reikalingos tiekėjo išlaidos. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Perkančioji organizacija įvertinusi vykdomus mokslinius tyrimus, laboratorijų pertvarkas ir kitas aplinkybes nustato konkretų Prekės pristatymo laikotarpį: nuo 2025-12-05 iki 2025-12-15 dienos imtinai.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Tiekėjų pašalinimo pagrindai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede. Su pasiūlymu teikiamas EBVPD specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą

4.2. Šiame punkte nustatyta tvarka perkančioji organizacija tikrins tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą. Tiekėjas ir subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas pagrįsdamas atitikimą pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams (jei taikomi), turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainę  https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.

4.3. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. Perkančioji organizacija netikrina subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų.

4.4. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

4.5. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

4.6. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“ Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

4.7. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

4.7.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

4.7.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

4.8. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

4.8.1. priesaikos deklaracija;

4.8.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

4.9. Tiekėjams nenustatomi kvalifikaciniai reikalavimai.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 7-8 prieduose. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo

    - techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą;

6.1.10. užpildyta deklaracija dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms pirkimo sąlygų 7-8 priede;

6.1.11. kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

6.4. Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visus pirkimo sąlygų, įskaitant pirkimo sutarties projektą, reikalavimus. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) be PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos neįskaitant PVM.

  - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 3 mėnesius nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS ir praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams.

  - Tiekėjas pasiūlymo formoje turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo kreiptis į tiekėją, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad pasiūlymas yra nekonfidencialus.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Susipažinimas su pasiūlymais. Pasiūlymų vertinimas

9.1. Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks 30 min. po CVP IS nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

9.2. Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

9.3. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį, taikant pasiūlymo vertinimo kriterijus ir tvarką, nurodytą pirkimo sąlygų priede specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas daugiausiai balų surinkęs pasiūlymas.

9.4. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik vienas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: Užpildyta pasiūlymo forma. (5 priedas).

- Sutarties sudarymas

10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų priede 9 „Sutarties projektas“.

- Kitos sąlygos

Priedai:

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | Likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų. 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų  2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Kompiuterizuota invertuoto konfokalinio mikroskopo sistema (toliau – sistema), sistemos pristatymas, surinkimas/sumontavimas, suderinimas, paruošimas darbui, išbandymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti ir reikalaujamų dokumentų pateikimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Kiekis: 1 kompl.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO VIETA

Santariškių g. 5, Vilnius

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Bendrieji sistemos reikalavimai

4.1. Ne mažiau šešių iškraipymus koreguojančių objektyvų, iš jų: Be imersijos: 1. Padidinimas 5x, skaitmeninė diafragma (angl. NA) ≥ 0,16, laisvas darbinis atstumas (angl. free working distance ≥ 18 mm) 2. Padidinimas 10x, skaitmeninė diafragma (angl. NA) ≥ 0,3, laisvas darbinis atstumas (angl. free working distance ≥ 4 mm) 3. Padidinimas 20x, skaitmeninė diafragma (angl. NA) ≥ 0,6, laisvas darbinis atstumas (angl. free working distance ≥ 1.0 mm) 4. Padidinimas 20x, skaitmeninė diafragma (angl. NA) ≥ 0,8, laisvas darbinis atstumas (angl. free working distance ≥ 0.5 mm) Su vandens imersija: 5. Padidinimas 40x, skaitmeninė diafragma (angl. NA) ≥1,2, laisvas darbinis atstumas (angl. free working distance ≥ 0.25 mm) Su aliejaus imersija: 6. Padidinimas 63x, skaitmeninė diafragma (angl. NA) ≥1,4, laisvas darbinis atstumas (angl. free working distance ≥ 0.18 mm)

4.2. Sistema turi būti aprūpinta automatine vandens imersijos funkcija objektyvams

4.3. Sistema privalo turėti motorizuotą skenavimo staliuką su tokiais parametrais: - Judėjimo diapazonas ne mažiau 120 x 95 mm - Greitis ne mažiau 45 mm/s Rezoliucija ne mažiau 0,1 µm

4.4. LED šviesos šaltinis apimantis ne mažiau 7 sužadinimo bangų ilgių: - 390 nm ±10 nm - 430 nm ±10 nm - 465 nm ±10 nm - 560 nm ±10 nm - 595 nm ±10 nm - 635 nm ±10 nm - 740 nm ±10 nm

4.5. Į sistemos komplektą turi būti įtraukti emisijos filtrai, atitinkantys sužadinimo bangos ilgius (p. 5)

4.6. Sistema privalo turėti motorizuotą filtrų ratą (ne mažiau 6 pozicijų) ir motorizuotą užsklandą, kad būtų galima uždengti sužadinimo šviesą po sekimo (angl., tracking) ir taip apsaugoti mėginį.

4.7. Sistemoje turi būti įdiegta didelio greičio sCMOS ar lygiavertės technologijos kamera: - Jutiklio dydis ne mažiau 20 mm - Aktyvus plotas ne mažiau 2300 x 2300 pikselių - Kvantinis efektyvumas ≥ 90% - Greitis ne mažiau 500 kadrų per sekundę viso kadro režimu

4.8. Sistema turi palaikyti mėginių aplinkos kontrolę: - Temperatūros valdymas bent iki 37°C su ne mažesniu negu 0,1 °C tikslumu; - CO₂ koncentracija reguliuojama ne siauriau kaip nuo 1 iki 5%, valdymo tikslumas ne mažiau ±0,2%; - O₂ valdymo diapazonas ne siauresnis negu 0–21% tūrio su ne mažesniu negu 0,2% tikslumu.

4.9. Sistema privalo turėti aparatinės įrangos pagrindu veikiančią fokusavimo stabilizaciją ilgalaikiam vaizdavimui: - Įrenginys turi stebėti ir palaikyti atstumą tarp objektyvo ir dengiamojo stiklelio su stabilizavimo dažniu ne mažesniu negu 20 Hz.

4.10. Sistema turi būti sukomplektuota taip, kad būtų atspari vibracijoms (vibracijų slopinimas oru arba analogiška pagal funkcionalumą technologija)

4.11. Sistema turi būti kompiuterizuota su įdiegta specializuota sistemos valdymo programine įranga ir užtikrinti nurodytų techninių parametrų sistemos darbą bei palaikyti šias vaizdavimo funkcijas: - daugiakanalis vaizdavimas - laiko eiga (angl., time lapse) - Z stack - didelio matymo lauko įrašymas - automatizuotas kelių pozicijų įrašymas Sistemos programinė įranga turi suteikti galimybę sujungti vaizdus, gautus vieno vaizdavimo seanso metu, stebėti, iš kur kiekvienas vaizdas yra gautas ir pereiti tarp apžvalgos ir detalaus mėginio vaizdo. Sistemos garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu programinė įranga turi būti pilnai funkcionali ir neribotai naudotina (perpetual license), be būtinybės mokėti už naudojimosi teisės pratęsimą ar licencijos atnaujinimą. Tiekėjas turi užtikrinti, kad: - Programinė įranga bus teisiškai naudojama neribotą laiką (neterminuota licencija). - Po garantinio laikotarpio programinė įranga ir toliau veiks visa apimtimi pagal pirminį funkcionalumą. - Nebus reikalaujama papildomų mokesčių ar sutarčių pratęsimų, kad programinė įranga ir toliau veiktų.

4.12. Sistemos programinė įranga privalo turėti dirbtinio intelekto (AI) vedlį.

Specialūs konfokaliniai reikalavimai

4.13. Sistemoje turi būti ne mažiau 4 nepriklausomų ir vienu metu veikiančių lazerių sužadinimo linijų arba lygiavertė integruota technologija leidžiantį pasiekti analogišką funkcionalumą: - 410 nm ±10 nm - 490 nm ±10 nm - 555 nm ±10 nm - 635 nm ±10 nm

4.14. Sistemos skenavimo greitis ne mažiau 12 kadrų per sekundę su ne mažesne negu 512x512 pikselių rezoliucija, dvikryptis režimas)

4.15. Sistema turi suteikti galimybę pasukti mėginio vaizdą bet kuria kryptimi bei pastumti jį horizontaliai ar vertikaliai, kad būtų galima tiksliai nustatyti skenavimo vietą: - Skenavimo lauko pasukimas ne mažesnis negu 300°, minimalus žingsnis <0,5°

4.16. Sistema turi užtikrinti, kad vaizdų gavimas būtų atliekamas su vienodu pikselio skenavimo laiku, tokiu būdu užtikrinant sąlygas kiekybinei gautų vaizdų analizei.

4.17. Sistemos skiriamoji geba turi būti ne mažiau 8000 x 8000 pikselių ir laisvai reguliuojama vartotojo

4.18. Sistemos detektorių blokas privalo turėti ne mažiau trijų detektorių: - Bent vieno detektoriaus kvantinis efektyvumas, QE ≥ 45% - Bent dviejų detektorių kvantinis efektyvumas, QE ≥ 20%

4.19. Sistema turi gebėti vaizduoti persidengiančius fluoroforus, atskiriant juos (be kryžminio signalo), naudojant spektrinį metodą, pagrįstą etaloniniais spektrais arba naudojant analogišką pagal funkcionalumą technologiją: - Spektrinės detekcijos diapazonas ne siauresnis negu 380–700 nm su galimybe išplėsti ateityje

4.20. Sistema turi turėti programine įranga arba kita technologija pagrįstą superrezoliucinį vaizdavimą su bent 120 nm rezoliucija (angl. lateral resolution).

4.21. Sistema turi gebėti atlikti rastrinio vaizdavimo (kryžminės) koreliacijos spektroskopiją (angl., Raster Imaging (Cross-) Correlation Spectroscopy) su spektriniu daugiakanalinių vaizdų atskyrimu ir lambda skenavimu arba analogišką pagal funkcionalumą technologiją, kad būtų galima atlikti analizę be signalų persidengimo.

Plėtros ir/ar atnaujinimo reikalavimai

Sistema turi būti paruošta techniniam atnaujinimui ateityje:

4.22. Superrezoliucinis komponentas/modulis, leidžiantis pasiekti superrezoliuciją (angl. lateral resolution) < 100 nm

4.23. Papildomas šviesos šaltinis su sužadinimo bangos ilgiu: - 340 nm ± 10 nm

4.24. Turi būti galimybė ateityje papildyti sistemą turinio vaizdavimo (angl. volumetric imaging) kamera / detektoriumi.

4.25. Galimybė praplėsti spektrinės detekcijos langą iki bent 900 nm.

- 5. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

Tiekėjas turi prekes pristatyti, suinstaliuoti, paruošti darbui ir apmokyti pirkėjo darbuotojus dirbti (sistemos įvadiniai mokymai ne mažiau 4 akad. val.) ne anksčiau kaip 2025-12-05 ir ne vėliau kaip iki 2025-12-15 dienos.

- 6. GARANTIJA IR GARANTINIŲ TRŪKUMŲ ŠALINIMO TERMINAI

Garantija: Mažiausiai 12 mėn. garantija visoms dalims ir darbams. Garantinis terminas taikomas po prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

7. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Perkančioji organizacija taiko Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1- 508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (4.4.4 p. pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus) 1. Pakuotės reikalavimai. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai pateikiami pristatant Įrangą sutarties vykdymo metu: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 2. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, trumpiausiais galimais maršrutais. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui gali būti taikoma bauda.

8. KARTU SU TIEKIAMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Tiekėjas privalo pateikti vartotojo instrukciją anglų ar lietuvių kalbomis.

9. PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Techninės specifikacijos reikalavimų palyginamoji lentelė

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus ir ar nuorodas į kitus šaltinius, kur patvirtinama siūlomos techninės įrangos charakteristika ir/ar technologija ir jų atitikimas reikalavimams. Dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Jeigu tai neįmanoma, tiekėjas turi nurodyti tikslią vietą teikiamame šaltinyje, kur būtų aprašoma/patvirtinama atitinkama charakteristika. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompiuterizuota invertuoto konfokalinio mikroskopo sistema | (Pavadinimas, modelis, gamintojas) |  |
|  | Bendrieji sistemos reikalavimai |  |  |
|  | 4.1. Ne mažiau šešių iškraipymus koreguojančių objektyvų, iš jų: |  |  |
|  | Be imersijos: |  |  |
|  | 1. Padidinimas 5x, skaitmeninė diafragma (angl. NA) ≥ 0,16, laisvas darbinis atstumas (angl. free working distance ≥ 18 mm) |  |  |
|  | 2. Padidinimas 10x, skaitmeninė diafragma (angl. NA) ≥ 0,3, laisvas darbinis atstumas (angl. free working distance ≥ 4 mm) |  |  |
|  | 3. Padidinimas 20x, skaitmeninė diafragma (angl. NA) ≥ 0,6, laisvas darbinis atstumas (angl. free working distance ≥ 1.0 mm) |  |  |
|  | 4. Padidinimas 20x, skaitmeninė diafragma (angl. NA) ≥ 0,8, laisvas darbinis atstumas (angl. free working distance ≥ 0.5 mm) |  |  |
|  | Su vandens imersija: |  |  |
|  | 5. Padidinimas 40x, skaitmeninė diafragma (angl. NA) ≥1,2, laisvas darbinis atstumas (angl. free working distance ≥ 0.25 mm) |  |  |
|  | Su aliejaus imersija: |  |  |
|  | 6. Padidinimas 63x, skaitmeninė diafragma (angl. NA) ≥1,4, laisvas darbinis atstumas (angl. free working distance ≥ 0.18 mm) |  |  |
|  | 4.2. Sistema turi būti aprūpinta automatine vandens imersijos funkcija objektyvams |  |  |
|  | 4.3. Sistema privalo turėti motorizuotą skenavimo staliuką su tokiais parametrais: •Judėjimo diapazonas ne mažiau 120 x 95 mm •Greitis ne mažiau 45 mm/s Rezoliucija ne mažiau 0,1 µm |  |  |
|  | 4.4. LED šviesos šaltinis apimantis ne mažiau 7 sužadinimo bangų ilgių: •390 nm ±10 nm •430 nm ±10 nm •465 nm ±10 nm •560 nm ±10 nm •595 nm ±10 nm •635 nm ±10 nm •740 nm ±10 nm |  |  |
|  | 4.5. Į sistemos komplektą turi būti įtraukti emisijos filtrai, atitinkantys sužadinimo bangos ilgius (p. 5) |  |  |
|  | 4.6. Sistema privalo turėti motorizuotą filtrų ratą (ne mažiau 6 pozicijų) ir motorizuotą užsklandą, kad būtų galima uždengti sužadinimo šviesą po sekimo (angl., tracking) ir taip apsaugoti mėginį. |  |  |
|  | 4.7. Sistemoje turi būti įdiegta didelio greičio sCMOS ar lygiavertės technologijos kamera: •Jutiklio dydis ne mažiau 20 mm •Aktyvus plotas ne mažiau 2300 x 2300 pikselių •Kvantinis efektyvumas ≥ 90% •Greitis ne mažiau 500 kadrų per sekundę viso kadro režimu |  |  |
|  | 4.8. Sistema turi palaikyti mėginių aplinkos kontrolę: •Temperatūros valdymas bent iki 37°C su ne mažesniu negu 0,1 °C tikslumu; •CO₂ koncentracija reguliuojama ne siauriau kaip nuo 1 iki 5%, valdymo tikslumas ne mažiau ±0,2%; •O₂ valdymo diapazonas ne siauresnis negu 0–21% tūrio su ne mažesniu negu 0,2% tikslumu. |  |  |
|  | 4.9. Sistema privalo turėti aparatinės įrangos pagrindu veikiančią fokusavimo stabilizaciją ilgalaikiam vaizdavimui: •Įrenginys turi stebėti ir palaikyti atstumą tarp objektyvo ir dengiamojo stiklelio su stabilizavimo dažniu ne mažesniu negu 20 Hz. |  |  |
|  | 4.10. Sistema turi būti sukomplektuota taip, kad būtų atspari vibracijoms (vibracijų slopinimas oru arba analogiška pagal funkcionalumą technologija) |  |  |
|  | 4.11. Sistema turi būti kompiuterizuota su įdiegta specializuota sistemos valdymo programine įranga ir užtikrinti nurodytų techninių parametrų sistemos darbą bei palaikyti šias vaizdavimo funkcijas: •daugiakanalis vaizdavimas •laiko eiga (angl., time lapse) •Z stack •didelio matymo lauko įrašymas •automatizuotas kelių pozicijų įrašymas Sistemos programinė įranga turi suteikti galimybę sujungti vaizdus, gautus vieno vaizdavimo seanso metu, stebėti, iš kur kiekvienas vaizdas yra gautas ir pereiti tarp apžvalgos ir detalaus mėginio vaizdo. Sistemos garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu programinė įranga turi būti pilnai funkcionali ir neribotai naudotina (perpetual license), be būtinybės mokėti už naudojimosi teisės pratęsimą ar licencijos atnaujinimą. Tiekėjas turi užtikrinti, kad: •Programinė įranga bus teisiškai naudojama neribotą laiką (neterminuota licencija). •Po garantinio laikotarpio programinė įranga ir toliau veiks visa apimtimi pagal pirminį funkcionalumą. •Nebus reikalaujama papildomų mokesčių ar sutarčių pratęsimų, kad programinė įranga ir toliau veiktų. |  |  |
|  | 4.12. Sistemos programinė įranga privalo turėti dirbtinio intelekto (AI) vedlį. |  |  |
|  | Specialūs konfokaliniai reikalavimai |  |  |
|  | 4.13. Sistemoje turi būti ne mažiau 4 nepriklausomų ir vienu metu veikiančių lazerių sužadinimo linijų arba lygiavertė integruota technologija leidžiantį pasiekti analogišką funkcionalumą: •410 nm ±10 nm •490 nm ±10 nm •555 nm ±10 nm •635 nm ±10 nm |  |  |
|  | 4.14. Sistemos skenavimo greitis ne mažiau 12 kadrų per sekundę su ne mažesne negu 512x512 pikselių rezoliucija, dvikryptis režimas) |  |  |
|  | 4.15. Sistema turi suteikti galimybę pasukti mėginio vaizdą bet kuria kryptimi bei pastumti jį horizontaliai ar vertikaliai, kad būtų galima tiksliai nustatyti skenavimo vietą: •Skenavimo lauko pasukimas ne mažesnis negu 300°, minimalus žingsnis <0,5° |  |  |
|  | 4.16. Sistema turi užtikrinti, kad vaizdų gavimas būtų atliekamas su vienodu pikselio skenavimo laiku, tokiu būdu užtikrinant sąlygas kiekybinei gautų vaizdų analizei. |  |  |
|  | 4.17. Sistemos skiriamoji geba turi būti ne mažiau 8000 x 8000 pikselių ir laisvai reguliuojama vartotojo |  |  |
|  | 4.18. Sistemos detektorių blokas privalo turėti ne mažiau trijų detektorių: •Bent vieno detektoriaus kvantinis efektyvumas, QE ≥ 45% •Bent dviejų detektorių kvantinis efektyvumas, QE ≥ 20% |  |  |
|  | 4.19. Sistema turi gebėti vaizduoti persidengiančius fluoroforus, atskiriant juos (be kryžminio signalo), naudojant spektrinį metodą, pagrįstą etaloniniais spektrais arba naudojant analogišką pagal funkcionalumą technologiją: •Spektrinės detekcijos diapazonas ne siauresnis negu 380–700 nm su galimybe išplėsti ateityje |  |  |
|  | 4.20. Sistema turi turėti programine įranga arba kita technologija pagrįstą superrezoliucinį vaizdavimą su bent 120 nm rezoliucija (angl. lateral resolution). |  |  |
|  | 4.21. Sistema turi gebėti atlikti rastrinio vaizdavimo (kryžminės) koreliacijos spektroskopiją (angl., Raster Imaging (Cross-) Correlation Spectroscopy) su spektriniu daugiakanalinių vaizdų atskyrimu ir lambda skenavimu arba analogišką pagal funkcionalumą technologiją, kad būtų galima atlikti analizę be signalų persidengimo. |  |  |
|  | Plėtros ir/ar atnaujinimo reikalavimai |  |  |
|  | Sistema turi būti paruošta techniniam atnaujinimui ateityje: |  |  |
|  | 4.22. Superrezoliucinis komponentas/modulis, leidžiantis pasiekti superrezoliuciją (angl. lateral resolution) < 100 nm |  |  |
|  | 4.23. Papildomas šviesos šaltinis su sužadinimo bangos ilgiu: •340 nm ± 10 nm |  |  |
|  | 4.24. Turi būti galimybė ateityje papildyti sistemą turinio vaizdavimo (angl. volumetric imaging) kamera / detektoriumi. |  |  |
|  | 4.25. Galimybė praplėsti spektrinės detekcijos langą iki bent 900 nm. |  |  |
|  | Tiekėjas turi prekes pristatyti, suinstaliuoti, paruošti darbui ir apmokyti pirkėjo darbuotojus dirbti (sistemos įvadiniai mokymai ne mažiau 4 akad. val.) ne anksčiau kaip 2025-12-05 ir ne vėliau kaip iki 2025-12-15 dienos. |  |  |
|  | Garantija: Mažiausiai 12 mėn. garantija visoms dalims ir darbams. Garantinis terminas taikomas po prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
|  | Perkančioji organizacija taiko Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1- 508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (4.4.4 p. pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus) 1. Pakuotės reikalavimai. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai pateikiami pristatant Įrangą sutarties vykdymo metu: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 2. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, trumpiausiais galimais maršrutais. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui gali būti taikoma bauda. |  |  |
|  | Tiekėjas privalo pateikti vartotojo instrukciją anglų ar lietuvių kalbomis. |  |  |

SVARBU: Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus ir ar nuorodas į kitus šaltinius, kur patvirtinama siūlomos techninės įrangos charakteristika ir/ar technologija ir jų atitikimas reikalavimams. Dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Jeigu tai neįmanoma, tiekėjas turi nurodyti tikslią vietą teikiamame šaltinyje, kur būtų aprašoma/patvirtinama atitinkama charakteristika.

pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus), per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2024-11-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2024-11-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2024-11-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba šio straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2024-11-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2024-11-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2024-11-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2024-11-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2024-11-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2024-11-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

KOMPIUTERIZUOTOS INVERTUOTO KONFOKALINIO MIKROSKOPO SISTEMOS PIRKIMO  PASIŪLYMAS

____________Nr.______

(Data)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Subtiekėjas Nr.1 |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais pirkimo reikalavimais, nustatytais Kompiuterizuotos invertuoto konfokalinio mikroskopo sistemos pirkimo sąlygose.

Mes siūlome:

| Kompiuterizuotos invertuoto konfokalinio mikroskopo sistemos kaina (C) | Kompl. | Įrašyti kainą be PVM |
| --- | --- | --- |
| Garantinis laikotarpis. Tiekėjo siūlomai įrangai (įskaitant jos sudėtines / komplektuojamas dalis / montavimo paslaugas) suteikiamas papildomas garantinis terminas, viršijantis minimalų Techninėje specifikacijoje nustatytą 12 mėnesių garantinį laikotarpį. (T) | Kompl. | Pažymėti papildomą mėnesių skaičių vertinimui ☐ 0 mėnesių ☐ 10 mėnesių ☐ 12 mėnesių ☐ 15 mėnesių ☐ 24 mėnesiai ☐ 36 mėnesiai |

PASTABOS:

1. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos pirkimo vykdymo išlaidos, susijusios su prekėmis ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.  Prekių kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.

2. Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nurodyto laiką.

3. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas  turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus ir ar nuorodas į kitus šaltinius, kur patvirtinama siūlomos techninės įrangos charakteristika ir/ar technologija ir jų atitikimas reikalavimams. Dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Jeigu tai neįmanoma, tiekėjas turi nurodyti tikslią vietą teikiamame šaltinyje, kur būtų aprašoma/patvirtinama atitinkama charakteristika.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1.PO ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Laimėjusiu pripažįstamas tas Tiekėjas, kurio pasiūlymas įvertintas didžiausiu balu.

1.Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos vertinimo kriterijus:

Pasiūlymų vertinimo kriterijai: Vertinimo kriterijai; Kriterijaus lyginamasis svoris. Kaina (C); X=75. Prekių papildomas garantinis terminas (T); Y=25. - Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir prekėms suteikto papildomo garantinio termino kriterijų T balus: S = C + T - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X): Kainos (C) balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio. - Prekėms suteikto papildomo garantinio termino (T) balai apskaičiuojami vertinant Tiekėjo papildomai suteikto garantinio termino (Tp) ir privalomo suteikti garantinio termino laikotarpio (12 mėn) santykį padauginant iš šio kriterijaus lyginamojo svorio Y: T=Tp12 × Y - Tuo atveju, jei vertinant pasiūlymus daugiausiai balų surinkusio (-io) dalyvio (-ių) pasiūlymas (-ai) atmetamas (-i), kitų dalyvių surinkti ekonominio naudingumo balai neperskaičiuojami. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, _____________________________________________________________________________________,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_________________________________________  ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) __________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

___________

(Sudarymo vieta)

Aš, ___________________________________________________________________________________________,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) ___________________________________________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“

KOMPIUTERIZUOTOS INVERTUOTO KONFOKALINIO MIKROSKOPO SISTEMOS PIRKIMO SUTARTIS

20____-____-____ Nr. _____________

Vilnius

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras toliau šiame tekste vadinamas Užsakovu, atstovaujamas direktorės.............., veikiančios pagal įstaigos įstatus,

ir

_____ „___________________“, toliau šiame tekste vadinama Tiekėju, atstovaujama ____________________, veikiančio pagal ___________________, toliau kartu vadinami „Šalimis,” o kiekviena atskirai – „Šalimi,” sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaryta vadovaujantis viešojo pirkimo, vykdyto atviro konkurso būdu (skelbto 202_ __________ m. ________ d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (pirkimo numeris __________)) (toliau – Pirkimas), rezultatais.

BVPŽ kodas: 38510000-3 (Mikroskopai).

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Pirkimo sutartyje naudojamos sąvokos:

    - Įranga – Tiekėjo pagal Sutartį tiekiama nauja, nenaudota kompiuterizuota invertuoto konfokalinio mikroskopo sistema, sistemos pristatymas, surinkimas/sumontavimas, suderinimas, paruošiamas darbui, išbandymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti ir reikalaujamų dokumentų pateikimas adresu Santariškių 5, Vilnius, atitinkanti Techninėje specifikacijoje ir Tiekėjo pasiūlyme nustatytus reikalavimus;

    - Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti Įrangai ir susijusioms paslaugoms taikomi reikalavimai;

    - Sutarties vertė – Tiekėjo pasiūlyme nurodyta Įrangos kaina be pridėtinės vertės mokesčio (PVM);

    - Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas.

- SUTARTIES DALYKAS

  - Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja pilnai sukomplektuotą Įrangą pristatyti, ir suteikti kitas susijusias paslaugas (t.y. Įrangos sistemos pristatymas, surinkimas/sumontavimas, suderinimas, paruošiamas darbui, išbandymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti ir reikalaujamų dokumentų pateikimas) ir perduoti Įrangą [įrašyti Įrangos pavadinimą ir (ar) modelį], o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje numatytiems reikalavimams atitinkančią Įrangą priimti ir sumokėti už ją Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

- ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  - Tiekėjas įsipareigoja:

    - užtikrinti, kad Įranga būtų nauja, nenaudota, kokybiška ir atitiktų Sutarties priede Nr. 1 nurodytą Techninę specifikaciją ir Sutarties priede Nr. 2 nurodytą Tiekėjo pasiūlymą;

    - Techninėje specifikacijoje nustatytais atvejais, tvarka ir terminais iki Įrangos perdavimo –priėmimo akto pasirašymo pristatytą Įrangą, surinkti/sumontuoti, suderinti, paruošti darbui, išbandyti, apmokyti perkančiosios organizacijos personalą  dirbti, pateikti sistemos eksploatacinius ir kt. dokumentus.

    - sudaryti Užsakovui galimybę pristatytą, sumontuotą ir (arba) įdiegtą Įrangą patikrinti, įsitikinti jos tinkamumu bei atitikimu Techninei specifikacijai;

    - be raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokiu atveju atsakyti už visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;

    - iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui pristatyti ir (ar) sumontuoti, įdiegti Įrangą Sutartyje nustatytais terminais;

    - Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

    - Tinkamai vykdyti kitus Sutartyje numatytus Tiekėjo bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose įsipareigojimus;

    - bendradarbiauti su Užsakovu ir neatlygintinai konsultuoti jį visais su Sutarties vykdymu susijusiais klausimais;

    - kartu su Įranga perduoti Užsakovui visą būtiną dokumentaciją;

    - suteikti Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis/ montavimo paslaugas) ne trumpesnį nei 12+..... mėnesių garantijos laikotarpį. Tiekėjas privalo savo sąskaita pašalinti visus garantinio termino metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės. Garantinis terminas taikomas nuo Įrangos perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos;

    - garantuoti nemokamą nekokybiškos Įrangos ar jos dalių remontą (ar pakeitimą tuo atveju, jei Įrangos remontas negalimas) garantinio laikotarpio metu;

    - nekeisti Sutartyje nurodyto subtiekėjo be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

    - nekeisti Tiekėjo pasiūlyme nurodyto Sutarties vykdymui pasitelkto specialisto (darbuotojo) ir ūkio subjekto (ar jo darbuotojo), kurio pajėgumais tiekėjas remiasi ir kuriam, jei taikoma Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai, be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

    - užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys, įskaitant ir pasitelkiamą (-us) subtiekėją (-us) (jeigu pasitelkiamas) bei ūkio subjektą (-us), kurio (-ių) pajėgumais Tiekėjas remiasi, neatsižvelgiant į tai, ar Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla buvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi. Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys.

  - Tiekėjas turi teisę:

    - gauti visą informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties vykdymui;

    - sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti šiuos subtiekėjus: [pavadinimas (-ai), kodas (-ai)]. Sutartyje nurodyti subtiekėjai gali būti keičiami ar nauji subtiekėjai pasitelkiami Sutarties 9.2 punkte nustatyta tvarka;

    - Tiekėjas turi visas Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - sudaryti visas būtinas sąlygas Tiekėjui pristatyti ir sumontuoti Sutartyje nurodytą Įrangą, jei tokių sąlygų sudarymas išskirtinai priklauso nuo Užsakovo;

    - priimdamas Įrangą ją patikrinti ir įsitikinti, kad pristatoma Įranga atitinka Sutarties ir jos priedų reikalavimus ir įforminti patikrinimo rezultatus Sutartyje nustatyta tvarka;

    - už tinkamai ir kokybiškai pristatytą Įrangą laiku atsiskaityti su Tiekėju Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

    - suteikti Tiekėjui visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;

    - vykdyti kitus Sutartyje nustatytus Užsakovui įsipareigojimus ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

  - Užsakovas turi teisę:

    - nepriimti Įrangos neatitinkančios Tiekėjo pasiūlyme ar Sutarties priede Nr. 1 nurodytos Techninės specifikacijos reikalavimų;

    - prašyti Tiekėjo pateikti visus Įrangos atitikimą Sutarties priede Nr. 1 nurodytai Techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus.

- ĮRANGOS PRISTATYMAS IR PRIĖMIMAS

  - Tiekėjas turi Įrangą pristatyti, suinstaliuoti, paruošti darbui ir apmokyti pirkėjo darbuotojus dirbti (sistemos įvadiniai mokymai ne mažiau 4 akad. val.) ne anksčiau kaip 2025-12-05 ir ne vėliau kaip iki 2025-12-15 dienos.

  - Įrangos pristatymo vieta: VMTI Inovatyvios medicinos centras, Santariškių 5, Vilnius, Lietuva.

  - Iki Įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Įrangos atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui.

  - Tiekėjas pasirūpina, kad Įranga būtų pristatyta ir sumontuotą į Užsakovo nurodytą priėmimo vietą, suderinus su Užsakovu, kad pastarasis galėtų Įrangą patikrinti, įsitikinti jo tinkamumu ir pasirašyti Įrangos perdavimo – priėmimo aktą.

  - Užsakovas pasirašo priėmimo-perdavimo aktą, kurį pateikia Tiekėjas, jei Įranga atitinka Sutarties reikalavimus. Tiekėjas perduodamas Įrangą garantuoja, kad ji atitinka Sutarties priede Nr. 1 nustatytos Techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo Įrangos atsitiktinio praradimo rizika tenka Užsakovui.

- KAINA IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS

  - Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su perskaičiavimu kainodara.

  - Sutarties kaina  –......................Eur be PVM, PVM – ................. Eur, bendra Sutarties kaina su PVM – ............................. Eur.

  - Šalys susitaria, kad už pristatytą Įrangą Užsakovas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu pasikeitusių mokesčių tarifų perskaičiuojama tokia tvarka:

    - mokesčio tarifas, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Dėl kitų mokesčių pasikeitimo Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;

    - perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas PVM tarifas;

    - perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas nesuteiktoms prekėms / paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

    - Sutarties kainos pakeitimas dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

    - perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas PVM tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

  - Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais nebus atliekamas.

  - Atsiskaitymo valiuta – eurai. Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, atsiskaitymai vykdomi apmokėjimo dienos kursu oficialia valiuta.

5.7. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos sąskaitų administravimo bendrąja administravimo sistema SABIS. (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/ ). IMC elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi sistemos „SABIS“ priemonėmis. Išlaidas, susijusias su atsiskaitymo dokumentų pateikimo per sistemą „SABIS“ apmoka Teikėjas.

- GARANTINIO APTARNAVIMO SĄLYGOS

  - Tiekėjas įsipareigoja Įrangai suteikti Sutarties 3.1.10 punkte nurodytą garantiją. Tiekėjas privalo savo sąskaita pašalinti visus garantinio termino metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės.

  - Garantinis terminas taikomas nuo Įrangos perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.

- ATSAKOMYBĖ

  - Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

  - Jei Tiekėjas dėl savo kaltės, nepristato Įrangos, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos be PVM už kiekvieną termino praleidimo dieną.

  - Be pateisinamų priežasčių per Sutartyje nustatytą terminą Užsakovui nesumokėjus už pristatytą Įrangą, Tiekėjas gali raštu pareikalauti mokėti 0,02% dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos be PVM už kiekvieną termino praleidimo dieną.

  - Delspinigių/baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

  - Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui.

- NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

  - Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

## 8.1.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” patvirtintų taisyklių nuostatos;

## 8.1.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.

  - Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

  - Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

  - Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau negu 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams.

- SUTARTIES PAKEITIMAI

  - Sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali keisti Sutartyje nurodytus ir (ar) pasitelkti naujus subtiekėjus. Keičiamojo ar naujai pasitelkiamo subtiekėjo kvalifikacija turi būti pakankama Sutarties užduoties įvykdymui, keičiamasis ir (ar) naujai pasitelkiamas subtiekėjas turi neturėti pašalinimo pagrindų, jei buvo taikomi. Apie keičiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekėjus Tiekėjas turi informuoti Užsakovą raštu nurodant subtiekėjo keitimo priežastis ir gauti Užsakovo rašytinį sutikimą.

  - Nustačius viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus Tiekėjo pasitelkto subtiekėjo pašalinimo pagrindus, jei buvo taikomi, Užsakovas reikalauja Tiekėjo per protingą terminą tokį subtiekėją pakeisti kitu.

  - Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nuostatomis

  - Visi Sutarties pakeitimai įforminami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu.

- SUTARTIES GALIOJIMAS

  - Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Sutarties Šalims. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo t. y. (iki Įrangos pristatymo ir priėmimo dienos t.y. - ne anksčiau kaip 2025-12-05 ir ne vėliau kaip iki 2025-12-15 dienos), bet jos maksimalus terminas negali būti ilgesnis kaip iki 2026-01-14 (t. y. įskaičiuotas atsiskaitymas tarp Šalių pagal Sutarties 5.3 punktą).

  - Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių susitarimu.

  - Užsakovas  turi teisę, įspėjęs kitą Šalį prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Tiekėjui nepristačius sutartyje nurodytos Įrangos, ilgiau kaip 30 dienų yra laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

  - Tiekėjas turi teisę raštišku pranešimu nutraukti Sutartį įspėjęs Užsakovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kai Užsakovas daugiau nei 30 (trisdešimt) darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

  - Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal Sutartį.

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

  - Papildomos Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės netaikomos.

- SUTARČIAI TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

  - Šalys susitaria, kad visi Sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

  - Visus Užsakovo ir Tiekėjo ginčus, kylančius iš Sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto paštu, el. paštu, faksu ar asmeniškai Sutarties Šalių Sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data.

  - Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimties) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

  - Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  - Tiekėjas Sutarties vykdymo metu įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų:

## 13.3.1. Pakuotės reikalavimai. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai pateikiami pristatant Įrangą sutarties vykdymo metu: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

## 13.3.2. Perkančioji organizacija taiko Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1- 508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (4.4.4 p. pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus) 1. Pakuotės reikalavimai. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai pateikiami pristatant Įrangą sutarties vykdymo metu: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 2. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, trumpiausiais galimais maršrutais. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui gali būti taikoma 50,00 Eur bauda.

## 13.4. Šalys supranta ir patvirtina, kad Sutarties ir Sutarties priedų sąlygos nelaikomos konfidencialia informacija. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba turi būti atskleista įstatymų numatytais atvejais.

## 13.5. Už Sutarties tinkamą vykdymą Tiekėjas skiria atsakingu ________________, telefono numeris _______, elektroninio pašto adresas ______________.

## 13.6. Už Sutarties tinkamą vykdymą (įskaitant teisę pasirašyti perdavimo – priėmimo aktą) Užsakovas skiria atsakingu _____________, telefono numeris ____________, elektroninio pašto adresas _________________.

## 13.7. Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, Užsakovas skiria atsakingu ________________, telefono numeris _______, elektroninio pašto adresas ______________.

## 13.8. Tiekėjas turi teisę keisti Sutarties 13.5 punkte nurodytą asmenį be Užsakovo raštiško sutikimo.

14. SUTARTIES PRIEDAI

14.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija.

14.2. Priedas Nr. 2 – Tiekėjo pasiūlymas

- ŠALIŲ REKVIZITAI

## UŽSAKOVAS	TIEKĖJAS

VšĮ Valstybinis mokslinių tyrimų institutas

Inovatyvios medicinos centras	________________

Santariškių 5, LT-084069, Vilnius	__________________, LT- __________

Įmonės kodas 302877556	____________________

PVM mokėtojo kodas LT100007301614	PVM mokėtojo kodas __________________

Tel. +370 	Tel. +370 _____________

Bankas SEB	Bankas

Sąskaita 	Sąskaita

Banko kodas 	Banko kodas

El. p.	El. p.

Direktorė

sutarties priedas Nr1

KOMPIUTERIZUOTOS INVERTUOTO KONFOKALINIO MIKROSKOPO SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.