PRIEMONĖMS AUTOMATIZUOTAM INSTRUMENTŲ PLOVIMUI, OPERACINIO LAUKO ANTISEPTIKUI SPALVOTAM, INDIKATORIAMS, STERILIZAVIMUI SKIRTOMS PRIEMONĖMS
ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. Priemonės automatizuotam instrumentų plovimui:
1.1.  Šarminis valiklis:
· veiklioji medžiaga – paviršiaus aktyviosios medžiagos;
· šarminis skystis, koncentrato   pH 10-13;
· tinkamas naudoti 35° - 60º C temperatūroje;
· silpnai putojantis;
· tinkamas plauti chirurginius instrumentus, intensyvios terapijos ir anesteziologinę įrangą;
· priemonės pavidalas – skystas koncentratas;
· preparato išeiga iki 10  ml/l;
· įpakavimas iki 5 l bakeliai.
Orientacinis poreikis: 5 000  ltr.

1.2. Neutralizatorius:
· pagrindinė veiklioji medžiaga – rūgštis, koncentrato pH 1-2;
· be fosfatų, formaldehido, be paviršių veikiančių medžiagų;
· nepalieka apnašo, dėmių ant plaunamų paviršių;
· priemonės pavidalas: skystas koncentratas;
· preparato išeiga: 1-5 ml/l;
· įpakavimas: iki 5 l bakeliai.
Orientacinis poreikis: 1 600 ltr.

	Būtina pateikti: atitikties reglamento (ES) 2017/745 (MDR) deklaraciją, dokumentus, patvirtinančius kad priemonė skirta automatinėms instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinoms. 
1.1. ir 1.2. priemonės turi būti suderinamos. Biologiškai skaidžios sudedamosios dalys ir perdirbama pakuotė.

2. Operacinio lauko antiseptikas spalvotas 1 ltr:
· pagrindinė veiklioji medžiaga –alkoholiai (koncentracija 70% - 85%); 
· veikia bakterijas (įsk. MRSA), grybelius, virusus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· sudėtyje nėra jodo, fenolio, peroksido, rūgščių;
· spalvota dažanti medžiaga – tirpi vandenyje;
· lengvai išplaunamas iš operacinės skalbinių, nuvalomas nuo paviršių;
· paruoštas naudoti skystis;
· pateikti biocido autorizacijos liudijimą ir saugos duomenų lapus;
· talpa iki 1 ltr.
Orientacinis poreikis: 9 000 ltr.

3. Sterilizuojanti medžiaga H2O2 dujų plazmos sterilizatoriui:
· priemonė sterilizatoriui PlazMax 80;
· sterilizuojanti medžiaga: vandenilio peroksidas (H2O2);
· įpakavimas: plastikinis ar lygiavertės medžiagos talpa;
· talpa: sterilizuojančios medžiagos pakanka ≤ 7 ciklams;
· pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MPR) arba lygiavertį sertifikatą. 
Orientacinis poreikis: 70 vnt.


4. Indikatoriai biologiniai H2O2 dujų plazmos sterilizatoriui:
· ampulėje Geobacillus stearothermophilus bakterijos sporos, 105-106 sporinės populiacijos tankumo;
· rezultatas vertinamas po 24 val.;
· indikatorius atitinka LSTEN-11138-1 arba lygiaverčius standartus.
Orientacinis poreikis: 80 vnt.

5. Maišeliai instrumentų sterilizavimui garais  100 ± 10 x 200 ± 10 mm:
· skirtas vakuuminei garo sterilizacijai prie 1210-1340 C temperatūros, EO dujų sterilizacijai;
· su išoriniu indikatoriumi garui ir EO;
· su užrašais ant maišelio apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;
· dvigyslė arba trigyslė šoninio užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;
· atplėšimo metu maišelio plastiko ir popieriaus dalys išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;
· atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus);
· ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, išmatavimai, partijos numeris;  
· pakuotė iki 250 vnt.
Orientacinis poreikis: 10 000 vnt.

6. Maišeliai instrumentų sterilizavimui garais  100 ± 10 x 260 ± 10 mm:
· skirtas vakuuminei garo sterilizacijai prie 1210-1340 C temperatūros, EO dujų sterilizacijai;
· su išoriniu indikatoriumi garui ir EO;
· su užrašais ant maišelio apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;
· dvigyslė arba trigyslė šoninio užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;
· atplėšimo metu maišelio plastiko ir popieriaus dalys išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;
· atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus);
· ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, išmatavimai, partijos numeris;  
· pakuotė iki 250 vnt.
Orientacinis poreikis: 20 000 vnt.

7. Maišeliai instrumentų sterilizavimui garais  200 ± 10 x 350 ± 20 mm:
· skirtas vakuuminei garo sterilizacijai prie 1210-1340 C temperatūros, EO dujų sterilizacijai;
· su išoriniu indikatoriumi garui ir EO;
· su užrašais ant maišelio apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;
· dvigyslė arba trigyslė šoninio užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;
· atplėšimo metu maišelio plastiko ir popieriaus dalys išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;
· atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus);
· ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, išmatavimai, partijos numeris;  
· pakuotė iki 250 vnt.
Orientacinis poreikis: 35 000 vnt.





8. Maišeliai instrumentų sterilizavimui garais 300 ± 10 x 480 ± 30 mm:
· skirtas vakuuminei garo sterilizacijai prie 1210-1340 C temperatūros, EO dujų sterilizacijai;
· su išoriniu indikatoriumi garui ir EO;
· su užrašais ant maišelio apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;
· dvigyslė arba trigyslė šoninio užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;
· atplėšimo metu maišelio plastiko ir popieriaus dalys išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;
· atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus);
· ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, išmatavimai, partijos numeris;  
· pakuotė iki 250 vnt.
Orientacinis poreikis: 10 000 vnt.

9. Šepetėlis lanksčiai ertminei įrangai (endoskopams, bronchoskopams) valyti:
· daugkartinio naudojimo
· lankstus šepetėlis, skirtas valyti endoskopams ir bronchoskopams, pateikti tai patvirtinančius dokumentus;
· lanksčios dalies abu galai baigiasi nailoniniais ar lygiavertės medžiagos šereliais;
· viename šepetėlio gale šerelių dalies diametras 5 – 10 mm, kitame šepetėlio gale šerelių dalies ilgis 10 mm – 20 mm, diametras 5 mm ± 1 mm;
· bendras šepetėlio ilgis 250 cm ± 30 cm;
· plaunamas aukštoje temperatūroje automatinėse plovimo – dezinfekavimo mašinose, atsparus     cheminėms dezinfekcijos priemonėms.
Orientacinis poreikis: 80 vnt.



Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
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