## Lapas1
Priemonės automatizuotam instrumentų plovimui, operacinio lauko antiseptikas spalvotas, indikatoriai, sterilizavimui skirtos priemonės.
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Gamintojas/ katalogo numeris
1 |  | Priemonės automatizuotam instrumentų plovimui
1.1 | 33190000-8 | Šarminis valiklis | ltr | 5000
1.2 | 33190000-8 | Neutralizatorius | ltr | 1600
1-os pirkimo dalies kaina
2 | 33631600-8 | Operacinio lauko antiseptikas spalvotas 1 ltr | ltr | 9000
3 | 24315300-8 | Sterilizuojanti medžiaga H2O2 dujų plazmos sterilizatoriui | vnt | 70
4 | 33191000-5 | Indikatoriai biologiniai H2O2 dujų plazmos sterilizatoriui | vnt | 80
5 | 33198200-6 | Maišeliai instrumentų sterilizavimui garais 100+-10 x 200+-10 mm | vnt | 10000
6 | 33198200-6 | Maišeliai instrumentų sterilizavimui garais 100+-10 x 260+-10 mm | vnt | 20000
7 | 33198200-6 | Maišeliai instrumentų sterilizavimui garais 200+-10 x 350+-20 mm | vnt | 35000
8 | 33198200-6 | Maišeliai instrumentų sterilizavimui garais s 300+-10 x 480+-30 mm | vnt | 10000
9 | 33190000-8 | Šepetėlis lanksčiai ertminei įrangai (endoskopams, bronchoskopams) valyti | vnt. | 80