## Sheet1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1) Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti informaciją, įrodančią parduodamų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems Techninėje specifikacijoje, t. y. nuoroda į siūlomą prekę internetiniame tinklapyje ( teikiama nuoroda, ji turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba ar su vertimu į lietuvių kalbą.
PASTABA. Visi siūlomi automatiniai išjungėjai, srovės nuotekio rėlės, kirtikliai turi būti vieno gamintojo. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t. y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
1 pirkimo dalis. Instaliacija
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos prekės techninės charakteristikos | Nuoroda į internetinį puslapį, (jei yra) | Mato vnt. | Kiekis* preliminarus | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas, % | Bendra suma be PVM, Eur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Automatinis išjungiklis | Automatinis išjungiklis. modulinis, 1F, C10A, 10 kA |  |  | vnt. | 10 | 0 | 21 | 0
2 | Automatinis išjungiklis | Automatinis išjungiklis. modulinis, 1F, C16A, 10 kA Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): Elektrinis – 15000 (16-63A) : 10000 (80-100A) ± 0,05 %; Mechaninis - 20000 ± 0,05 %. |  |  | vnt. | 200 | 0 | 21 | 0
3 | Automatinis išjungiklis | Automatinis išjungiklis, modulinis, 1F, C20A, 10kA Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): Elektrinis – 15000 (16-63A) : 10000 (80-100A) ± 0,05 %; Mechaninis - 20000 ± 0,05 %. |  |  | vnt. | 200 | 0 | 21 | 0
4 | Automatinis išjungiklis | Automatinis išjungiklis, modulinis, 1F, C25A, 10kA Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): Elektrinis – 15000 (16-63A) : 10000 (80-100A) ± 0,05 %; Mechaninis - 20000 ± 0,05 %. |  |  | vnt. | 100 | 0 | 21 | 0
5 | Automatinis išjungiklis | Automatinis išjungiklis, modulinis, 1F, C32A, 10kA Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): Elektrinis – 15000 (16-63A) : 10000 (80-100A) ± 0,05 %; Mechaninis - 20000 ± 0,05 %. |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
6 | Automatinis išjungiklis | Automatinis išjungiklis, modulinis, 1F, C40A, 10kA Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): Elektrinis – 15000 (16-63A) : 10000 (80-100A) ± 0,05 %; Mechaninis - 20000 ± 0,05 %. |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
7 | Automatinis išjungiklis | Automatinis išjungiklis, modulinis, 1F, C50A, 10kA. Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): Elektrinis – 15000 (16-63A) : 10000 (80-100A) ± 0,05 %; Mechaninis - 20000 ± 0,05 %. |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
8 | Automatinis išjungiklis | Automatinis išjungiklis, modulinis, 1F, C63A, 10kA. Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): Elektrinis – 15000 (16-63A) : 10000 (80-100A) ± 0,05 %; Mechaninis - 20000 ± 0,05 %. |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
9 | Automatinis išjungiklis | Automatinis išjungiklis, modulinis, 2P, 16A, 10 kA. Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): Elektrinis – 15000 (16-63A) : 10000 (80-100A) ± 0,05 %; Mechaninis - 20000 ± 0,05 %. |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
10 | Automatinis išjungiklis | Automatinis išjungiklis, modulinis, 2P, 20A, 10 kA. Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): Elektrinis – 15000 (16-63A) : 10000 (80-100A) ± 0,05 %; Mechaninis - 20000 ± 0,05 %. |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
11 | Automatinis išjungiklis | Automatinis išjungiklis, modulinis, 2P, 32A, 10 kA. Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): Elektrinis – 15000 (16-63A) : 10000 (80-100A) ± 0,05 %; Mechaninis - 20000 ± 0,05 %. |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
12 | Automatinis išjungiklis su nuotekio rele | Automatinis jungiklis su nuotėkio rėle, 1F, C16A su 30 mA |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
13 | Automatinis išjungiklis su nuotekio rele | Automatinis jungiklis su nuotėkio rėle, 1F, C20A su 30 mA |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
14 | Automatinis išjungiklis su nuotekio rele | Automatinis jungiklis su nuotėkio rėle, 1F, C32A su 30 mA |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
15 | Srovės nuotėkio relė | Srovės nuotėkio relė modulinė, 2P, 25A/ 0,03A |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
16 | Srovės nuotėkio relė | Srovės nuotėkio relė modulinė, 2P, 32A/ 0,03A |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
17 | Srovės nuotėkio relė | Automatinis išjungiklis modulinis, 3F, C16A, 10kA |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
18 | Automatinis išjungiklis | Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C20A, 10 kA. |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
19 | Automatinis išjungiklis | Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C25A, 10 kA. |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
20 | Automatinis išjungiklis | Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C32A, 10 kA. |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
21 | Automatinis išjungiklis | Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C40A, 10 kA. |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
22 | Automatinis išjungiklis | Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C63A, 10 kA. |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
23 | Automatinis išjungiklis | Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C80A, 16 kA. |  |  | vnt. | 2 | 0 | 21 | 0
24 | Automatinis išjungiklis | Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C100A, 16 kA. |  |  | vnt. | 2 | 0 | 21 | 0
25 | Automatinis išjungiklis | Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C125A, 16 kA. |  |  | vnt. | 2 | 0 | 21 | 0
26 | Automatinis išjungiklis su nuotekio rele | Automatinis jungiklis su nuotėkio rėle, 3F, C63A su 30 mA |  |  | vnt. | 2 | 0 | 21 | 0
27 | Automatinis išjungiklis su nuotekio rele | Automatinis išjungiklis su nuotėkio rele. modulinis, 3F ,C100A/0,03A |  |  | vnt. | 2 | 0 | 21 | 0
28 | Srovės nuotėkio relė | Srovės nuotėkio relė modulinė, 4P, 25A/ 0,03A |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
29 | Srovės nuotėkio relė | Srovės nuotėkio relė modulinė, 4P, 32A/ 0,03A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
30 | Kirtiklis | Kirtiklis modulinis, 3F, 400V, 40A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
31 | Kirtiklis | Kirtiklis modulinis, 3F, 400V, 63A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
32 | Kirtiklis | Kirtiklis modulinis, 3F, 400V, 100A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
33 | Laiko rėlė | Vieno kanalo programuojama savaitinė + astronominė relė modulinė, 230V AC, 16A, Bluetooth valdymas |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
| Laiko rėlė | 2-jų kanalų programuojama savaitinė + astronominė relė modulinė, 230V AC, 16A, Wi-Fi valdymas |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
| Kontrolės relė | 3F srovės ir įtampos kontrolės relė 145-300V, 1-63A, atjungimo laikas ne daugiau 1s. |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
| Kontrolės relė | 1F srovės ir įtampos kontrolės relė 145-300V, 1-63A, atjungimo laikas ne daugiau 1s. |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
34 | Magnetinis paleidėjas | Kontaktorius, magnetinis paleidėjas AC 230/690V, 20A, IP 20 Montuojamas ant din bėgelio. 3 F + šuntavimo kontaktas. |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
35 | Magnetinis paleidėjas | Kontaktorius, magnetinis paleidėjas AC 230/690V, 40A, IP 20 Montuojamas ant din bėgelio. 3 F + šuntavimo kontaktas. |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
36 | Atkabiklis nepriklausomas | Nepriklausomas atkabiklis, 208-250 Vac/dc. |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
| Magnetinis paleidėjas | Kontaktorius 45KW 230AC LC1D95P7 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
| Magnetinis paleidėjas | Kontaktorius 55KW 230AC LC1D115P7 arba analogiškas |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
37 | Srovėlaidis | Srovėlaidis (komutacinė šyna) 1F, 12/16mm2, tinkantys pasiūlytiems automatiniams išjungėjams. |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
38 | Srovėlaidis | Srovėlaidis (komutacinė šyna) 3F, 12/16mm2, tinkantys pasiūlytiems, automatiniams išjungėjams. |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
39 | Srovėlaidis | Srovėlaidis (komutacinė šyna) 3F, 16mm2, 1 m, tinkantys pasiūlytiems automatiniams išjungėjams. |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
40 | Din bėgelis | Bėgelis DIN35mm 2m TH35/L-2m |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
41 | Dangteliai | Galų dangteliai srovėlaidžiams, tinkantys pasiūlytiems |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
42 | N ir PE kontaktų blokas | N ir PE kontaktų blokas (ne mažiau kaip 10 kontaktų) 870S-15FS įzoliuota |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
43 | DIN bėgelis | Perforuotas DIN bėgelis 35x7.5, 2M. ± 0,05 % |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
44 | Automatinis išjungiklis | Automatinis apkrovos jungtuvas, 3F, pramoninis, 125A, 25kA. |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
45 | Automatinis išjungiklis | Automatinis apkrovos jungtuvas, 3F, pramoninis, 160A, 25kA. |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
46 | Automatinis išjungiklis | Automatinis apkrovos jungtuvas, 3F, pramoninis, 250A, 25kA. |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
47 | Automatinis išjungiklis | Automatinis apkrovos jungtuvas, 3F, pramoninis, 400A, 36kA. |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
48 | Pavara | Pavara automatiniam jungtuvui 240V AC, NZM3, EATON tipo, arba analogiška |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
49 | Pavara | Pavara automatiniam jungtuvui 240V AC, NG, Schneider tipo arba analogiška |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
50 | Srovės nuotėkio relė | Srovės nuotėkio relė, 2P 40A/30mA |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
51 | Srovės nuotėkio relė | Srovės nuotėkio relė, 2P 63A/30mA |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
52 | Srovės nuotėkio relė | Srovės nuotėkio relė, 4P 40A/30mA |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
53 | Srovės nuotėkio relė | Srovės nuotėkio relė, 4P 63A/30mA |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
54 | Relė | Tarpinė relė, 230V AC, kontaktai 4CO, 5A. |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
55 | Relė | Tarpinė relė, 230V AC, kontaktai 4CO, 8A. |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
56 | Kontaktorius | Kontaktorius modulinis 20-20, 230V, 2NA(AC). |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
57 | Kontaktorius | Kontaktorius modulinis 24-40, 230V, 4NA(AC). |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
58 | Kontaktorius | Kontaktorius modulinis, 40-40, 230V AC 2NO,2NC |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
59 | Kontaktorius | Kontaktorius 11kW, 24V, AC 3p. |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
60 | Kontaktorius | Kontaktorius 11kW, 230V, AC 3p. |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
61 | Skydelis | Potinkinis skydelis 12 mod. N, PE gnybtais |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
62 | Skydelis | Potinkinis skydelis, 24mod.N, PE gnybtai, IP40 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
63 | Skydelis | Potinkinis skydelis, 36mod.N, PE gnybtai, IP40 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
64 | Skydelis | Potinkinis skydelis, 48mod.N, PE gnybtai, IP40 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
65 | Skydelis | Virštinkinis skydelis, 2mod., su durelėmis. |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
66 | Skydelis | Virštinkinis skydelis, 4mod., su durelėmis. |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
67 | Skydelis | Virštinkinis skydelis, 6mod. N, PE gnybtai, IP41 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
68 | Skydelis | Virštinkinis skydelis, 8mod. N, PE gnybtai, IP41 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
69 | Skydelis | Virštinkinis skydelis, 12mod. N, PE gnybtai, IP41 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
70 | Skydelis | Virštinkinis skydelis, 24mod. N, PE gnybtai, IP41 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
71 | Skydelis | Virštinkinis skydelis, 36mod. N, PE gnybtai, IP41 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
72 | Skydelis | Virštinkinis skydelis, 6mod. N, PE gnybtai, IP65 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
73 | Skydelis | Virštinkinis skydelis, 12mod. N, PE gnybtai, IP65 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
74 | Skydelis | Virštinkinis skydelis, 24mod. N, PE gnybtai, IP65 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
75 | Skydelis | Virštinkinis skydelis, 36mod. N, PE gnybtai, IP65 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
76 | Skydelis | Virštinkinis skydelis, 54mod. N, PE gnybtai, IP65 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
77 | Viršįtampių iškroviklis | Viršįtampių iškroviklis, klasė I + II, TT, TNC, TNS 3P+N, 50 kA |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
78 | Viršįtampių iškroviklio kasetė | Viršįtampių iškroviklio kasetė Uc=440VAC, In=20 kA, Imax=70kA, Ip=12.5kA, Up=2kV |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
79 | Saugiklis | Saugiklis+C91:C96 P50N06 50A gR |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
80 | Saugiklis | Saugiklis NH1 (PN1) 40A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
81 | Saugiklis | Saugiklis NH1 (PN1) 50A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
82 | Saugiklis | Saugiklis NH1 (PN1) 63A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
83 | Saugiklis | Saugiklis NH1 (PN1) 80A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
84 | Saugiklis | Saugiklis NH1 (PN1) 100A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
85 | Saugiklis | Saugiklis NH1 (PN1) 125A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
86 | Saugiklis | Saugiklis NH1 (PN1) 160A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
87 | Saugiklis | Saugiklis NH1 (PN1) 200A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
88 | Saugiklis | Saugiklis NH1 (PN1) 250A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
89 | Saugiklis | Saugiklis NH2 (PN2) 100A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
90 | Saugiklis | Saugiklis NH2 (PN2) 315A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
91 | Saugiklis | Saugiklis NH2 (PN2) 250A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
92 | Saugiklis | Saugiklis NH2 (PN2) 200A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
93 | Saugiklis | Saugiklis NH2 (PN2) 160A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
94 | Saugiklis | Saugiklis NH2 (PN2) 125A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
95 | Saugiklis | Saugiklis NH2 (PN2) 100A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
96 | Saugiklis | Saugiklis NH2 (PN2) 80A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
97 | Saugiklis | Saugiklis NH3(PN3) 125A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
98 | Saugiklis | Saugiklis NH3(PN3) 160A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
99 | Saugiklis | Saugiklis NH3(PN3) 200A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
100 | Saugiklis | Saugiklis NH3(PN3) 250A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
101 | Saugiklis | Saugiklis NH3(PN3) 300A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
102 | Saugiklis | Saugiklis NH3(PN3) 350A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
103 | Saugiklis | Saugiklis NH3(PN3) 400A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
104 | Saugiklis | Saugiklis NH-4a 1600A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
105 | Saugiklis | Saugiklis D01 gG, E14 lizdui, 2–16A |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
106 | Saugiklis | Saugiklis 10x38 gG, 6A, 500 VAC |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
107 | Saugiklis | Saugiklis 10x38 gG, 10A, 500 VAC |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
108 | Sujungimo gnybtas | 12 x 2.5 mm² ±0,05 % |  |  | vnt. | 100 | 0 | 21 | 0
109 | Sujungimo gnybtas | 12 x 6-10 mm² ± 0,05 % |  |  | vnt. | 100 | 0 | 21 | 0
110 | Sujungimo gnybtas | 12 x 16 mm² ± 0,05 % |  |  | vnt. | 100 | 0 | 21 | 0
111 | Sujungimo gnybtas | 12 x 25 mm² ± 0,05 % |  |  | vnt. | 100 | 0 | 21 | 0
112 | Sujungimo gnybtas | 1.5-50mm² ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, pilkos spalvos |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
113 | Sujungimo gnybtas | 1.5-50mm² ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, mėlynos spalvos |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
114 | Sujungimo gnybtas | 1.5-50mm ² ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, geltonai/žalios spalvos |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
115 | Sujungimo gnybtas | 2x1,5-50 mm² ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, pilkos spalvos |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
116 | Sujungimo gnybtas | 2x 1,5-50 mm² ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, mėlynos spalvos |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
117 | Sujungimo gnybtas | 2x1,5-50 mm² ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, geltonai/žalios spalvos |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
118 | Sujungimo gnybtas | 12x10mm2 ±0,05 %, ant DIN bėgelio, mėlynos spalvos |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
119 | Sujungimo gnybtas | 12x10mm2 ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, žalios spalvos |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
120 | Dėžutė | Dėžutė. Montažinė, potinkinė, sujungiama |  |  | vnt. | 500 | 0 | 21 | 0
121 | Dėžutė | Dėžutė. Montažinė, potinkinė, sujungiama, pagilinta. |  |  | vnt. | 500 | 0 | 21 | 0
122 | Dėžutė | Dėžutė. Montažinė, 1 vietos, į gipso kartono plokštę |  |  | vnt. | 500 | 0 | 21 | 0
123 | Dėžutė | Dėžutė. Montažinė, 1 vietos, į gipso kartono plokštę, pagilinta |  |  | vnt. | 500 | 0 | 21 | 0
124 | Dėžutė | Dėžutė. Montažinė, 2 vietų, į gipso kartono plokštę. |  |  | vnt. | 500 | 0 | 21 | 0
125 | Dėžutė | Dėžutė. Montažinė, 3vietų, į gipso kartono plokštę |  |  | vnt. | 500 | 0 | 21 | 0
126 | Dėžutė | Montažinė dėžutė 4vt., į gipso kartoną |  |  | vnt. | 500 | 0 | 21 | 0
127 | Dėžutė | Montažinė dėžutė 5vt., į gipso kartoną |  |  | vnt. | 500 | 0 | 21 | 0
128 | Dangtelis | Dangtelis su varžteliais, tinkantis montavimo dėžutėms |  |  | vnt. | 500 | 0 | 21 | 0
129 | Dėžutė | Instaliacinė dėžutė, virštinkinė 100x100x37 mm ±0,05 %, IP54 |  |  | vnt. | 500 | 0 | 21 | 0
130 | Dėžutė | Instaliacinė dėžutė, virštinkinė 89x43x37 mm ±0,05 %, IP54 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
131 | Dėžutė | Instaliacinė dėžutė, virštinkinė 85x85x37 IP54 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
132 | Dėžutė | Instaliacinė dėžutė, virštinkinė 75x75x37 IP54 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
133 | Dėžutė | Dėžutė hermetinė, virštinkinė 100x100x50 mm ± 0,05 %, IP55 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
134 | Dėžutė | Dėžutė hermetinė, virštinkinė 150x110x70 mm ± 0,05 %, IP55 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
135 | Dėžutė | Dėžutė hermetinė, virštinkinė 190x140x70 mm ± 0,05 %, IP55 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
136 | Dėžutė | Dėžutė hermetinė, virštinkinė 240x190x90 mm ±0,05 %, IP55 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
137 | Dėžutė | Dėžutė hermetinė, virštinkinė 300x220x120 mm ±0,05 %, IP55 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
138 | Dėžutė | Dėžutė hermetinė, virštinkinė, 2 modulių įmontavimui, IP66, IK08 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
139 | Ilgiklis | Ilgiklis 3 vietų, 3 m‘± 0,05%, su įžeminimu, kabelis ne mažiau1,5 mm2 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
140 | Ilgiklis | Ilgiklis 4 vietų,3 m‘± 0,05%, su įžeminimu, kabelis ne mažiau 1,5 mm2 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
141 | Ilgiklis | Ilgiklis 4 vietų, 5 m‘± 0,05%, su įžeminimu, su jungikliu, kabelis ne mažiau 1,5 mm2 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
142 | Ilgiklis | Ilgiklis 1vietos, 10m± 0,05 %, su įžeminimu (kabelis ne mažiau kaip 3x1.5mm) |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
143 | Ilgiklis | Ilgiklis 3vietų, 10m± 0,05 %, su įžeminimu (kabelis ne mažiau kaip 3x1.5mm) |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
144 | Ilgiklis | Ilgiklis - ritė, 25 m± 0,05 %, 4 vietų (kabelis ne mažiau kaip 3x2.5mm) |  |  | vnt. | 3 | 0 | 21 | 0
145 | Ilgiklis | Ilgiklis - ritė, 50 m± 0,05 % , 4 vietų (kabelis ne mažiau kaip 3x2.5mm) |  |  | vnt. | 3 | 0 | 21 | 0
146 | Ilgiklis | Ilgiklis - ritė, 40 m± 0,05 %, 3 vietų (gumuotas kabelis ne mažiau kaip 3x2.5mm) |  |  | vnt. | 3 | 0 | 21 | 0
147 | Rėmelis | Rėmelis 1 –os vietos, baltas, ST-150 tipo arba analogiškas, tinkantis ST- 150 modelio instaliacijai. |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
148 | Rėmelis | Rėmelis 2 –ų vietų, baltas, ST-150 tipo arba analogiškas, tinkantis ST- 150 modelio instaliacijai. |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
149 | Rėmelis | Rėmelis 3 –ų vietų, baltas, ST-150 tipo arba analogiškas, tinkantis ST- 150 modelio instaliacijai. |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
150 | Rėmelis | Rėmelis 4 –ų vietų, baltas, ST-150 tipo arba analogiškas, tinkantis ST- 150 modelio instaliacijai. |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
151 | Rėmelis | Rėmelis 5-ių vietų, baltas ST150 arba analogiškas |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
152 | Rėmelis | Rėmelis 1 –os vietos, baltas, SL-250 tipo arba analogiškas, tinkantis SL- 250 modelio instaliacijai. |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
153 | Rėmelis | Rėmelis 2 –ų vietų, baltas, SL-250 tipo arba analogiškas, tinkantis SL-250 modelio instaliacijai. |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
154 | Rėmelis | Rėmelis 3 –ų vietų, baltas, SL-250 tipo arba analogiškas, tinkantis SL-250 modelio instaliacijai. |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
155 | Rėmelis | Rėmelis 4 –ų vietų, baltas, SL-250 tipo arba analogiškas, tinkantis SL-250 modelio instaliacijai. |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
156 | Rėmelis | Rėmelis 5 –ų vietų, baltas, SL-250 tipo arba analogiškas, tinkantis SL-250 modelio instaliacijai. |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
157 | Rėmelis | Antibakterinis mod45 rėmelis 1-os vietos, baltas |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
158 | Rėmelis | Antibakterinis mod45 rėmelis 2-ų vietų, baltas |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
159 | Rėmelis | Antibakterinis mod45 rėmelis 3-ų vietų, baltas |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
160 | Rėmelis | Antibakterinis mod45 rėmelis 4-ų vietų, baltas |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
161 | Rėmelis | Antibakterinis mod45 rėmelis 5-ų vietų, baltas |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
162 | Rėmelis | Rėmelis 1 vietos, baltas, Schneider tipo arba analogiškas, tinkantis Schneider modelio instaliacijai |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
163 | Rėmelis | Rėmelis 2-jų vietų, baltas ELJO tipo arba analogiškas, tinkantis ELJO modelio instaliacijai |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
164 | Rėmelis | Rėmelis 3-jų vietų Schneider tipo arba analogiškas, tinkantis Schneider modelio instaliacijai |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
165 | Rėmelis | Rėmelis 4-ių vietų ELJO tipo arba analogiškas, tinkantis ELJO modelio instaliacijai |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
166 | Rėmelis | Rėmelis 1-os vietos JUNG AS500 tipo arba analogiškas, tinkantis JUNG modelio instaliacijai |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
167 | Rėmelis | Rėmelis 2-jų vietų JUNG AS500 tipo arba analogiškas, tinkantis JUNG modelio instaliacijai |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
168 | Rėmelis | Rėmelis 3-jų vietų JUNG AS500 tipo arba analogiškas, tinkantis JUNG modelio instaliacijai |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
169 | Klavišų dangtelis | 1 klavišo JUNG AS500 tipo arba analogiškas, tinkantis JUNG modelio instaliacijai |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
170 | Klavišų dangtelis | 2 klavišų JUNG AS500 tipo arba analogiškas, tinkantis JUNG modelio instaliacijai |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
171 | Rėmelis | Rėmelis 5-ių vietų Schneider tipo arba analogiškas, tinkantis Schneider modelio instaliacijai |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
172 | Kištukinis lizdas | Kištukinis lizdas 230V, 16A, potinkinis, su įžeminimu, be rėmelio, baltas ST150 arba analogiškas |  |  | vnt. | 300 | 0 | 21 | 0
173 | Kištukinis lizdas | Kištukinis lizdas 230V, 16A, potinkinis, dvigubas, su įžeminimu, su rėmeliu, baltas ST150 arba analogiškas |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
174 | Kištukinis lizdas | Kištukinis lizdas 230V, 16A, potinkinis, su įžeminimu, be rėmelio, baltas SL-250 arba analogiškas |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
175 | Kištukinis lizdas | Kištukinis lizdas 230V, 16A, potinkinis, dvigubas, su įžeminimu, su rėmeliu, baltas SL-250 arba analogiškas |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
176 | Kištukinis lizdas | Kištukinis lizdas 230V, 16A, potinkinis, , su įžeminimu,be rėmelio, baltas JUNG AS 500" arba analogiškas |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
177 | Kištukinis lizdas | Kištukinis lizdas 230V, 16A, potinkinis, , su įžeminimu,be rėmelio su dangteliu, baltas JUNG AS 500" arba analogiškas |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
178 | Kištukinis lizdas | Kištukinis lizdas 230V, 16A paviršinis, 1- os vietos, su įžeminimu |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
179 | Kištukinis lizdas | Kištukinis lizdas 230V, 16 A paviršinis,1- os vietos, su įžeminimu, hermetiškas IP44 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
180 | Kištukinis lizdas | Kištukinis lizdas 230V, 16A paviršinis, 2- ų vietų, su įžeminimu, hermetiškas IP44 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
181 | Kištukinis lizdas | Kištukinis lizdas 230V, 16A paviršinis, 2- ų vietų, su įžeminimu, hermetiškas ne mažiau IP54 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
182 | Kištukinis lizdas | Kištukinis lizdas 230V,16A, su įž. kont., montuojamas plastikiniame kanale(horizontaliai),IP20 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
183 | Kištukinis lizdas | Dviejų vietų kištukinių lizdų blokas 230V,16A, su įž. kont., montuojamas plastikiniame kanale(horizontaliai),IP20 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
184 | Kištukinis lizdas | Trijų vietų kištukinių lizdų blokas 230V, 16A, su įžeminančiu kontaktu mod45, montuojamas plastikiniame kanale (vertikaliai), IP20 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
185 | Kištukinis lizdas | Antibakterinis mod45, kištukinis lizdas 230V, 16A, su įžeminimu, be rėmelio, baltas |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
186 | Kištukinis lizdas ant DIN | Kištukinis lizdas, montuojamas ant DIN bėgelio 230V, 16A, |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
187 | Kištukinis lizdas 400V | Kištukinis Lizdas, stacionarus, 16A/400V, 5P, IP44 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
188 | Kištukinis lizdas 400V | Kištukinis Lizdas, stacionarus, 32A/400V, 5P, IP44 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
189 | Kištukinis lizdas 230V | Kištukinis lizdas, pernešamas, 1 vietos gumuotas su ižeminimu 3 x2,5 mm² 230V |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
190 | Kištukas 400V | Kištukas, pernešamas, 16A/400V 5P, IP44 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
191 | Kištukas 400V | Kištukas, pernešamas, 32A/400V 5P, IP44 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
192 | Kištukinis lizdas 400V | Kištukinis Lizdas, stacionarus, 16A/400V, 5P, IP67 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
193 | Kištukinis lizdas 400V | Kištukinis Lizdas, stacionarus, 32A/400V, 5P, IP67 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
194 | Kištukas 400V | Kištukas, pernešamas, 16A/400V 5P, IP67 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
195 | Kištukas 400V | Kištukas, pernešamas, 32A/400V 5P, IP67 |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
196 | Pajungimo dėžutė | Pajungimo dėžutė v/t 3 faz. IP44 VZS 165/s 1x400Vx230V, 16A, su paketiniu jungtuvu. |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
197 | Pajungimo dėžutė | Pajungimo dėžutė v/t 3 faz. IP44 VZS 165/s 1x400Vx230V, 32A, su paketiniu jungtuvu. |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
198 | Kištukinių lizdų blokas | Kištukinių lizdų blokas, virštinkinis 6-ių vietų, su įžeminimu, 230V, 16A, baltas, 280x200x34,5 mm., ± 0,05 % |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
199 | Kištukas | Kištukas su įžeminimo kontaktu, 230V, 16A, kampinis |  |  | vnt. | 10 | 0 | 21 | 0
200 | Jungiklis | Antibakterinis mod45 jungiklis, 1-o klavišo, 230V, 10A, be rėmelio, baltas |  |  | vnt. | 10 | 0 | 21 | 0
201 | Perjungiklis | Antibakterinis mod45 perjungiklis, 1-o klavišo, 230V, 10A, be rėmelio, baltas |  |  | vnt. | 10 | 0 | 21 | 0
202 | Jungiklis | Antibakterinis mod45 jungiklis, 2-ų klavišų, 230V, 10A, be rėmelio, baltas |  |  | vnt. | 10 | 0 | 21 | 0
203 | Jungiklis | Jungiklis, 1-o klavišo, 230V, 10A, potinkinis, be rėmelio, baltas ST150 arba analogiškas |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
204 | Jungiklis | Jungiklis, 2-jų klavišų, 10A, potinkinis, be rėmelio, baltas ST150 arba analogiškas |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
205 | Perjungiklis | Perjungiklis, potinkinis, 1-o klavišų, 230V, 10A, be rėmelio, baltas ST150 arba analogiškas |  |  | vnt. | 10 | 0 | 21 | 0
206 | Perjungiklis | Perjungiklis, potinkinis, 2-jų klavišų, 230V, 10A, be rėmelio, baltas ST150 arba analogiškas |  |  | vnt. | 10 | 0 | 21 | 0
207 | Perjungiklis | Perjungiklis, kryžminis, 1-o klavišo, 230V, 10A, be rėmelio, baltas ST150 arba analogiškas |  |  | vnt. | 10 | 0 | 21 | 0
208 | Jungiklis | Jungiklis, 1-o klavišo, 230V, 10A, potinkinis, be rėmelio, baltas SL250 arba analogiškas |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
209 | Jungiklis | Jungiklis, 2-jų klavišų, 230V, 10A, potinkinis, be rėmelio, baltas SL250 arba analogiškas |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
210 | Jungiklis | Jungiklis,1-o klavišo, 230V, 10A, potinkinis, be rėmelio, baltas JUNG 501 U arba analogiškas |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
211 | Jungiklis | Jungiklis, 2-jų klavišų, 230V, 10A, potinkinis, be rėmelio, baltas JUNG 505 U arba analogiškas |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
212 | Belaidis jungiklis | Belaidis 1 klavišo jungiklis tvirtinamas prie sienos, baltos spalvos, su baterija, komplekte su belaidžiu signalo imtuvu šviestuvų įjungimui, montuojamu prie šviestuvo 230 V, ne mažiau 10 A apkrovai. |  |  | vnt. | 15 | 0 | 21 | 0
213 | Belaidis jungiklis | Belaidis 2 klavišų jungiklis tvirtinamas prie sienos, baltos spalvos, su baterija, komplekte su belaidžiu signalo imtuvu šviestuvų įjungimui, montuojamu prie šviestuvo 230 V, ne mažiau 10 A apkrovai. |  |  | vnt. | 15 | 0 | 21 | 0
214 | Belaidis jungiklis | Belaidis 1 klavišo jungiklis montuojamas į montažinę instaliacijos dėžutę, baltos spalvos, su baterija, komplekte su belaidžiu signalo imtuvu šviestuvų įjungimui, montuojamu prie šviestuvo 230 V, ne mažiau 10 A apkrovai. |  |  | vnt. | 15 | 0 | 21 | 0
215 | Belaidis jungiklis | Belaidis 2 klavišų jungiklis montuojamas į montažinę instaliacijos dėžutę, baltos spalvos, su baterija, komplekte su belaidžiu signalo imtuvu šviestuvų įjungimui, montuojamu prie šviestuvo 230 V, ne mažiau 10 A apkrovai. |  |  | vnt. | 15 | 0 | 21 | 0
216 | Perjungiklis | Perjungiklis, potinkinis, 1-o klavišų, 230V, 10A, be rėmelio, baltas SL250 arba analogiškas |  |  | vnt. | 10 | 0 | 21 | 0
217 | Perjungiklis | Perjungiklis, potinkinis, 2-jų klavišų, 230V, 10A, be rėmelio, baltas SL250 arba analogiškas |  |  | vnt. | 10 | 0 | 21 | 0
218 | Perjungiklis | Perjungiklis, kryžminis, 1-o klavišo, 230V, 10A, be rėmelio, baltas SL250 arba analogiškas |  |  | vnt. | 10 | 0 | 21 | 0
219 | Dimeris | Apšvietimo reguliatorius 230V, 60-400W, mechan., baltas ST150 arba analogiškas |  |  | vnt. | 10 | 0 | 21 | 0
220 | Kompiuterinis lizdas | Lizdas, kompiuterinis, su apdail., kompiuterinis 1-vietos 5kat. UTP, be rėmelio, baltas ST150 arba analogiškas |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
221 | Kompiuterinis lizdas | Lizdas, kompiuterinis, su apdail., kompiuterinis 2-vietų 5kat. UTP, be rėmelio, baltas ST150 arba analogiškas |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
222 | Telefoninis lizdas | Lizdas, telefoninis, su apdail., be rėmelio, baltas ST150 arba analogiškas |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
223 | Telefoninis lizdas | Lizdas, telefoninis, su apdail. 2 -vietų be rėmelio, baltas ST150 arba analogiškas |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
224 | TV lizdas | Lizdas, antenos TV, tarpinis, su apdaila, be rėmelio, baltas ST150 arba analogiškas |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
225 | TV lizdas | Lizdas, antenos TV, galinis, su apdaila, be rėmelio, baltas ST150 arba analogiškas |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
226 | Kištukinių lizdų blokas | Kištukinių lizdų blokas, virštinkinis 6-ių vietų, su įžeminimu, 230V, 16A, baltas, 280x200x34,5 mm., ± 0,05 % |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
227 | Jungiklis | Jungiklis, paviršinis, 1-o klavišo, 230V, 10A, IP44, hermet. |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
228 | Jungiklis | Jungiklis, paviršinis, 2-jų klavišų, 230V, 10A, IP44, hermet. |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
229 | Perjungiklis | Perjungiklis, paviršinis, 1-o klavišo, 230V, 10A, baltas |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
230 | Perjungiklis | Perjungiklis, paviršinis, 2-jų klavišų, 230V, 10A, IP44, hermet. |  |  | vnt. | 10 | 0 | 21 | 0
231 | Jungiklis | Jungiklis, paviršinis, 1-o klavišo, 230V, 10A, baltas |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
232 | Jungiklis | Jungiklis, paviršinis, 2-jų klavišų, 230V, 10A, baltas |  |  | vnt. | 50 | 0 | 21 | 0
233 | Mygtukas | Skambučio mygtukas, potinkinis, 230V, 6A be fiksacijos, be rėmelio, baltos spalvos |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
234 | Mygtukas | Skambučio mygtukas, virštinkinis, 230V, IP55, hermet. |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
235 | Skambutis | Belaidis, maksimalus veikimo nuotolis 100 m ± 0,5 m |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
236 | Skambutis | Maitinimas 220 V |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
237 | Kolona | Kolona iki 6 modulių, montuojama prie grindų, plastikinė, balta, kištukiniams lizdams mod45 tipo. Iki 0,7 m ± 0,05 % |  |  | vnt. | 2 | 0 | 21 | 0
238 | Dėžutė grindinė | 6 modulių grindinė dėžutė plastikiniu dangčiu kištukiniams lizdams mod45 tipo. |  |  | vnt. | 2 | 0 | 21 | 0
239 | Dėžutė grindinė | 6 modulių grindinė dėžutė metaliniu dangčiukištukiniams lizdams mod45 tipo. |  |  | vnt. | 2 | 0 | 21 | 0
240 | Dėžutė grindinė | 12 modulių grindinė dėžutė plastikiniu dangčiu 230x270 ±0,05% mm kištukiniams lizdams mod45 tipo. |  |  | vnt. | 2 | 0 | 21 | 0
241 | Dėžutė grindinė | 12 modulių grindinė dėžutė metaliniu dangčiu 230x270 ±0,05% mm. kištukiniams lizdams mod45 tipo. |  |  | vnt. | 2 | 0 | 21 | 0
242 | Žibintuvėlis ant galvos | Žibintuvėlis LED, nuo250 lm ir daugiau, pakraunamas iš 220V tinklo lizdo arba USB. |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
243 | Žibintuvėlis | Žibintuvėlis - nešiojamas prožektorius su 9-10W LED diodais, pakraunamas iš 220V tinklo lizdo |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
244 | Bekontaktis įtampos indikatorius | Turi garso ir optini signalą su galimybe aptikti pažeistą laidą po tinku. Aptikimo atstumas 50 ± 1 cm. |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
245 | Įtampos testeris | Įtampos testeris. C Įtampa: 200mV..600V ±(0.7%+2); AC įtampa:200mV..200V ±(0.8%+2); AC srovė:20uA..200mA ±(2.0%+3); DC srovė 20mA..200mA ±(1.5%+3); Varžos matavimas 200Ω-20mΩ ±(1%+5); nuolatinės grandinės tikrinimas; Log. Testavimas >3.5V: HL; <2.5V: LL; Automatinis išsijungimas; Diodų tikrinimas; duomanų užlaikymas; baterijos išsekimo indikacija. Maitinimas 2x R3 bat. |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
246 | Varžos izoliacijos matuoklis | Varžos izoliacijos matuoklis DIG-RZ arba analogas |  |  | vnt. | 1 | 0 | 21 | 0
247 | Kabelių žirklės | Kabelių žirklės. D20mm²/70mm² ± 0,05% |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
248 | Nužievinimo peilis | Nužievėjimo peilis. 4 – 28mm ± 0,05% laidams |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
249 | Tepalinis radiatorius | Galingumas 1,5kW ± 0,05 %, sekcijų skaičius 7. Įtampa 220V. Apsauga nuo užšalimo. Apsauga nuo perkaitimo Apšildomas plotas ne mažiau 15m2 ± 0,05 % |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
250 | Tepalinis radiatorius | Galingumas 2,0kW ±0,05 %, sekcijų skaičius 9. Įtampa 220V. Apsauga nuo užšalimo. Apsauga nuo perkaitimo . Apšildomas plotas ne mažiau 20m2 ± 0,05 % |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
251 | Konvektorius | Sieninis, pakabinamas, 2000W. |  |  | vnt. | 10 | 0 | 21 | 0
252 | Šildytuvas | Šildytuvas, elektrinis, galia 3 kW ± 0,5 %, oro srautas 510 m³/val. ±0,05 %, su termostatu, metalinis korpusas, maitinimo įtampa 1~230/50, IP24 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
253 | Šildytuvas | Šildytuvas, elektrinis, galia 5 kW ± 0,5 %, oro srautas 510 m³/val. ±0,05 %, su termostatu, metalinis korpusas, maitinimo įtampa 3~400/50, IP24 |  |  | vnt. | 5 | 0 | 21 | 0
254 | Rankšluosčių džiovintuvas | Rankšluosčių džiovintuvas, elektrinis, pajungimas kairėje, plotis ne daugiau 40 cm., galingumas ne daugiau 60W, 2-jų bangų, nerūdijančio plieno |  |  | vnt. | 10 | 0 | 21 | 0
255 | Rankšluosčių džiovintuvas | Rankšluosčių džiovintuvas, elektrinis, pajungimas dešinėje, plotis ne daugiau 40 cm., galingumas ne daugiau 60W, 2-jų bangų, nerūdijančio plieno |  |  | vnt. | 10 | 0 | 21 | 0
256 | Šildymo kilimėlis su sieniniu mechaniniu termostatu | Šildymo kilimėlis, elektrinis, grindų, 0,5 x 1,0 m ± 0,05 %, |  |  | vnt. | 2 | 0 | 21 | 0
257 | Šildymo kilimėlis su sieniniu mechaniniu termostatu | Šildymo kilimėlis, elektrinis, grindų, 0,5 x 4,0 m ± 0,05 %, |  |  | vnt. | 2 | 0 | 21 | 0
258 | Šildymo kilimėlis su sieniniu mechaniniu termostatu | Šildymo kilimėlis, elektrinis, grindų, 0,5 x 6,0 m ± 0,05 %, |  |  | vnt. | 2 | 0 | 21 | 0
259 | Instaliacinis kanalas | PVC kanalas.Plastikinis kanalas instaliacijai, su dangteliu, prisukamas, 15 x 10 x 2000mm ± 0,05 %, baltos spalvos. |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
260 | Instaliacinis kanalas | PVC kanalas, Plastikinis kanalas instaliacijai, su dangteliu, prisukamas, 16 x 16 x 2000mm ± 0,05 %, baltos spalvos |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
261 | Instaliacinis kanalas | Plastikinis kanalas instaliacijai, su dangteliu, klijuojamas, 16 x 16 x 2000mm ± 0,05 %, baltos spalvos |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
262 | Instaliacinis kanalas | PVC kanalas, Plastikinis kanalas instaliacijai, su dangteliu, prisukamas, 20 x 20 x 2000mm ± 0,05 %, baltos spalvos |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
263 | Instaliacinis kanalas | PVC kanalas, Plastikinis kanalas instaliacijai, su dangteliu, prisukamas, 25 x 16 x 2000mm ± 0,05 %, baltos spalvos |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
264 | Instaliacinis kanalas | PVC kanalas, Plastikinis kanalas instaliacijai, su dangteliu, prisukamas, 32 x 16 x 2000mm ± 0,05 %, baltos spalvos |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
265 | Instaliacinis kanalas | PVC kanalas, Plastikinis kanalas instaliacijai, su dangteliu, prisukamas, 40 x 16 x 2000mm ± 0,05 %, baltos spalvos |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
266 | Instaliacinis kanalas | Plastikinis kanalas instaliacijai, su dangteliu, prisukamas, 40x25x2000 mm ± 0,05 %, baltos spalvos |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
267 | Instaliacinis kanalas | Plastikinis kanalas instaliacijai, su dangteliu, prisukamas, 40x40x2000 mm ± 0,05 %, baltos spalvos |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
268 | Instaliacinis kanalas | Plastikinis kanalas instaliacijai, su dangteliu, prisukamas, 60x40x2000 mm ± 0,05 %, baltos spalvos |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
269 | Instaliacinis kanalas | Plastikinis kanalas instaliacijai, grindims , prisukamas, 50x12x2000 mm ± 0,05 %, pilkos spalvos kodas RAL7030 |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
270 | Instaliacinis kanalas | Plastikinis kanalas instaliacijai, grindims , prisukamas, 75x18x2000 mm ± 0,05 %, pilkos spalvos kodas RAL7030 |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
271 | Instaliacinis kanalas | PVC kanalas.Plastikinis kanalas instaliacijai, su dangteliu, prisukamas,100x50x 2000mm ± 0,05 %, baltos spalvos |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
272 | Instaliacinis kanalas | sujungimas PVC kanalui100x50 mm± 0,05 %, |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
273 | Instaliacinis kanalas | Galinis dangtelis PVC kanalui 50X100± 0,05 %, |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
274 | Instaliacinis kanalas | Vidinis arba išorinis kampasPVC kanalui100x50 mm± 0,05 %, |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
275 | Instaliacinis kanalas | Plastikinis kanalas instaliacijai, grindims , prisukamas, 92x20x2000 mm ± 0,05 %, pilkos spalvos kodas 7016 |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
276 | Vamzdis | Gofruotas vamzdis su viela Ø16, pilkas, ritė 50m ±0,05 % |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
277 | Vamzdis | Gofruotas vamzdis su viela Ø20, pilkas, ritė 50m ± 0,05 % |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
278 | Vamzdis | Gofruotas vamzdis su viela Ø25, pilkas, ritė 50m ±0,05 % |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
279 | Vamzdis | Gofruotas vamzdis su viela Ø32, pilkas, ritė 50m ±0,05 % |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
280 | Vamzdis APIE | APE polietileno vamzdis Ø20 mm ± 0,05 % ritė 50m ±0,05 % |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
281 | Vamzdis APIE | APE polietileno vamzdis Ø25 mm ± 0,05 % ritė 50m ±0,05 % |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
282 | Vamzdis APIE | APE polietileno vamzdis Ø32 mm ± 0,05 % ritė 50m ±0,05 % |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
283 | Vamzdis APIE | APE polietileno vamzdis Ø40 mm ± 0,05 % ritė 50m ±0,05 % |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
284 | Vamzdis APIE | APE polietileno vamzdis Ø50 mm ± 0,05 % ritė 50m ±0,05 % |  |  | vnt. | 30 | 0 | 21 | 0
285 | Laidų nužievinimo įrankis | Laidų nužievėjimo įrankis 0,5 – 6 mm² laidams nužievėti, 0,5-25mm ± 0,05%,nereikalaujantis reguliuoti gyli. 4,0-6,0mm ± 0,05%kontaktams užspausti. Šoninis peilis. Įrankis sudarytas iš dviejų šarnyriškai sujungtų dalių kurios viršutinė dalis judėdama pirmyn o gryždama atgal nužievina laidą. Tipo "Weikon" arba analogas |  |  | vnt. | 10 | 0 | 21 | 0
286 | Rinkinys elektrikui | Rinkinys elektrikui. Skirtingų atsuktuvų ir skirtingų replių komplektas arba komplektai, skirtų elektros darbams, dėkle. |  |  | vnt. | 10 | 0 | 21 | 0 | 11191
287 | Rozetė | Įmontuojama į baldus, suUSB+Type C įkrovikliu kombi box, SHUKO tipo arba analogas |  |  | vnt. | 20 | 0 | 21 | 0
Pasiūlymo kaina Eur be PVM
PVM 21% | [8 empty] | 0
Pasiūlymo kaina Eur su PVM
Maksimali pirkimui skirta pinigų suma su PVM 72 600.00 eurai. Viršijus šią sumą pasiūlymas bus atmestas.