2025-06-02

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr.12

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2016 Mantviliškis–Ažytėnai–Vosyliškis 11,286 km tilto per Šušvę rekonstravimas, rangos darbai (CVP IS ID 2703277), (toliau – pirkimas), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nagrinėjant projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2016 Mantviliškis–Ažytėnai–Vosyliškis 11,286 km tilto per Šušvę rekonstravimas, rangos darbai“ iškilo šis klausimas: Pagal gautą atsakymą „Atsakymas__Nr.8._galut“ 2 punkte ir išleistą brėžinio HE-24-I.006-SK.BR-09.3-A-laidą_drenažinio vamzdžio altitudė yra pakeista tai yra paleista žemyn. Paleidus drenažinį vamzdį žemyn taip žemyn pasileidžia ir apsauginis vamzdis, kuris kertasi su atramos antšulo armatūros viršutiniu tinklu. Prašome patikslinti brėžinio HE-24-I.006-TDP-SK.B-09.4 armavimą. | 1. Apsauginis vamzdis nekerta krantinės atramos viršutinio tinklo. Prie atsakymų pridedamas brėžinys su apsauginio vamzdžio padėtimi. |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Prididėdama:

HE-24-1.006-TDP-SK.B-09.4 1 lapas.