## Sarasas
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Priemonės pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Gamintojas/ produkto pavadinimas, katalogo numeris
1 | 33140000-3 | Introdiuseris tarpskilvelinės pertvaros stimuliacijos elektrodui įvesti su elektrodu | vnt. | 1000
2 | 33140000-3 | Introdiuseris, skirtas stimuliacinio kairiojo skilvelio elektrodo įvedimui į koronarinį sinusą implantuojant biventrikulinį (CRT) elektrokardiostimuliatorių. | kompl. | 220
3 | 33140000-3 | Kabelis, skirtas Boston Scientific abliacinių elektrodų prijungimui prie abliacinės Stockert SmartAblate sistemos. | vnt. | 3
4 | 33141000-0 | Stygos pravedėjai | vnt. | 500
5 | 33141000-0 | Švirkštai aukšto slėgio infuzinėms sistemoms | vnt. | 200
6 | 33140000-3 | Valdomas kintamo distalinio linkio introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu | vnt. | 100
7 | 33141000-0 | Vienkartiniai lipnūs transtorakalinės defibriliacijos elektrodai. | kompl. | 800
8 | 33140000-3 | Padidinto stangrumo vidutinio linkio 4 mm valdomi elektrodai-kateteriai abliacijai su termopora. | vnt. | 50
9 | 33140000-3 | Padidinto stangrumo didelio linkio 4 mm valdomi elektrodai-kateteriai abliacijai su termopora. | vnt. | 50
10 | 33140000-3 | Padidinto stangrumo ir tikslumo labai didelio linkio 8 mm valdomi elektrodai-kateteriai abliacijai su termopora. | vnt. | 60
11 | 33184100-4 | Hermetizuojantis elektrokardiostimuliatoriaus IS-1 kontakto lizdo kištukas | vnt. | 35
12 | 33184100-4 | Hermetizuojantis defibriliatoriaus DF-1 kontakto kištukas | vnt. | 40
13 | 33140000-3 | Kabelis, skirtas Abbott abliacinių elektrodų prijungimui prie abliacinės Abbott Ampere sistemos. | vnt. | 3
14 | 33140000-3 | Išsiskleidžiantis kateteris su valdomu nukreipiančiuoju keteteriu pulsinio lauko abliacijai | kompl. | 60
15 | 33141000-0 | Pastovios elektrokardiostimuliacijos laidų mechaninio pašalinimo sistema su uždaru pjaunančiu elementu | vnt. | 20
16 | 33140000-3 | Kabelis, skirtas Medtronic abliacinių elektrodų prijungimui prie abliacinės Stockert SmartAblate sistemos. | vnt. | 5
17 | 33140000-3 | Kabelis, skirtas indiferentiniam vienkartiniam elektrodui prijungti prie radiodažninės energijos generatoriaus Stockert SmartAblate. | vnt. | 10
18 | 33140000-3 | Kintamo linkio introdiuseris skirtas stimuliacinio kairiojo skilvelio elektrodo įvedimui į koronarinį sinusą implantuojant biventrikulinį (CRT) elektrokardiostimuliatorių. | kompl. | 10
19 | 24111800-3 | Skysto azoto oksido balionai | vnt. | 40
20 | 33184100-4 | Besirezorbuojanti įmautė elektrokardiostimuliatoriaus implantacijai, impregnuota antibiotikais | vnt. | 30
21 | 33141000-0 | Antgalis plazminio audinių pjovimo generatoriui | vnt. | 200
22 | 33141000-0 | Pastovios elektrokardiostimuliacijos laidų pašalinimui skirtų pjaunančių vamzdelių apspaudžiantis laikiklis | vnt. | 30
23 | 33140000-3 | Iriguojami padidinto stangrumo labai didelio linkio valdomi elektrodai-kateteriai abliacijai su termopora. | vnt. | 50
24 | 3D navigacinės mapingo sistemos iriguojamų abliacinių kateterių elektrodų sistema
24.1 | 33140000-3 | Irigaciniai 3D navigacinės mapingo sistemos abliaciniai kateteriai elektrodai | vnt. | 60
24.2 | 33140000-3 | Referentiniai vienakartiniai elektrodai suderinami su Carto 3 navigacine sistema | kompl. | 60
24.3 | 33140000-3 | Sterilus vamzdelis - prailgintuvas | vnt. | 60
24-os pirkimo dalies kaina
25 | 33141000-0 | Intrakardiniai echoskopijos davikliai | vnt. | 10
26 | 33140000-3 | Dvikryptis elektrodas valdomas intuityvia rankenėle skirtingos linkio kreivės | vnt. | 10
27 | 33140000-3 | Kabelis, skirtas 4 mm Biosense Webster Celsius abliacinių elektrodų prijungimui prie abliacinės Abbott Ampere radiodažninės energijos sistemos. | vnt. | 2
28 | 33140000-3 | Kabelis, skirtas 8 mm Biosense Webster Celsius abliacinių elektrodų prijungimui prie abliacinės Abbott Ampere radiodažninės energijos sistemos. | vnt. | 2
29 | 33140000-3 | Elektrodai perstemplinės temperatūros bei elektrogramos registracijai ir širdies stimuliacijai | vnt. | 10
30 | 33140000-3 | Kabelis, skirtas Medtronic abliacinių elektrodų prijungimui prie abliacinės Abbott Ampere sistemos. | vnt. | 3
31 | 33141000-0 | Užsirakinantis stiletas, skirtas pastoviai implantuotų elektrokardiostimuliatoriaus laidų pašalinimui su užrakinimu per visą šalinamo laido ilgį | kompl. | 20
32 | 33141000-0 | Introdiuseriai elektrofiziologiniams tyrimams | vnt. | 5000