## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės elektrofiziologijai (9951)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus..
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
6. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
7. Prekių pristatymo metu jų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% viso prekių galiojimo termino.
*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, parametrai | Mato vnt. | Preliuminarus kiekis 36 mėn. | Vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Pasiūlymo kaina EUR be PVM | PVM suma, EUR | Pasiūlymo kaina EUR su PVM | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*
1 | Peiliukas (“slitter”) introdiuseriui pjauti | Peiliukas, turi tikti pjaustomo introdiuserio, koronarinio sinuso kaniuliavimui, pjovimui. | vnt. | 100 |  | 5 | 0 | 0 | 0
2 | Introdiuseris tarpskilvelinės pertvaros stimuliacijos elektrodui įvesti | 8-10 F diametro, 40-45 cm darbinio ilgio. Distalinė dalis-3D kreivė (120° linkis ir gale antras 90° linkis). 58cm, 65cm ir 85cm ilgio elektrodams implantuoti. | vnt. | 100 |  | 5 | 0 | 0 | 0
3 | Endokardinis stimuliacijos elektrodas | Ilgis 46-100 cm, diametras ≤6F, išskiriantis gliukokortikoidus, aktyvios fiksacijos. Elektrodai sertifikuoti atlikti 1,5T ir 3T magnetinio rezonanso tyrimus. | vnt. | 100 |  | 5 | 0 | 0 | 0
4 | Elektrodo spiralės fiksavimo užraktas | Elektrodo spiralės fiksavimo užraktas, skirtas fiksuoti elektrodo spiralei tvirtinant pertvaroje | vnt. | 100 |  | 5 | 0 | 0 | 0
5 | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu ir kateterio fiksavimo jame galimybe fiksuoti vidinį diliatatorių introdiuseryje (CathLock arba lygiavertis užraktas) | Diametras 5 F-7 F, ilgis 11-14cm.,su atšaka plovimui, užsukamu vožtuvu, diliatatoriumi, 0,038 colio diametro viela (J-formos ir tiesus galai), distalinis galas sukietintas ir turi nupjauto kūgio formą, galimybė fiksuoti vidinį diliatatorių introdiuseryje (CathLock arba lygiavertis užraktas) | vnt. | 3000 |  | 5 | 0 | 0 | 0
PASTABOS: 1) Pasiūlymo kaina bus naudojama pasiūlymų vertinimui, pasiūlymų eilės sudarymui ir laimėjusio tiekėjo nustatymui. Sutartis su laimėjusiu tiekėju bus sudaroma maksimaliai pirkimo vertei nurodytai SPS 18 punkte (atitinkamai pagal pirkimo objekto dalis). Komisija, tiekėjo pasiūlymo kainai viršijus SPS 18 punkte nurodytą kainą (atitinkamai pagal pirkimo objekto dalis), tiekėjo pasiūlymo kainą laikys per didelę, nepriimtiną Perkančiajai organizacijai. 2) Prekių vieneto įkainis iki 1,00 Eur gali būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki keturių skaičių po kablelio (virš 1,00 Eur turi būti pateikiamas suapvalinas iki dviejū skaičių po kablelio), o kiekvienos pirkimo dalies bendra suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).