| Tiekėjams | 2025-06-02 |
| --- | --- |
| CVPIS susirašinėjimo priemonėmis | Į 2025.05.30 |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

Akcinė bendrovė ,,Via Lietuva“ vykdo pirkimą Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai ruožo nuo 46,235 iki 47,854 km rekonstravimas, sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių takus ( pirkimo ID 2945078)

ir teikia tiekėjų užduotus klausimus ir atsakymus į juos:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Techninio darbo projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje, techninių specifikacijų 2.3 skyriuje, požeminiams vamzdynams yra nustatyti reikalavimai PP lygiasieniams vamzdžiams, atitinkantiems LST EN 13476-2 standarto nuostatas. Ar, neribojant konkurencijos, rangovui būtų leidžiama vertinti ir siūlyti PP vamzdžius, kurie yra iš išorės gofruoti, o viduje lygūs, ir jie atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus ir pasižymi tokiomis pačiomis ar net geresnėmis savybėmis? | Galima. Vamzdžiai turi būti ne prastesnių savybių nei nurodyta projekto techninėje dokumentacijoje |