Sutarties projekto 1 priedas
,,ŠUNŲ ALĖJOS“ – AKTYVAUS LAISVALAIKIO ŠUNŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS PLUNGĖJE, V. MAČERNIO IR A. VAIŠVILOS GATVIŲ SANKIRTOJE
ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

Statinio pavadinimas: „Šunų alėja“ – aktyvaus laisvalaikio šunų aikštelės įrengimas Plungėje, V. Mačernio ir A. Vaišvilos gatvių sankirtoje. 
Unik. Nr. 4400-1133-2002
Statybos adresas:  A. Vaišvilos g. 32, Plungės m. Plungės r. sav.
Statinio savininkas: Plungės rajono savivaldybė.
Statinio statybos rūšis: Nauja statyba.

Statinio paskirtis, kita informacija: Įrengta viešoji erdvė.
Numatoma įrengti: Aktyvaus laisvalaikio šunų aikštelę. Aikštelė bus įrengta atviroje, saugioje ir ekologiškoje aplinkoje, apimančioje apie 12 arų pločio teritorija. Planuojama įrengti įvairius elementus, tokius kaip suolai, informaciniai stendai, laipiojimo kliūtys, tuneliai ir barjerai. Visa teritorija bus aptverta segmentine metaline tvora.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

Paruošiamieji darbai apims teritorijos išvalymą nuo šiukšlių, nereikalingos augmenijos, akmenų, šakų ir kitų kliūčių. Visos atliekos išvežamos į tam skirtas vietas, laikantis aplinkosaugos reikalavimų. Atliekamas esamo reljefo įvertinimas, esant būtinybei, išlyginimas ar formavimas pagal projektinius aukščius, užtikrinant reikiamus paviršiaus nuolydžius. Vietoje pažymima statybvietė, tiksliai nurodant įrenginių bei inžinerinių tinklų vietas pagal projektą. Jei būtina, įrengiami laikini privažiavimo keliai, skirti technikai ir medžiagų transportavimui, kurie po darbų užbaigimo pašalinami, atkuriant teritoriją. Visi darbai atliekami vadovaujantis galiojančiais ,,STR, ir kitais statybą reglamentuojančiais teisės aktais“, kuriais reikia vadovautis, aplinkosaugos ir darbų saugos reikalavimais.
2. SEGMENTINĖS TVOROS ĮRENGIMAS

Tvoros aukštis – 1800 mm. Visi tvoros elementai metaliniai cinkuoti, milteliniu būdu dažyti, spalva RAL 6005 (žalia). Tvoros segmentai montuojami ant metalinių stulpų (40x60mm 2500mm 1.2mm), kurie įbetonuojami į grunto pagrindą ne mažiau kaip 60 cm gylyje. Tarpai tarp stulpų derinami pagal segmentų ilgį (2,5 m). Segmentai tvirtinami prie stulpų specialiais tvirtinimo elementais, užtikrinant konstrukcijos stabilumą ir vientisumą. Tvoros linija įrengiama pagal projektinius nužymėjimus, laikantis tiesumo bei aukščio reikalavimų.  Montavimo darbai atliekami pagal suderintą vietos schemą ir laikantis saugos reikalavimų.

3. INFORMACINIO ŽENKLO ĮRENGIMAS

Informacinis ženklas gali būti statomas ant stulpų arba montuojamas ant tvoros. Informacinis ženklas apie šunų vedžiojimo aikštelę. Gali būti pagamintas iš kieto plastiko (PVC, polikarbonatas arba PET-G) arba aliuminio kompozito, atsparaus lauko sąlygoms. Storis 3–5 mm, (matmenys gali būti koreguojami pagal poreikį). Spausdinamas UV spinduliams atsparia spauda arba dengiamas atspindinčia plėvele (I klasė). Ženklas turi būti atsparus drėgmei, UV spinduliams, -30 °C iki +60 °C temperatūrai arba lygiavertis. Tvirtinamas prie metalinio cinkuoto arba dažyto stulpo, kurio skersmuo apie 60 mm, aukštis 2500 mm (iš jų apie 500 mm įbetonuojama). Tvirtinimo detalės – nerūdijančio plieno, su apsauga nuo atsukimo. Ženkle turi būti šuns piktograma, užrašas apie aikštelės paskirtį, taisyklės.
4. BETONINIŲ TRINKELIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS


Numatoma įrengti betoninių trinkelių aikšteles prie suoliukų, viso apie - 8 m2. Betoninės trinkelės 200x100x60 mm. Atsparus šaltam, mechaniniam poveikiui ir drėgmei pagal EN 1338 (atsparumo klasės A15–C250).  Galima spalva pilka . Vandens įgėrimas: <6–8 %.Betoniniai vejos bortai 100x8x20 pilkos spalvos. Atsparus šalčiui (EN 1340) ir mechaniniam poveikiui (B125–C250). Betonas C25/30 arba aukštesnės klasės. Vandens įgėrimas: <6 %.
5. SUOLIUKŲ ĮRENGIMAS

Numatoma įrengti lauko suoliukus 1880x380x450h mm. Konstrukcija gaminama iš cinkuoto ir dažyto 40x40x2 mm plieno profilio, sėdimoji dalis – iš impregnuotos spygliuočių medienos arba lygiavertis. Suoliukai tvirtinami varžtais prie betoninių polių, užtikrinant stabilumą ir ilgaamžiškumą. Montavimas atliekamas projekte numatytoje vietoje.

[image: image1.png]



Pvz. 1
6. ŠUNŲ EKSKREMENTŲ ŠIUKŠLIADĖŽIŲ ĮRENGIMAS

Numatoma įrengti šunų ekskrementų šiukšliadėžes, kurių korpusas pagamintas iš polietileno, gaubtas – iš perdirbto PVC. Šiukšliadėžės matmenys: aukštis – 520 mm, diametras – 390 mm, talpa – 40 l., viduje įmontuotas išimamas kibirėlis arba lygiavertės. Šiukšliadėžės tvirtinamos prie atskirai įrengtų metalinių stulpelių arba prie sienos, atsižvelgiant į vietos sprendinius. Stulpeliai, jei reikalinga, įbetonuojami į gruntą ne mažiau kaip 40 cm gyliu. Spalva – žalia arba raudona, pagal suderintą dizaino sprendinį.

[image: image2.png]



Pvz. 2
7. DRESŪROS ĮRENGINIAI
1lentelė
	Dresūros įrenginys: Platforma
Platforma skirta šunų paklusnumo ir elgesio dresūrai. Paviršius stabilus, neslystantis, atsparus drėgmei. Platforma: drėgmei atspari fanera arba kompozitinė plokštė. Atramos: medžio masyvo, impregnuota ir apsaugota nuo išorės veiksnių, metalinės arba lygiavertis. Montavimas: tvirtinimo detalėmis, cinkuotos arba nerūdijančio plieno. Įbetonuojant. Galima papuošti dekoratyviniais elementais.
	[image: image3.png]



*Pateikta pavyzdinė vizualizacija

	Dresūros įrenginys: Tunelis
Tunelis skirtas šunų vikrumo, pasitikėjimo lavinimui. Lankstus plastikinis arba polietileno (HDPE) vamzdis. Atramos: medžio masyvo, impregnuota ir apsaugota nuo išorės veiksnių, metalinės arba lygiavertis. Montavimas: tvirtinimo detalėmis, cinkuotos arba nerūdijančio plieno. Įbetonuojant. Galima papuošti dekoratyviniais elementais.
	[image: image4.png]



*Pateikta pavyzdinė vizualizacija

	Dresūros įrenginys: Šuolio kliūtis
Šuolio kliūtis skirtas šunų vikrumo, ir fizinės ištvermės treniruotėms. Kartelės gaminamos iš plastiko, medžio ar lengvo metalo, aukščiai reguliuojami. Atramos: medžio masyvo, impregnuota ir apsaugota nuo išorės veiksnių, metalinės arba lygiavertis. Montavimas: tvirtinimo detalėmis, cinkuotos arba nerūdijančio plieno. Įbetonuojant.
	[image: image5.png]



*Pateikta pavyzdinė vizualizacija

	Dresūros įrenginys: Slalomo stulpai
Slalomo stulpai skirtas šunų vikrumo, ir koordinacijos ir dėmesio lavinimui. Stulpų kiekis ne mažiau kaip 6 vnt. Atramos: medžio masyvo, impregnuota ir apsaugota nuo išorės veiksnių, metalinės arba lygiavertis. Montavimas: Įbetonuojant. Galima papuošti dekoratyviniais elementais.
	[image: image6.png]



*Pateikta pavyzdinė vizualizacija

	Dresūros įrenginys: Rampa
Rampa skirta šunų pusiausvyros, pasitikėjimo savimi ir koordinacijos ir dėmesio lavinimui. Rampa pagaminta iš drėgmei atsparios faneros ar kompozitinės plokštės, kuri padengta neslystančiu paviršiumi. Atramos: medžio masyvo, impregnuota ir apsaugota nuo išorės veiksnių, metalinės arba lygiavertis. Montavimas: tvirtinimo detalėmis, cinkuotos arba nerūdijančio plieno. Įbetonuojant. Galima papuošti dekoratyviniais elementais.
	[image: image7.png]



*Pateikta pavyzdinė vizualizacija

	Dresūros įrenginys: Siauras balansinis buomas
Siauras balansinis buomas skirtas šunų pusiausvyros,  koordinacijos ir koncentracijos lavinimui. Viršutinė dalis pagaminta iš drėgmei atsparios faneros ar kompozitinės plokštės, kuri padengta neslystančiu paviršiumi. Atramos: medžio masyvo, impregnuota ir apsaugota nuo išorės veiksnių, metalinės arba lygiavertis. Montavimas: tvirtinimo detalėmis, cinkuotos arba nerūdijančio plieno. Įbetonuojant. Galima papuošti dekoratyviniais elementais.
	[image: image8.png]



*Pateikta pavyzdinė vizualizacija

	Dresūros įrenginys: Svyruojantis balansinis buomas
Svyruojantis balansinis buomas skirtas šunų pusiausvyros,  koordinacijos, drąsos ir pasitikėjimo savimi lavinimui. Viršutinė dalis pagaminta iš drėgmei atsparios faneros ar kompozitinės plokštės, kuri padengta neslystančiu paviršiumi. Atramos: medžio masyvo, impregnuota ir apsaugota nuo išorės veiksnių, metalinės arba lygiavertis. Montavimas: tvirtinimo detalėmis, cinkuotos arba nerūdijančio plieno. Įbetonuojant. Galima papuošti dekoratyviniais elementais.
	[image: image9.png]



*Pateikta pavyzdinė vizualizacija


*Techninėse specifikacijose įrenginiai nurodomi kaip pavyzdinės vizualizacijos.
7.1. Bendrieji reikalavimai dresūros įrenginiams
Įrenginiai turi būti gaminami iš atsparių lauko sąlygoms medžiagų – cinkuoto ir dažyto plieno, nerūdijančio plieno, impregnuotos medienos, aukšto tankio plastiko (HDPE) ar kitų ilgaamžių medžiagų. Paviršiai turi būti lygūs, be aštrių briaunų, atsparūs UV spinduliams, mechaniniams pažeidimams ir korozijai.

Konstrukcijų kojelės (medinės, metalinės) tvirtinamos į gruntą įbetonuojant 30–50 cm gylyje, priklausomai nuo konstrukcijos tipo ir apkrovos. Betonui naudojamas C20/25 klasės mišinys, užtikrinantis tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Laikoma saugaus atstumo nuo kitų įrenginių ir objektų – ne mažiau kaip 1,5–2 m. Įrenginių pagrindas natūralus (veja, žolė).

Visi įrenginiai turi būti stabilūs, nesiūbuojantys, o jų paviršiai – neslidūs ir atsparūs aplinkos poveikiui. Tvirtinimo detalės turi būti nerūdijančios arba padengtos antikorozine danga, su apsaugomis nuo atsipalaidavimo. Po montavimo atliekama vizualinė ir mechaninė patikra, kad įrenginiai atitiktų saugos reikalavimus.

Dresūros įrenginiai aikštelėje išdėstomi ir įrengiami užtikrinant saugumo standartus, kad būtų garantuojamas tiek žmonių, tiek gyvūnų saugumas. Svarbu, kad įrenginiai būtų tvirti, užtikrintų patikimumą ir ilgaamžiškumą. 
Montuojant dresūros įrenginius būtina atsižvelgti į tinkamą konstrukciją, aiškų ženklinimą bei priemones, kurios garantuotų saugų ir patogų naudojimą įvairių dydžių ir veislių šunims. Kadangi dresūros įrenginiai dažnai naudojami žmonių su šunimis, jų konstrukcija turi atitikti saugumo ir kokybės reikalavimus. Šiuo atveju, tiek žmonėms, tiek gyvūnams svarbu užtikrinti, kad įrenginiai būtų saugūs, stabilūs ir nebūtų aštrių kraštų, kad būtų išvengta traumų tiek dresūroje, tiek žaidžiant su šunimis, kurie sukurtų saugią aplinką. 
Gamintojas ar tiekėjas sutarties vykdymo metu, turi pateikti įrenginių eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, taip pat informaciją apie naudojimo garantiją, kuri turi būti ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai.

8. DARBŲ PABAIGA
Baigus įrengimo darbus, atliekami galutiniai patikrinimo ir užbaigimo darbai. Teritorija aplink įrenginius yra sutvarkoma – pašalinamos statybinės atliekos, išlyginamas gruntas, atstatomi pažeisti želdiniai ar dangos. Visi įrenginiai apžiūrimi vizualiai ir mechaniškai: tikrinamas jų stabilumas, tvirtinimo kokybė, paviršių vientisumas bei saugumas naudojimui.

Atliekama baigiamoji apžiūra kartu su užsakovu ar atsakingu asmeniu. Parengiami darbų priėmimo–perdavimo aktai, fotofiksacija. Taip pat perduodama eksploatacijos ir priežiūros dokumentacija, gamintojo instrukcijos bei garantiniai dokumentai.

Įrengta teritorija turi būti švari, saugi, tinkama naudojimui pagal paskirtį ir paruošta oficialiam atidavimui naudoti.

ORIENTACINIAI DARBŲ IR SĄNAUDŲ KIEKIAI
                                                                                                                                                                                2 lentelė
	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Mato

 vnt.
	Orientacinis kiekis
	Atitinkami reikalavimai 

	1.
	Metalinės segmentinės tvoros įrengimas ant metalinių stulpų 60x40 mm įbetonuojant
	m
	150
	Segmentinė tvora 2.5x1.73m (4mm)

	2.
	Segmentinių vartelių įrengimas
	Vnt.
	2
	

	3.
	Betoninių trinkelių įrengimas 
	m2
	8
	Betoninės trinkelės 200x100x60 mm, pilkos

	4.
	Betoniniai vejos bortai ant betono pagrindo
	m
	16
	Vejos bortai 100x20x8 cm, pilki

	5.
	Suoliukų įrengimas ant betono pagrindo
	Vnt.
	2
	

	6.
	Šunų ekskrementų šiukšliadėžių įrengimas
	Vnt.
	2
	

	7.
	Informacinio stendo įrengimas 
	Vnt.
	2
	

	8.
	Platforma: dresūros įrenginio įrengimas ant betoninio pagrindo
	Vnt.
	1
	

	9.
	Tunelis: dresūros įrenginio įrengimas ant betoninio pagrindo
	Vnt.
	1
	

	10.
	Šuolio kliūtis: dresūros įrenginio įrengimas ant betoninio pagrindo
	Vnt.
	1
	

	11.
	Slalomo: stulpai dresūros įrenginio įrengimas ant betoninio pagrindo
	Vnt.
	1
	

	12.
	Rampa: dresūros įrenginio įrengimas ant betoninio pagrindo
	Vnt.
	1
	

	13.
	Siauras balansinis buomas: dresūros įrenginio įrengimas ant betoninio pagrindo
	Vnt.
	1
	

	14.
	Svyruojantis balansinis buomas: dresūros įrenginio įrengimas ant betoninio pagrindo
	Vnt.
	1
	

	
	
	
	
	


Pastaba: Žiniaraščiuose numatyti darbų kiekiai (mato vienetais) yra preliminarūs, darbų atlikimo metu galimas darbų kiekių pasikeitimas nekeičiant pirkimo sutarties sąlygų.
Atliekų tvarkymo reikalavimai
Vadovaujantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (2006-12-29 įsakymo Nr.D1-637) statybinis laužas ir kitos medžiagos turi būti išrūšiuojamos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Šiame projekte statybinis laužas nesusidarys.
PASTABOS

1. Visos medžiagos ir gaminiai kartu su atliktų darbų aktais turi būti pateikti Perkančiajai organizacijai su atitikties deklaracija: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- specifikacija; 

- techninėm charakteristikom.
2. Atliekant numatytus darbus ir vykdant atitinkamų medžiagų ir sistemų įrengimo ir montavimo darbus, būtina vadovautis medžiagų gamintojų rekomendacijomis ir šiomis techninėmis charakteristikomis. 
SITUACIJOS PLANAS
[image: image10.png]



