AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Pirkimo dalyviams | 2025-06-02 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į 2025-05-21 |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.1

Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Nr. 2274947 „Eismo intensyvumo skaitiklių remonto ir kalibravimo paslaugos“ dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar Perkančioji organizacija yra įsidiegus ir naudoja EasyData programinę įrangą? | Taip, visų Black Cat skaitiklių duomenys surenkami per EasyData programinę įrangą |
| 2. | Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 4.1 ir 4.3 punktuose yra kalbama apie įrenginių remontą. Prašome patikslinti, apie kokių įrenginių remontą yra kalbama? Norime pabrėžti, kad Black Cat eismo intensyvumo skaitikliai yra nebegaminami. | Kalbama apie smulkųjį įrangos remontą užsakomą per specialisto darbo valandas |
| 3. | Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 4.10 punkte yra nurodoma, kad į kalibravimą įeina ir aparatinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas. Mūsų žiniomis visuose Black cat skaitikliuose yra įdiegta paskutinės versijos programinė įranga. Black cat skaitikliai yra nebegaminami ir nepalaikomi gamintojo, todėl naujesnių versijų nebėra. Prašome patikslinti arba panaikinti 4.10 reikalavimą | Ne visuose skaitikliuose įdiegta paskutinės versijos programinė įranga. Aparatinės programinės įrangos paskutinę versiją pateiks užsakovas. |
| 4. | Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 4.6-4.9 punktuose yra kalbama apie įrangos kalibravimą. Prašome patikslinti, kas yra vadinama kalibravimu, kuriuos konkrečiai įrenginius(Black Cat modelius) Užsakovas prašys kalibruoti? Taip pat norime pabrėžti, kad Tiekėjas negali prisiimti atsakomybės ir suteikti garantijos už senos, gamintojo nebepalaikomos įrangos kalibravimą ir veikimą. | Kalibruojami (suderinami) Black Cat radar bei naujai diegiami radariniai skaitikliai. Kalibravimas reikalingas įdiegus, pakeitus ar atstačius įrenginį, taip pat esant netiksliems duomenims. Seniems Black Cat radar įrenginiams kalibravimo garantijos suteikti nereikia. |
| 5. | Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 6 skyriaus 1 lentelėje ir pirkimo sąlygų dokumente „SPS_priedas_Nr.13._Atitikties_(lentelė_pildymui)_I_p.o.d..xlsx“ atitikties lentelėje yra nurodoma, kad Tiekėjas turės naują Black cat eismo intensyvumo skaitiklį, kuris maitinamas nuo 220V arba analogą. Black cat, kurie yra maitinami nuo 220V yra nebegaminami, o nauji alternatyvūs produktai yra maitinami nuo 12V (arba nuo 230V su papildomu maitinimo šaltiniu). Pirkimo sąlygose yra nurodoma, kad Tiekėjas, siūlydamas naują įrangą, gali siūlyti lygiavertį gaminį, tačiau dokumente „SPS_priedas_Nr.13._Atitikties_(lentelė_pildymui)_I_p.o.d..xlsx“ 85 eilutėje yra nurodoma, kad įranga nebus laikoma lygiaverte, jeigu bus atliekami papildomi sąveikaujančių elementų pakeitimai. Prašome panaikinti dokumente „SPS_priedas_Nr.13._Atitikties_(lentelė_pildymui)_I_p.o.d..xlsx“ 85 eilutėje pateiktą reikalavimą. | Techninės specifikacijos 3.2. punkte nurodyta „Ten kur nurodytos tikslios reikšmės, turi būti laikoma, kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūlomos prekės turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnės). Jeigu tam tikro lygio prekių neįmanoma pateikti, turi būti siūlomos aukštesnio lygio prekės.“ Perkančioji organizacija siekia įsigyti dviejų tipų kilpinius eismo intensyvumo skaitiklius: vieni maitinami nuo 220 V elektros tinklo, o kiti nuo akumuliatoriaus. Skaitiklių maitinamų nuo 220 V elektros tinklo, įtampos keitiklis gali būti tiek įmontuotas į skaitiklį, tiek išorėje. Vadovaujantis AB Energijos skirstymo operatoriaus viešai teikiama informacija standartinė vardinė žemoji įtampa 1 fazės sistemoje yra 230 V ± 10%. Tai apima ir 220V. |
| 6. | Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 12 lentelėje yra pateikti nepertraukiamo maitinimo šaltinio reikalavimai. Mūsų žiniomis eismo skaitikliai nenaudoja nepartraukiamo maitinimo šaltinių, jie naudoja tik nuolatinės srovės maitinimo šaltinius su baterijomis. Todėl prašome panaikinti 12 lentelės 3,4,7 punktų reikalavimus, nes jie neturėtų būti taikomi šiai įrangai. | Eismo intensyvumo apskaitos įranga naudoja impulsinius maitinimo šaltinius su UPS funkcija. Kaip pavyzdys šiuo metu naudojami Mean Well maitinimo šaltiniai DRC-60A. |
| 7. | Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 8 lentelės 6 punkte; 9 lentelės 6 ir 8 punkte; 10 lentelės 5 ir 7 punkte; 14 lentelės 1 punkte; 15 lentelės 1 punkte yra nurodyti funkciniai/ pritaikomumo reikalavimai gaminiams, kurių gamintojai nenurodo savo techniniuose dokumentuose. Prašome patvirtinti, kad Perkančiajai organizacijai bus priimtinas raštiškas Tiekėjo patvirtinimas šiems funkciniams/ pritaikomumo reikalavimams pagrįsti. | Taip, priimtinas raštiškas Tiekėjo patvirtinimas išvardintiems funkciniams/ pritaikomumo reikalavimams pagrįsti, nes nurodytus reikalavimus įgyvendins tiekėjas, o ne gamintojas. |
| 8. | Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 17 lentelėje yra reikalavimas 6V akumuliatorių krovikliui nuo saulės panelės. Mūsų žiniomis, nei vienas eismo intensyvumo skaitiklis tokio kroviklio nenaudoja. Ten kur yra 6V akumuliatoriai, yra naudojami DC/DC keitikliai. Prašome panaikinti arba patikslinti reikalavimą dėl šio įrenginio. | AB „Via Lietuva“ savo žinioje turi Black Cat Compact bei Marksman M660 skaitiklius, kurie maitinami nuo 6 V akumuliatorių baterijos, kuri kraunama nuo 12 V saulės panelės. Šių akumuliatorių krovimui naudojami minėti krovikliai. |
| 9. | Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 19 lentelėje reikalaujami spintos matmenys 400x500x210 (+ 15proc) yra per maži, kadangi esami Black Cat skaitikliai arba alternatyvūs gaminiai su kita papildoma įranga netilps į nurodyto dydžio spintelę. Prašome padidinti reikalaujamus spintelės matmenys iki 600x600x210. | Perkančioji organizacija aprašytą įrangos spintą naudotų radarinių skaitiklių Black Cat radar esamoms spintoms pakeisti. Taip pat šios spintos būtų naudojamos naujai diegiamiems Smart Micro skaitikliams, kuriuos perkančioji organizacija turi sandėlyje. Šiuo metu naudojamų Black Cat radar spintų matmenys yra 400x500x210, o radarinių skaitiklių Smart Micro 400x300x210, todėl didesnių matmenų spinta nebūtina. Kilpinių skaitiklių dėžėse esančios įrangos permontuoti į naujas nenumatoma. |
| 10. | Pirkimo sąlygų techninės specifikacijoje ir dokumente „SPS_priedas_Nr.5._Pasiulymo_forma_1_p.o.d.“ yra nurodyta pagrindinė eismo apskaitos įranga (Black Cat skaitiklis arba analogas, smartmicro radaras) ir įrenginiai (baterijos, saulės modulis ir pnš.). Prašome nereikalauti Tiekėjo pateikti įrenginių techninius parametrus patvirtinančių dokumentų, būtent dokumente „SPS_priedas_Nr.13._Atitikties_(lentelė_pildymui)_I_p.o.d..xlsx“ 4,5,6,7,8,9,10 punktuose nurodytų gaminių, specifikacijai pagrįsti, kadangi tai yra smulki įranga. | Perkančioji organizacija prieš pasirašant sutartį siekia įsitikinti, kad tiekėjo siūloma įranga atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Reikalavimams, kurie nėra aprašyti gamintojo įrenginio techninėje specifikacijoje, patvirtinti gali būti pateiktas raštiškas Tiekėjo patvirtinimas. |
| Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iš 2025 m. birželio 13 d. 14.00 val. į 2025 m. birželio 16 d. 14.00 val. |  |  |

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.