[Type here]


[image: image1.png]



	Tiekėjams
	2025-06-02

	Nr 25SR-VPS-2598


DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO PRAŠYMĄ 
           Informuojame, kad perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdanti atviro konkurso vykdanti atviro konkurso „Dantų protezai, jų konstrukcinės dalys bei technologinis apdorojimas pagal individualius užsakymus (Nr.10775)“ procedūras,  susipažinusi tiekėjo prašymu (CVP IS ID222298): „10.1. Nenuimami dantų protezai - cirkonio vainikas ant implanto viršutiniame ir apatiniame žandikauliuose (pageidautina, kad būtų krūminis dantis, skaidriame modelyje). Pozicijos specifikacijoje 10, 110, 126, 127. Skaidriame spausdintame 3D spausdintuvu iš dervos modelyje? ar gipsiniame kaip nurodyta 126 ir 127 specifikacijoje? Visi kiti protezai turi būti gaminami gipsiniuose modeliuose ar pasirinktinai galima gaminti spausdintuose 3D spausdintuvu iš dervos?“ (tekstas neredaguotas) ir  atsižvelgdama į pirkimo iniciatoriaus atsakymą dėl šio tiekėjo prašymą, priėmė sprendimą paaiškinti, kad techninės specifikacijos 10.1 p. nurodytas prekės pavyzdys: „Nenuimami dantų protezai - cirkonio vainikas ant implanto viršutiniame ir apatiniame žandikauliuose (pageidautina, kad būtų krūminis dantis, skaidriame  modelyje). Pozicijos specifikacijoje 10, 110, 126, 127.“ turi būti pateikiamas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ant skaidraus modelio, pagaminto 3D spausdintuvu iš dervos, šis reikalavimas taikomas tik pavyzdžiui. Prekės pavyzdys yra skirtas tam, jog pasiūlymų vertinimo metu būtų galimybė tinkamai įvertinti protezo tikslumą ir estetiką.            
Viešųjų pirkimų komisijos narė

                                                  Lina Aleknė
Tel. 8 5 2501373, el. p. lina.alekne@santa.lt

VIEŠOJI ĮSTAIGA


VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ


SANTAROS KLINIKOS









