Preliminarus prekių sąrašas

| Eil.Nr. | Prekės pavadinimas, techninė charakteristika | Gaminio žymėjimas arba tipas, standartas, išmatavimai, fasuotės | Matavimo vienetas | Preliminarus perkamų prekių kiekis | PILDO TIEKĖJAS 1 mato vieneto įkainis Eurbe PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| I. | Statybinės ir apdailos medžiagos (Dažymo medžiagos, Klijai, Montažinės ir klijuojančios putos, Statybiniai hermetikai, Birios statybinės medžiagos, Statybinė chemija, Statybiniai mišiniai, Tinkavimo, glaistymo, betonavimo priedai, Hidroizoliacinės medžiagos, Lietaus nuvedimo sistemos, Plastiko lakštai ir komplekt. dalys, Sandarinimo juostos, Statybinės plėvelės, Apšildimo medžiagos ir jų tvirtinimas, Armatūriniai tinklai, Juodieji metalai, Metalo pjaustyti gaminiai, Nerūdijantysis plienas, Spalvotieji metalai, Viela, Plytos, blokai ir kiti betoniniai gaminiai, Glaistai, Gruntai, Medienos apsaugos priemonės, Stogų dangos, Remontiniai mišiniai, Bituminiai hermetikai, Plytelės ir jų klijavimo priedai, Grindų dangos, Grindjuostės, apdailos profiliai ir montavimo priedai, Sienų, lubų dangos, Paklotai, Dažai ir kitos paviršiaus padengimo priemonės, Durys, Langai, Laiptai iš jų dalys, Baldinės plokštės ir jų priedai, Palangės ir langų priedai, Pjautinė mediena, Stiklas ir veidrodžiai, Dailylentės) |  |  |  |  |
| 1 | Dažai aerozoliniai (įvairios spalvos) | 0,4-0,5 l, (matiniai, pusiau matiniai ir blizgus) | l | 100 |  |
| 2 | Dažai betonui, vidaus ir lauko darbams (įvairios spalvos) | 2,5-3 l, (matiniai, pusiau matiniai ir blizgus) | l | 200 |  |
| 3 | Dažai antikoroziniai vidaus ir lauko darbams (įvairios spalvos) | 2,5-3 l | l | 100 |  |
| 4 | Dažai emaliniai universalūs vidaus darbams | Vandens pagrindu, 5 -10 l, (matiniai, pusiau matiniai ir blizgus) | l | 100 |  |
| 5 | Dažai lubų vidaus patalpoms | 2,5-3 l, (matiniai) | l | 100 |  |
| 6 | Dažai sienų intensyvaus naudojimo patalpoms, ypač atsparūs intensyviam plovimui | 3 -5 l, pusiau matiniai, pigmentuojami, tinkuotiems paviršiams | l | 150 |  |
| 7 | Glaistas gipsinis gipskartonio plokščių siūlėms glaistyti | 3-5 kg | kg | 50 |  |
| 8 | Glaistas plytelių siūlėms (įvairių spalvų) | 2 +/-0,5 kg | kg | 50 |  |
| 9 | Glaistas statybinis smulkiagrūdis | 10 +/-1 l (kg), kibire, paruoštas naudoti | l (kg) | 50 |  |
| 10 | Glaistas statybinis stambiagrūdis | 10 +/-1 l (kg), kibire, paruoštas naudoti | l (kg) | 50 |  |
| 11 | Kampas glaistymo aliuminis (perforuotas) 90 laipsnių | 23-25x23-25x3000mm | vnt. | 50 |  |
| 12 | Klijai gipso kartono plokštėms klijuoti | 10 +/-2 kg | kg. | 30 |  |
| 13 | Klijai plytelių | 25 +/-1 kg | kg. | 20000 |  |
| 14 | OSB - orientuotų skiedrų plokštė | 1250x2500x12 mm | vnt. | 400 |  |
| 15 | Profilis gipso kartono konstukcijoms CW, vidaus darbams | 50±2/40±2/0,6±0,1/3000 mm | vnt. | 50 |  |
| 16 | Gipso kartono plokštė | 12.5 x 1200/2600-3000 mm | vnt. | 50 |  |
| 17 | Skiediklis | 5+/- 0,1 l | l | 50 |  |
| II. | Santechnikos, šildymo ir vėdinimo medžiagos (Dušo prekės, Plautuvės ir jų priedai, Vandens maišytuvai, Dušo kabinos, padėklai, įranga, Vonios aksesuarai, prekės neįgaliesiems, Vonios kilimėliai ir komplektai, Sanitariniai puodai, Santechninė armatūra, Vandens padavimo ir nutekėjimo sistemos, Vonios spintelės, veidrodžiai, jų dalys, Vonios, jų dalys) |  |  |  |  |
| 1 | Aeratorius maišytuvui | skersmuo 24 mm, išorinis sriegis | vnt. | 20 |  |
| 2 | Aklė | 1 1/2", išorinis sriegis, ketinė | vnt. | 30 |  |
| 3 | Alkūnė 90° | 1/2 ", vidinis/išorinis sriegis, ketus, cinkuota | vnt. | 30 |  |
| 4 | Dušo galva | jungtis 1/2", skersmuo 10± 1 cm, ne mažiau kaip 2 rėžimai | vnt. | 10 |  |
| 5 | Jungtis (nipelis) | 1/2", išorinis sriegis, žalvarinis | vnt. | 20 |  |
| 6 | Mechanizmas vandens šoninio pripildymo | 1/2" klozeto bakeliui | vnt. | 20 |  |
| 7 | Pakulos lininės | 100 +/- 20 g. | kg | 10 |  |
| 8 | Pasta sandarinimo, skirta srieginėms jungtims sandarinti | Unipak arba lygiavertė, ne mažiau 250 g | kg | 10 |  |
| 9 | Ilgintuvas karštam, šaltam vandeniui | 3/4", išorinis/vidinis sriegis, ilgis 50 mm, žalvarinis | vnt. | 10 |  |
| 10 | Sklendė | 3/4", vidinis sriegis, žalvarinė | vnt. | 20 |  |
| 11 | Sujungimas karštam, šaltam vandeniui | 3/4", išorinis sriegis, žalvarinis | vnt. | 20 |  |
| 12 | Trišakis karštam, šaltam vandeniui | 3/4", vidiniai sriegiai, žalvarinis | vnt. | 20 |  |
| 13 | Trišakis vidaus kanalizacijos | D50, 90 laipsnių | vnt. | 20 |  |
| 14 | Ventilis maišytuvui | 1/2" išorinis sriegis | vnt. | 10 |  |
| III. | Elektros instaliacijos ir apšvietimo medžiagos (Ilgintuvai, jų dalys ir skirstytuvai, Kištukiniai lizdai ir jungikliai, Maitinimo šaltiniai, įkroviklai, Saugos įranga ir priemonės, Skambučiai ir telefonspynės, Instaliacinės medžiagos, Kabeliai ir laidai, Valdymo ir kontrolės įranga, Išmanusis apšvietimas, Lempos, Prožektoriai ir darbo lempos, Spec. paskirties vidaus šviestuvai, Šviestuvų valdymo įranga ir dalys, Vidaus šviestuvai, Lauko šviestuvai, Lemputės) |  |  |  |  |
| 1 | Apkaba laidams | 14-15mm, su kaiščiu, cinkuota (Galima pakuotė 1-10 vnt., *pasiūlyme nurodyti kainą už 1 vnt.) | vnt.* | 10 |  |
| 2 | Dėžutė paskirstymo | (75± 5x40±2x75± 5), apsaugos laipsnis ne mažiau IP54 | Vnt. | 10 |  |
| 3 | Dirželiai laidų tvirtinimui | 2,4-2,6x180-200 mm, balta ir juoda, pakuotėje- 100 vnt. | 1 pak. (100 vnt.) | 100 |  |
| 4 | Elementai AA šarminės baterijos | vienkartinės, su ilgai įkrovą išlaikančiomis technologijomis kaip “Duralock”, “Energizer Max Plus”, “GP Ultra Plius” ar lygiaverčiai (Galima pakuotė 4-12 vnt., *pasiūlyme nurodyti kainą už 1 vnt.) | vnt.* | 500 |  |
| 5 | Elementai AAA šarminės baterijos | vienkartinės, su ilgai įkrovą išlaikančiomis technologijomis kaip “Duralock”, “Energizer Max Plus”, “GP Ultra Plius” ar lygiaverčiai (Galima pakuotė 4-12 vnt., *pasiūlyme nurodyti kainą už 1 vnt.) | vnt.* | 300 |  |
| 6 | Ilgiklis buitinis su įžeminimu | 5 m, ne mažiau 3 lizdai, su išjungikliu | vnt. | 20 |  |
| 7 | Ilgiklis su rite su įžeminimu | 25 m, ne mažiau 4 lizdai, apsaugos laipsnis ne mažiau IP44 | vnt. | 10 |  |
| 8 | Jungtis laidų | 2,5 mm² kontaktų skaičius 2 | Vnt. | 50 |  |
| 9 | Juosta izoliacinė | 0,15±0,01x19±1 mm, ilgis 20±1 m | vnt. | 30 |  |
| 10 | Kabelis instaliacinis | 1,5 mm2, varinis, gyslų skaičius 3 | m | 200 |  |
| 11 | Kištukas | su įžeminimu, 16A, apsaugos laipsnis ne mažiau IP44 | vnt. | 15 |  |
| 12 | Lemputė LED | E27, 15±2 W, A60 (Galima pakuotė 1-2 vnt., *pasiūlyme nurodyti kainą už 1 vnt.) | vnt.* | 40 |  |
| 13 | Perjungiklis | 1 klavišo, 10A, virštinkinis, apsaugos laipsnis ne mažiau IP44, baltas | vnt. | 25 |  |
| 14 | Starteris liuminiscensinėms lempoms | 65W | vnt. | 100 |  |
| 15 | Vamzdis gofruotas instaliacinis | vidinis skersmuo 10-12 mm, su viela (galimas ilgis 25-50 m, *pasiūlyme nurodyti kainą už 1 metrą) | m* | 100 |  |
| IV. | Spynų, seifų, durų ir baldų furnitūra (Dekoratyvinė baldų furnitūra, Durų ir langų furnitūra, Durų ir langų rankenos, Seifai ir pašto dėžutės, Spynos ir jų dalys, Tvirtinamoji baldų furnitūra, Stumdomųjų durų, lentynų sistemos, Šarvuotos durys, Raktų gamyba) |  |  |  |  |
| 1 | Atrama durų | D40 +/- 2 mm, sieninė, klijuojama | vnt. | 10 |  |
| 2 | Cilindras spynos | ilgis 60 mm, ne mažiau 3 raktai | vnt. | 40 |  |
| 3 | Cilindras spynos su užsuktuku | ilgis 60 mm, ne mažiau 3 raktai, europinis standartas | vnt. | 10 |  |
| 4 | Fiksatorius durų atlenkiamas | ilgis 250 +/- 10 mm | vnt. | 5 |  |
| 5 | Rankena lauko durų | Atstumas tarp rankenos ašies ir cilindrui skirtos išpjovos centrų 72 mm, balta | vnt. | 15 |  |
| 6 | Rankena plastikiniams langams | balta, su tvirtinimo varžtais | vnt. | 25 |  |
| 7 | Rankena vidaus durų | be užrakto | vnt. | 15 |  |
| 8 | Spyna pakabinama | Spynos plotis 60 +/-3 mm, lankelio storis 10 +/- 1 mm, ne mažiau 3 raktai | vnt. | 40 |  |
| 9 | Uždarytuvas durų | maksimalus durų svoris ne mažiau 80 kg, reguliuojamas uždarymo greitis | vnt. | 5 |  |
| V. | Tvirtinimo, kėlimo detalės (Inkarinis tvirtinimas, Kėlimo detalės, Konstrukcinės tvirtinimo detalės, Lengvojo tvirtinimo detalės, Medsraigčiai, Metrinio sriegio tvirtinimo detalės, Nerūdijančiojo plieno detalės, Savisriegiai, Vinys, Virvės, špagatai ir juostos, Kaištinės tvirtinimo detalės) |  |  |  |  |
| 1 | Įvaras įkalamas | 6x50-60 (Galimos įvairios pakuotės, *pasiūlyme nurodyti kainą už 100 vnt.) | 100 vnt.* | 15 |  |
| 2 | Kniedės aliuminio | 4x16 mm (Galimos įvairios pakuotės, *pasiūlyme nurodyti kainą už 100 vnt.) | 100 vnt.* | 20 |  |
| 3 | Lynas plieninis (trosas) | Ø 2±0,1 mm ZN | m | 100 |  |
| 4 | Medsraigtis su įleidžiama galvute | 5,0x50 mm (Galimos įvairios pakuotės, *pasiūlyme nurodyti kainą už 100 vnt.) | 100 vnt.* | 30 |  |
| 5 | Poveržlė | DIN125 D8 ZN (Galimos įvairios pakuotės, *pasiūlyme nurodyti kainą už 100 vnt.) | 100 vnt.* | 30 |  |
| 6 | Sąvarža nerūdijančio plieno | Skersmuo 25-45 mm (Galima pakuotė 1-4 vnt., *pasiūlyme nurodyti kainą už 1 vnt.) | vnt.* | 20 |  |
| 7 | Varžtai | M8X40÷45 ZN DIN933 (Galimos įvairios pakuotės, *pasiūlyme nurodyti kainą už 100 vnt.) | 100 vnt.* | 30 |  |
| 8 | Veržlė | DIN934 M8 ZN (Galimos įvairios pakuotės, *pasiūlyme nurodyti kainą už 100 vnt.) | 100 vnt.* | 40 |  |
| VI. | Mechaniniai įrankiai ir priedai, statybinė technika (Gręžimo įrankių priedai, Įrankių dėžės ir lagaminėliai, Kalimo įrankiai ir laužtuvai, Matavimo ir žymėjimo įrankiai, Pjovimo ir kirpimo įrankiai, Pjovimo įrankių priedai, Sukimo įrankiai, Suspaudimo įrankiai, Šlifavimo ir vieliniai įrankiai, Šlifavimo medžiagos, Tvirtinimo įrankiai, Dažymo, apdailos įrankiai, Lipnios, pakavimo juostos) |  |  |  |  |
| 1 | Ašmenys laužomi | ašmenų plotis 25±1 mm (Galima pakuotė 1-10 vnt., pasiūlyme nurodyti kainą už 10 vnt.) | 10 vnt.* | 50 |  |
| 2 | Atsuktuvas kryžminis | PZ2, darbinės dalies ilgis 100 ±5 mm | vnt. | 10 |  |
| 3 | Atsuktuvas plokščias | skersmuo 6,3 ±0,2 mm, darbinės dalies ilgis 150 ±10 mm | vnt. | 10 |  |
| 4 | Kaltas medžiui | 20 ±2 mm | vnt. | 4 |  |
| 5 | Kniediklis aliuminėms, plieninėms, nerūdijančio pl. kniedėms. | 3,2-4,8 mm kniedėms | vnt. | 5 |  |
| 6 | Peilis statybinis laužomais ašmenimis | ašmenų plotis 25±1 mm | vnt. | 50 |  |
| 7 | Plaktukas | 0,300± 0,1 kg | vnt. | 10 |  |
| 9 | Raktas santechninis, reguliuojamas | žiočių dydis 1,5“; tipas : 45 laipsnių | vnt. | 10 |  |
| 10 | Replės | 160-165 mm | vnt. | 15 |  |
| 11 | Ruletė matavimo | 3mx16±2mm | vnt. | 100 |  |
| 12 | Slankmatis mechaninis | 1-150 mm, skalė 1 mm | vnt. | 5 |  |
| 13 | Teptukas | Plotis 25 ± 1 mm, šereliai- sintetiniai | vnt. | 100 |  |
| 14 | Volelis dažymo | 24 ± 1 cm su rankena, volelio medžiaga- poliesteris | vnt. | 100 |  |
| 15 | Žirklės skardai | kerpamos skardos storis ne mažiau 1,2 mm | vnt. | 3 |  |
| VII. | Elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai įrankiai ir jų priedai, statybinė technika (Elektriniai ir akumuliatoriniai įrankiai, priedai, Kopėčios, pastoliai ir darbastaliai, Staklės, suvirinimo įranga, generatoriai, priedai, Statybinė technika, Transportavimo, kėlimo įranga, Pneumatiniai įrankiai, įranga) |  |  |  |  |
| 1 | Pjovimo diskelis | 125x1x22-22,23 mm | vnt. | 3000 |  |
| 2 | Diskas šlifavimo žiedlapinis | 125x22-22,23 mm, grūdėtumas 40 | vnt. | 400 |  |
| 3 | Grąžtas metalui | D8x120 ± 3mm, HSS | vnt. | 50 |  |
| 4 | Grąžtas mūrui | D6x110 ± 5 mm | vnt. | 40 |  |
| 5 | Kempinė šlifavimui stačiakampė | 100 ± 25 x 68 ± 20, grūdėtumas 80 | vnt. | 10 |  |
| 6 | Lapeliai šlifavimo kampiniams šlifuokliams | Ø225, grūdėtumas 120, apvalūs (Metalui, medienai), 5 vnt. pakuotėje | pak. | 50 |  |
| 7 | Padas lipniems šlifavimo lapeliams | Ø125mm, kampiniam šlifuokliui arba elektriniam gręžtuvui | vnt. | 15 |  |
| 8 | Tinklelis šlifavimo | 115-120x280, grūdėtumas 100-200, 10 vnt. pakuotėje | pak. | 15 |  |
| VIII. | Transporto priemonės ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys |  |  |  |  |
| 1 | Užvedimo laidai | netrumpesni 250 cm. | vnt. | 20 |  |
| 2 | Tempimo lynas | netrumpesnis nei 6m. Maksimali apkrova nemažiau 400 kg. | vnt. | 10 |  |
| 3 | Automobilių prietaisų skydelio servetėlės | Skirta šalinti: Bakterijas , Matines nuosėdas, Nikotino pėdsakus, Purvą. Pakelyje nemažiau 25 vnt. | pak. | 60 |  |
| IX. | Buities prekės (Smulki buitinė technika ir priedai, Buitinės tech. atsarginės dalys) |  |  |  |  |
| 1 | Elektrinis virdulys | Talpa: nemažiau 1,5l., medžiaga: nerūdyjantis plienas, galia nemažiau 2000 W, su automatinio išsijungimo funkcija | vnt. | 30 |  |
| 2 | Darbo pirštinės | Dydis: L, trikotažinės su PVC taškeliais | pora | 1000 |  |
| 3 | Pakaba | medinės, pakuotėje nemažiau 5 vnt. | pak. | 30 |  |
| 4 | Kibiras | plastikinis, talpa ne mažesnė nei 10 l. ± 1l. | vnt. | 30 |  |
| 5 | Šiukšliadėžė | su dangčiu, talpa ne mažiau 10l. ± 1l. | vnt. | 20 |  |
| 6 | Šiukšlių maišai | Talpa ne mažesnė nei 100 l. ± 20l. pakuotėje nemažiau 20 vnt. | pak. | 300 |  |
| 7 | Šluostė | mikropluošto, įvairių spalvų, pakuotėje nemažiau 4 vnt. | pak. | 30 |  |
| X. | Sodo įrankiai ir kiti sodo reikmenys (Apsaugos priemonės, Agrocheminės medžiagos, Mechaniniai sodo daržo įrankiai, Kibirai, Konteineriai, Dėžės, Maišai, Sodo, daržo danga, Plėvelės, Tentai, Laistymo įranga, purkštuvai, techninės žarnos, sodo dušai, Sodo, daržo įrankiai, Sodo, daržo technika, Sodo dekoracijos, aplinkotvarkos prekės, Ženklai, įspėjamosios juostos, Trašos, žemės, substratai, skalda, Kūno apsaugos priemonės, Lauko baldai) |  |  |  |  |
| 1 | Plėvelė polietileno | Juoda, 200mkr 6 x 60 (plotis 6 m, kiekis rulone 60 m) | rul. | 6 |  |
| 2 | Kirvis | 0.6 kg +/- 100 g darbinės dalies medžiaga plienas | vnt. | 20 |  |
| 3 | Kirvis 1 kg +/- 100 g darbinės dalies medžiaga plienas | 1 kg +/- 100 g darbinės dalies medžiaga plienas | vnt. | 20 |  |
| XI. | Namų apyvoka (Buitinės talpyklos, vonelės, maišai, Daiktadėžės ir krepšeliai, Daiktų laikymo sistemos, Buities prekės, Namų ruošos prekės, Rūbų ir avalynės priežiūros reikmenys, Buitinis popierius, Buitinės chemijos priemonės, Higienos prekės, Oro gaivikliai, Plovikliai, Pramoninis popierius, muilas, laikikliai, Skalbimo priemonės, Valikliai, Šiukšlių maišai) |  |  |  |  |
| 1 | Popierinis rankšluostis | 2 sluoksniu, | rul. | 100 |  |
| 2 | Oro gaiviklis | Talpa ne mažesnė nei 0,4 | l. | 100 |  |
| 3 | Šiukšlių maišas | Talpa ne mažesnė nei 160 l. ± 20l. pakuotėje nemažiau 10 vnt. | l. | 1000 |  |
| XII. | Prekės gyvūnams (Antkakliai, Pavadėliai, Šampūnai, Kitos prekės) |  |  |  |  |
| 1 | Antkaklis šunims | Juoda, 165-235 mm x 45 mm, L, Plastikas, Tekstilė | rul. | 50 |  |
| 2 | Automatinis pavadėlis | Juoda, L 5 m, Tekstilė | vnt. | 50 |  |
| 3 | Šampūnas šunims ir katėms | 0,25 | l | 50 |  |