Tiekėjams						2025-06-03

DĖL GAUTO KLAUSIMO IR DOKUMENTŲ TIKSLINIMO

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Romuvos progimnazijos Dainų g. 13, Šiauliai, stadiono rangos darbai “ (CVP IS pirkimo Nr. 2834602) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1.Klausimas.

Elektrotechninės dalies antro etapo medžiagų sąnaudų žiniaraštyje nurodoma kad bus montuojamos 6 m. aukščio apšvietimo atramos. Elektros tinklų plane nenurodyta kur minėto aukščio atramos numatytos montuoti nes visur nurodytos 8 m. aukščio atramos.

Atsakymas. patikslintas  II etapo sąnaudų kiekių žiniaraštis. Pridedama apšviestumo skaičiavimo ataskaita, su šviestuvų išdėstymų ir tech. specifikacijomis

2. Klausimas.

Elektrotechninės dalies antro etapo medžiagų sąnaudų žiniaraštyje nurodoma kad bus montuojamos 20 vnt. 6 m. aukščio apšvietimo atramos bei 4 vnt. 8 m. aukščio apšvietimo atramų, pamatų skaičius nurodytas 20 vnt.. Elektros tinklų plane matyti kad bus montuojama tik 18 vnt. atramų. Gembių bendras skaičius nurodytas 20 vnt. Prašau pakoreguoti kiekius nes tampa neaišku nei kokių nei kiek atramų reikia sumontuoti.

Atsakymas. patikslintas  II etapo sąnaudų kiekių žiniaraštis. Pridedama apšviestumo skaičiavimo ataskaita, su šviestuvų išdėstymų ir tech. specifikacijomis

3.Klausimas Prašau patikslinti, kokius kiekius vertinti lauko elektrotechnikos projekto dalyje: DKŽ 28 eilutė žiniaraštyje nurodyta 20 vnt, o schemoje nurodyta 14 vnt DKŽ 30 eilutė žiniaraštyje nurodyta 16 vnt, schemoje 10 vnt.

Atsakymas. pateikiamas patikslintas darbų ir sąnaudų kiekių žiniaraštis.

4.Klausimas Atramos pagal DŽ

Pgal schemą:

27 poz. – atrama h-8m -4 vnt. atitinka;

28 poz. – atramos h-8m pagal schemą randu tik 14vnt.;

Pagal DŽ

Pagal schemą

29 poz. Cink. gembė 1,5m – 4vnt atitinka;

30 poz. cinkuota gembė L-1,0m – yra 8vnt. ir  2vnt. ,, V-formos“ dviem šviestuvams po L-1,0m

( bendroje sumoje 10vnt cinkuotų gembių)

Atsakymas. pateikiamas patikslintas darbų ir sąnaudų kiekių žiniaraštis. Gembės naudojamos 1,5m ir 1,0 ilgio, arba šviestuvai montuojami tiesiogiai ant atramos be gembės

Perkančioji organizacija informuoja, kad, vadovaudamasi VPĮ 36 str. 6 d. ir pirkimo sąlygų 11.5. p., savo iniciatyva atliko šiuos patikslinimus:

- Patikslinami pirkimo dokumentai: darbų ir sąnaudų kiekių žiniaraštis ir apšviestumo skaičiavimo ataskaita, su šviestuvų išdėstymų ir tech. specifikacijomis

Perkančioji organizacija siekdama suteikti pakankamai laiko tiekėjams paruošti tinkamus pasiūlymus, pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia iki 2025-06-16, 09:00 val.

Raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis dokumentų redakcijomis.

PRIDEDAMA:

- ROMUVOS_skaiciavimai pirkimams

- 07_SKZ_EA_2174

Viešojo pirkimo komisija

Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Šiaulių apskaitos centro viešųjų pirkimų padalinio specialistas Algimantas Zeninas, tel. +37065103557, el. p. algimantas.zeninas@sac.lt