Pirkimo sąlygų 8 priedas

Darbų kiekių žiniaraštis

| Sąmeil. | Darbų aprašymai | Mato Vnt. | Kiekis | Kaina be PVM eurais | Kaina su PVM eurais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lentinių grindų ardymas | m2 | 14,0 |  |  |
| 2 | Juodgrindžių ardymas | m2 | 14,0 |  |  |
| 3 | Gulekšnių ardymas | m2 | 14,0 |  |  |
| 4 | Aptaisytų krosnių išardymas | m3 | 8,4 |  |  |
| 5 | Aptaisytų viryklių išardymas | m3 | 2,1 |  |  |
| 6 | Mūrinių kaminų su vienu dūmtakiu išardymas | m | 9,0 |  |  |
| 7 | .Grindų ant grunto, kai danga linoleumo, įrengimas (kompleksinis pagal detalę GG-01) | 100m2 | 0,18 |  |  |
| 8 | Monolitiniai betono kiti pamatai (mažų apimčių) k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 0,8 |  |  |
| 9 | Silikatinių plytų pertvarų mūras k8=1.12,k9=1.15 | m3 | 0,2 |  |  |
| 10 | Karkasinių pastatų apšiltinta pastogės perdanga (be grindų), aptaisant lubas gipso kartono plokštėmis | 100m2 | 0,08 |  |  |
| 11 | Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100m2 | 0,2 |  |  |
| 12 | Paruoštų dažymui vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais | 100m2 | 0,38 |  |  |
| 13 | Papildomas paviršiaus išlyginimas glaistu 1 mm sluoksniu | 100m2 | 0,38 |  |  |
| 14 | Medinių durų blokų montavimas medinėse sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) | m2 | 7,2 |  |  |
| 15 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 8,0 |  |  |
| Elektros instaliacija |  |  |  |  |  |
| 1 | Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas | 100vnt | 0,04 |  |  |
| 2 | Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose | 100vnt | 0,04 |  |  |
| 3 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose | 100vnt | 0,04 |  |  |
| 4 | Dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas mediniu pagrindu, klojant asbesto juostelę | 100m | 0,4 |  |  |
| 5 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0,02 |  |  |
| 6 | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse ( vieno lizdo) | 100vnt | 0,03 |  |  |
| 7 | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | 100m | 0,2 |  |  |
| 8 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 (trifazio) skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 0,36 |  |  |
| 9 | Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžese) , kai nominali srovė iki 100 A | vnt. | 4,0 |  |  |
| 10 | Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 12 vnt) | vnt. | 1,0 |  |  |
| Santechnikos darbai |  |  |  |  |  |
| 1 | Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03 | vnt | 2,0 |  |  |
| 2 | Ketaus sekcijinių vandens šildymo katilų, kurenamų kietu kuru, montavimas k8=1.02 | kompl. | 1,0 |  |  |
| 3 | Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medsraigčiais | vnt | 11,0 |  |  |
| 4 | Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais | vnt. | 4,0 |  |  |
| 5 | 20 mm skersmens ventilių įrengimas | vnt. | 4,0 |  |  |
| 6 | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas | m | 2,6 |  |  |
| 7 | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose | m | 6,0 |  |  |
| 8 | Vienos sekcijos boilerio, kai sekcijos šildymo paviršiaus plotas iki 4m2, montavimas k8=1.02 | kompl. | 1,0 |  |  |
| 9 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 120,0 |  |  |
| 10 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 4,0 |  |  |
| 11 | Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas,projektinį srautą nustatant balans.ventiliais (tiek. ir grįžt.lin.) , kai sistema dvivamzdė | vnt. | 4,0 |  |  |
| 12 | Tiesioginio veikimo temperatūros reguliatoriaus su flanšais montavimas, privirinant flanšus ant vamzdžių galų k8=1.04 | vnt | 1,0 |  |  |
| 13 | Spintų kolektoriniams mazgams montavimas | vnt. | 1,0 |  |  |
| IŠ VISO: |  |  |  |  |  |