Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijai

Vytauto g. 56, Dusetos LT-32309 Zarasų r.

PASIŪLYMAS

DĖL FIZIKOS LABORATORIJOS BALDŲ IR ĮRANGOS ZARASŲ R.

DUSETŲ KAZIMIERO BŪGOS GIMNAZIJAI

____________

(Data)

_______________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo kodas (jeigu yra) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame 2025 m. ......................d. CVPIS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- |

3.* Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ar specialistus ir ekspertus:

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

* Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

4.** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

**Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Kas yra laikoma nekonfidencialia informacija yra apibrėžta VPĮ 20 str. 2 d.

- Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Vnt. kaina (Eur) be PVM | Kiekis | Bendra kaina (Eur) be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dvivietis mokytojo stalas su integruota elektros laboratorija (modulių plokšte), spintele valdymo blokui ir valdymo bloku |  | 1 vnt. |  |
| 2. | Dvivietis mokinio stalas su integruota elektros laboratorija (modulių plokšte) |  | 13 vnt. |  |
| 3. | Įrangos logistikos ir pakuočių tvarkymo išlaidos |  | 1 vnt. |  |
| 4. | Klasės įrengimo darbai ir instaliacinės medžiagos, jungiamieji kabeliai mokinio ir mokytojo stalams |  | 1vnt. |  |
| Bendra kaina be PVM: |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |
| Bendra kaina su PVM: |  |  |  |  |

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra ................ Eur (skaičiais) ................................... (žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro .............................................. Eur.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Pastabos:

- Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jei nebus užpildyta siūlomų prekių techninių charakteristikų lentelė (pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys);

- per didele ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina bus laikoma pasiūlyme nurodyta kaina, kuri viršys 44 718,00 Eur su PVM;

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės „PVM“ eilutės nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per informacinę sistemą „SABIS“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. |  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |

Pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys

FIZIKOS LABORATORIJOS baldų ir įrangos TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Nr. | Parametras | Reikalaujama specifikacija | Siūlomos techninės charakteristikos, gamintojas, modelis, nuoroda į dokumentacijos lapą/vietą, kurioje yra reikalavimą patvirtinantis parametras, internetinį tinklapį (jei nėra specifikacijos reikšmių – įrašyti ATITINKA arba - NE) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mokytojo stalas, dvivietis, su integruota elektros laboratorija (modulių plokšte), spintele valdymo blokui ir valdymo bloku – 1 vnt. | Mokytojo stalo ilgis 1850mm+/-5%, mokytojo stalo plotis 700mm +/-5%. Stalo konstrukcija turi būti metalinė, skirta tvirtinimui prie grindų, kojos turi būti su aukščio reguliavimo funkcija. Stale turi būti įrengtos specialios ertmės elektros ir jungiamiesiems kabeliams. Stalo storis turi būti ne mažiau 18mm, laminuota medžio drožlių plokštė su HPL danga. Stale turi būti padarytas liukas, skirtas įdėti elektros laboratorijai (moduliams su eksperimentais). Mokytojo stale turi būti integruota spintelė, kurioje yra įmontuotas valdymo blokas. Spintelė turi būti rakinama elektroniniu būdu. Valdymo blokas turi valdyti visų mokinių stalus, t.y. jų elektros modulius. Valdymo bloke turi būti pagrindinis jungiklis, kuris įjungia, išjungia visą sistemą. Atrakina ir užrakina mokinių laboratorines paneles, t.y. užrakinus paneles, jų negalima išsitraukti iš stalo. Valdo USB gnybtus. Sistema turi būti apsaugota nuo trumpųjų jungimų bei perkrovų ir nepažeisti grandinės. Vaikui padarius klaidą ir padarius trumpą jungimą, sistema turi išlikti nepažeista, o vaikui ištaisius klaidą toliau veikti. Valdymo bloko techninės savybės: 230V, apsaugos klasė ne blogiau nei IP30, Temperatūros diapazonas nuo 0 iki 35 laipsnių pagal Celsijų, įėjimo stipris 16A. Didžiausia išėjimo galia ne mažiau 1380W. Į stalą taip pat turi būti įmontuota besisukantis rozečių lizdas, kuris turi dvi pozicijas. Pasukus 180 laipsnių kampu, jis yra uždarytas, atsukus 180 laipsnių, turi būti šios jungtys: 230V lizdas, USB ir LAN RJ45 lizdai, reguliuojamas 0-24V transformatorius AC. |  |
| 2. | Mokinio stalas, dvivietis, su integruota elektros laboratorija (modulių plokšte) – 13 vnt. | Mokinio stalo ilgis 1350mm+/-5%, mokinio stalo plotis 700mm +/-5%. Stalo konstrukcija turi būti metalinė, skirta tvirtinimui prie grindų, kojos turi būti su aukščio reguliavimo funkcija. Stale turi būti įrengtos specialios ertmės elektros ir jungiamiesiems kabeliams. Stalo storis turi būti ne mažiau 18mm, laminuota medžio drožlių plokštė su HPL danga. Stale turi būti padarytas liukas, skirtas įdėti elektros laboratorijai (moduliams su eksperimentais). Į stalą taip pat turi būti įmontuota besisukantis rozečių lizdas, kuris turi dvi pozicijas. Pasukus 180 laipsnių kampu, jis yra uždarytas, atsukus 180 laipsnių, turi būti šios jungtys: 230V lizdas, USB ir LAN RJ45 lizdai, reguliuojamas 0-24V transformatorius AC. |  |
| 3. | Elektros laboratorija (modulių plokštė) | Elektros laboratorija (modulių plokštė) dedasi į mokytojo ir mokinių stalus. Laboratorija suvažiuoja į stalą kai yra nenaudojama ir užsirakina. Ištraukiamą darbo (elektros laboratoriją) vietą sudaro keičiami moduliai, skirti eksperimentinėms spausdintinėms plokštėms. Ji sumontuota vertikaliame slankiame skydelyje su elektrine spyna. Ištraukiama darbo vieta atidaroma iš mokytojo skydelio. Ištraukiama darbo vieta gali būti pritaikyta mokymo / ugdymo programos poreikiams arba lengvai išplėsta. Kiekvienas eksperimentams skirtas modulis - tai elektrinis (elektroninis) komponentas arba grandinė. Kiekvienas eksperimentų modulis turi būti pažymėtas aprašymu, scheminiu simboliu ir verte. Kiekvienas ištraukiamosios darbo vietos eksperimentų modulis įkišamas į griovelinį profilį. Kiekvienas eksperimentų modulis turi būti suprojektuotas taip, kad nesukeltų žalos dėl netinkamo bet kurio modulio, komponento ar grandinės laidų sujungimo visame 0–24 V kintamos įtampos diapazone. Eksperimentų moduliai maitinami ir jungiami naudojant 4 mm jungiamuosius laidus ir apsauginius lizdus. Kabelius su 4 mm apsauginiais gnybtais galima naudoti norint prijungti bet kurį eksperimentinį modulį. Iš eksperimentinių modulių galima surinkti (prijungti) įvairias grandines eksperimentams atlikti. Jei sistemoje įvyksta trumpas jungimas, kitos darbo vietos klasėje neturi būti paveiktos ar sugadintos. Po trumpojo jungimo pašalinimo praėjus tam tikram laiko tarpui, maitinimo šaltinis toliau veikia normaliai, nereikia iš naujo paleisti ar įjungti apsaugų ar atlikti jokių kitų intervencijų. Maitinimo šaltinio AC įtampą galima reguliuoti tik iš mokytojo darbo vietos 0–24 V SELV diapazone. |  |
| 4. | Modulių sąrašas mokytojo ir mokinių staluose | 1 skambutis 3-24V AC/DC 2 kondensatoriai 100n / 50V 2 kondensatoriai 1M0 / 50V 1 kondensatorius 470n / 50V 2 elektrolitiniai kondensatoriai 100M / 50V 2 diodai 1A 1 fotorezistorius 50-100k / 10lx 2 ritės 100uH / 1A 2 ritės 470uH / 0,5A 2 žali šviesos diodai, 5 mm 2 raudoni šviesos diodai, 5 mm 1 analoginis ampermetras / 0 - 300mA AC/DC 1 analoginis voltmetras / 0 - 30V AC/DC 1 skaitmeninis ampermetras / 0 - 2A AC/DC 1 skaitmeninis voltmetras / 0 - 199V AC/DC 2 tranzistoriai NPN / 80V / 1A 2 tranzistoriai PNP / 80V / 1A 1 saugiklis 5x20mm 2 potenciometrai 10k/N 2 jungikliai 2 rezistoriai R100R / 2W 2 rezistoriai R1K0 / 2W 1 relė 12 - 24V AC/DC 2 mygtukai 1 termistorius NTC 10k/25°C 1 transformatorius 24/8V 1 tiltinis lygintuvas 1A 2 jungikliai 4 lemputės 1 reguliuojamas srovės šaltinio stabilizatorius 12V / 100mA 1 universalus šaltinio stabilizatorius 1,2-18V / 0,1A 1 šaltinio stabilizatorius 0,6-15V / 3 - 0,1A |  |
| 5. | Instaliacija | Į kainą turi būti įskaičiuoti visi reikalingi kabeliai, instaliacinės medžiagos, logistika, šiukšlių išvežimas. Instaliacija turi būti atliekama laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų. Instaliacija atliekama neardant klasės konstrukcijų, grindų, sienų. Instaliaciją turi atlikti gamintojas arba gamintojo atstovas, turintis teisę parduoti ir aptarnauti parduodamą sistemą. Reikia pateikti tai įrodančius dokumentus. |  |
| 6. | Sertifikatai | Produkto elektroninė dalis turi turėti ne blogiau nei CE sertifikatą. |  |
| 7. | Principinė jungimo schema |  |  |
| 8. | Mokymai | Turi būti suteikti ne mažiau nei 2 akademinių valandų mokymai |  |
| 9. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. gamintojo garantija |  |