TIEKĖJŲ KLAUSIMAI IR PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAI

Supaprastintas atviras konkursas Šiaulių r. Bubių k. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos. (pirkimo Nr. 2894556)

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančiojo subjekto atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo sąlygų 2 priedo 1 punkto lentelėje nurodyti projektiniai nuotekų valyklos parametrai. Nurodyta teršalų apkrova pagal BDS7, ChDS ir bendrą azotą atitinkamai 54 kg/d, 108 kg/d, 10,8 kg/d. Nurodytas atitekančių nuotekų debitas 200 m3/d. Iš to gauname, kad teršalų koncentracija pagal BDS7, ChDS ir bendrą azotą tūrėtų būti apskaičiuojama atitinkamai: BDS7=54200·1000=270 mg/l; ChDS=108200·1000=540 mg/l; Nb=10,8200·1000=54 mg/l; Prašome patikslinti pirkimo dokumentų 2 priedo 1 punkto reikalavimus nurodant teisingas nevalytų nuotekų užterštumo koncentracijas pagal BDS7, ChDS ir bendrą azotą. | Prie pirkimo dokumentų yra papildomai patalpinti Bubių NVĮ laboratorinių tyrimų protokolai. Prašome vadovautis tyrimų protokoluose nurodytais rodikliais. |