TIEKĖJŲ KLAUSIMAI IR PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAI

Supaprastintas atviras konkursas Šiaulių r. Kužių mstl. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos. (pirkimo Nr. 2894911)

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančiojo subjekto atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo sąlygų 2 priedo 1 punkto lentelėje nurodyti projektiniai nuotekų valyklos parametrai. Nurodyta teršalų apkrova pagal BDS7, ChDS ir bendrą azotą atitinkamai 66 kg/d, 132 kg/d, 13,2 kg/d. Nurodytas atitekančių nuotekų debitas 200 m3/d. Iš to gauname, kad teršalų koncentracija pagal BDS7, ChDS ir bendrą azotą tūrėtų būti apskaičiuojama atitinkamai: BDS7=66200·1000=330 mg/l; ChDS=132200·1000=660 mg/l; Nb=13,2200·1000=66 mg/l; Prašome patikslinti pirkimo dokumentų 2 priedo 1 punkto reikalavimus nurodant teisingas nevalytų nuotekų užterštumo koncentracijas pagal BDS7, ChDS ir bendrą azotą. | Prie pirkimo dokumentų yra papildomai patalpinti Kužių NVĮ laboratorinių tyrimų protokolai. Prašome vadovautis tyrimų protokoluose nurodytais rodikliais. |