Atsakymai į klausimus

1 kl. Projekte (7_Priedas Nr. 6. TDP Projektas 001._KP-2024-044.pdf) medžiagų žiniaraštyje nurodyta, kad pamatas ir apsauginė guma pamato uždengimui po – 12 vnt. 
Prašome patikslinti/patvirtinti pamatų ir apsauginių gumų kiekius.

Ats. Tikslus pamatų ir apsauginių gumų kiekis turi būti po – 31vnt. Pridedamas patikslintas žiniaraštis.

2 kl. Konkursinėje dokumentacijoje nurodyta darbus atlikti pagal projektą „Gatvės apšvietimas Šilo g., Kloninių Mijaugonių, Kietaviškių sen., Elektrėnų sav.“ (rengėjas UAB „Konsultacijos ir projektai“).

a) Prašome patvirtinti, kad, esant poreikiui, projekto korektūrą ir galutinės laidos parengimą rengs projektą parengęs projektuotojas ir teikėjui šių darbų vertintis nereikia.

b) Prašome patikslinti ar šiam projektui bus vykdoma projekto vykdymo priežiūra ir ar ją atliks projektą parengęs projektuotojas.

Ats. a)	Esant projektuotojų klaidai, bus daroma korektūra. Kitu atveju, reikia įsivertinti.

b)	Projektuotojas autorinės priežiūros nevykdys.