[image: image2.jpg]otamis




[image: image1.jpg]otamis





sąnaudų kiekių žiniaraštis

	Pozicija, eil. Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	vaizdo stebėjimas. I ETAPAS

	1. 
	Lauko ryšių spinta, kompl. su įranga ir 230V kištukiniais lizdais. Su įžeminimo gnybtu
	TS-1.1.1

TS-1.1.2

TS-1.1.3

TS-1.1.4

TS-1.1.5
	kompl.
	2
	LKS-xx

	2. 
	Cokolis/pamatas spintai
	TS-1.1.1
	kompl
	1
	

	3. 
	Tinklo komutatorius, su PoE, 8  portų RJ45
	TS-1.2.
	vnt
	2
	

	4. 
	Tinklo komutatorius, su PoE, 24  portų RJ45
	TS-1.2.
	vnt
	1
	

	5. 
	IP kamerų įrašymo įrenginys NVR iki 32 kamerų
	
	vnt.
	1
	

	6. 
	Kietasis diskas (HDD)
	
	vnt.
	2
	

	7. 
	Kabelis, kompiuterinis, CAT5, FTP, 4x2x0.5
	TS-4.1.
	m
	370
	

	8. 
	Komutacinių kabelių komplektas, CAT5, FTP, RJ45/RJ45 1m ilgio
	TS-4.1.
	kompl.
	2
	

	9. 
	Instaliacinis vamzdis, gofruotas, D20-50, su mova, skirtas montavimui žemėje
	TS-4.2.
	m
	330
	

	10. 
	Instaliacinis vamzdis/kanalas, D20-50, su mova, skirtas montavimui patalpose
	TS-4.2.
	m
	40
	

	11. 
	Lauko IP kamera min.4MP, PoE
	TS-2.
	vnt.
	2
	LK-xx

	12. 
	Kameros montavimo adapteris/kronšteinas
	TS-3.
	vnt.
	2
	

	13. 
	Vaizdo kameros licencija
	
	kompl.
	2
	

	14. 
	Vaizdo monitorius
	
	vnt.
	-
	Esamas

	15. 
	Programinė įranga
	
	kompl.
	1
	

	16. 
	Instaliacinės medžiagos
	
	kompl.
	1
	

	17. 
	Metalo konstrukcijos įžeminimui:

- Antgalis elektrodui – 3 vnt;

-Strypas , ilgis – 1,5 m - 9 vnt;

- įkalimo galvutė – 3 vnt;

- Cinkuota juosta – 3 m;

- kryžminė jungtis – 3 vnt;

- Antikorozinė juosta – 3 kg
	
	kompl.
	2
	

	18. 
	Atrama metalinė, cinkuota. Aukštis nuo žemės paviršiaus min.4,0m
	TS-5.
	vnt
	2
	

	19. 
	Pamatas atramai, gelžbetoninis
	TS-6.
	vnt
	2
	

	20. 
	
	
	
	
	

	
	DARBAI
	
	
	
	

	21. 
	LKS spintos sumontavimas
	
	kompl.
	2
	

	22. 
	Įžeminimo kontūro įrengimas
	
	kompl.
	2
	

	23. 
	Įžeminimo kontūro varžos matavimas
	
	vnt
	2
	

	24. 
	Esamo NVR demontavimas
	
	vnt
	1
	

	25. 
	NVR su diskais sumontavimas esamoje KS spintoje
	
	vnt
	1
	

	26. 
	Trasos nužymėjimas
	
	vnt
	1
	

	27. 
	Tranšėjos kasimas ir užpilymas
	
	M
	330
	

	28. 
	Vamzdžių tvirtinimas prie sienos/lubų
	
	m
	40
	

	29. 
	Vamzdžių klojimas žemėje
	
	m
	330
	

	30. 
	Kabelio tiesimas
	
	m
	370
	

	31. 
	Duobės pamatui kasimas
	
	Vnt/m3
	3/4,5
	

	32. 
	Pamato atramai montavimas
	
	vnt
	2
	

	33. 
	Atramos montavimas
	
	vnt
	2
	

	34. 
	Įrangos montavimas
	
	kompl.
	1
	

	35. 
	Kamerų montavimas
	
	vnt.
	2
	

	36. 
	Paleidimas, išbadymas pridavimas, aptarnaujančio personalo apmokymas
	
	kompl.
	1
	

	37. 
	Išpildomoji toponuotrauka
	
	vnt
	1
	

	
	
	
	
	
	

	vaizdo stebėjimas. II ETAPAS

	1. 
	Lauko ryšių spinta, kompl. su įranga ir 230V kištukiniais lizdais. Su įžeminimo gnybtu
	TS-1.1.1

TS-1.1.2

TS-1.1.3

TS-1.1.4

TS-1.1.5
	kompl.
	1
	LKS-xx

	2. 
	Cokolis/pamatas spintai
	TS-1.1.1
	kompl
	1
	

	3. 
	Tinklo komutatorius, su PoE, 8  portų RJ45
	TS-1.2.
	vnt
	1
	

	4. 
	Kabelis, kompiuterinis, CAT5, FTP, 4x2x0.5
	TS-4.1.
	m
	390
	

	5. 
	Komutacinių kabelių komplektas, CAT5, FTP, RJ45/RJ45 1m ilgio
	TS-4.1.
	kompl.
	2
	

	6. 
	Instaliacinis vamzdis, gofruotas, D20-50, su mova, skirtas montavimui žemėje
	TS-4.2.
	m
	320
	

	7. 
	Instaliacinis vamzdis/kanalas, D20-50, su mova, skirtas montavimui patalpose
	TS-4.2.
	m
	70
	

	8. 
	Lauko IP kamera min.4MP, PoE
	TS-2.
	vnt.
	3
	LK-xx

	9. 
	Kameros montavimo adapteris/kronšteinas
	TS-3.
	vnt.
	3
	

	10. 
	Vaizdo kameros licencija
	
	kompl.
	3
	

	11. 
	Vaizdo monitorius
	
	vnt.
	-
	Esamas

	12. 
	Programinė įranga
	
	kompl.
	1
	

	13. 
	Instaliacinės medžiagos
	
	kompl.
	1
	

	14. 
	Metalo konstrukcijos įžeminimui:

- Antgalis elektrodui – 3 vnt;

-Strypas , ilgis – 1,5 m - 9 vnt;

- įkalimo galvutė – 3 vnt;

- Cinkuota juosta – 3 m;

- kryžminė jungtis – 3 vnt;

- Antikorozinė juosta – 3 kg
	
	kompl.
	1
	

	
	DARBAI
	
	
	
	

	15. 
	LKS spintos sumontavimas
	
	kompl.
	1
	

	16. 
	Duobės pamatui kasimas
	
	Vnt/m3
	1/1,5
	

	17. 
	Įžeminimo kontūro įrengimas
	
	kompl.
	1
	

	18. 
	Įžeminimo kontūro varžos matavimas
	
	vnt
	1
	

	19. 
	Trasos nužymėjimas
	
	vnt
	1
	

	20. 
	Tranšėjos kasimas ir užpilymas
	
	M
	320
	

	21. 
	Vamzdžių tvirtinimas prie sienos/lubų
	
	m
	70
	

	22. 
	Vamzdžių klojimas žemėje
	
	m
	320
	

	23. 
	Kabelio tiesimas
	
	m
	390
	

	24. 
	Įrangos montavimas
	
	kompl.
	1
	

	25. 
	Kamerų montavimas
	
	vnt.
	3
	

	26. 
	Paleidimas, išbadymas pridavimas, aptarnaujančio personalo apmokymas
	
	kompl.
	1
	


PASTABOS: 

1. Žiniaraščiuose pateikti medžiagų kiekiai yra orientaciniai. Medžiagos,  kiekiai ir darbai turi būti tikslinami statybos metu;

2. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus; 

3. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;

4. Spalvas, medžiagas būtina iš anksto susiderinti su projekto autoriais ir užsakovu bei gauti jų raštišką pritarimą.
	0
	2025
	Statybos leidimui, konkursui

	Laida
	Išleidimo data
	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

	KVAL. PATV. DOK. NR.
	[image: image3.jpg]otamis




Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34
	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

	
	
	Šiaulių Romuvos progimnazijos sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių su prieigomis, lietaus nuotekų tinklų, Dainų g. 13, Šiauliuose, rekonstravimo ir statybos projektas

	30394
	PV
	Rimvydas Juodka
	[image: image1.jpg]
	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
	LAIDA

	10425
	PDV 
	Vaclovas Grauslys
	[image: image2.jpg]
	01 – Sporto paskirties inžineriniai statiniai
	0

	
	PDA
	Anatolij Špak
	
	Sąnaudų kiekių žiniaraštis
	

	KALBOS TRUMP.
	STATYTOJAS IR/ARBA (UŽSAKOVAS)
	DOKUMENTO ŽYMUO
	LAPAS
	LAPŲ

	
	ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
	AT-24S-2174-01-TP-ER.SKZ
	1
	25

	LT
	
	
	
	


	AT-24S-2174-01-TP-ER.SKZ
	Lapas
	Lapų
	Laida

	
	2
	2
	0



[image: image3.jpg][image: image4.png]


[image: image5.png]


