1 priedas

BIRŽŲ „AUŠROS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

FIZIKOS LABORATORIJOS BALDŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrosios nuostatos.

  - Perkančioji organizacija – Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla (toliau – perkančioji organizacija).

  - Pirkimas vykdomas įgyvendinant projekto Nr. 10-011-P-0001 ,,Tūkstantmečio mokyklos I", vykdomas pagal 2021-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 ,,Įgyvendinti ,,Tūkstantmečio mokyklų" programą" Perkančioji organizacija planuoja įsigyti laboratorinius baldus. Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs pirkimo objektui keliami reikalavimai.

- Pirkimo objekto aprašymas.

  - Pirkimo objektas – laboratoriniai baldai (toliau – prekės) skirti fizikos dalyko laboratorijoms.

  - Prekių apimtis:

| Prekės pavadinimas | Kiekis | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas, atitiktis iškeltam reikalavimui techninėje specifikacijoje | Atitikimo techniniams reikalavimams įrodymas: techninė siūlomo baldo konkrečios dalies dokumentacija ar/ir nuotrauka, ar/ir brėžinys ar/ir vizualizacija ar nuoroda į tokius dokumentus internetiniame tiekėjo ir/ar gamintojo puslapyje ar kitas lygiavertis įrodymas, kad PO galėtų įsitikinti reikalaujamos techninės specifikacijos atitikimu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Vienvietis reguliuojamo aukščio mokyklinis stalas | 30vnt. | PAVYZDYS Siūlomas baldas turi būti panašus į pavyzdį. | Įklijuoti savo siūlomo baldo pavyzdį, įrašyti gamintoją ir jei turi modelį: | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 1. Stalviršio forma – stačiakampio. Stalviršio išmatavimai: 500x700mm (+-20mm). Kampai užapvalinti. Stalviršio briaunos turi turėti vientisą užapvalintą tvirtą užbaigimą nenaudojant laminavimo juostelių. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 2. Stalviršis turi būti pagamintas iš didelio atsparumo buitiniams pažeidimams, drėgmei, karščiui ir įgeriamumui Compact HPL (arba lygiavertės) plokštės kurios storis ne mažiau nei 12mm. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 3. Stalviršio viršutinėje dalyje turi būti speciali vieta pieštukams pasidėti, ji turi būti vientisa su stalviršių be papildomų įdėklų. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 4. Stalas turi turėti aukščio reguliavimo opciją su aukščio fiksavimo galimybe ne mažiau kaip trijose padėtyse (pagal LST EN 1729-2:2023 redakciją). Prekių kiekis pagal dydį derinamas su Užsakovu pagal pardavėjo pateiktą dydžių lentelę. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 5. Stalo reguliavimo mazgas privalo tvirtintis mažiausiai dviem tvirtais varžtais, kurių įsukamo sriegio ilgis ne mažesnis nei 50mm (+-5mm) | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 6. Stalai turi susidėti taip, kad mokiniai galėtų dirbti pavieniui ir grupėmis, turi būti patogus atsisėdimas iš abiejų stalo pusių. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 7. Po stalviršiu turi būti įrengta vielinė lentynėlė iš ne plonesnės, kaip 4mm vielos. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 8. Prie stalo turi būti primontuotas kabliukas ne lengvesnei nei 10kg (+-2kg) kuprinei pasikabinti. Kabliuko montavimo pusę turi būti galima pasirinkti baldų sustatymo klasėje metu. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 9. Stalo karkasas -metalinis turi būti pagamintas iš ne mažesnio kaip 30x50mm (+-10mm) ir ne plonesnio kaip 1,5mm (+-0,1mm) ovalaus metalo profilio. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 10. Stalo kojos privalo būti T formos. Viršutinė stalo kojų dalis turi turėti plastikines arba gumines apsaugas nuo trinties (dažų pažeidimo batais ir pan). Kojų apačioje turi būti pritvirtinti plastikiniai „padukai“ grindų apsaugai nuo braižymo. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 11. Stalviršio spalvą turi būti galima rinktis iš ne mažiau nei 2-ių spalvų (baltos ir pilkos) | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 12. Stalo metalinės dalies spalvą turi būti galima rinktis iš ne mažiau nei 5-ių spalvų. Tarp siūlomų rinktis spalvų turi būti juoda, tamsiai pilka ir šviesiai pilka. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 13. Stalai turi būti pilnai paruošti naudojimui (surinkti, sureguliuoti aukščiai atsižvelgiant į mokinių ūgius. Atsižvelgiant į stalų išdėliojimo schemą atitinkamoje pusėje prisukti kabliukai, kad būtų patogu pasikabinti kuprinę). Stalai turi būti tvarkingai išdėstyti klasėje. Turi būti išsivežtos tuščios pakuotės (kartonai). | Įrašyti tiksliai | Įklijuoti foto kaip atrodo klasė pabaigus darbus |
|  |  | 14. Nustačius galimą laimėtoją ir perkančiajai organizacijai pareikalavus stalo pavyzdys turi būti pristatytas ne vėliau nei per 5d.d. nurodytu adresu Lietuvoje, tiekėjo sąskaita, tam kad PO galėtų gyvai įsitikinti siūlomų baldų atitikimu prašomoms specifikacijoms. | Įrašyti tiksliai |  |
| 2.Reguliuojamo aukščio kėdė su ratukais | 30vnt. | PAVYZDYS Siūlomas baldas turi būti panašus į pavyzdį. | Įklijuoti savo siūlomo baldo pavyzdį, įrašyti gamintoją ir jei turi modelį: | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 1. Sėdynė ir atlošas turi būti pagamintas iš vientiso polipropileno (arba lygiavertės) medžiagos, ne plonesnės nei 5mm. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 4. Sėdynės dydis turi būti ne mažesnis nei 440x450 mm. (+-20 mm). | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 5. Kėdė turi atlaikyti ne mažesnį nei 100 kg svorį,. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 6. Nugarinės dalies viršuje turi būti suformuota anga rankai, patogiam kėdės nešimui. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 7. Kėdės forma turi atitikti nugaros išlinkimus, būti ergonominė. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 8. Kėdės atlošo spalvą turi būti galima rinktis iš ne mažiau nei 5-ių spalvų, tarp siūlomų rinktis spalvų turi būti šviesisai žalia (salotinė) ir ryški oranžinė spalvos. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 10. Sėdynės aukštis turi reguliuotis nuo 440 cm iki 560 cm +-20mm | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 11. Kėdės rėmas turi būti sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir metalinio, juodos spalvos, penkiakampės žvaigždės formos pagrindo, dažyto milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Pagrindas turi turėti ne mažiau 5vnt tvirtų ratukų. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 12. Nustačius galimą laimėtoją ir perkančiajai organizacijai pareikalavus stalo pavyzdys turi būti pristatytas ne vėliau nei per 5d.d. nurodytu adresu Lietuvoje, tiekėjo sąskaita, tam kad PO galėtų gyvai įsitikinti siūlomų baldų atitikimu prašomoms specifikacijoms. | Įrašyti tiksliai |  |
| 3.Mokytojo kampinis stalas | 1vnt. | PAVYZDYS Siūlomas baldas turi būti panašus į pavyzdį. | Įklijuoti savo siūlomo baldo pavyzdį, įrašyti gamintoją ir jei turi modelį: | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 1. Išmatavimai: 1500x1500x760mm PxGxA (+-100mm). Plokštė turi būti ne mažiau nei 18mm storio. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 2. Stalo visas stalviršis turi būti pagamintas iš vientisos medžiagos, padengtos apsauginiu sluoksniu. Vidinis kampas užapvalintas, stalo priekis ir šonai turi būti pridengti Medžio drožlių arba perforuoto metalo plokštėmis. Stalviršyje turi būti įrengta anga, skirta laidams pravesti. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 3. Medžio drožlių arba perforuoto metalo plokščių spalvas turi būti galima rinktis ne mažiau nei iš 5 atspalvių. Turi būti galimybė rinktis skirtingas detalių spalvas vienam baldui. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 4.Stalviršio spalvą turi būti galima rinktis iš ne mažiau nei 2-ių spalvų (baltos ir pilkos) | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 5. Stalo rėmas turi būti iš stačiakampio metalinio profilio ir ne mažiau trijų metalinių kojų, kurių metalo storis ne mažiau 1,5mm (+-0,1mm) jie turi būti dažyti milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Kojos turi turėti bent 30mm aukščio reguliavimo galimybę. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 6. Turi būti ne mažiau trijų stalčių su tylaus uždarymo mechanizmu, į stalčių turi tilpti mažiausiai A4 formato lapai | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
| 4.Mokinių spintelės | 2vnt. | PAVYZDYS Siūlomas baldas turi būti panašus į pavyzdį. | Įklijuoti savo siūlomo baldo pavyzdį, įrašyti gamintoją ir jei turi modelį: | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 1. Išmatavimai 1200x450x1550mm PxGxA (+-50mm). Plokštė turi būti ne mažiau nei 18mm storio. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 2. Kraštai turiu būti laminuoti ABS briauna. Siūlė tarp plokštės ir briaunos turi būti atspari vandeniui. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 3. Spintos kojelės turi būti metalinės, reguliuojamo aukščio su sriegiu | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 4. Turi būti mažiausiai 12 vienodo išmatavimo durelių su rankenėlėm. Durų lankstai turi būti tylaus uždarymo. Durelės privalo pilnai uždengti lentynas. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 5. Spalvų pasirinkimas iš ne mažiau nei 5-ių. Turi būti galimybė rinktis skirtingas plokščių spalvas, bei briaunas vienam baldui. Tarp siūlomų rinktis plokščių spalvų turi būti tamsiai pilka, šviesiai žalia (salotinė), ryški oranžinė ir balta spalvos. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
| 5.Spintelė | 3vnt. | PAVYZDYS Siūlomas baldas turi būti panašus į pavyzdį. | Įklijuoti savo siūlomo baldo pavyzdį, įrašyti gamintoją ir jei turi modelį: | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 1. Išmatavimai 800x450x850mm PxGxA (+-50mm). Plokštė turi būti ne mažiau nei 18mm storio. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 2. Kraštai turiu būti laminuoti ABS briauna. Siūlė tarp plokštės ir briaunos turi būti atspari vandeniui. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 3.Spintos kojelės turi būti metalinės, reguliuojamo aukščio su sriegiu | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 4. Viduje turi būti ne mažiau dviejų lentynų. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 5. Turi būti ne mažiau 2-ų vienodų išmatavimų durelių su tylaus uždarymo lankstais.Durelės privalo pilnai uždengti lentynas. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 6. Spalvų pasirinkimas iš ne mažiau nei 5-ių. Turi būti galimybė rinktis skirtingas plokščių spalvas, bei briaunas vienam baldui. Tarp siūlomų rinktis plokščių spalvų turi būti tamsiai pilka, šviesiai žalia (salotinė), ryški oranžinė ir balta spalvos. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
| 6.Spinta | 2vnt. | PAVYZDYS Siūlomas baldas turi būti panašus į pavyzdį. | Įklijuoti savo siūlomo baldo pavyzdį, įrašyti gamintoją ir jei turi modelį: | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 1. Išmatavimai 800x450x192mm PxGxA (+-50mm). Plokštė turi būti ne mažiau nei 18mm storio. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 2. Kraštai turiu būti laminuoti ABS briauna. Siūlė tarp plokštės ir briaunos turi būti atspari vandeniui | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 3. Spintos kojelės turi būti metalinės, reguliuojamo aukščio su sriegiu | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 4. Viduje turi būti ne mažiau keturių uždarų lentynų. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 5. Turi būti ne mažiau 4-ų vienodų išmatavimų durelių su tylaus uždarymo lankstais. Durelės privalo pilnai uždengta lentynas. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 6. Spalvų pasirinkimas iš ne mažiau nei 5-ių. Turi būti galimybė rinktis skirtingas plokščių spalvas, bei briaunas vienam baldui. Tarp siūlomų rinktis plokščių spalvų turi būti tamsiai pilka, šviesiai žalia (salotinė), ryški oranžinė ir balta spalvos. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
| 7.Spinta su uždarom ir atvirom lentynom | 1vnt. | PAVYZDYS Siūlomas baldas turi būti panašus į pavyzdį. | Įklijuoti savo siūlomo baldo pavyzdį, įrašyti gamintoją ir jei turi modelį: | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 1. Išmatavimai 800x450x190mm PxGxA (+-50mm). Plokštė turi būti ne mažiau nei 18mm storio. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 2. Kraštai turiu būti laminuoti ABS briauna. Siūlė tarp plokštės ir briaunos turi būti atspari vandeniui | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 3. Spintos kojelės turi būti metalinės, reguliuojamo aukščio su sriegiu | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 4. Viduje turi būti ne mažiau penkių lentynų iš kurių trys turi būti atviro tipo. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 5. Turi būti ne mažiau 2-ų vienodų išmatavimų durelių su tylaus uždarymo lankstais.Durelės privalo pilnai uždengta dvi apatines lentynas. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 6. Spalvų pasirinkimas iš ne mažiau nei 5-ių. Turi būti galimybė rinktis skirtingas plokščių spalvas, bei briaunas vienam baldui. Tarp siūlomų rinktis plokščių spalvų turi būti tamsiai pilka, šviesiai žalia (salotinė), ryški oranžinė ir balta spalvos. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
| 8.Spinta su stalčiais ir atvirom lentynom | 1vnt. | PAVYZDYS Siūlomas baldas turi būti panašus į pavyzdį tik vietoj durelių turi būti stalčiai | Įklijuoti savo siūlomo baldo pavyzdį, įrašyti gamintoją ir jei turi modelį: | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 1. Išmatavimai 800x450x190mm PxGxA (+-50mm). Plokštė turi būti ne mažiau nei 18mm storio. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 2. Kraštai turiu būti laminuoti ABS briauna. Siūlė tarp plokštės ir briaunos turi būti atspari vandeniui | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 3. Spintos kojelės turi būti metalinės, reguliuojamo aukščio su sriegiu | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 4. Viršutinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 3 atviro tipolentynos. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 5. Apatinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 4 stalčiai su tylaus uždarymo mechanizmu, viduje per vidurį perskirti pertvarėle. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | 6. Spalvų pasirinkimas iš ne mažiau nei 5-ių. Turi būti galimybė rinktis skirtingas plokščių spalvas, bei briaunas vienam baldui. Tarp siūlomų rinktis plokščių spalvų turi būti tamsiai pilka, šviesiai žalia (salotinė), ryški oranžinė ir balta spalvos. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
| 9.Mobilus robotikos stalas | 1vnt. | PAVYZDYS Siūlomas baldas turi būti panašus į pavyzdį. | Įklijuoti savo siūlomo baldo pavyzdį, įrašyti gamintoją ir jei turi modelį: | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
|  |  | Stalo matmenys 1200x800x970 mm ±50 mm. Stalviršis turi būti pagamintas iš mechaniškai labai atsparios plokštės, stalviršio kraštai pakelti 15 mm ±2 mm. Stalviršio storis ne plonesnis kaip 18 mm. Po stalviršiu turi būti sumontuotas stalčių blokas. Stalčių bloką turi sudaryti ne mažiau kaip 10 vnt. stalčių, arba ant bėgelių sumontuotų padėklų,. Stalčių arba padėklų spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 4 spalvų. Stalo rėmas, sudarytas iš stalčių bloko. Rėmas pagamintas iš 25 mm ±1 mm storio kvadrato profilio ir dviejų 48 mm ±1 mm storio apvalaus profilio kojų. Kojos ir stalčių blokas remiasi į žemę šešiais ratukais, iš kurių ne mažiau kaip keturi su stabdžiais. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |

  - Siūlomi laboratoriniai baldai turi būti mobilūs, sudaryti vieningą laboratorinių baldų sistemą, sudarytą iš tarpusavyje derančių tiek dizainu, tiek spalvine gama, tiek konstrukcija, funkcionalumu ir ergonominiais sprendimais, bei tolimesnėje perspektyvoje atsiradus poreikiui turi būti lengvai papildomi reikiamais elementais, perstumdomi ar pernešami į kitas patalpas.

  - Minimalus garantinių įsipareigojimų terminas - ne mažiau kaip 24 mėnesiai po prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Pateikti brėžiniai yra tik bendro informacinio pobūdžio.

  - Tiekėjas prieš pradėdamas vykdyti užsakymą privalo su užsakovu suderinti:

2.6.1. tikslius baldų išmatavimus;

2.6.2. tikslias baldų plokščių, briaunų, stalų rėmų, kėdžių ir komplektuojančių dalių spalvas;

2.6.3. baldų furnitūrą, mechanizmus;

2.6.4. el. lizdų prijungimus;

2.6.5. kitus klausimus.

  - Tiekėjas turi laikytis suderinto baldų tiekimo ir sumontavimo plano reikalavimų.

  - Visi baldai, jų komplektuojančios dalys turi būti nauji, nenaudoti.

  - Visi baldai ir įranga turi būti pristatyti su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra ir pilnai sumontuoti, išdėlioti bei paruošti naudojimui.

  - . Prekių pristatymo vieta – Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla, Vytauto g. 47, Biržai

  - . Pirkėjas turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo  atitikties, techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimam. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyti reikalavimai neatitinkantys techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.

3. Prekėms taikomi aplinkos apsaugos kriterijai:

Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo“ 4.1. punktu, perkama prekė, kuri “yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede;” tai yra, prekė yra Tvarkos aprašo 1 priedo punkte 7. Baldai, kuriems nustatyti šie minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

- Visi aplinkosaugos reikalavimus atitinkantys dokumentai privalo būti pateikti kartu su pasiūlymu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (7.4.2; 7.4.4.papunkčiams)ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas,arba pripažintos įstaigos atlikto  bandymo  protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Prekių pristatymo ir sumontavimo metu susidariusias atliekas, pakavimo medžiagas ir/arba tarą Tiekėjas turi rūšiuoti ir išvežti savo jėgomis. Savo lėšomis Tiekėjas pats arba per atliekų vežėją susidariusias atliekas, pakavimo medžiagas ir / arba tarą turi perduoti jas apdorojančiai ir / arba perdirbančiai įmonei ir Užsakovui paprašius, pateikti jam atliekų apdorojimą patvirtinančius dokumentus (pažymą apie atliekų apdorojimą arba kitą

patvirtinantį dokumentą).

Aktuali suvestinė redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401.