ŠILUTĖS MIESTO AUKŠTUMALĖS GATVĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ SU PRIEIGOMIS REKONSTRAVIMO

Techninė specifikacija

- Pirkimo objektas: Šilutės miesto Aukštumalės gatvės daugiabučių namų automobilių stovėjimo aikštelių su prieigomis rekonstravimas.

- Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutės, Dariaus ir Girėno g. 1.

- Statybos vieta: Šilutės miesto Aukštumalės gatvės daugiabučio namų automobilių stovėjimo aikštelės.

- Statybos rūšis: Rekonstravimas

- Kategorija: Neypatingasis.

bendrieji statinio rodikliai

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV. INŽINERINIAI TINKLAI |  |  |  |
| 4.1. Nuotekų (paviršinių) šalinimo tinklai: |  |  |  |
| 4.1.1. inžinerinių tinklų ilgis* | m | 225 |  |
| 4.1.2. vamzdžio skersmuo | mm | Ø200-250 | Apsaugos zonos plotis abipus nuo vamzdyno ašies po 2,5-5 m |
| 4.2. Gatvių apšvietimo tinklai: |  |  |  |
| 4.2.1. Inžinerinių tinklų ilgis* | m | 315 |  |
| 4.2.1.1 Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; mm2 | Al 4x16 Cu 3x1,5 |  |
| 4.3. Elektros tiekimo tinklai (ESO dalis): |  |  |  |
| 4.3.1. Inžinerinių tinklų ilgis* | m | 25 |  |
| 4.3.1.1 Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; mm2 | Al 4x95 |  |
| V. KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI* |  |  |  |
| 5.1. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai. (automobilių aikštelė Nr.1) un. nr. 4400-5341-7453) | m2 | 484* | Statybos rūšis: rekonstravimas. Duomenys iki rekonstravimo: Naudojimo paskirtis: kelias (gatvė) – automobilių stovėjimo aiktelė. Statinio kategorija: II gr. nesudėtingasis statinys. Plotas: 376,85 m2. Keičiama naudojimo paskirtis. |
| 5.2. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai. (automobilių aikštelė Nr.2) un. nr. 4400-5341-7464) | m2 | 342* | Statybos rūšis: rekonstravimas. Duomenys iki rekonstravimo: naudojimo paskirtis: kelias (gatvė) – automobilių stovėjimo aiktelė. Statinio kategorija: II gr. nesudėtingasis statinys. Plotas: 482,50 m2. Keičiama naudojimo paskirtis. |
| 5.3. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai. (automobilių aikštelė Nr.3) | m2 | 1114* | Statybos rūšis: nauja statyba. Naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Statinio kategorija: II gr. nesudėtingasis statinys. |
| 5.4. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (šaligatviai ir pėsčiųjų takai) | m2 | 738* | Statybos rūšis: nauja statyba. Naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Statinio kategorija: II gr. nesudėtingasis statinys. |

*Žvaigždute pažymėti rodikliai, baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų

Darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai” ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statybą. Rangovas privalo vadovautis ir visais kitais su šio kelio rekonstravimu susijusiais teisės aktais ir kitais dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir papildymais.