TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Užsakovas perka projekto „Bendrojo ugdymo įstaigų prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje (pritaikymas neįgaliesiems). Giedraičių gimnazijos patalpų pritaikymo visų grupių žmonių su negalia lankymui darbai “ įgyvendinimo darbus.

Detalus atliekamų darbų aprašymas pateikiamas konkurso sąlygose, darbų kiekių žiniaraščiuose, ir šioje techninėje specifikacijoje.

Kadangi projekto tikslas pritaikyti mokymo įstaigą visų grupių žmonių su negalia patekimui į patalpas, bus keičiamos įėjimo durys.

Esama durų situacija:

Durų išorės matmenys nekeičiami. Viena durų varčia gaminama 850 – 900 mm, kita durų varčia gaminama 450 – 500 mm. Gamindamas duris, tiekėjas privalo išlaikyti esamą durų išvaizdą (skiriasi tik varčių dydžiai).