## Sąnaudų žiniaraštis
Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2 „Sąnaudų žiniaraštis“
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. Nr. | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Mato vnt. kaina EUR (be PVM)
INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI
1. | Kompiuterinė 19" ne mažiau 15U pakabinama spinta ie ne daugiau kaip 17U | vnt. | 3 | 0.00
2. | Kabelių sutvarkymo panelė | vnt. | 6 | 0.00
3. | Maitinimo panelė | vnt. | 4 | 0.00
4. | Komutacinė panelė | vnt. | 4 | 0.00
5. | Panelė su 35mm DIN bėgeliu, įgilinta | vnt. | 4 | 0.00
6. | Optinė komutacinė panelė | vnt. | 2 | 0.00
7. | PoE komutatorius (į 19“ spintą) | vnt. | 3 | 0.00
8. | PoE komutatorius ne mažiau 8 portų (lauko sąlygų) | vnt. | 2 | 0.00
9. | Maitinimo šaltinis PoE komutatoriui | vnt. | 2 | 0.00
10. | SFP modulis | vnt. | 8 | 0.00
11. | PoE++ maitinimo blokas (angl. PoE++ Injector) | vnt. | 4 | 0.00
12. | Vaizdo įrašymo įrenginys + HDD su talpa ne mažiau 30 parų vaizdo informacijai saugoti | kompl.* | 1 | 0.00
13. | Vaizdo stebėjimo programinė įranga su visomis reikalingomis licenzijomis | kompl.* | 1 | 0.00
14. | Nepertraukiamas maitinimo šaltinis UPS | vnt. | 4 | 0.00
15. | IP valdoma vaizdo kamera lauko sąlygoms | vnt. | 4 | 0.00
16. | Stacionari IP vaizdo kamera su motorizuotu objektyvu | vnt. | 36 | 0.00
17. | Vaizdo monitorius nei mažiau nei 42" | vnt. | 2 | 0.00
18. | Laikiklis monitoriui | vnt. | 2 | 0.00
19. | Vaizdo monitorius ne mažiau nei 21" | vnt. | 1 | 0.00
20. | Operatoriaus darbinė stotis | vnt. | 1 | 0.00
21. | Klaviatūra kameroms valdyti | vnt. | 1 | 0.00
22. | Optinė krosavimo dėžutė (4sk.) | vnt. | 3 | 0.00
23. | Automatinis jungiklis 16A | vnt. | 4 | 0.00
24. | Automatinis jungiklis 10A | vnt. | 1 | 0.00
25. | Viršįtampių ribotuvas | vnt. | 40 | 0.00
26. | Viršįtampių ribotuvas 2 polių | vnt. | 2 | 0.00
27. | Metalinis skydas 500x400x200 | vnt. | 1 | 0.00
28. | DIN bėgelis | m. | 0.7 | 0.00
29. | Rozetė montuojama ant DIN bėgelio | vnt. | 1 | 0.00
30. | Kontaktinė rinklė montuojama ant DIN 2.5mm kabelio gyslai | vnt. | 18 | 0.00
31. | Įžeminimo šynelė montuojama ant DIN | vnt. | 5 | 0.00
32. | Instaliacinis kabelis CYKY 3Cx2,5 mm | m | 270 | 0.00
33. | FTP 5eCat. kabelis lauko sąlygoms | m | 2500 | 0.00
34. | Optinis kabelis 12sk lauko sąlygoms | m | 90 | 0.00
35. | Optinis kabelis 4sk lauko sąlygoms | m | 510 | 0.00
36. | Instaliacinis vamzdis laidams, lygiasienis, lauko sąlygoms d32mm | m | 150 | 0.00
37. | Instaliacinis vamzdis laidams, lygiasienis, lauko sąlygoms d25mm | m | 500 | 0.00
38. | Gofruotas instaliacinis vamzdis D25 vidaus sąlygų | m | 500 | 0.00
39. | Įžeminimo komplektas (strypai, jungtys , įžeminimo viela) | kompl.* | 1 | 0.00
40. | Atrama, karšto cinkavimo | kompl.* | 2 | 0.00
41. | Angų sandarinimo medžiagos | kompl.* | 1 | 0.00
42. | Instaliacinės medžiagos | kompl.* | 1 | 0.00
MONTAVIMO DARBAI
1. | Tranšėjos kasimas/užkasimas | m | 520 | 0.00
2. | Apsauginio vamzdžio d32mm montavimas | m | 150 | 0.00
3. | Apsauginio vamzdžio d25mm montavimas | m | 500 | 0.00
4. | Kabelių vėrimas į gofruotą vamzdį | m | 500 | 0.00
5. | Atramos montavimas | kompl.* | 2 | 0.00
6. | Įžeminimo kalimas, įrengimas | kompl.* | 1 | 0.00
7. | Jėgos kabelio tiesimas | m | 270 | 0.00
8. | FTP kabelio tiesimas | m | 2500 | 0.00
9. | Optinių kabelių tiesimas | m | 600 | 0.00
10. | Optinių skaidulų virinimas | vnt. | 48 | 0.00
11. | Signalinės juostos montavimas tranšėjoje virš pakloto kabelio | m | 520 | 0.00
12. | Žolės, asfalto, trinkelių ardymas/atstatymas esamomis medžiagomis | m | 520 | 0.00
13. | Vaizdo stebėjimo kamerų montavimas | vnt. | 40 | 0.00
14. | Monitorių su laikikliais montavimas apsaugos poste | kompl.* | 3 | 0.00
15. | Ryšių komutacinės spintos montavimas, su visa reikalinga įranga pagal schemą | kompl.* | 4 | 0.00
16. | Komutacinės dėžės montavimas ant atramos, su visa reikalinga įranga pagal schemą | kompl.* | 1 | 0.00
17. | Analoginių kamerų demontavimas | vnt. | 17 | 0.00
18. | Kiti reikalingi darbai įgyvendinti projektą | kompl.* | 1 | 0.00
Viso: Kaina EUR be PVM |  |  |  | 0.00
PVM suma EUR: |  |  |  | 0.00
Viso: Kaina EUR su PVM |  |  |  | 0.00
*Esant poreikiui, tiekėjas gali išskirti atskiras komplekto dalis atskiromis eilutėmis, detalizuojant komplekto sudedamąsias dalis, kiekius, kainas.
Pastaba. Tiekėjas gali papildyti sąnaudų žiniaraštį Projekte ir Techninėje specifikacijoje nenurodytomis medžiagomis, įrenginiais, darbais, reikalingais tinkamam įsigyjamos vaizdo stebėjimo sistemos sumontavimui, funkcionalumų ir eksploatacijos užtikrinimui.