PRIEDAS NR. 17

ĮRENGINIAI UŽ KURIŲ ĮSIGIJIMĄ BEI SUMONTAVIMĄ RANGOVAS NEATSAKINGAS

TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ NEVERTINA

| Eil. Nr. | Įrenginių pavadinimas | Projekto žymuo/ KŽ Eil. Nr. |
| --- | --- | --- |
| STATINIO ARCHITEKTŪRA (SA) |  |  |
| 1 | Elektrinis rankų džiovintuvas | SAP-01/15.1 |
| 2 | Daiktų saugojimo spintelė | IA-NBa01/21.1 |
| 3 | Daiktų saugojimo spintelė | IA-NBa02/21.2 |
| 4 | Daiktų saugojimo spintelė | IA-NBa03/21.3 |
| 5 | Daiktų saugojimo spintelė | IA-NBa04/21.4 |
| 6 | Daiktų saugojimo spintelė | IA-NBa05/21.5 |
| TECHNOLOGIJOS (T) |  |  |
| 1 | Aukštalipių mokymų patalpos virvė su karabinu, ilgis 11,6 m., tvirtinama prie aukštalipių laipiojimo konstruktyve esančių plieninių kilpų/ankerių. | 1.1 |
| 2 | Aukštalipių mokymų patalpos virvė su karabinu, ilgis 8,0 m., tvirtinama prie aukštalipių laipiojimo konstruktyve esančių plieninių kilpų/ankerių. | 1.2 |
| 3 | Sraigtasparnio treniruoklio imitacija, 6 vietų, su pneumatine stabdymo sistema (6-8 bar.), skirta GWO mokymams baseino patalpoje. Gabaritiniai išmatavimai: | 2.1 |
| 4 | Mobilus hidrokostiumų pakabų vėžimėlis. | 3.1 |
| 5 | Metalinis cinkuotas rakinamas saugojimo konteineris su ratukais. Maksimali apkrova 400 kg. | 4.1 |
| 6 | Metalinis stelažas baseino įrangai su 4 lentynom. | 5.1 |
| 7 | Metalinis stelažas narų dujų balionams su 4 lentynom. | 5.2 |
| 8 | Metalinis stelažas narų įrangai su 4 lentynom. | 5.3 |
| 9 | Dėžė narų įrangos komplektų laikymui. | 6.1 |
| 10 | Narų įrangos priežiūros darbastalis, su stalčiais ir sienele įrankiams. | 7.1 |
| 11 | Aukštalipių įrangos priežiūros darbastalis, su stalčiais ir sienele įrankiams. | 7.2 |
| 12 | Pakabinama, nerūdijančio plieno, pirmosios pagalbos vaistinelės spinta. | 8.1 |
| 13 | Nešiojamas medicininis defibriliatorius. Maksimalus įkrovimo laikas 8 sekundės iki 360J. Kintamosios srovės maitinimo šaltinis 110V, 60Hz/220V, 50Hz. Pilnas įkrovimo laikas – 4 valandos. Akumuliatoriaus talpa 100 procentų baterijos užtikrina 120 minučių stebėjimą; ir 30 iškrovų 360J greičiu. Tvirtinamas ant sienos, su dėžute | 9.1 |
| 14 | Baseino gelbėjimo neštuvai. Apkrova iki 250 kg, sertifikuoti pagal DIN EN 1865 ir DIN EN 1789. | 10.1 |
| 15 | Baseino gelbėjimo ratas, sertifikuoti pagal DIN EN 1865 ir DIN EN 1789. | 10.2 |
| 16 | Baseino gelbėjimo torpeda, pagaminta iš termoplastinio plastiko, pripildyta poliuretano putplasčiu su 2 m. Ilgio virve ir petnešėlėmis. | 10.3 |
| 17 | Baseino aliuminė lazda gelbėtojams, mokytojams. | 10.4 |
| 18 | Baseino aliuminis kablys lazda gelbėtojams, | 10.5 |
| 19 | Dviguba nerūdijančio plieno hidrokostiumų plovimo vonia. Išpylimo anga Ø50 mm. Apytikslė leistina apkrova ant stalviršio – 70 kg/m², 40 mm aukščio galinis bortelis, apsaugo sieną nuo išsipurvinimo. | 11.1 |
| 20 | Avanti Octopus Service liftas, vienu metu keliama iki 3 žmonių (arba iki 300kg). Įtampa 400V. Svoris 250kg. | 14.1 |
| 21 | Stumdoma hidrokostiumu džiovykla PS5, 5 kostiumų. Įtampa 240V, galingumas 1,55 kW. | 15.1 |
| 22 | Rūbų skalbimo mašina 10.5/6kg 1400 rpm. Bugno talpa 65 l, bendrasis svoris 79,3 kg, 2N, 230/400V, 50Hz, 5.5KW 16A. Šalto vandens prijungimas 1x1/2", žarna w/3/4", nuotekos DN22. | 16.1 |
| 23 | Rūbų džiovinimo mašina 10.5/6kg. Bugno talpa 65 l, bendrasis svoris 79,3 kg, 2N, 230/400V, 50Hz, | 16.2 |
| 24 | Sieninis plaukų džiovintuvas, 2 oro srauto greičių, oro srautas 13 m/s, įtampa 220V, galingumas 1,2 kW. | 17.1 |
| 25 | Mokomoji latako sistema: 50DKR platforma, sukabintų lankų grandinė, andersono gervė, kasetės Pagrindas. | 19.1 |
| TECHNOLOGIJOS (TCH.BAS) |  |  |
| 1 | Bangų generatorius d1500mm su valdymo spinta | 11.2/43 |
| 2 | Tramplinas 1m aukščio | 11.1/44 |
| 3 | Baseino uždengimas, 500mikronų burbuline danga | 11.3/45 |
| 4 | Suvyniojimo mechanizmas su ratukais (baseino uždangalui) | 11.3/46 |
| 5 | “False start” indikatoriu komplektas su AISI316 stovais d43 | 11.1/47 |
| 6 | “Backstroke” vėliavėlių komplektas su AISI316 stovais d43 | 11.1/48 |
| 7 | Elektroninis tablo- švieslentė su 5-ių plaukimo takelių laiko išvestimis, programine įranga, PC kompiuteriu, ir fiksavimo terminalu bei mygtukais, jungiamaisiais elementais | 11.1/51 |